## Table 1
Przedmiar robót
Obiekt Branża Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe |  |  |  | Budowa budynku żłobka przy Zespole Szkół w Jasionce oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, parkingów i placu zabaw Elektryczna dz. nr 1251/110 Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976 Musz Architekci Pracownia Projektowa Marcin Musz
Sporządził mgr inż. Paulina Musz
Rzeszów, Marzec 2025
Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | [5 empty] | Jm | Ilość
Instalacje elektryczne - zasilanie budynku
1 | KNNR 5 0404/01 |  | Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg.. Montaż certyfikowanego PWP 250A z wyzwalaczem w obudowie (urządzenie uruchamiające, sygnalizacyjne, wykonawcze, okablowanie) | [5 empty] | szt | 1
2 | KNNR 5 0705/01 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK110 | [5 empty] | m | 30
3 | KNNR 5 0716/03 |  | Układanie kabli 5x YKXS 1x120 | [5 empty] | m | 30
4 | KNNR 5 1302/04 |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | [5 empty] | odc. | 2
5 | KNNR 5 1203/05 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | [5 empty] | szt.żył | 20
6 | KNNR 5 0907/02 |  | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III | [5 empty] | m | 23
7 | KNNR 5 0907/05 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III | [5 empty] | m | 1
8 | KNNR 5 1304/01 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | [5 empty] | szt. | 1
9 | KNNR 5 0716/03 |  | Układanie kabli NHXH 5x4 | [5 empty] | m | 40
10 | KNNR 5 0716/03 |  | Układanie kabli NHXH 3x2,5 | [5 empty] | m | 90
Instalacja elektryczna - WLZ, rozdzielnice, ppoż
11 | KNNR 5 0404/04 |  | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica RG | [5 empty] | szt. | 1
12 | KNNR 5 0404/04 |  | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica RS.1 | [5 empty] | szt. | 1
13 | KNNR 5 0404/04 |  | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica RS.2 | [5 empty] | szt. | 1
14 | KNNR 5 0404/04 |  | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica RKc | [5 empty] | szt. | 1
15 | KNNR 5 0404/04 |  | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica RKc.2 | [5 empty] | szt. | 1
16 | KNNR 5 0404/04 |  | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica RKt | [5 empty] | szt. | 1
17 | KNNR 5 0716/03 |  | Układanie kabli N2XH-J 5x50 | [5 empty] | m | 50
18 | KNNR 5 0716/03 |  | Układanie kabli N2XH-J 5x35 | [5 empty] | m | 55
19 | KNNR 5 0716/03 |  | Układanie kabli N2XH-J 5x16 | [5 empty] | m | 400
20 | KNNR 5 0716/03 |  | Układanie kabli N2XH-J 5x10 | [5 empty] | m | 60
21 | KNNR 5 0716/03 |  | Układanie kabli N2XH-J 5x6 | [5 empty] | m | 210
22 | KNNR 5 0716/03 |  | Układanie kabli N2XH-J 5x4 | [5 empty] | m | 220
23 | KNNR 5 0716/03 |  | Układanie kabli N2XH-J 3x4 | [5 empty] | m | 55
24 | KNNR 5 0716/03 |  | Układanie kabli N2XH-J 3x2,5 | [5 empty] | m | 600
25 | KNNR 5 0716/03 |  | Układanie kabli N2XH-J 3x1,5 | [5 empty] | m | 200
26 | KNNR 5 1203/04 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | [5 empty] | szt.żył | 280
Instalacja elektryczna - trasy kablowe
27 | KNNR 5 1104/04 |  | Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocowania) - Wspornik sufitowy 200 | [5 empty] | szt. | 150
28 | KNNR 5 1104/04 |  | Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocowania) - Wspornik sufitowy 100 | [5 empty] | szt. | 250
29 | KNNR 5 1105/08 |  | Przykręcanie do gotowych otworów korytek - Korytko kablowe K200H50 | [5 empty] | m | 150
30 | KNNR 5 1105/07 |  | Przykręcanie do gotowych otworów korytek - Korytko kablowe K100H50 | [5 empty] | m | 250
31 | KNNR 5 1105/09 |  | Przykręcanie pokryw K200 | [5 empty] | m | 150
32 | KNNR 5 1105/09 |  | Przykręcanie pokryw K100 | [5 empty] | m | 250
Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | [5 empty] | Jm | Ilość
33 | KNNR 5 0103/02 |  | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie | [5 empty] | m | 2.2
34 | KNNR 5 0103/04 |  | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie | [5 empty] | m | 350
Instalacja elektryczna - okablowanie
35 | KNNR 5 0716/03 |  | Układanie kabli N2XH-J 5x25 | [5 empty] | m | 60
36 | KNNR 5 0716/03 |  | Układanie kabli N2XH-J 5x16 | [5 empty] | m | 65
37 | KNNR 5 0716/03 |  | Układanie kabli N2XH-J 5x4 | [5 empty] | m | 60
38 | KNNR 5 0716/02 |  | Układanie kabli HDHp-J 5x4 | [5 empty] | m | 550
39 | KNNR 5 0716/02 |  | Układanie kabli HDHp-J 5x2,5 | [5 empty] | m | 280
40 | KNNR 5 0716/02 |  | Układanie kabli HDHp-J 3x2,5 | [5 empty] | m | 4.65
41 | KNNR 5 0716/02 |  | Układanie kabli HDHp-J 3x1,5 | [5 empty] | m | 6.22
42 | KNNR 5 0716/03 |  | Układanie kabli N2XH-J 3x2,5 | [5 empty] | m | 1.2
43 | KNNR 5 0716/03 |  | Układanie kabli N2XH-J 3x1,5 | [5 empty] | m | 1.85
Instalacja elektryczna - siły i gniazd wtykowych
44 | KNNR 5 0301/11 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | [5 empty] | szt. | 229
45 | KNNR 5 0302/01 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | [5 empty] | szt. | 229
46 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg.. Ramka 1-krotna | [5 empty] | szt | 97
47 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg.. Ramka 2-krotna | [5 empty] | szt | 62
48 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg.. Ramka 4-krotna | [5 empty] | szt | 2
49 | KNNR 5 0308/06 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo 400V 16A | [5 empty] | szt. | 3
50 | KNNR 5 0308/03 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo IP20 | [5 empty] | szt. | 152
51 | KNNR 5 0308/03 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo IP20 24V | [5 empty] | szt. | 77
52 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg.. zestaw PEL1 komplet z adapterem | [5 empty] | szt | 2
53 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg.. zestaw PEL1 HDMI komplet z adapterem | [5 empty] | szt | 20
54 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg.. zestaw PEL2 komplet z adapterem | [5 empty] | szt | 2
55 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg.. Wallbox | [5 empty] | szt | 1
56 | KNNR 5 0302/06 |  | Montaż puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm | [5 empty] | szt | 105
57 | KNNR 5 1203/01 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | [5 empty] | szt.żył | 698
Instalacja elektryczna - oświetlenie podstawowe i awaryjne
58 | KNNR 5 0301/11 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | [5 empty] | szt. | 146
59 | KNNR 5 0302/01 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | [5 empty] | szt. | 127
60 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg.. Ramka 1-krotna | [5 empty] | szt | 127
61 | KNNR 5 0306/02 |  | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik 1-biegunowy | [5 empty] | szt. | 17
62 | KNNR 5 0306/02 |  | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik 1-biegunowy IP44 | [5 empty] | szt. | 54
63 | KNNR 5 0306/02 |  | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik 2-biegunowy | [5 empty] | szt. | 17
64 | KNNR 5 0306/02 |  | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik 2-biegunowy IP44 | [5 empty] | szt. | 3
Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | [5 empty] | Jm | Ilość
65 | KNNR 5 0306/02 |  | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik schodowy | [5 empty] | szt. | 34
66 | KNNR 5 0306/02 |  | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik schodowy IP44 | [5 empty] | szt. | 2
67 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg.. Czujnik ruchu 360 | [5 empty] | szt | 19
68 | KNNR 5 0302/06 |  | Montaż puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm | [5 empty] | szt | 85
69 | KNNR 5 1203/01 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | [5 empty] | szt.żył | 438
Instalacja elektryczna - oprawy oświetleniowe
70 | KNNR 5 0502/02 |  | Montaż opraw oświetleniowych, oprawa typ 1 | [5 empty] | kpl | 24
71 | KNNR 5 0502/02 |  | Montaż opraw oświetleniowych, oprawa typ 2 | [5 empty] | kpl | 130
72 | KNNR 5 0502/02 |  | Montaż opraw oświetleniowych, oprawa typ 3 | [5 empty] | kpl | 5
73 | KNNR 5 0502/02 |  | Montaż opraw oświetleniowych, oprawa typ 4 | [5 empty] | kpl | 4
74 | KNNR 5 0502/02 |  | Montaż opraw oświetleniowych, oprawa typ 5 | [5 empty] | kpl | 33
75 | KNNR 5 0502/02 |  | Montaż opraw oświetleniowych, oprawa typ 6 | [5 empty] | kpl | 23
76 | KNNR 5 0502/02 |  | Montaż opraw oświetleniowych, oprawa typ 7 | [5 empty] | kpl | 33
77 | KNNR 5 0502/02 |  | Montaż opraw oświetleniowych, oprawa typ 8 | [5 empty] | kpl | 6
78 | KNNR 5 0502/02 |  | Montaż opraw oświetleniowych, oprawa typ 9 | [5 empty] | kpl | 8
79 | KNNR 5 0502/02 |  | Montaż opraw oświetleniowych, oprawa typ 10 | [5 empty] | kpl | 5
80 | KNNR 5 0502/02 |  | Montaż opraw oświetleniowych, oprawa typ 11 | [5 empty] | kpl | 17
81 | KNNR 5 0502/02 |  | Montaż opraw oświetleniowych, oprawa typ 12 | [5 empty] | kpl | 9
82 | KNNR 5 0502/02 |  | Montaż opraw oświetleniowych, oprawa typ 14 | [5 empty] | kpl | 22
83 | KNNR 5 0502/02 |  | Montaż opraw oświetleniowych, oprawa typ Profil LED na elewację | [5 empty] | m | 72
84 | KNNR 5 0502/02 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa awaryjna LN16 | [5 empty] | kpl | 13
85 | KNNR 5 0502/02 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa awaryjna LN17 | [5 empty] | kpl | 1
86 | KNNR 5 0502/02 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa awaryjna LN24 | [5 empty] | kpl | 2
87 | KNNR 5 0502/02 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa awaryjna XS10 | [5 empty] | kpl | 10
88 | KNNR 5 0502/02 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa awaryjna XS10+T | [5 empty] | kpl | 1
89 | KNNR 5 0502/02 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa awaryjna Y5 | [5 empty] | kpl | 10
90 | KNNR 5 0502/02 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa awaryjna Y8 | [5 empty] | kpl | 7
91 | KNNR 5 1203/01 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | [5 empty] | szt.żył | 1.32
Instalacja elektryczna - oświetlenie zewnęrtrzne
92 | KNNR 5 0701/02 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | [5 empty] | m3 | 48
93 | KNNR 5 0706/02 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | [5 empty] | m | 150
94 | KNNR 5 0702/02 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | [5 empty] | m3 | 48
95 | KNNR 5 0707/01 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YKYżo 5x10 | [5 empty] | m | 146
96 | KNNR 5 0707/01 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YKYżo 5x4 | [5 empty] | m | 4
97 | KNNR 5 0705/01 |  | Ułożenie rur osłonowych - rura karbowana 110 | [5 empty] | m | 87
Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | [5 empty] | Jm | Ilość
98 | KNR 5-08 0608/07 |  | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 | [5 empty] | m | 146
99 | KNR 5-08 0617/01 |  | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 | [5 empty] | szt. | 7
100 | KNNR 5 0411/06 |  | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.4 m3 - pod słup 6m | [5 empty] | szt. | 10
101 | KNNR 5 0411/06 |  | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.4 m3 - pod słup 4m | [5 empty] | szt. | 13
102 | KNNR 5 1001/01 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 6m | [5 empty] | szt. | 10
103 | KNNR 5 1001/01 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 4m | [5 empty] | szt. | 13
104 | KNNR 5 1001/01 |  | Montaż oprawy O1 | [5 empty] | szt. | 10
105 | KNNR 5 1001/01 |  | Montaż oprawy O2 | [5 empty] | szt. | 13
106 | KNR 5-10 1004/01 |  | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe | [5 empty] | m-1 przew | 112
107 | KNNR 5 1203/04 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | [5 empty] | szt.żył | 276
Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych
108 | KNNR 5 0206/01 |  | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na tynku na betonie - LgYżo 35mm2 | [5 empty] | m | 50
109 | KNNR 5 0206/01 |  | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na tynku na betonie - LgYżo 16mm2 | [5 empty] | m | 420
110 | KNNR 5 0206/01 |  | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na tynku na betonie - LgYżo 6mm2 | [5 empty] | m | 3
111 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Listwa GSW | [5 empty] | szt | 1
112 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Listwa LSW | [5 empty] | szt | 20
Instalacja odgromowa
113 | KNNR 5 0602/04 |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - uziom fundamentowy | [5 empty] | m | 180
114 | KNNR 5 0601/02 |  | Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na wspornikach klejonych | [5 empty] | m | 350
115 | KNNR 5 0601/06 |  | Montaż instalacji odgromowej z przewodów naprężanych pionowych | [5 empty] | m | 72
116 | KNNR 5 0102/06 |  | Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 23mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe | [5 empty] | m | 72
117 | KNNR 5 0612/06 |  | Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik | [5 empty] | szt | 9
118 | KNNR 5 0615/05 |  | Iglica odgromowa h=3,0m | [5 empty] | kpl. | 10
119 | KNNR 5 1304/03 |  | Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar | [5 empty] | szt | 9
120 | KNNR 5 1304/01 |  | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego | [5 empty] | szt | 9
Instalacja fotowoltaiczna
121 | KNNR 5 0404/02 |  | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Rozdzielnica RGPV | [5 empty] | szt. | 1
122 | KNNR 5 0404/01 |  | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Rozdzielnica RDC + wyłącznik pożarowy | [5 empty] | szt. | 1
123 | KNNR 5 0406/03 |  | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Bateria + jednostka sterująca baterią | [5 empty] | szt. | 1
124 | KNNR 5 0406/03 |  | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Falownik 30kW | [5 empty] | szt. | 1
125 | KNNR 5 0406/03 |  | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Falownik 20kW | [5 empty] | szt. | 1
126 | KNNR 5 0406/03 |  | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Optymalizatory mocy | [5 empty] | szt. | 100
127 |  |  | Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne wraz z bloczkami balastowymi - dostawa i montaż | [5 empty] | kpl | 100
128 |  |  | Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych 450Wp | [5 empty] | szt. | 100
129 | KNNR 5 1203/01 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | [5 empty] | szt.żył | 360
Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | [5 empty] | Jm | Ilość
130 | KNNR 5 0716/01 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - ZZF-1x6 | [5 empty] | m | 600
131 | KNNR 5 0716/01 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - ZZF-1x4 | [5 empty] | m | 3.2
132 | KNNR 5 0716/01 |  | Układanie przewodów LgY 16mm2 | [5 empty] | m | 350
133 |  |  | Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej | [5 empty] | kpl | 1
Instalacja oddymiania
134 | KNR AL-01 0102/02 |  | Montaż modułowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych - Centrala oddymiania | [5 empty] | szt. | 2
135 | KNR AL-01 0109/02 |  | Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah | [5 empty] | szt. | 4
136 | KNR AL-01 0112/04 |  | Zasilacz buforowy impulsowy 2x17Ah | [5 empty] | szt. | 4
137 | KNR AL-01 0401/01 |  | Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu | [5 empty] | szt. | 4
138 | KNR AL-01 0403/02 |  | Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek | [5 empty] | szt. | 4
139 | KNR AL-01 0402/02 |  | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - Ręczny ostrzegacz oddymiania | [5 empty] | szt. | 4
140 | KNR AL-01 0402/02 |  | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - Przycisk przewietrzania | [5 empty] | szt. | 2
141 | KNNR 5 0406/01 |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czujka pogodowa wiatr-deszcz | [5 empty] | szt. | 2
142 | KNNR 5 0303/01 |  | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 - Puszka ppoż | [5 empty] | szt. | 4
143 | KNNR 5 0406/01 |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Siłownik oddymiający | [5 empty] | szt. | 2
144 | KNNR 5 0406/01 |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Siłownik napowietrzający | [5 empty] | szt. | 2
145 | KNNR 5 0203/01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YnTKSY 1x2x0,8 | [5 empty] | m | 250
146 | KNNR 5 0203/01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód HTKSHekw 3x2x0,8 | [5 empty] | m | 200
147 | KNNR 5 0206/01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - Przewód HDGs 3x2,5 | [5 empty] | m | 150
148 | KNNR 5 0206/01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - Przewód YDY 3x2x0,8 | [5 empty] | m | 40
149 | KNNR 5 0206/01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - Przewód OMY 3x0,75 | [5 empty] | m | 30
150 |  |  | Uruchomienie instalacji SSP | [5 empty] | kpl | 1
Instalacja CCTV
151 | KNR AL-01 0501/03 |  | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - stacja robocza CCTV | [5 empty] | szt. | 1
152 | KNR AL-01 0501/03 |  | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor LED | [5 empty] | szt. | 1
153 | KNR AL-01 0502/10 |  | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - klawiatura | [5 empty] | szt. | 1
154 | KNR AL-01 0502/04 |  | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Rejestrator | [5 empty] | szt. | 1
155 | KNR AL-01 0502/04 |  | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Dysk CCTV | [5 empty] | szt. | 4
156 | KNNR 5 0406/01 |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Switch IP zarządzalny 24xRJ45 PoE | [5 empty] | szt. | 2
157 | KNR AL-01 0501/01 |  | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera kopułkowa | [5 empty] | szt. | 17
Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | [5 empty] | Jm | Ilość
158 | KNR AL-01 0501/01 |  | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera bullet | [5 empty] | szt. | 13
159 | KNNR 5 0406/01 |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Ogranicznik przepięć PoE | [5 empty] | szt. | 13
160 | KNNR 5 0406/01 |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - 16-kanałowe zabezpieczenie IP PoE | [5 empty] | szt. | 1
161 | KNNR 5 0716/01 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinsalacyjnych - Kabel FTP kat.6 | [5 empty] | m | 500
162 | KNNR 5 0203/02 |  | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 do rur - Kabel FTP kat.6 | [5 empty] | m | 2.4
163 |  |  | Uruchomienie instalacji CCTV | [5 empty] | kpl | 1
Instalacja KD
164 | KNR AL-01 0302/01 |  | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Zestaw kontroli dostępu dla 1 przejścia | [5 empty] | szt. | 1
165 | KNR AL-01 0302/03 |  | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Zestaw kontroli dostępu dla 3 przejść | [5 empty] | szt. | 2
166 | KNR AL-01 0302/03 |  | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Zestaw kontroli dostępu dla 4 przejść | [5 empty] | szt. | 4
167 | KNR AL-01 0303/04 |  | Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - Akumulator 7Ah | [5 empty] | szt | 1
168 | KNR AL-01 0303/04 |  | Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - Akumulator 17Ah | [5 empty] | szt | 6
169 | KNR AL-01 0301/03 |  | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Zewnętrzny terminal dostępu | [5 empty] | szt. | 25
170 | KNR AL-01 0301/02 |  | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Karta zbliżeniowa | [5 empty] | szt. | 50
171 | KNR AL-01 0301/03 |  | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Czytnik USB | [5 empty] | szt. | 1
172 | KNR AL-01 0303/02 |  | Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 | [5 empty] | szt | 1
173 | KNR AL-01 0208/01 |  | Montaż elementów obsługowych - Przycisk wyjścia z osłoną | [5 empty] | szt. | 7
174 | KNR AL-01 0208/01 |  | Montaż elementów obsługowych - Przycisk wyjścia natynkowy | [5 empty] | szt. | 16
175 | KNR AL-01 0203/01 |  | Montaż czujki otwarcia - Kontaktron magnetyczny | [5 empty] | szt. | 35
176 | KNR AL-01 0304/01 |  | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - Elektrozaczep | [5 empty] | szt | 25
177 |  |  | Licencja KD | [5 empty] | kpl | 1
178 | KNNR 5 0203/01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YStY 2x0,75 | [5 empty] | m | 1.8
179 | KNNR 5 0203/01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YStY 4x0,75 | [5 empty] | m | 2.1
180 | KNNR 5 0203/01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód kat. 6A U/FTP | [5 empty] | m | 200
181 |  |  | Uruchomienie instalacji KD | [5 empty] | kpl | 1
Instalacja SSWiN
182 | KNR AL-01 0102/02 |  | Montaż modułowej centrali alarmowej - Centala SSWiN | [5 empty] | szt. | 1
183 | KNR AL-01 0208/01 |  | Montaż elementów obsługowych - Manipulator LCD | [5 empty] | szt. | 5
184 | KNR AL-01 0103/01 |  | Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - ekspander 8 wejść | [5 empty] | szt. | 3
Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | [5 empty] | Jm | Ilość
185 | KNR AL-01 0103/01 |  | Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - ekspander 8 wejść + 8 wyjść | [5 empty] | szt. | 1
186 | KNR AL-01 0114/03 |  | Montaż obudowy uniweralnej | [5 empty] | szt. | 1
187 | KNR AL-01 0109/02 |  | Montaż akumulatora bezobsługowego - Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC / 3 A | [5 empty] | szt. | 1
188 | KNR AL-01 0108/04 |  | Montaż sygnalizatoraoptyczno - Sygnalizator akustyczno-optyczny | [5 empty] | szt. | 8
189 | KNR AL-01 0201/05 |  | Montaż czujki ruchu - Czujka PIR | [5 empty] | szt. | 30
190 | KNR AL-01 0203/01 |  | Montaż czujki otwarcia - Kontaktron magnetyczny | [5 empty] | szt. | 18
191 | KNNR 5 0203/01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YStY 6x0,5 | [5 empty] | m | 1.5
192 | KNNR 5 0203/01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YStY 2x0,5 | [5 empty] | m | 800
193 | KNNR 5 0203/01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YStY 4x1 | [5 empty] | m | 700
194 | KNNR 5 0203/01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YTDY 8x0,5 | [5 empty] | m | 850
195 |  |  | Uruchomienie instalacji SSWiN | [5 empty] | kpl | 1
Instalacja BMS
196 | KNNR 5 0404/01 |  | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Rozdzielnica RBMS | [5 empty] | szt. | 1
197 | KNNR 5 0209/01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód F/FTP LSOH kat. 6 | [5 empty] | m | 2.5
198 | KNNR 5 0209/01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód BIT 500 H 8x1 | [5 empty] | m | 150
199 | KNNR 5 0209/01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód BIT 500 H 6x1 | [5 empty] | m | 200
200 | KNNR 5 0209/01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód BIT 500 H 4x1 | [5 empty] | m | 300
201 |  |  | Serwer BMS | [5 empty] | szt. | 1
202 |  |  | Switch BMS | [5 empty] | szt. | 1
203 |  |  | Stacja operatorska | [5 empty] | szt. | 1
204 |  |  | Oprogramowanie BMS, grafiki aktywne | [5 empty] | kpl | 1
205 |  |  | Uruchomienie systemu BMS, instrukcja obsługi, szkolenie | [5 empty] | kpl | 1
Instalacja wideodomofonowa
206 | KNNR 5 0406/01 |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Monitor LCD | [5 empty] | szt. | 11
207 | KNNR 5 0406/01 |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Stacja bramowa | [5 empty] | szt. | 5
208 | KNR AL-01 0114/01 |  | Puszka montażowa do stacji bramowej | [5 empty] | szt. | 5
209 | KNR AL-01 0112/04 |  | Montaż zasilacza 12 V DC/ 1,5A | [5 empty] | szt. | 1
210 | KNNR 5 0203/01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód F/UTP kat. 6 | [5 empty] | m | 1.5
211 |  |  | Uruchomienie instalacji wideodomofonowej | [5 empty] | kpl | 1
Pętla indukcyjna
212 | KNNR 5 0406/01 |  | Wzmacniacz pętli | [5 empty] | szt | 2
213 | KNNR 5 0406/01 |  | Odbiornik pętli / Urządzenie testujące + słuchawki | [5 empty] | szt | 1
214 | KNNR 5 0406/01 |  | Zestaw z czujnikiem zewnętrznym | [5 empty] | szt | 2
215 | KNNR 5 0406/01 |  | Płaska taśma miedziana | [5 empty] | szt | 2
216 |  |  | Okablowanie pętli indukcyjnej | [5 empty] | kpl | 1
217 |  |  | Konfiguracja, uruchomienie | [5 empty] | kpl | 1
Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | [5 empty] | Jm | Ilość
218 |  |  | Pomiary, testy, dokumentacja | [5 empty] | kpl | 1
Pozostałe
219 |  |  | Pomiary instalacji elektrycznych | [5 empty] | kpl | 1
220 |  |  | Pomiary instalacji słaboprądowych | [5 empty] | kpl | 1
221 |  |  | Dokumentacja powykonawcza | [5 empty] | kpl | 1
Spis działów przedmiaru robót Budowa budynku żłobka przy Zespole Szkół w Jasionce oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, parkingów i placu zabaw
Nr | Opis
Instalacje elektryczne - zasilanie budynku
Instalacja elektryczna - WLZ, rozdzielnice, ppoż
Instalacja elektryczna - trasy kablowe
Instalacja elektryczna - okablowanie
Instalacja elektryczna - siły i gniazd wtykowych
Instalacja elektryczna - oświetlenie podstawowe i awaryjne
Instalacja elektryczna - oprawy oświetleniowe
Instalacja elektryczna - oświetlenie zewnęrtrzne
Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych
Instalacja odgromowa
Instalacja fotowoltaiczna
Instalacja oddymiania
Instalacja CCTV
Instalacja KD
Instalacja SSWiN
Instalacja BMS
Instalacja wideodomofonowa
Pętla indukcyjna
Pozostałe
Zestawienie robocizny Budowa budynku żłobka przy Zespole Szkół w Jasionce oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, parkingów i placu zabaw
Lp | Nazwa |  |  |  | Jm |  | Ilość |  | Cena | Wartość
1 | Robocizna (ATH 165) |  |  |  | r-g |  | 4.812,837
2 | Robocizna (ATH 166) |  |  |  | r-g |  | 129,93
3 | Robocizna (ATH 167) |  |  |  | r-g |  | 289
4 | Robocizna (ATH 239) (ATH 170) |  |  |  | r-g |  | 5376
5 | Robocizna (ATH 239)' (ATH 171) |  |  |  | r-g |  | 63,04
6 | Robocizna (ATH 240) (ATH 172) |  |  |  | r-g |  | 26292
7 | Robotnicy (ATH 173) |  |  |  | r-g |  | 1.766,37
8 | Robotnicy' (ATH 176) |  |  |  | r-g |  | 2.381,878
| Razem | [5 empty] | 9.474,723
Lp | Nazwa |  |  |  |  | Jm |  | Ilość | Cena | Wartość
1 | 16-kanałowe zabezpieczenie IP PoE' |  |  |  |  | szt |  | 1
2 | Akumulator 7Ah |  |  |  |  | szt |  | 1
3 | Akumulator 12V 5Ah |  |  |  |  | szt |  | 4
4 | Akumulator 17Ah |  |  |  |  | szt |  | 7
5 | Bateria + jednostka sterująca baterią |  |  |  |  | szt |  | 1
6 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 |  |  |  |  | m |  | 23,92
7 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4' |  |  |  |  | m |  | 151,84
8 | Bednarka ocynkowana FeZn30x4 |  |  |  |  | m |  | 187,2
9 | Centrala oddymiania |  |  |  |  | szt |  | 2
10 | Certyfikowany PWP 250A z wyzwalaczem w przeszklonej obudowie (urządzenie uruchamiające, sygnalizacyjne, wykonawcze, okablowanie) |  |  |  |  | szt |  | 1
11 | Czujka optyczna oddymianie |  |  |  |  | szt |  | 4
12 | Czujka PIR |  |  |  |  | szt |  | 30
13 | Czujka pogodowa wiatr-deszcz |  |  |  |  | szt |  | 4
14 | Czujnik ruchu 360 |  |  |  |  | szt |  | 19
15 | Czytnik USB |  |  |  |  | szt |  | 1
16 | Drut dFeZnO8mm |  |  |  |  | m |  | 438,88
17 | Dysk CCTV' |  |  |  |  | szt |  | 4
18 | Ekspander 8 wejść |  |  |  |  | szt |  | 3
19 | Ekspander 8 wejść + 8 wyjść |  |  |  |  | szt |  | 1
20 | Elektrozaczep |  |  |  |  | m |  | 25
21 | Falownik 20kW |  |  |  |  | szt |  | 1
22 | Falownik 30kW |  |  |  |  | szt |  | 1
23 | Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II |  |  |  |  | m2 |  | 63
24 | Fundament pod słup oświetleniowy 4m |  |  |  |  | szt |  | 13
25 | Fundament pod słup oświetleniowy 6m |  |  |  |  | szt |  | 10
26 | Gniazda p/t 2-biegunowe |  |  |  |  | szt |  | 152
27 | Gniazda p/t 24V |  |  |  |  | szt |  | 77
28 | Gniazdo 400V 16A |  |  |  |  | szt |  | 3
29 | Gniazdo czujek oddymianie |  |  |  |  | szt |  | 4
30 | Iglica odgromowa h=3,0m |  |  |  |  | kpl |  | 10
31 | Kabel FTP kat.6 |  |  |  |  | m |  | 3.016
32 | Kabel N2XH-J 3x1,5 |  |  |  |  | m |  | 2.132
33 | Kabel N2XH-J 3x2,5 |  |  |  |  | m |  | 1.872
34 | Kabel N2XH-J 3x4 |  |  |  |  | m |  | 57,2
35 | Kabel N2XH-J 5x4 |  |  |  |  | m |  | 291,2
36 | Kabel N2XH-J 5x6 |  |  |  |  | m |  | 218,4
37 | Kabel N2XH-J 5x10 |  |  |  |  | m |  | 62,4
38 | Kabel N2XH-J 5x16 |  |  |  |  | m |  | 483,6
39 | Kabel N2XH-J 5x25 |  |  |  |  | m |  | 62,4
40 | Kabel N2XH-J 5x35 |  |  |  |  | m |  | 57,2
41 | Kabel N2XH-J 5x50 |  |  |  |  | m |  | 52
42 | Kabel NHXH 3x2,5 |  |  |  |  | m |  | 93,6
43 | Kabel NHXH 5x4 |  |  |  |  | m |  | 41,6
44 | Kabel YKXS 1x120 |  |  |  |  | m |  | 156
45 | Kabel YKYżo 5x4 |  |  |  |  | m |  | 4,16
46 | Kabel YKYżo 5x10 |  |  |  |  | m |  | 151,84
47 | Kabel ZZF-1x4 |  |  |  |  | m |  | 3.328
48 | Kabel ZZF-1x6 |  |  |  |  | m |  | 624
49 | Kamera bullet |  |  |  |  | szt |  | 13
50 | Kamera kopułkowa |  |  |  |  | szt |  | 17
51 | Karta zbliżeniowa |  |  |  |  | szt |  | 50
52 | Klawiatura |  |  |  |  | szt |  | 1
53 | Kołki rozporowe plastykowe |  |  |  |  | szt |  | 14.724
54 | Kontaktron magnetyczny' |  |  |  |  | szt |  | 18
55 | Kontaktron magnetyczny'' |  |  |  |  | szt |  | 35
56 | Korytko kablowe K100H50 |  |  |  |  | m |  | 250
57 | Korytko kablowe K200H50 |  |  |  |  | m |  | 150
58 | Listwa GSW |  |  |  |  | szt |  | 1
Lp | Nazwa |  |  |  |  | Jm |  | Ilość | Cena | Wartość
59 | Listwa LSW |  |  |  |  | szt |  | 20
60 | Łącznik 1-biegunowy |  |  |  |  | szt |  | 17,34
61 | Łącznik 1-biegunowy IP44 |  |  |  |  | szt |  | 55,08
62 | Łącznik 2-biegunowy |  |  |  |  | szt |  | 17,34
63 | Łącznik 2-biegunowy IP44 |  |  |  |  | szt |  | 3,06
64 | Łącznik schodowy |  |  |  |  | szt |  | 34,68
65 | Łącznik schodowy IP44 |  |  |  |  | szt |  | 2,04
66 | Manipulator z ekranem dotykowym 7" (czarny) |  |  |  |  | szt |  | 5
67 | Moduł komunikacyjny TCP/IP |  |  |  |  | szt |  | 1
68 | Moduł komunikacyjny z obsługą standardu LTE |  |  |  |  | szt |  | 1
69 | Monitor LCD |  |  |  |  | szt |  | 11
70 | Monitor LED' |  |  |  |  | szt |  | 1
71 | Obudowa metalowa z transformatorem 230 V / 20 V AC, 75 VA |  |  |  |  | szt |  | 1
72 | Obudowa uniwersalna |  |  |  |  | szt |  | 1
73 | Odbiornik pętli / Urządzenie testujące + słuchawki |  |  |  |  | szt |  | 1
74 | Ogranicznik przepięć PoE' |  |  |  |  | szt |  | 13
75 | Opaski kablowe typu Oki |  |  |  |  | szt |  | 15
76 | Oprawa awaryjna LN16 |  |  |  |  | szt |  | 13
77 | Oprawa awaryjna LN17 |  |  |  |  | szt |  | 1
78 | Oprawa awaryjna LN24 |  |  |  |  | szt |  | 2
79 | Oprawa awaryjna XS10 |  |  |  |  | szt |  | 10
80 | Oprawa awaryjna XS10+T |  |  |  |  | szt |  | 1
81 | Oprawa awaryjna Y5 |  |  |  |  | szt |  | 10
82 | Oprawa awaryjna Y8 |  |  |  |  | szt |  | 7
83 | Oprawa O1 na słupie |  |  |  |  | szt |  | 10
84 | Oprawa O2 na słupie' |  |  |  |  | szt |  | 13
85 | Oprawa wg projektu typ 1' |  |  |  |  | szt |  | 24
86 | Oprawa wg projektu typ 2' |  |  |  |  | szt |  | 130
87 | Oprawa wg projektu typ 3' |  |  |  |  | szt |  | 5
88 | Oprawa wg projektu typ 4' |  |  |  |  | szt |  | 4
89 | Oprawa wg projektu typ 5' |  |  |  |  | szt |  | 33
90 | Oprawa wg projektu typ 6 |  |  |  |  | szt |  | 23
91 | Oprawa wg projektu typ 7 |  |  |  |  | szt |  | 33
92 | Oprawa wg projektu typ 8 |  |  |  |  | szt |  | 6
93 | Oprawa wg projektu typ 9 |  |  |  |  | szt |  | 8
94 | Oprawa wg projektu typ 10 |  |  |  |  | szt |  | 5
95 | Oprawa wg projektu typ 11 |  |  |  |  | szt |  | 17
96 | Oprawa wg projektu typ 12 |  |  |  |  | szt |  | 9
97 | Oprawa wg projektu typ 14 |  |  |  |  | szt |  | 22
98 | Optlymalizator mocy |  |  |  |  | szt |  | 100
99 | Osłona rurowa DVK 110 |  |  |  |  | m |  | 90,48
100 | Osłona rurowa DVR 110 |  |  |  |  | m |  | 31,2
101 | Panel fotowoltaiczny 450Wp |  |  |  |  | szt |  | 100
102 | Piasek |  |  |  |  | m3 |  | 11,4
103 | Płaska taśma miedziana |  |  |  |  | szt |  | 2
104 | Płyta główna centrali |  |  |  |  | szt |  | 1
105 | Pokrywa K100 |  |  |  |  | m |  | 250
106 | Pokrywa K200 |  |  |  |  | m |  | 150
107 | Pręt stalowy ocynkowany fi 18 |  |  |  |  | m |  | 10
108 | Profil LED na elewację |  |  |  |  | m |  | 72
109 | Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 |  |  |  |  | szt |  | 1
110 | Przewód BIT 500 H 4x1 |  |  |  |  | m |  | 312
111 | Przewód BIT 500 H 6x1 |  |  |  |  | m |  | 208
112 | Przewód BIT 500 H 8x1 |  |  |  |  | m |  | 156
113 | Przewód F/FTP LSOH kat. 6 |  |  |  |  | m |  | 2.6
114 | Przewód F/UTP kat. 6 |  |  |  |  | m |  | 1.56
115 | Przewód HDGs 3x2,5 |  |  |  |  | m |  | 156
116 | Przewód HDHp-J 3x1,5 |  |  |  |  | m |  | 6.468,8
117 | Przewód HDHp-J 3x2,5 |  |  |  |  | m |  | 4.836
Lp | Nazwa |  |  |  |  | Jm |  | Ilość | Cena | Wartość
118 | Przewód HDHp-J 5x2,5 |  |  |  |  | m |  | 291,2
119 | Przewód HDHp-J 5x4 |  |  |  |  | m |  | 572
120 | Przewód HTKSHekw 3x2x0,8 |  |  |  |  | m |  | 208
121 | Przewód kat. 6A U/FTP' |  |  |  |  | m |  | 208
122 | Przewód LgY 16 |  |  |  |  | m |  | 364
123 | Przewód LgYżo 6mm2 |  |  |  |  | m |  | 3.12
124 | Przewód LgYżo 16mm2 |  |  |  |  | m |  | 436,8
125 | Przewód LgYżo 35mm2 |  |  |  |  | m |  | 52
126 | Przewód OMY 3x0,75 |  |  |  |  | m |  | 31,2
127 | Przewód YDY 3x2x0,8 |  |  |  |  | m |  | 41,6
128 | Przewód YDYżo 3x1,5mm2 |  |  |  |  | m |  | 116,48
129 | Przewód YnTKSY 1x2x0,8' |  |  |  |  | m |  | 260
130 | Przewód YStY 2x0,8 |  |  |  |  | m |  | 832
131 | Przewód YStY 2x0,75 |  |  |  |  | m |  | 1.872
132 | Przewód YStY 4x0,75 |  |  |  |  | m |  | 2.184
133 | Przewód YStY 4x1 |  |  |  |  | m |  | 728
134 | Przewód YStY 6x0,5 |  |  |  |  | m |  | 1.56
135 | Przewód YTDY 8x0,5 |  |  |  |  | m |  | 884
136 | Przycisk przewietrzania |  |  |  |  | szt |  | 2
137 | Przycisk wyjścia natynkowy |  |  |  |  | m |  | 16
138 | Przycisk wyjścia z osłoną |  |  |  |  | m |  | 7
139 | Puszka montażowa do stacji bramowej |  |  |  |  | szt |  | 5
140 | Puszka natynkiwa |  |  |  |  | szt |  | 30
141 | Puszka PIP-1A |  |  |  |  | szt |  | 4,08
142 | Puszka podłogowa |  |  |  |  | szt |  | 2
143 | Puszki izolacyjne podtynkowe 4-wylotowe do 80mm |  |  |  |  | szt |  | 193,8
144 | Puszki podtynkowe fi60 |  |  |  |  | szt |  | 363,12
145 | Ramka 1-krotna |  |  |  |  | szt |  | 224
146 | Ramka 2-krotna |  |  |  |  | szt |  | 62
147 | Ramka 4-krotna |  |  |  |  | szt |  | 2
148 | Rejestrator CCTV' |  |  |  |  | szt |  | 1
149 | Ręczny ostrzegacz oddymiania |  |  |  |  | szt |  | 4
150 | Rozdzielnica RBMS |  |  |  |  | szt |  | 1
151 | Rozdzielnica RDC + wyłącznik pożarowy' |  |  |  |  | szt |  | 1
152 | Rozdzielnica RG' |  |  |  |  | szt |  | 1
153 | Rozdzielnica RGPV' |  |  |  |  | szt |  | 1
154 | Rozdzielnica RKc |  |  |  |  | szt |  | 1
155 | Rozdzielnica RKc.2 |  |  |  |  | szt |  | 1
156 | Rozdzielnica RKt' |  |  |  |  | szt |  | 1
157 | Rozdzielnica RS.1 |  |  |  |  | szt |  | 1
158 | Rozdzielnica RS.2 |  |  |  |  | szt |  | 1
159 | Rura RKGS 28 |  |  |  |  | m |  | 2.288
160 | Rura RKGS 47 |  |  |  |  | m |  | 364
161 | Rury odgromowe |  |  |  |  | m |  | 74,88
162 | Serwer BMS |  |  |  |  | szt |  | 1
163 | Siłownik napowietrzający |  |  |  |  | szt |  | 4
164 | Siłownik oddymiający' |  |  |  |  | szt |  | 4
165 | Słup oświetleniowy 4m |  |  |  |  | szt |  | 13
166 | Słup oświetleniowy 6m |  |  |  |  | szt |  | 10
167 | Stacja bramowa'' |  |  |  |  | szt |  | 5
168 | Stacja operatorska |  |  |  |  | szt |  | 1
169 | Stacja robocza CCTV' |  |  |  |  | szt |  | 1
170 | Switch BMS |  |  |  |  | szt |  | 1
171 | Switch zarządzalny 24xRJ45'+ 2xSFP |  |  |  |  | szt |  | 2
172 | Sygnalizator akustyczno-optyczny |  |  |  |  | szt |  | 8
173 | Uchwyty |  |  |  |  | szt |  | 14.724
174 | Uchwyty kablowe pozarowe |  |  |  |  | szt |  | 220
175 | Wallbox |  |  |  |  | szt |  | 1
176 | Wazelina techniczna |  |  |  |  | kg |  | 1,35
Lp | Nazwa |  |  |  |  | Jm |  | Ilość | Cena | Wartość
177 | Wkładka bezpiecznikowa 4A |  |  |  |  | kpl |  | 23
178 | Wspornik korytka sufitowy 100 |  |  |  |  | szt |  | 250
179 | Wspornik korytka sufitowy 200 |  |  |  |  | szt |  | 150
180 | Wsporniki dachowe' |  |  |  |  | szt |  | 426,22
181 | Wzmacniacz pętli |  |  |  |  | szt |  | 2
182 | Zasilacz 12 V DC/ 1,5A |  |  |  |  | szt |  | 1
183 | Zasilacz buforowy impulsowy 2x17Ah |  |  |  |  | szt |  | 4
184 | Zasilacz buforowy, impulsowy 12 V DC / 3 A |  |  |  |  | szt |  | 1
185 | Zestaw kontroli dostępu dla 1 przejścia |  |  |  |  | szt |  | 1
186 | Zestaw kontroli dostępu dla 3 przejść |  |  |  |  | szt |  | 2
187 | Zestaw kontroli dostępu dla 4 przejść |  |  |  |  | szt |  | 4
188 | Zestaw PEL HDMI komplet z adapterem' |  |  |  |  | szt |  | 20
189 | Zestaw PEL komplet z adapterem'' |  |  |  |  | szt |  | 2
190 | Zestaw PEL2 komplet z adapterem |  |  |  |  | szt |  | 2
191 | Zestaw z czujnikiem zewnętrznym |  |  |  |  | szt |  | 2
192 | Zewnętrzny terminal dostępu |  |  |  |  | szt |  | 25
193 | Złącza |  |  |  |  | szt |  | 9
194 | Złącza rynnowe |  |  |  |  | szt |  | 12,66
195 | Złącze słupowe kablowe bezpiecznikowe |  |  |  |  | szt |  | 23
196 | Złącze słupowe kablowe fazowe |  |  |  |  | szt |  | 46
197 | Złącze słupowe kablowe zerowe |  |  |  |  | szt |  | 23
198 | Złączki |  |  |  |  | szt |  | 1.045,5
Razem
Materiały pomocnicze
Ogółem
Zestawienie sprzętu Budowa budynku żłobka przy Zespole Szkół w Jasionce oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, parkingów i placu zabaw
Lp | Nazwa |  |  |  |  | Jm |  | Ilość | Cena | Wartość
1 | Ciągnik kołowy |  |  |  |  | m-g |  | 44333
2 | Koparka podsiębierna 0,15m3' |  |  |  |  | m-g |  | 3,22
3 | Podnośnik montażowy PMH samochodowy |  |  |  |  | m-g |  | 3,36
4 | Przyczepa do przewożenia kabli |  |  |  |  | m-g |  | 24706
5 | Przyczepa do przewożenia kabli' |  |  |  |  | m-g |  | 0,795
6 | Przyczepa do przewożenia kabli'' |  |  |  |  | m-g |  | 2,64
7 | Przyczepa do przewożenia kabli''' |  |  |  |  | m-g |  | 0,176
8 | Przyczepa do przewożenia kabli'''' |  |  |  |  | m-g |  | 14,08
9 | Przyczepa do przewożenia kabli''''' |  |  |  |  | m-g |  | 1,54
10 | Przyczepa do przewożenia kabli'''''' |  |  |  |  | m-g |  | 0,396
11 | Samochód samowyładowczy' |  |  |  |  | m-g |  | 1,71
12 | Spawarka |  |  |  |  | m-g |  | 17192
13 | Spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A |  |  |  |  | m-g |  | 8822
14 | Środek transportowy |  |  |  |  | m-g |  | 145108
15 | Środek transportowy' |  |  |  |  | m-g |  | 21393
16 | Środek transportowy'' |  |  |  |  | m-g |  | 0,1
17 | Wibromłot |  |  |  |  | m-g |  | 0,21
18 | Żuraw samochodowy |  |  |  |  | m-g |  | 109052
| Razem | [6 empty] | 398833