Pabianice, dnia 27.05.2025 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

DM.272.41.2025

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa mostu o numerze JNI:01003038 w drodze powiatowej nr 3309E” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1320) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 1

Proszę o zweryfikowanie ilości przedmiarowej pali wierconych φ400. Wg załączonego przedmiaru robót, ilość pali średnicy 400mm wynosi 230m. Natomiast wg dokumentacji projektowej do wykonania jest 46 pali o długości 10m, co łącznie wynosi 460m.

Wyjaśnienie Zarządu

Całkowita ilość pali φ400 dla wykonania obu murów oporowych wynosi 460 mb. Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji załącznika do SWZ- kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru. Zmiana polega na korekcie w poz. 4 kosztorysu ofertowego/przedmiaru ilości jednostek (było: 230, zmiana na: 460).

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski