Grodziczno, dnia 18.04.2025 r.

Nasz znak: IP.271.1.6.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania: Przebudowa mostu drewnianego przez rzekę Wel w miejscowości

Trzcin Gmina Grodziczno

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy                                                  z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2024 poz.1320 ze zm.),                               Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1

Wykonawca zwraca się z zapytaniem dotyczącym grodzic, a mianowicie w Projekcie Technicznym                          grodzice stalowe są opisane jako tracone, a w przedmiarze robót jako tymczasowe.                                                        Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ NA PYT.1

Grodzice stalowe należy przyjąć jako tymczasowe, wykonywane na etapie robót związanych                                             z pogrążaniem pali i budowy przyczółków.