SPECYFIKACJA TECHNICZNA

branża budowlana

wykonania i odbioru robót remontowych pomieszczenia łazienki w budynku Domu Strażaka w OSP Śmierdnica przy ul. Pyrzyckiej 4A w Szczecinie 
wraz z wykonaniem robót towarzyszących.

Opracował: Mirosław Bratek

Marzec 2025

WSTĘP

1. Przedmiot Specyfikacji technicznej.

2. Zakres robót.

3. Opis robót.

4. Materiały.

5. Sprzęt.

6. Transport.

7. Kontrola jakości.

8. Odbiór.

9. Płatność.

10.Ogólne wymagania

PRZEDMIOT

1.  Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót remontowych pomieszczenia łazienki w budynku Domu Strażaka w OSP Śmierdnica przy ul. Pyrzyckiej 4A w Szczecinie wraz z wykonaniem robót towarzyszących.

ZAKRES

2. Zakres robót objęty Specyfikacją techniczną obejmuje wykonanie robót w szczególności:

- Demontaż drzwi wewnętrznych wraz z wykuciem ościeżnic

- Rozebranie posadzek z płytek

- Rozebranie ścianek z cegieł

- Rozebranie okładziny ściennej

- Odbicie tynków wewnętrznych

- Wywiezienie gruzu i odpadów

- Wykonanie tynków wewnętrznych

- Wykonanie gładzi gipsowych

- Wykonanie gruntowania podłoża oraz wykonanie powłok hydroizolacyjnych

- Licowanie ścian płytkami

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

- Wykonanie posadzki z płytek

- Dostawa i montaż listew progowych

- Dostawa i montaż kabin sanitarnych  HPL

- Dostawa i montaż drzwi do łazienki

- Mycie po robotach budowlanych

- Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych

UWAGA: Roboty wykonywane będą w budynku użytkowanym.

OPIS  ROBÓT

3. Zakres prac ogólnobudowlanych obejmuje:

- Roboty malarskie,

- Roboty wykończeniowe,

- Roboty ślusarskie,

- Roboty stolarskie,

- Roboty posadzkarskie

MATERIAŁY

4. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały stosowane w budownictwie, posiadające świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub odpowiednie aprobaty technicznej oraz spełniające wymagania jakościowe określone Polskimi Normami. Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowały swoją jakość.

SPRZĘT

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Używanie sprzętu na budowie tylko takiego, który odpowiada przepisom BHP, posiadające zabezpieczenia i ochronę przewidzianą przez producenta.

TRANSPORT

6. Zastosowany transport to samochód dostawczy, wyciąg jednomasztowy elektryczny, taczka do przewozu materiałów w poziomie. Materiały przewozić transportem przystosowanym do rodzaju materiałów jego gabarytów zachowując odpowiednie oznakowanie. Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układanie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

KONTROLA JAKOŚCI

7. Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia efektu użytkowego. Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być przeprowadzona w oparciu o:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

-przedmiar robót

-kontroli kompletności wymaganych atestów

-kontroli certyfikatów i oświadczeń

Roboty budowlane wykonać w oparciu o Normy Unijne oraz Polskie Normy Budowlane.

ODBIÓR

8. Dokonuje przedstawiciel Zamawiającego oraz przedstawiciel Wykonawcy. Wykonawca każdorazowo zgłasza Zamawiającemu roboty zakryte celem ich odbioru i akceptacji, dotyczy to robót ogólnobudowlanych oraz elektrycznych. Zamawiający dokona odbioru robót zakrytych do 3-ch dni od daty ich zgłoszenia. W przypadku nie zgłoszenia robót zakrytych do odbioru przez Zamawiającego koszty odkrywek i wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami pokryje Wykonawca. Odbiór końcowy może tylko dotyczyć robót całkowicie wykonanych na poszczególnym adresie. Zamawiający nie przewiduje odbioru robót częściowych. Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:

-wywozu i utylizacji materiałów budowlanych i odpadów,

-atesty, aprobaty materiałowe,

PŁATNOŚĆ

9. Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa w formie ryczałtowej Wykonawcy z Zamawiającym. Podstawą realizacji faktury jest protokół odbioru robót. Termin płatności faktury: 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający nie przewiduje płatności w formie zaliczki.

OGÓLNE WYMAGANIA

10. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza budowlanego, utrzymania porządku na placu budowy i w jego obrębie. Pokryć koszty zużycia energii elektrycznej i wody. Poniesie koszty uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych swoim działaniem, a związanych z zakresem robót wobec osób trzecich. Zorganizuje prace remontowe z zachowaniem niezbędnej staranności tj. powiadomienia użytkowników o rozpoczęciu i realizacji robót, utrzymaniu porządku na częściach wspólnych itp.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy protokołem.