# Opis przedmiotu zamówienia
Remont drzwi zewnętrznych w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego w Areszcie Śledczym w Hajnówce.
Przedmiotem usługi jest dostawa i montaż w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego w Areszcie Śledczym w Hajnówce, drzwi dwuskrzydłowych o następujących parametrach:
- Przybliżone wymiary szerokość 2260 mm, wysokość 2420 mm.
- Współczynnik przenikania ciepła U ≥ 1,7 W/(m2K)
- Materiał ramy – Aluminium
- Wypełnienie - panel (blacha/ izolacja/ blacha)
- Kolor RAL 7024 Mat
- Kierunek otwierania – na zewnątrz
- Cztery zawiasy skrzydełkowe na skrzydło
Minimalne wyposażenie drzwi:
- Obustronna klamka
- zamek zapadkowy
- 5 kluczy
- Próg
Wykonawca, na podstawie oględzin i pomiarów, powinien określić dokładne wymiary drzwi oraz sposób przygotowania otworu do ich osadzenia. Przygotowanie otworu wykona zamawiający, zgodnie z wytycznymi podanymi przez wykonawcę. Budynek, w którym będzie wykonywany montaż ma elewację wykonaną z tynku cienkowarstwowego, należy przewidzieć taki sposób montażu aby jej nie uszkodzić. Obróbka otworu montażowego po montażu konstrukcji nie jest wymagana. Całość prac powinna zostać wykonana w ciągu jednego dnia roboczego. Wykonawca rozpocznie prace montażowe nie wcześniej niż o godzinie 10:00. Wszelkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia wykonawca. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.06.2025r.
Wykonawca powinien udzielić co najmniej dwuletniej gwarancji na prace będące przedmiotem zamówienia.