## R_29_12WOG_2025
Wykonawca -
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | Nazwa (producenta/ symbol | Magazyn Toruń | Magazyn Inowrocław | POTRZEBY RAZEM | Cena jednost. brutto (w PLN) | Wartość brutto
1. | Bateria umywalkowa naścienna dwuuchwytowa z ruchomą wylewką dł. 18cm ± 2cm, regulator ceramiczny, montaż naścienny, regulator strumienia M22x1 przyłącze mimośrodowe G1⁄2 rozstaw 150 ± 20 mm, obrotowa wylewka chrom. Gwarancja 5 lat na bezawaryjna prace regulatorów ceramicznych. Produkt powinien posiadać Deklaracje Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany | szt. |  | 10 | 10 | 20 |  | 0
2. | Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa wylewka stała, regulator ceramiczny montaż jednootworowy, regulator strumienia M24x1 przyłącza elastyczne G3/8- M10x1 kolor chrom .Gwarancja 5 lat na bezawaryjna prace regulatorów ceramicznych | szt. |  | 15 | 15 | 30 |  | 0
3. | Bateria kuchenna z giętą wylewką jednouchwytowa, stojąca, głowica ceramiczna 35 mm, zasięg wylewki 380 mm, gwint do instalacji 3/8 gwint przyłączenia M10 | szt. |  | 0 | 5 | 5 |  | 0
4. | Deska sedesowa wolnoopadająca uniwersalna twarda wpinana kolor biały | szt. |  | 30 | 30 | 60 |  | 0
5. | Drążek prysznicowy z regulowanym mocowaniem drążka , chromowany 60 cm z regulowanym suwakiem w pionie | szt. |  | 0 | 20 | 20 |  | 0
6. | Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody 100 l zasilanie 230 v zbiornik stalowy pokryty wewnątrz emalią ceramiczną, anoda magnezowa dla dodatkowej ochrony przed korozją ,izolacja termiczna zbiornika wykonana z bez freonowej pianki poliuretanowej, płaszcz obudowy zewnętrznej z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową, górna i dolna pokrywa obudowy zewnętrznej z tworzywa sztucznego typu ABS, termoregulator z zewnętrznym pokrętłem dla nastawy żądanej temperatury wody, ogranicznik temperatury wody zabezpieczający ogrzewacz przed przegrzaniem, zawór bezpieczeństwa zabezpieczający zbiornik przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, lampki sygnalizujące podłączenie napięcia i pracę grzałki. WJ-100 MISTER | szt. |  | 3 | 2 | 5 |  | 0
7. | Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody 80 l zasilanie 230 v zbiornik stalowy pokryty wewnątrz emalią ceramiczną, anoda magnezowa dla dodatkowej ochrony przed korozją, izolacja termiczna zbiornika wykonana z bez freonowej pianki poliuretanowej, płaszcz obudowy zewnętrznej z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową, górna i dolna pokrywa obudowy zewnętrznej z tworzywa sztucznego typu ABS, termoregulator z zewnętrznym pokrętłem dla nastawy żądanej temperatury wody, ogranicznik temperatury wody zabezpieczający ogrzewacz przed przegrzaniem, zawór bezpieczeństwa zabezpieczający zbiornik przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, lampki sygnalizujące podłączenie napięcia i pracę grzałki. WJ-80 MISTER | szt. |  | 5 | 0 | 5 |  | 0
8. | Głowica do baterii grzybkowa mosiężna 1/2" żeńska | szt. |  | 100 | 0 | 100 |  | 0
9. | Grzejnik stal. dwupłytowy płytowy C22 600 x1000 mm ciśnienie robocze 1MPa, temp max 110c, podłączenie boczne z uchwytami gwarancja 10 lat | szt. |  | 5 | 0 | 5 |  | 0
10. | Grzejnik stal. dwupłytowy C22 600X600 mm ciśnienie robocze 1MPa, temp max 110c, podłączenie boczne z uchwytami gwarancja 10 lat | szt. |  | 5 | 0 | 5 |  | 0
11. | Grzejnik stal. dwupłytowy C22 600X800 mm ciśnienie robocze 1MPa, temp max 110c, podłączenie boczne z uchwytami gwarancja 10 lat | szt. |  | 5 | 0 | 5 |  | 0
12. | Grzejnik stal. dwupłytowy C22 600X1200 mm ciśnienie robocze 1MPa, temp max 110c, podłączenie boczne z uchwytami gwarancja 10 lat | szt. |  | 5 | 0 | 5 |  | 0
13. | Grzejnik stal. dwupłytowy C22 600X2000 mm ciśnienie robocze 1MPa, temp max 110c, podłączenie boczne z uchwytami gwarancja 10 lat | szt. |  | 2 | 0 | 2 |  | 0
14. | Grzejnik elekt.konw. ATLANTIC F119 2500W | szt. |  | 4 | 0 | 4 |  | 0
15. | Kolano PEX 16 skręcane | szt. |  | 100 | 0 | 100 |  | 0
16. | Kolano PEX 16x1/2 skręcane GW | szt. |  | 100 | 0 | 100 |  | 0
17. | Kolano przyłaczeniowe do WC 110/90 białe | szt. |  | 10 | 0 | 10 |  | 0
18. | Korek zaślepka kanalizacyjna PCV fi 50 | szt. |  | 10 | 0 | 10 |  | 0
19. | Korek zaślepka kanalizacyjna PCV fi 110 | szt. |  | 20 | 0 | 20 |  | 0
20. | Miska kompaktowa lejowa, spłuczka ceramiczna z armaturą z przyciskiem, deska sedesowa wolnoopadającą w komplecie, odpływ poziomy ,spłukiwanie 3/6L | szt. |  | 30 | 0 | 30 |  | 0
21. | Mufa 1/2" ocynkowana | szt. |  | 100 | 0 | 100 |  | 0
22. | Mufa 1 ocynkowana | szt. |  | 10 | 0 | 10 |  | 0
23. | Nypel 1/2 ocynkowany | szt. |  | 90 | 0 | 90 |  | 0
24. | Odpowietrznik autom. z zaworem odcin.1/2 "Max ciśnienie: 1,0 Mpa, Max. temp: +110°C | szt. |  | 30 | 0 | 30 |  | 0
25. | Pokrętło baterii 4 kątne 1/2" plastikowe białe czerwone | szt. |  | 40 | 0 | 40 |  | 0
26. | Pokrętło baterii 4 kątne 1/2" plastikowe białe niebieskie | szt. |  | 40 | 0 | 40 |  | 0
27. | Przedłużka mosiężna fi. 15mm L-10 mm | szt. |  | 40 | 0 | 40 |  | 0
28. | Przedłużka mosiężna fi. 15mm L-15 mm | szt. |  | 40 | 0 | 40 |  | 0
29. | Przedłużka mosiężna fi. 15mm L-20 mm | szt. |  | 40 | 0 | 40 |  | 0
30. | Redukcja gumowa 50x32 mm | szt. |  | 21 | 0 | 21 |  | 0
31. | Rura harmonijkowa z uszczelkami pcv 100 wc dł. 270-540 mm | szt. |  | 25 | 25 | 50 |  | 0
32. | Rura kanalizacyjna PP-H 110 gr.2,7mm L-1 m popiel | szt. |  | 13 | 0 | 13 |  | 0
33. | Rura kanalizacyjna PP-H 110 gr.2,7mm L-2 m popiel | szt. |  | 40 | 0 | 40 |  | 0
34. | Rura PVC U 160 gr.4 mm L-0,5m | szt. |  | 12 | 0 | 12 |  | 0
35. | Rura PVC U 160 gr.4 mm L-2m | szt. |  | 40 | 0 | 40 |  | 0
36. | Rura pex /al/pex 16x2 200 m | szt. |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
37. | Spłuczka górnopułk + rura spustowa | szt. |  | 30 | 0 | 30 |  | 0
38. | Słuchawka natryskowa 1-funkcyjna , kolor chrom, jednofunkcyjna Ferro S318 | szt. |  | 100 | 50 | 150 |  | 0
39. | Syfon umywalkowy butelkowy pcv rura odpływu fi 32 ,sitko metalowe | szt. |  | 100 | 0 | 100 |  | 0
40. | Syfon pisuarowy prosty 50x32 z uszczelką wargową | szt. |  | 30 | 0 | 30 |  | 0
41. | Syfon zlewozmywakowy fi 50 pcv podwójny sitko metalowe. | szt. |  | 20 | 0 | 20 |  | 0
42. | Syfon zlewozmywakowy fi 50 pcv pojedynczy sitko metalowe. | szt. |  | 20 | 0 | 20 |  | 0
43. | Komplet śrub do mocowania umywalki 12x100 | kpl |  | 50 | 0 | 50 |  | 0
44. | Śrubunek mosiężny prosty 1 | szt. |  | 20 | 0 | 20 |  | 0
45. | Traper PCV 110 z uszczelką | szt. |  | 4 | 0 | 4 |  | 0
46. | Umywalka ceramiczna 49,5-50cm bez otworu z przelewem wym.50 x 41-42 półokrągła | szt. |  | 20 | 0 | 20 |  | 0
47. | Wąż natrysk. L-150 z tworzywa w oplocie z nakrętką stożkową 1/2x1/2 | szt. |  | 70 | 0 | 70 |  | 0
48. | Wężyk elastyczny w oplocie metalowym nakrętno nakrętny 1/2x1/2 70 cm | szt. |  | 10 | 0 | 10 |  | 0
49. | Wylewka do baterii 1/2 typu C 160 -180 mm | szt. |  | 50 | 0 | 50 |  | 0
50. | Wylewka do baterii 1/2 typu C 220 mm | szt. |  | 10 | 0 | 10 |  | 0
51. | Wylewka do baterii 1/2 typu S 250 mm | szt. |  | 10 | 0 | 10 |  | 0
52. | Wylewka płaska 3/4 długość 170 - 200 mm | szt. |  | 60 | 0 | 60 |  | 0
53. | Wylewka 3/4 do baterii jednouchwytowej typu S 220 mm | szt. |  | 10 | 0 | 10 |  | 0
54. | Zawór czerpalny kulowy 1/2''z dławicą | szt. |  | 20 | 0 | 20 |  | 0
55. | Zawór grzej. prosty z głowicą term.1/2" tem. nastawy czujnika min/max. 8-28, czujnik cieczowy . | szt. |  | 30 | 0 | 30 |  | 0
56. | Zawór kątowy kulowy 1/2x3/8 z filtrem do spłuczki | szt. |  | 40 | 0 | 40 |  | 0
57. | Zawór kątowy kulowy 1/2x1/2 z filtrem do spłuczki | szt. |  | 35 | 0 | 35 |  | 0
58. | Zawór kulowy wodny z motylkiem 1/2 nakrętno -wkrętny | szt. |  | 20 | 0 | 20 |  | 0
59. | Zawór kulowy wodny 1/2" z dławicą 5 lat gwarancji ze stalową rączką | szt. |  | 40 | 0 | 40 |  | 0
60. | Zawór pływakowy WC napełniający do spłuczki 1/2 boczny ABS | szt. |  | 50 | 0 | 50 |  | 0
61. | Zawór czasowy spłukujący do pisuarów ,przyłącze 1/2 ,materiał mosiądz, wykończenie chrom, czas przepływu wody od 6-8 s | szt. |  | 30 | 15 | 45 |  | 0
62. | Zawór pływakowy WC napełniający do spłuczki 3/8 boczny ABS | szt. |  | 75 | 60 | 135 |  | 0
63. | Zestaw uniwersalny naprawczy spłuczki typu kompakt (zawór spustowy stop ) | szt. |  | 20 | 20 | 40 |  | 0
64. | Złączka Pex-al-pex 16x1/2 gz skręcana | szt. |  | 50 | 30 | 80 |  | 0
65. | Złączka Pex-al-pex 16x1/2gw skręcana | szt. |  | 50 | 20 | 70 |  | 0
66. | Złączka PEX-AL-PEX 20X1/2"GW skręcana | szt. |  | 12 | 12 | 24 |  | 0
67. | Złączka PEX-AL-PEX 20X1/2"GZ skręcana | szt. |  | 18 | 20 | 38 |  | 0
68. | Kolano PP zgrzewane 20 mm 90 stopni | Szt. |  | 10 | 0 | 10 |  | 0
69. | Mufa PP zgrzewana FI 20 | Szt. |  | 10 | 70 | 80 |  | 0
70. | Trójnik PP zgrzewany FI 20 | Szt. |  | 10 | 0 | 10 |  | 0
71. | Rura PP zgrzewana FI 20 długość 2 m | szt. |  | 6 | 0 | 6 |  | 0
72. | Syfon do pisuaru podtynkowy 50x50 biały poziomy MCALPINE HC-US50 | szt. |  | 10 | 0 | 10 |  | 0
73. | Syfon do pisuaru podtynkowy 50x50 biały pionowy MCALPINE HC-UPS50 | szt. |  | 10 | 0 | 10 |  | 0
74. | Śruby do mocowania pisuaru komplet 12x120 mm | Kpl |  | 20 | 0 | 20 |  | 0
75. | Złączka naprawcza Gebo 1 GZ QA | szt. |  | 4 | 0 | 4 |  | 0
76. | Złączka naprawcza Gebo 3/4 GW QI | szt. |  | 4 | 0 | 4 |  | 0
77. | Pompa obiegowa do c.o MAGNA 3 40-60 F220 230V PN6/10 | szt. |  | 2 | 0 | 2 |  | 0
78. | Pompa obiegowa do c.o MAGNA 3 40-80 F220 230V PN6/10 | szt. |  | 2 | 0 | 2 |  | 0
79. | Mufa mosiężna 1 GWxGW | szt. |  | 8 | 0 | 8 |  | 0
80. | Mufa mosiężna 3/4 GWxGW | szt. |  | 8 | 0 | 8 |  | 0
81. | Zawór grzejnikowy powrotny kątowy 1/2 | szt. |  | 10 | 0 | 10 |  | 0
RAZEM | [7 empty] | 0