## A
Załącznik nr 1 do umowy
Lp | Maksymalny, wymagany od Wykonawcy termin przeprowadzenia legalizacji | Nr w szpitalnym systemie zarz. aparaturą med.: Asset Plus | Model wagi | Nr seryjny | Producent | Lokalizacja/Oddział | Dodatkowe wymagania/uwagi
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | 2024-04-20 | 3556 | WP30 | 056 | METRO LIFLINE | SEKCJA POŚMIERTNA
2 | 2024-04-20 | 3557 | WP30 | S050 | METRO LIFLINE | SEKCJA BIOPSYJNA
3 | 2024-11-23 | 3240 | WPT 150.0 | 108133/03 | RADWAG | OŚRODEK REHABILITACJI
4 | 2024-11-23 | 3678 | WPT 150.0 | 126683/04 | RADWAG | ODDZ. KLINICZNY ELEKTROKARDIOLOGII
5 | 2024-11-23 | 3737 | WPT 150.OC | 61767/2000 | RADWAG | ODDZ. CHOR. INF. DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIECEJ
6 | 2024-11-23 | 3740 | WPT 150.OC | 61766 | RADWAG | ODDZ. CHOR. INF. DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIECEJ
7 | 2024-11-23 | 3742 | WPT 15DC | 52518 | RADWAG | ODDZ. CHOR. INF. DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIECEJ
8 | 2024-11-23 | 1083 | WPT 60/150 OW | 203265/07 | RADWAG | ODDZ. CHORÓB PŁUC Z PODODDZIAŁEM ONKOLOGICZNYM
9 | 2024-11-23 | 2611 | WPT1/C | 49209/98 | RADWAG | PRACOWNIA BIOLOLOGII MOLEKULARNEJ
10 | 2024-11-30 | 10940 | C315.100/200.OW-3 | 745765 | RADWAG | GABINET LEKARZA MEDYCYNY PRACY
11 | 2024-11-30 | 10995 | WPT 100/200 OW | 751486 | RADWAG | POR. NEUROLOGICZNA DLA DZIECI I LECZENIA PADACZKI
12 | 2024-11-30 | 10996 | WPT 100/200 OW | 752724 | RADWAG | DIALIZY
13 | 2024-12-22 | 2866 | BP221S | 81105349 |  | PRACOWNIA BIOLOLOGII MOLEKULARNEJ
14 | 2024-12-24 | 5667 | BFA 220P | 2000006101210154 | MARSDEN | ODDZIAŁ SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI
15 | 2024-12-24 | 3738 | WPT 150.OC | 52515/99 | RADWAG | ODDZ. CHOR. INF. DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIECEJ
16 | 2024-12-24 | 9365 | WPT 6/15D | 594927 | RADWAG | ODDZ. CHOR. INF. DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIECEJ
17 | 2024-12-24 | 9629 | WPT 6/15D | 644970 | RADWAG | OŚRODEK REHABILITACJI
18 | 2024-12-24 | 9858 | WPT 6/15D | 657923 | RADWAG | ODDZ. CHOR. INF. DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIECEJ
19 | 2024-12-24 | 1094 | WPT 60/150 OW | 203246/07 | RADWAG | ODDZ. PEDIATRII I NEUROLOGII DZIECIECEJ
20 | 2024-12-28 | 9857 | WPT 6/15D | 657924 | RADWAG | ODDZ. CHOR. INF. DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIECEJ
21 | 2024-12-28 | 7806 | WPT 60/150 OW | 426943/14 | RADWAG | ODDZ. CHORÓB PŁUC Z PODODDZIAŁEM ONKOLOGICZNYM
22 | 2024-12-28 | 7808 | WPT 60/150 OW | 426947/14 | RADWAG | ODDZ. KLINICZNY CHOROBY WIEŃCOWEJ I NIEWYDOLNOŚCI SERCA
23 | 2024-12-28 | 0260 | WPT150.0C | 66984/2000 | RADWAG | KONSULT. PRZ. SPEC. CHORÓB PŁUC
24 | 2025-01-20 | 7613 | PS 210/C/2 | 395000/13 | RADWAG | APTEKA SZPITALNA | wraz z legalizacją wymagane przeprowadzenie wzorcowania 6-cio punktowego
25 | 2025-01-20 | 7615 | PS 4500/C/2 | 395001/13 | RADWAG | APTEKA SZPITALNA | wraz z legalizacją wymagane przeprowadzenie wzorcowania 6-cio punktowego
26 | 2025-01-20 | 7616 | WLC 6/A2/C/2 | 395003/13 | RADWAG | APTEKA SZPITALNA | wraz z legalizacją wymagane przeprowadzenie wzorcowania 6-cio punktowego
27 | 2025-01-20 | 7614 | WLC 60/C2/R | 395014/13 | RADWAG | APTEKA SZPITALNA | wraz z legalizacją wymagane przeprowadzenie wzorcowania 6-cio punktowego
28 | 2025-01-21 | 4051 | WPT 150.OC | 69174/2000 | RADWAG | ODDZ. KL. KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ II 1PB
29 | 2025-02-09 | 7240 | WE150P3M | 130508 | MENSOR | III ODDZ. ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII (MEDYCZNEJ)
30 | 2025-02-09 | 7367 | WE150P3M | 130507 | MENSOR | ODDZ. NEURO. Z PODODDZ. UDAROWYM I Z PODODDZ. REH. NEURO.
31 | 2025-02-09 | 7368 | WE150P3M | 130510 | MENSOR | ODDZ. KL. KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ
32 | 2025-02-09 | 7369 | WE150P3M | 130509 | MENSOR | ODDZ. CHIR. NACZYŃ Z PODODDZ. ZABIEGÓW ENDOWASKULARNYCH
33 | 2025-02-09 | 7510 | WE150P3M | 130440 | MENSOR | ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
34 | 2025-02-09 | 8117 | WPT 100/200 OW | 466756/15R | RADWAG | ODCINEK TRANSPLANTOLOGII 2PB
35 | 2025-02-09 | 1061 | WPT 60/150 OW | 203267/07 | RADWAG | ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
36 | 2025-02-09 | 1063 | WPT 60/150 OW | 203245/07 | RADWAG | ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
37 | 2025-02-09 | 4431 | WPT 60/150 OW | 227287/08 | RADWAG | ODDZ. CHOR. INF. DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIECEJ
38 | 2025-02-09 | 5198 | WPT 60/150 OW | 289905/10 | RADWAG | II ODDZ.ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII (PULMUNOLOGIA)
39 | 2025-02-09 | 7801 | WPT 60/150 OW | 426942/14 | RADWAG | CENTRALNA IZBA PRZYJEĆ
40 | 2025-02-09 | 7803 | WPT 60/150 OW | 426948/14 | RADWAG | CENTRALNA IZBA PRZYJEĆ
41 | 2025-02-23 | 7511 | WE150P3M | 130441 | MENSOR | ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY
42 | 2025-02-23 | 7574 | WE150P3M | 130506 | MENSOR | ZESPÓŁ PRACOWNI BADAŃ OBRAZOWYCH
43 | 2025-02-23 | 8116 | WPT 100/200 OW | 466911/15R | RADWAG | ODDZ. CHORÓB PŁUC Z PODODDZIAŁEM ONKOLOGICZNYM
44 | 2025-02-23 | 7802 | WPT 60/150 OW | 426944/14 | RADWAG | CENTRALNA IZBA PRZYJEĆ
45 | 2025-02-23 | 3086 | WPT150.0 | 126669/04 | RADWAG | PRACOWNIA BADAŃ CZYNN. UKŁADU ODDECHOWEGO
46 | 2025-03-23 | 7569 | WE150P3M | 130505 | MENSOR | DIALIZY
47 | 2025-03-23 | 4212 | WPT 15DC | 52523/99 | RADWAG | WOJEWÓDZKA PORADNIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
48 | 2025-03-23 | 4433 | WPT 60/150 OW | 227253/08 | RADWAG | ODDZ. KL. KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ
49 | 2025-03-23 | 1254 | WPT150.0C | 69173/2000 | RADWAG | ODCINEK TRANSPLANTOLOGII 2PB
50 | 2025-06-25 | 2892 | WPT 150.0 | 47418/98 | RADWAG | KONS. PRZYCH. SPEC. KARDIOLOG. I KARDIOCHIRURGICZNA
51 | 2025-07-18 | 8423 | WPT 100/200 OW | 500562 | RADWAG | PRACOWNIA BADAŃ CZYNN. UKŁADU ODDECHOWEGO
52 | 2025-07-18 | 4979 | WPT 150.0 | 44691/98 | RADWAG | WOJ. PRZY. CHOR. INFEK. DZIECI I HEPATOLOGII DZIĘCIECEJ
53 | 2025-07-18 | 5497 | WPT 150.OC | 67683/2000 | RADWAG | ODDZIAŁ SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI
54 | 2025-07-18 | 4980 | WPT 15DC | 48049/98 | RADWAG | WOJ. PRZY. CHOR. INFEK. DZIECI I HEPATOLOGII DZIĘCIECEJ
55 | 2025-07-18 | 4583 | WPT 6/15D | 235984/08 | RADWAG | CENTRALNA IZBA PRZYJEĆ
56 | 2025-07-18 | 1071 | WPT 60/150 OW | 203266/07 | RADWAG | ODDZ.KL. CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ Z PODOD. REH. PULMONOLOGICZNEJ
57 | 2025-07-18 | 4432 | WPT 60/150 OW | 228416/08 | RADWAG | PRAC.BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH UKŁ.ODDECHOWEGO W ODDZ.KL.CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ I CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ
58 | 2025-07-25 | 3241 | WPT 150.0 | 126638/04 | RADWAG | ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
59 | 2025-07-25 | 5344 | WPT 60/150 OW | 132522/05 | RADWAG | ODDZ.KL. CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ Z PODOD. REH. PULMONOLOGICZNEJ
60 | 2025-07-26 | 5328 | PS 4500/C/2 | 300084 | RADWAG | APTEKA SZPITALNA | wraz z legalizacją wymagane przeprowadzenie wzorcowania 6-cio punktowego
61 | 2025-07-26 | 4579 | WXD 200/2000 | 224624 | RADWAG | APTEKA SZPITALNA | wraz z legalizacją wymagane przeprowadzenie wzorcowania 6-cio punktowego
62 | 2025-09-24 | 3555 | WPS 300/C | 56361/99 | RADWAG | SEKCJA BIOPSYJNA
63 | 2025-09-24 | 3013 | WPT 150.OC | 61765/2000 | RADWAG | ODDZIAŁ SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI
64 | 2025-09-24 | 1093 | WPT 60/150 OW | 203256/07 | RADWAG | ODDZ. CHORÓB PŁUC Z PODODDZIAŁEM ONKOLOGICZNYM
65 | 2025-10-19 | 7728 | AS 220.3Y | 426426/14 | RADWAG | PRACOWNIE CENTRUM BADAŃ I TECHNOLOGII MEDYCZNYCH
66 | 2025-10-19 | 6477 | ED224S-0CE | 29008264 | SARTORIUS | PRACOWNIE CENTRUM BADAŃ I TECHNOLOGII MEDYCZNYCH
67 | 2025-10-25 | 5038 | TP-200/1 WTL II AW | 6951 | FAWAG SA | POKÓJ BADAŃ KLINICZNYCH
68 | 2025-10-25 | 8421 | WPT 100/200 OW | 500558 | RADWAG | I ODDZ. ANESTEZJOLOGII I IT
69 | 2025-10-25 | 8612 | WPT 100/200 OW | 537614 | RADWAG | ODDZ. CHORÓB CYWILIZACYJNYCH I CHORÓB PŁUC
70 | 2025-10-25 | 8613 | WPT 100/200 OW | 537615 | RADWAG | ODDZ. KLINICZNY CHORÓB SERCA I NACZYŃ
71 | 2025-10-25 | 8614 | WPT 100/200 OW | 537613 | RADWAG | WOJ. CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII WZW ORAZ HEPATOLOGII
72 | 2025-10-25 | 4333 | WPT 150.0 | 70148/2000 | RADWAG | ODDZ. KL.CHIRURGII SERCA NACZYŃ I TRANSPLANTOLOGII 2PA
73 | 2025-10-25 | 5180 | WPT 150.0 | 48822 | RADWAG | ODCINEK TRANSPLANTOLOGII 2PB
74 | 2025-10-25 | 6419 | BC-420 MA | 130200142013 | TANITA CORPORATION | ODDZ.REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
75 | 2025-10-25 | 2300 | WPT 15DC | 52517/99 | RADWAG | ODDZ. PEDIATRII I NEUROLOGII DZIECIECEJ
76 | 2025-11-29 | 2656 | WPT 06C | 112356/03 | RADWAG | MAŁOP. CENTR. LAB.DIAG.PRĄTKA GRUŹLICY
77 | 2025-11-29 | 2299 | WPT 15DC | 62213/2000 | RADWAG | ODDZ. PEDIATRII I NEUROLOGII DZIECIECEJ
78 | 2025-11-30 | 11313 | MS 4971 | C23002566 | CHARDER | ODDZ. KL. KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ
79 | 2025-11-30 | 11284 | MS2504 | C23002697 | CHARDER | Oddział Śródmiąższowych Chorób Płuc i Transplantologii
80 | 2025-11-30 | 11323 | 799 | 10000001196251 | SECA | POR. NEUROLOGICZNA DLA DZIECI I LECZENIA PADACZKI
81 | 2025-12-14 | 10540 | 10/20.D-3 | 711957 | RADWAG | ODDZ. CHOR. INF. DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIECEJ
82 | 2025-12-14 | 10541 | 10/20.D-3 | 711958 | RADWAG | ODDZ. CHOR. INF. DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIECEJ
83 | 2025-12-14 | 10542 | 10/20.D-3 | 711953 | RADWAG | ODDZ. PEDIATRII I NEUROLOGII DZIECIECEJ
84 | 2025-12-14 | 10543 | 10/20.D-3 | 711954 | RADWAG | ODDZ. PEDIATRII I NEUROLOGII DZIECIECEJ
85 | 2025-12-14 | 4574 | WPT 150.0 | 49658 | RADWAG | POR. NEUROLOGICZNA DLA DZIECI I LECZENIA PADACZKI
86 | 2025-12-14 | 4076 | WPT 15DC | 125302/04 | RADWAG | POR. NEUROLOGICZNA DLA DZIECI I LECZENIA PADACZKI
87 | 2025-12-14 | 4575 | WPT 15DC | 46132 | RADWAG | POR. NEUROLOGICZNA DLA DZIECI I LECZENIA PADACZKI
88 | 2025-12-14 | 1072 | WPT 60/150 OW | 203271/07 | RADWAG | ODDZ. PEDIATRII I NEUROLOGII DZIECIECEJ
89 | 2025-12-21 | 10667 | MPE250K100HM | WF21020297 | KERN | ODDZ. KLINICZNY CHOROBY WIEŃCOWEJ I NIEWYDOLNOŚCI SERCA
90 | 2025-12-21 | 10539 | 10/20.D-3 | 711956 | RADWAG | ODDZ. CHOR. INF. DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIECEJ
91 | 2025-12-21 | 10665 | C315.100/200.OW-3 | 708922 | RADWAG | ODDZIAŁ HEPATOLOGII OGÓLNEJ
92 | 2025-12-21 | 10529 | WPT 100/200 OW | 711952 | RADWAG | ODDZ. KLINICZNY ELEKTROKARDIOLOGII
93 | 2025-12-21 | 5197 | WPT 60/150 OW | 289904/10 | RADWAG | CENTRALNA IZBA PRZYJEĆ
94 | 2025-12-28 | 10666 | MPE250K100HM | WF21020304 | KERN | ODDZIAŁ HEPATOLOGII OGÓLNEJ
95 | 2025-12-28 | 10538 | 10/20.D-3 | 711955 | RADWAG | ODDZ. CHOR. INF. DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIECEJ
96 | 2025-12-28 | 1099 | WPT 60/150 OW | 203259/07 | RADWAG | POR. NEUROLOGICZNA DLA DZIECI I LECZENIA PADACZKI
97 | 2026-01-19 | 9293 | WPT 100/200 OW | 602323 | RADWAG | ODDZ.KL. CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ Z PODOD. REH. PULMONOLOGICZNEJ
98 | 2026-01-19 | 9294 | WPT 100/200 OW | 602322 | RADWAG | ODDZ.KL. CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ Z PODOD. REH. PULMONOLOGICZNEJ
99 | 2026-01-19 | 2305 | WPT 15DC | 125301/04 | RADWAG | ODDZ. PEDIATRII I NEUROLOGII DZIECIECEJ
100 | 2026-01-19 | 9520 | WPT 60/150 OW | 635619/19 | RADWAG | ODDZ. KL.CHIRURGII SERCA NACZYŃ I TRANSPLANTOLOGII 2PA
101 | 2026-01-21 | 7729 | AS 220.3Y | 426427/14 | RADWAG | LABORATORIUM ANALITYCZNE
102 | 2026-02-11 | 1884 | WDE 250R/C | 49214/98 | RADWAG | LABORATORIUM ANALITYCZNE
103 | 2026-02-18 | 4249 | WPT 150.0 | 44690/98 | RADWAG | WOJEWÓDZKA PORADNIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
104 | 2026-02-18 | 2303 | WPT 150.OC | 55078/99 | RADWAG | ODDZ. PEDIATRII I NEUROLOGII DZIECIECEJ
105 | 2026-02-18 | 2297 | WPT 15DC | 125300/04 | RADWAG | ODDZ. PEDIATRII I NEUROLOGII DZIECIECEJ
106 | 2026-02-18 | 4584 | WPT 6/15D | 236138/08 | RADWAG | OŚRODEK REHABILITACJI
107 | 2026-03- | 8518 | PS200/2000R2 | 527910 | RADWAG | SEKCJA BIOPSYJNA | Dokładną datę legalizacji Zamawiający poda Wykonawcy, po zakończeniu obowiązującej umowy 230/2022/LI.
108 | 2026-03- | 8420 | WPT 100/200 OW | 500559 | RADWAG | ODDZIAŁ SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI | Dokładną datę legalizacji Zamawiający poda Wykonawcy, po zakończeniu obowiązującej umowy 230/2022/LI.
109 | 2026-03- | 8422 | WPT 100/200 OW | 500561 | RADWAG | ODDZ. KLINICZNY CHOROBY WIEŃCOWEJ I NIEWYDOLNOŚCI SERCA | Dokładną datę legalizacji Zamawiający poda Wykonawcy, po zakończeniu obowiązującej umowy 230/2022/LI.
110 | 2026-03- | 2298 | WPT 15DC | 57521/99 | RADWAG | ODDZ. PEDIATRII I NEUROLOGII DZIECIECEJ | Dokładną datę legalizacji Zamawiający poda Wykonawcy, po zakończeniu obowiązującej umowy 230/2022/LI.
111 | 2026-03- | 3727 | WPT 15DC | 51391/1999 | RADWAG | ODDZ. PEDIATRII I NEUROLOGII DZIECIECEJ | Dokładną datę legalizacji Zamawiający poda Wykonawcy, po zakończeniu obowiązującej umowy 230/2022/LI.
112 | 2026-03- | 7805 | WPT 60/150 OW | 426946/14 | RADWAG | ODDZ. CHOR. INF. DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIECEJ | Dokładną datę legalizacji Zamawiający poda Wykonawcy, po zakończeniu obowiązującej umowy 230/2022/LI.
113 | 2026-04- | 7804 | WPT 60/150 OW | 426945/14 | RADWAG | KONS. PRZYCH. SPEC. KARDIOLOG. I KARDIOCHIRURGICZNA | Dokładną datę legalizacji Zamawiający poda Wykonawcy, po zakończeniu obowiązującej umowy 230/2022/LI.
114 | 2026-04- | 5668 | BFA 220P | 2000006101210142 | MARSDEN | Oddział Śródmiąższowych Chorób Płuc i Transplantologii | Dokładną datę legalizacji Zamawiający poda Wykonawcy, po zakończeniu obowiązującej umowy 230/2022/LI.
115 | 2026-04- | 1996 | WA33 | 1059/88 | TECHMA-ROBOT | MAŁOP. CENTR. LAB.DIAG.PRĄTKA GRUŹLICY | Dokładną datę legalizacji Zamawiający poda Wykonawcy, po zakończeniu obowiązującej umowy 230/2022/LI.
116 | 2026-04- | 2355 | WPS 2100/C | 78483/01 | RADWAG | DZIAŁ TRANSFUZJOLOGII SZPITALNEJ -BANK KRWI | Dokładną datę legalizacji Zamawiający poda Wykonawcy, po zakończeniu obowiązującej umowy 230/2022/LI.
117 |  | 2159 | WPT 150.0 | 146486/05 T6496 | RADWAG | ODDZ. KLINICZNY CHOROBY WIEŃCOWEJ I NIEWYDOLNOŚCI SERCA | Wagi wyłączone z eksploatacji , jeśli w trakcie trwania umowy użytkownik zdecyduje się na włączenie do eksploatacji to Wykonawca zostanie o tym poinformowany przez Zamawiającego. Proszę uwzględnić je w wycenie.
118 |  | 4582 | WPT 6/15D | 236137/08 | RADWAG | ODDZ. CHOR. INF. DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIECEJ
119 |  | 7807 | WPT 60/150 OW | 426961/14 | RADWAG | ODDZ. KLINICZNY CHORÓB SERCA I NACZYŃ
120 |  | 4232 | 150 AS | 93125461 | 0 | APTEKA SZPITALNA
121 |  | 6478 | AG1000 | 399 | AXIS | PRACOWNIA BIOLOLOGII MOLEKULARNEJ
122 |  | 6369 | EXCELLENCE XS2002S/M | B247555387 | METTLER TOLEDO | APTEKA SZPITALNA
123 |  | 6370 | EXCELLENCE XS2002S/M | B247555388 | METTLER TOLEDO | APTEKA SZPITALNA

## Arkusz1
Lp | Asset | Model | Nr seryjny | Producent | Oddział
1 | 10995 | WPT 100/200 OW | 751486 | RADWAG | POR. NEUROLOGICZNA DLA DZIECI I LECZENIA PADACZKI
2 | 10996 | WPT 100/200 OW | 752724 | RADWAG | DIALIZY
3 | 11313 | MS 4971 | C23002566 | CHARDER | ODDZ. KL. KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ
4 | 11284 | MS2504 | C23002697 | CHARDER | Oddział Śródmiąższowych Chorób Płuc i Transplantologii
5 | 11323 | 799 | 10000001196251 | SECA | POR. NEUROLOGICZNA DLA DZIECI I LECZENIA PADACZKI