**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

1. Czy Wykonawca dopuszcza montaż kotła o innej mocy znamionowej, który ogrzeje powierzchnię wskazaną przez Zamawiającego?

**Odp.1** **Zamawiający nie dopuszcza możliwości montażu kotłów o innej mocy znamionowej. Autorzy projektów kotłowni dobierając wielkość kotłów nie odnosili się do "wielkości powierzchni ogrzewanej", ale do całościowego bilansu potrzeb grzewczych obiektów. Wymogi przetargu zakładają dobory kotłów w odniesieniu do bilansów zapotrzebowania na ciepło wskazanych przez autorów dokumentacji.**

1. Czy jest możliwość zmiany zapisów części XVI ust 1 pkt 4 lit. a) na treść:

„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na instalacji kotłów centralnego ogrzewania o mocy znamionowej nie mniejszej niż:

* część I – 55 kW
* część II – 128 kW
* część III – 110 kW
* część IV – 55 kW”?

**Odp.2 Zamawiający podtrzymuje wymóg kwotowy zapisany w ogłoszeniu oraz SWZ.**