Załącznik nr 1.B. Załącznik nr 2 do umowy

SZACUNKOWA ILOŚĆ USŁUG

I.	Czyszczenie kanałów kołowych z wydobyciem namułu i odwiezieniem na zwałkę wysypisko oraz składowanie odpadów –mechaniczne  (cena średnia):

średnica od 150 do  300 mechanicznie

1. osad ⅓ wysokości kanału 		                  				25 000 mb

2. osad ½ wysokości kanału   		         					20 000 mb

3. osad trwały i zagruzowanie  	           	 					  1 000 mb

średnica od 350 do 600mm  mechanicznie

4. osad ⅓ wysokości kanału   		          					20 000 mb

5. osad ½ wysokości kanału     		         					20 000 mb

6. osad trwały i zagruzowanie	                                                                                     1 000 mb

średnica od 800 do 1000mm    mechanicznie

7. osad ⅓ wysokości kanału  	         						  5 000 mb

8. osad ½ wysokości kanału     		        					  5 000 mb

9. osad trwały i zagruzowanie     		        					  1 000 mb

kanały przełazowe powyżej 1000mm mechanicznie

10. osad ⅓ wysokości kanału     		         					  4 000 mb

11. osad ½ wysokości kanału      		         				  	  4 000 mb

12. wycinanie korzeni i porostów z kanału dla wszystkich średnic 	 	  5 000 mb

II. Czyszczenie obiektów sieci kanalizacji deszczowej z wydobyciem i odwiezieniem namułu oraz składowanie - mechaniczne (cena średnia):

13. studzienek ściekowych i przykanalików  razem 					  8 000 kpl.

14. studzienek rewizyjnych zamulonych do 30 cm      				     500 szt.

15. dodatek za każde 10 cm osadu  powyżej 30 cm   				     500 szt.

III. Czyszczenie obiektów sieci kanalizacji deszczowej z wydobyciem i odwiezieniem namułu oraz składowanie - ręczne (cena średnia):

16. studzienek ściekowych – osadników wpustów ulicznych  				  1 000 szt.

17. krat wpustów ulicznych z zanieczyszczeń 					  3 000 szt.

IV.  Remontu obiektów sieci kanalizacyjnej:

18. Miejscowa naprawa kanału metodą krótkiego rękawa (packera) wraz z frezowaniem nierówności oraz przygotowaniem kanału w zakresie średnic 200–300mm			                                             50 szt.

19. Miejscowa naprawa kanału metodą krótkiego rękawa (packera) wraz z frezowaniem nierówności oraz przygotowaniem kanału w zakresie średnic 350–500mm			                                             50 szt.

20.  Miejscowa naprawa kanału metodą krótkiego rękawa (packera) wraz z frezowaniem nierówności oraz przygotowaniem kanału w zakresie średnic 550–800mm			                                             50 szt.

21. Regulacja włazów studzienek rewizyjnych wraz z robotami  i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi:  500 szt.

22. Regulacja krat wpustów ulicznych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi:               500 szt.

23. Wymiana włazów studziennych wraz z robotami niezbędnymi materiałami towarzyszącymi, ceną kompletnego włazu zatrzaskowego:                       				                                                        300 szt.

24. Wymiana krat, wpustów ulicznych wraz z robotami i niezbędnymi  materiałami towarzyszącymi z ceną kompletnej kraty zatrzaskowej             					                                                        300 szt.

25. Odtworzenie nawierzchni o średniej grubości 20 cm wraz z podbudową		         1 000 m2

26. Uzupełnienie pokrywy włazu studziennego, z materiałem  			            300 szt.

27. Uzupełnienie kraty wpusty ulicznego, z materiałem    				            300 szt.

28. Wykonanie wpustu ulicznego z osadnikiem (500mm wg normy wraz  z robotami towarzyszącymi) z kompletem materiału 								                          20 szt.

29. Remont studni rewizyjnej (1000-1400) wraz z robotami towarzyszącymi niezbędnymi materiałami   20 szt.

30. Konserwacja klap zwrotnych na wylotach kanałów deszczowych od Ø200-Ø1200 mm wraz z przynależnym czyszczeniem wylotu do odbiornika        			 	                          200 szt.

31. Wykonanie inspekcji telewizyjnej wraz z raportem i płytą DVD kanalizacji deszczowej          5 000 mb

32. Likwidacja zalewisk wodnych niezależnie od ich wielkości po ekstremalnych opadach deszczu wraz z dojazdem 
i zastosowaniem niezbędnego sprzętu 		          	        	 	                           100 kpl.

33. Dokonywanie przeglądów: kanalizacji deszczowej wraz z lokalizacją zasypanych studni rewizyjnych, kanałów  deszczowych z określeniem średnicy, stanu technicznego oraz naniesieniem na podkłady geodezyjne           180 km

34. Czyszczenie odwodnień liniowych                        				             3000 mb

## V. Wykonanie doraźnych badań próbek ścieków wraz z poborem próbek i dostarczeniem do akredytowanego laboratorium

35. Oznaczenie zawiesiny ogólnej							  20 szt.

36. Oznaczenie węglowodorów ropopochodnych (indeks oleju mineralnego)		  20 szt.

37. Wymiana włazów studni teletechnicznej						120 szt.

38. Wymiana ramy betonowej studni teletechnicznej					  50 szt.

Powyższe zestawienie zawiera ilości szacunkowe, sporządzone na podstawie planowanych potrzeb.

Faktyczny ilości będą przyjmowane na podstawie książki obmiaru prowadzonej podczas realizacji zadania.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane usługi nastąpi w oparciu o obmiar i stawki jednostkowe przedstawione w ofercie.