ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKO EFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W CIEPŁO

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO Z GABINETÓW LEKARSKICH NA SALE ŻŁOBKOWE WRAZ Z ZAPLECZEM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. |
| --- | --- |
| ADRES: | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Murarska 1 jednostka: 103301_1.0001 dz. nr ew. 321/4 obręb 1 |
| KATEGORIA: | IX |
| INWESTOR: | Miasto Rawa Mazowiecka Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5 96-200 Rawa Mazowiecka |

Kraków,30.10.2023

Na etapie projektu budowlanego dla przebudowy części pomieszczeń budynku oświaty położonego przy ul. Murarskiej 1 w Rawie Mazowieckiej przeprowadzono analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym możliwości zastosowania wysoko efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło tj.: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwość zastosowania zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania.

Energia geotermalna – na terenie objętym opracowaniem oraz w najbliższym sąsiedztwie brak jest udokumentowanych złóż geotermalnych, co uniemożliwia z przyczyn technicznych zastosowanie tego rodzaju energii.

Energia wiatru – projektowany budynek zlokalizowany w sąsiedztwie zabudowy miejscowości Skawina, co uniemożliwia wykorzystanie elektrowni wiatrowych z uwagi na wysoką uciążliwość akustyczną, szkodliwy wpływ dla środowiska przyrodniczego oraz względy wizualne.

Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania – jest to nie ekonomiczne ze względu na znaczny wzrost kosztów inwestycji oraz trudnych do przewidzenia technicznych możliwości wykonania w/w źródła zasilania.

Dostępne nośniki energii, warunki przyłączenia do sieci

Dostępnymi nośnikami energii dla projektowanego budynku są:

miejska sieć ciepłownicza – brak

gaz ziemny-w pobliżu

energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej systemowej oraz energia słoneczna.

W obszarze prowadzonej inwestycji jest dostęp do sieci gazowej na podłączenie, którego korzystają.

Analiza porównawcza zastosowanych alternatywnych systemów zaopatrzenia w ciepło.

Do analizy porównawczej przyjęto roczne zapotrzebowanie na energie użytkową dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u. obliczone w projektowanej charakterystyce energetycznej budynku.

 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji wynosi – 38388 kWh/rok,

 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla przygotowania c.w.u. wynosi – 25955 kWh/rok

Dane analizowanego budynku

 Powierzchnia o regulowanej temperaturze – 339,90 m2;

 System konwencjonalny, ogrzewanie i c.w.u. – Istniejąca kotłownia gazowa

 System alternatywny, ogrzewanie – Kocioł na pellet / słome

 System alternatywny, c.w.u. – Kolektory słoneczne; kocioł na pellet/słome

 Zapotrzebowanie na moc do ogrzewania i wentylacji –20,0kW;

 Zapotrzebowanie na moc do produkcji c.w.u. – 20,0kW;

 Stopa dyskontowa – 4,5%;

 Okres Użytkowania 15 lat

Do analizy wybrano kocioł gazowy i kocioł opalany pecetem wspomagany solariami.

| Wyniki analizy | System konwencjonalny | System alternatywny |
| --- | --- | --- |
|  | Kocioł gazowy | Kocioł na biomasę i układ solarny |
| Emisja CO2 [kgCO2/rok] | 11863 | 1446 |
| Nakłady inwestycyjne netto | 5000 zł | 164000zł |
| Koszty eksploatacyjne | 3241 | 3344 zł/rok |
| Koszty eksploatacyjne w ciągu 15 lat | 12284 | 8262 |

Obecnie coraz większe znaczenia ma fakt wyboru odpowiedniego źródła ciepła dla ogrzewanych obiektów. Dla budynku analiza porównawcza wykazała, że pod względem inwestycyjnym najtańsze jest wykorzystanie przez nas istniejącej kotłowni na gaz, natomiast najdroższa na olej opałowy.

Pod względem ekologicznym najlepsza jest kotłownia z piecem na biomasę opalana peletem. Poza aspektem ekonomicznym i ekologicznym należy rozważyć warunki techniczne i  użytkowe. Należy do nich dostępność paliw, możliwość przyłączenia do sieci gazowej, parametry sieci (na przykład konieczność wykonania dodatkowej stacji redukcyjnej), wielkość pomieszczenia kotłowni (przy węglu i oleju – konieczność wygospodarowania dodatkowych pomieszczeń na paliwo). Po uwzględnieniu wszystkich możliwości jak i lokalizacji budynku w  projekcie został zastosowany system oparty na istniejącej kotłowni gazowej z wykorzystaniem kotła gazowego kondensacyjnego.