## ZADANIE 1
FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA CZĘŚCIOWEGO NR 1
Lp. | Rodzaje materiałów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Podatek VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Producent Nr katalogowy
Armatura
1. | Zasuwa gwintowana Gw/Gz: DN 1 ¼"/2” | 60 |  | 0 | 0 | 0
2. | Zasuwa gwintowana Gw/Gz: DN 1 ½"/2” | 5 |  | 0 | 0 | 0
3. | Zasuwa gwintowana Gw/Gz: DN 2"/2” | 10 |  | 0 | 0 | 0
4. | Zasuwa gwintowana Gw/Gz: DN 1"/1 ¼” | 5 |  | 0 | 0 | 0
5. | Zasuwa gwintowana Gw/Gw DN 2"/2” | 2 |  | 0 | 0 | 0
6. | Zasuwa ISO do rur PE Ø 63/ 2" | 3 |  | 0 | 0 | 0
7. | Zasuwa DN 1” ISO obust. | 10 |  | 0 | 0 | 0
8. | Zasuwa DN 1 ¼” ISO obust. | 4 |  | 0 | 0 | 0
9. | Zasuwa DN 1 ½” ISO obust. | 5 |  | 0 | 0 | 0
10. | Zasuwa DN 2” ISO obust. | 10 |  | 0 | 0 | 0
11. | Zasuwa DN 2"/1 ½” ISO komb. POM | 10 |  | 0 | 0 | 0
12. | Zawór kątowy z odejściem gwintowanym DN 1 ¼”/2" | 10 |  | 0 | 0 | 0
13. | Zawór kątowy z odejściem gwintowanym DN 1 ½”/2” | 6 |  | 0 | 0 | 0
14. | Zawór kątowy z odejściem gwintowanym DN 2”/2" | 15 |  | 0 | 0 | 0
15. | Zawór kątowy kombinacyjny DN 2"/ 1 ½” POM | 10 |  | 0 | 0 | 0
16. | Złączka redukcyjna ISO Ø 32/25 | 1 |  | 0 | 0 | 0
17. | Złączka redukcyjna ISO Ø 40/32 | 3 |  | 0 | 0 | 0
18. | Złączka redukcyjna ISO Ø 50/32 | 2 |  | 0 | 0 | 0
19. | Złączka redukcyjna ISO Ø 50/40 | 1 |  | 0 | 0 | 0
20. | Złączka redukcyjna ISO Ø 63/50 | 1 |  | 0 | 0 | 0
21. | Złączka redukcyjna ISO Ø 75/63 | 1 |  | 0 | 0 | 0
22. | Złączka redukcyjna ISO Ø 90/75 | 1 |  | 0 | 0 | 0
23. | Złączka ISO gw. zewn. 1"/ Ø 32 | 30 |  | 0 | 0 | 0
24. | Złączka ISO gw. zewn. 1 ¼”/ Ø 32 | 50 |  | 0 | 0 | 0
25. | Złączka ISO gw. zewn. 1 ½”/ Ø 32 | 10 |  | 0 | 0 | 0
26. | Złączka ISO gw. zewn. 1 ½”/ Ø 40 | 10 |  | 0 | 0 | 0
27. | Złączka ISO gw. zewn. 1 ½”/ Ø 50 | 10 |  | 0 | 0 | 0
28. | Złączka ISO gw. zewn. 2"/ Ø 32 | 10 |  | 0 | 0 | 0
29. | Złączka ISO gw. zewn. 2"/ Ø 40 | 12 |  | 0 | 0 | 0
30. | Złączka ISO gw. zewn. 2"/ Ø 50 | 12 |  | 0 | 0 | 0
31. | Złączka ISO gw. zewn. 2"/ Ø 63 | 10 |  | 0 | 0 | 0
32. | Złączka ISO gw. zewn. 2"/ Ø 75 | 1 |  | 0 | 0 | 0
33. | Złączka ISO gw. wewn. 1 ½”/ Ø 32 | 10 |  | 0 | 0 | 0
34. | Złączka ISO gw. wewn. 1 1/4”/ Ø 40 | 5 |  | 0 | 0 | 0
35. | Złączka ISO gw. wewn. 1 ½”/ Ø 50 | 5 |  | 0 | 0 | 0
36. | Złączka ISO gw. wewn. 2”/ Ø 63 | 5 |  | 0 | 0 | 0
37. | Złączka rurowa ISO Ø 25 | 2 |  | 0 | 0 | 0
38. | Złączka rurowa ISO Ø 32 | 15 |  | 0 | 0 | 0
39. | Złączka rurowa ISO Ø 40 | 5 |  | 0 | 0 | 0
40. | Złączka rurowa ISO Ø 50 | 5 |  | 0 | 0 | 0
41. | Złączka rurowa ISO Ø 63 | 5 |  | 0 | 0 | 0
42. | Trójnik ISO Ø 32 | 4 |  | 0 | 0 | 0
43. | Trójnik ISO Ø 40 | 2 |  | 0 | 0 | 0
44. | Trójnik ISO Ø 50 | 2 |  | 0 | 0 | 0
45. | Trójnik ISO Ø 63 | 2 |  | 0 | 0 | 0
46. | Trójnik ISO z odejściem gwintowanym Ø 40/32 | 1 |  | 0 | 0 | 0
47. | Trójnik ISO z odejściem gwintowanym Ø 50/2” | 1 |  | 0 | 0 | 0
48. | Trójnik ISO z odejściem gwintowanym Ø 63/2” | 1 |  | 0 | 0 | 0
49. | Trójnik ISO z odejściem gwintowanym Ø 75/2” | 1 |  | 0 | 0 | 0
50. | Trójnik redukcyjny ISO Ø 50/32 | 1 |  | 0 | 0 | 0
51. | Trójnik redukcyjny ISO Ø 50/40 | 1 |  | 0 | 0 | 0
52. | Trójnik redukcyjny ISO Ø 63/32 | 1 |  | 0 | 0 | 0
53. | Trójnik redukcyjny ISO Ø 63/40 | 1 |  | 0 | 0 | 0
54. | Trójnik redukcyjny ISO Ø 63/50 | 1 |  | 0 | 0 | 0
55. | Kolano ISO z gwintem zewn. 1"/ Ø 32 | 10 |  | 0 | 0 | 0
56. | Kolano ISO z gwintem zewn. 1 ¼”/ Ø 32 | 8 |  | 0 | 0 | 0
57. | Kolano ISO z gwintem zewn. 1 ¼”/ Ø 40 | 4 |  | 0 | 0 | 0
58. | Kolano ISO z gwintem zewn. 1 ½”/ Ø 50 | 4 |  | 0 | 0 | 0
59. | Kolano ISO z gwintem zewn. 2"/ Ø 63 | 4 |  | 0 | 0 | 0
60. | Kolano żeliwne ISO Ø 32 90˚ | 1 |  | 0 | 0 | 0
61. | Kolano żeliwne ISO Ø 40 90˚ | 4 |  | 0 | 0 | 0
62. | Kolano żeliwne ISO Ø 50 90˚ | 1 |  | 0 | 0 | 0
63. | Kolano żeliwne ISO Ø 63 90˚ | 4 |  | 0 | 0 | 0
Obudowy teleskopowe (kompatybilne z zasuwami do przyłączy domowych) Rd 1,3-1,8
64. | DN 32 | 75 |  | 0 | 0 | 0
65. | DN 50 | 15 |  | 0 | 0 | 0
Obudowy teleskopowe (kompatybilne z zasuwami do przyłączy domowych) Rd 2,0-2,5
66. | DN 32 | 10 |  | 0 | 0 | 0
67. | DN 50 | 4 |  | 0 | 0 | 0
Uniwersalna opaska do nawiercania: żeliwo, stal, azbestocement
68. | DN 80 | 20 |  | 0 | 0 | 0
69. | DN 100 | 20 |  | 0 | 0 | 0
70. | DN 125 | 10 |  | 0 | 0 | 0
71. | DN 150 | 15 |  | 0 | 0 | 0
72. | DN 200 | 5 |  | 0 | 0 | 0
73. | DN 250 | 5 |  | 0 | 0 | 0
74. | DN 300 | 4 |  | 0 | 0 | 0
75. | DN 400 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Uniwersalna opaska do nawiercania: żeliwo, stal, azbestocement
76. | DN 80/50 | 1 |  | 0 | 0 | 0
77. | DN 100/50 | 1 |  | 0 | 0 | 0
78. | DN 125/50 | 1 |  | 0 | 0 | 0
79. | DN 150/50 | 1 |  | 0 | 0 | 0
80. | DN 200/50 | 1 |  | 0 | 0 | 0
81. | DN 250/50 | 1 |  | 0 | 0 | 0
82. | DN 300/50 | 1 |  | 0 | 0 | 0
83. | DN 150/80 | 1 |  | 0 | 0 | 0
84. | DN 200/80 | 1 |  | 0 | 0 | 0
85. | DN 250/80 | 1 |  | 0 | 0 | 0
86. | DN 300/80 | 1 |  | 0 | 0 | 0
87. | DN 150/100 | 1 |  | 0 | 0 | 0
88. | DN 200/100 | 1 |  | 0 | 0 | 0
89. | DN 250/100 | 1 |  | 0 | 0 | 0
90. | DN 300/100 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Opaska do nawiercania do rur PE/PVC z odejściem gwintowanym 2”
91. | Ø 63 | 8 |  | 0 | 0 | 0
92. | Ø 75 | 1 |  | 0 | 0 | 0
93. | Ø 90 | 30 |  | 0 | 0 | 0
94. | Ø 110 | 30 |  | 0 | 0 | 0
95. | Ø 125 | 15 |  | 0 | 0 | 0
96. | Ø 160 | 8 |  | 0 | 0 | 0
97. | Ø 180 | 4 |  | 0 | 0 | 0
98. | Ø 225 | 5 |  | 0 | 0 | 0
99. | Ø 250 | 2 |  | 0 | 0 | 0
100. | Ø 280 | 5 |  | 0 | 0 | 0
101. | Ø 315 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Opaska do nawiercania do rur PE/PVC z odejściem kołnierzowym
102. | Ø 160/80 | 1 |  | 0 | 0 | 0
103. | Ø 180/80 | 1 |  | 0 | 0 | 0
104. | Ø 225/80 | 1 |  | 0 | 0 | 0
105. | Ø 315/80 | 1 |  | 0 | 0 | 0
106. | Ø 160/100 | 1 |  | 0 | 0 | 0
107. | Ø 180/100 | 1 |  | 0 | 0 | 0
108. | Ø 225/100 | 1 |  | 0 | 0 | 0
109. | Ø 250/100 | 1 |  | 0 | 0 | 0
110. | Ø 280/150 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Uniwersalna opaska do nawiercania odcinająca do rur żeliwnych
111. | DN 80 | 10 |  | 0 | 0 | 0
112. | DN 100 | 10 |  | 0 | 0 | 0
113. | DN 125 | 2 |  | 0 | 0 | 0
114. | DN 150 | 2 |  | 0 | 0 | 0
115. | DN 200 | 2 |  | 0 | 0 | 0
116. | DN 250 | 2 |  | 0 | 0 | 0
117. | DN 300 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Uniwersalna opaska do nawiercania odcinająca do rur PE/PVC
118. | DN 63 | 5 |  | 0 | 0 | 0
119. | DN 75 | 2 |  | 0 | 0 | 0
120. | DN 90 | 6 |  | 0 | 0 | 0
121. | DN 110 | 6 |  | 0 | 0 | 0
122. | DN 125 | 3 |  | 0 | 0 | 0
123. | DN 160 | 3 |  | 0 | 0 | 0
124. | DN 180 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Nasadka odcinająca do opasek do nawiercania
125. | Gw/Gz 5/4"/5/4" | 5 |  | 0 | 0 | 0
126. | Gw/Gz 1 ½”/2" | 5 |  | 0 | 0 | 0
127. | Gw/Gz 2"/2" | 10 |  | 0 | 0 | 0
Skrzynki uliczne
128. | Skrzynka do nawiertki średnia (wysokość min. 250, szer. Φ min. 127 z napisem W) | 125 |  | 0 | 0 | 0
| Razem : |  |  | 0 | 0 | 0

## ZADANIE 2
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2
Lp. | Rodzaje materiałów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Podatek VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Producent Nr katalogowy
Hydranty
129. | Hydrant nadziemny Ø 80 Rd 1,5 (z zabezpieczeniem przed złamaniem) z pojedynczym zamknięciem | 5 |  | 0 | 0 | 0
130. | Hydrant nadziemny Ø 80 Rd 1,5 (z zabezpieczeniem przed złamaniem) z podwójnym zamknięciem | 8 |  | 0 | 0 | 0
131. | Hydrant nadziemny Ø 80 Rd 1,5 z pojedynczym zamknięciem | 12 |  | 0 | 0 | 0
132. | Hydrant nadziemny Ø 80 Rd 1,5 z podwójnym zamknięciem | 15 |  | 0 | 0 | 0
133. | Hydrant podziemny Ø 80 Rd 1,5 z podwójnym zamknięciem | 15 |  | 0 | 0 | 0
134. | Hydrant podziemny Ø 80 Rd 1,0 z pojedynczym zamknięciem | 3 |  | 0 | 0 | 0
135. | Hydrant podziemny Ø 80 Rd 1,5 z pojedynczym zamknięciem | 10 |  | 0 | 0 | 0
136. | Osłona odwadniacza hydrantu | 30 |  | 0 | 0 | 0
137. | Skrzynka do hydrantu (wysokość min. 310, szer. min. 367 z napisem hydrant) | 20 |  | 0 | 0 | 0
| Razem : |  |  | 0 | 0 | 0

## ZADANIE 3
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3
Lp. | Rodzaje materiałów | Ilość | Jedn. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Podatek VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Producent Nr katalogowy
Rury wodociągowe PVC
138. | Rura PVC Ø 63 PN 10, L = 6,0 mb | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
139. | Rura PVC Ø 90 PN 10, L = 6,0 mb | 15 | szt. |  | 0 | 0 | 0
140. | Rura PVC Ø 110 PN 10, L = 6,0 mb | 15 | szt. |  | 0 | 0 | 0
141. | Rura PVC Ø 160 PN 10, L = 6,0 mb | 15 | szt. |  | 0 | 0 | 0
142. | Rura PVC Ø 225 PN 10, L = 6,0 mb | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
143. | Rura PVC Ø 280 PN 10, L = 6,0 mb | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
144. | Rura PVC Ø 315 PN 10, L = 3,0 mb | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
Rury wodociągowe PE
145. | Rura PE HD SDR 11 PN 16 Ø 32 | 600 | mb |  | 0 | 0 | 0
146. | Rura PE 100 SDR 11 PN 16 Ø 32 TS | 600 | mb |  | 0 | 0 | 0
147. | Rura PE HD SDR 11 PN 16 Ø 40 | 300 | mb |  | 0 | 0 | 0
148. | Rura PE 100 SDR 11 PN 16 Ø 40 TS | 100 | mb |  | 0 | 0 | 0
149. | Rura PE HD SDR 11 PN 16 Ø 50 | 100 | mb |  | 0 | 0 | 0
150. | Rura PE 100 SDR 11 PN 16 Ø 50 TS | 100 | mb |  | 0 | 0 | 0
151. | Rura PE HD SDR 11 PN 16 Ø 63 | 200 | mb |  | 0 | 0 | 0
152. | Rura PE 100 SDR 11 PN 16 Ø 63 TS | 100 | mb |  | 0 | 0 | 0
153. | Rura PE HD SDR 11 PE 100 Ø 63, L = 12,0 mb | 25 | szt. |  | 0 | 0 | 0
154. | Rura PE HD SDR 11 PE 100 Ø 75, L = 12,0 mb | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
155. | Rura PE HD SDR 11 PE 100 Ø 90, L = 12,0 mb | 25 | szt. |  | 0 | 0 | 0
156. | Rura PE HD SDR 11 PE 100 Ø 110, L = 12,0 mb | 35 | szt. |  | 0 | 0 | 0
157. | Rura PE HD SDR 11 PE 100 Ø 125, L = 12,0 mb | 35 | szt. |  | 0 | 0 | 0
158. | Rura PE HD SDR 11 PE 100 Ø 160, L = 12,0 mb | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
159. | Rura PE HD SDR 11 PE 100 Ø 180, L = 12,0 mb | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 0
160. | Rura PE HD SDR 11 PE 100 Ø 200, L = 12,0 mb | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
161. | Rura PE HD SDR 11 PE 100 Ø 280, L = 12,0 mb | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 0
162. | Rura PE 100 Ø 90 SDR 11 PN 16 RC, L = 12,0 mb | 8 | szt. |  | 0 | 0 | 0
163. | Rura PE 100 Ø 110 SDR 11 PN 16 RC, L = 12,0 mb | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
164. | Rura PE 100 Ø 125 SDR 11 PN 16 RC, L = 12,0 mb | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
165. | Rura PE 100 Ø 160 SDR 11 PN 16 RC, L = 12,0 mb | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
166. | Rura PE 100 Ø 180 SDR 11 PN 16 RC, L = 12,0 mb | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
167. | Rura PE 100 Ø 200 SDR 11 PN 16 RC, L = 12,0 mb | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
168. | Rura osłonowa dwudzielna niebieska PE 110/100, L = 3,0 mb | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
169. | Rura osłonowa dwudzielna niebieska PE 160/140, L = 3,0 mb | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
Rury wodociągowe żeliwne sferoidalne
170. | Rura żeliwna sferoidalna DN 80, klasa C40, L = 6,0 mb | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
171. | Rura żeliwna sferoidalna DN 100, klasa C40, L = 6,0 mb | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
172. | Rura żeliwna sferoidalna DN 125, klasa C40, L = 6,0 mb | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
173. | Rura żeliwna sferoidalna DN 150, klasa C40, L = 6,0 mb | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 0
174. | Rura żeliwna sferoidalna DN 200, klasa C40, L = 6,0 mb | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 0
175. | Rura żeliwna sferoidalna DN 250, klasa C40, L = 6,0 mb | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 0
176. | Rura żeliwna sferoidalna DN 300, klasa C40, L = 6,0 mb | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 0
177. | Rura żeliwna sferoidalna DN 350, klasa C30, L = 6,0 mb | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 0
178. | Rura żeliwna sferoidalna DN 400, klasa C30, L = 6,0 mb | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 0
Kształtki PVC
179. | Nasuwka PVC Ø 90 PN 10 | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
180. | Nasuwka PVC Ø 110 PN 10 | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
181. | Nasuwka PVC Ø 160 PN 10 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
182. | Nasuwka PVC Ø 225 PN 10 | 8 | szt. |  | 0 | 0 | 0
183. | Nasuwka PVC Ø 280 PN 10 | 8 | szt. |  | 0 | 0 | 0
184. | Nasuwka PVC Ø 315 PN 10 | 6 | szt. |  | 0 | 0 | 0
185. | Łuk PVC PN 10 Ø 90 < 450 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
186. | Łuk PVC PN 10 Ø 90 < 670 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
187. | Łuk PVC PN 10 Ø 90 < 900 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
188. | Łuk PVC PN 10 Ø 110 < 450 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
189. | Łuk PVC PN 10 Ø 110 < 670 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
190. | Łuk PVC PN 10 Ø 110 < 900 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
191. | Łuk PVC PN 10 Ø 160 < 450 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
192. | Łuk PVC PN 10 Ø 160 < 900 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
193. | Łuk PVC PN 10 Ø 225 < 450 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 0
194. | Łuk PVC PN 10 Ø 225 < 900 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 0
195. | Łuk PVC PN 10 Ø 250 < 450 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 0
196. | Łuk PVC PN 10 Ø 250 < 900 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 0
197. | Łuk PVC PN 10 Ø 280 < 900 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 0
Kształtki elektrooporowe
198. | Mufa elektrooporowa Ø 50 PE 100 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
199. | Mufa elektrooporowa Ø 63 PE 100 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
200. | Mufa elektrooporowa Ø 75 PE 100 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
201. | Mufa elektrooporowa Ø 90 PE 100 SDR 11 | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
202. | Mufa elektrooporowa Ø 110 PE 100 SDR 11 | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
203. | Mufa elektrooporowa Ø 125 PE 100 SDR 11 | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
204. | Mufa elektrooporowa Ø 160 PE 100 SDR 11 | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
205. | Mufa elektrooporowa Ø 180 PE 100 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
206. | Kolano elektrooporowe PE 100, Dz 63 900 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
207. | Kolano elektrooporowe PE 100, Dz 75 450 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
208. | Kolano elektrooporowe PE 100, Dz 75 900 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
209. | Kolano elektrooporowe PE 100, Dz 90 450 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
210. | Kolano elektrooporowe PE 100, Dz 90 900 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
211. | Kolano elektrooporowe PE 100, Dz 110 450 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
212. | Kolano elektrooporowe PE 100, Dz 110 900 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
213. | Kolano elektrooporowe PE 100, Dz 125 450 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
214. | Kolano elektrooporowe PE 100, Dz 125 900 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
215. | Kolano elektrooporowe PE 100, Dz 160 450 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
216. | Kolano elektrooporowe PE 100, Dz 160 900 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
217. | Trójnik elektrooporowy PE 100 Ø 50 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
218. | Trójnik elektrooporowy PE 100 Ø 63 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
219. | Trójnik elektrooporowy PE 100 Ø 75 SDR 11 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 0
220. | Trójnik elektrooporowy PE 100 Ø 90 SDR 11 | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 0
221. | Trójnik elektrooporowy PE 100 Ø 110 SDR 11 | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 0
222. | Trójnik elektrooporowy PE 100 Ø 125 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
223. | Trójnik elektrooporowy PE 100 Ø 160 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
224. | Redukcja elektrooporowa PE 100 Ø 40/32 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
225. | Redukcja elektrooporowa PE 100 Ø 50/32 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
226. | Redukcja elektrooporowa PE 100 Ø 50/40 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
227. | Redukcja elektrooporowa PE 100 Ø 63/32 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
228. | Redukcja elektrooporowa PE 100 Ø 63/40 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
229. | Redukcja elektrooporowa PE 100 Ø 63/50 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
230. | Redukcja elektrooporowa PE 100 Ø 90/63 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
231. | Redukcja elektrooporowa PE 100 Ø 110/63 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
232. | Redukcja elektrooporowa PE 100 Ø 110/90 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
233. | Redukcja elektrooporowa PE 100 Ø 160/90 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
234. | Redukcja elektrooporowa PE 100 Ø 160/110 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
Kształtki doczołowe segmentowe i wtryskowe
235. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 90 150 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
236. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 90 300 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
237. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 90 450 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
238. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 90 600 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
239. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 90 900 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
240. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 110 150 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
241. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 110 300 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
242. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 110 450 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
243. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 110 600 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
244. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 110 900 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
245. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 125 150 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
246. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 125 300 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
247. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 125 450 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
248. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 125 600 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
249. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 125 900 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
250. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 160 150 SDR 11 | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 0
251. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 160 300 SDR 11 | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 0
252. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 160 450 SDR 11 | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 0
253. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 160 600 SDR 11 | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 0
254. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 160 900 SDR 11 | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 0
255. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 180 150 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
256. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 180 300 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
257. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 180 450 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
258. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 180 600 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
259. | Łuk segmentowy PE 100, Dz 180 900 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
260. | Trójnik segmentowy PE 100 Dz 90, SDR 11 | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 0
261. | Trójnik segmentowy PE 100 Dz 110, SDR 11 | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 0
262. | Trójnik segmentowy PE 100 Dz 125, SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
263. | Trójnik segmentowy PE 100 Dz 160, SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
264. | Trójnik segmentowy PE 100 Dz 180, SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
265. | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 63 900 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
266. | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 90 300 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
267. | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 90 450 SDR 11 | 6 | szt. |  | 0 | 0 | 0
268. | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 90 900 SDR 11 | 6 | szt. |  | 0 | 0 | 0
269. | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 110 300 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
270. | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 110 450 SDR 11 | 6 | szt. |  | 0 | 0 | 0
271. | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 110 900 SDR 11 | 6 | szt. |  | 0 | 0 | 0
272. | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 125 300 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
273. | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 125 450 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
274. | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 125 900 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
275. | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 160 300 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
276. | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 160 450 SDR 11 | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 0
277. | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 160 900 SDR 11 | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 0
278. | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 180 450 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
279. | Kolano wtryskowe PE 100, Dz 180 900 SDR 11 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
280. | Redukcja PE 100 Ø 90/63 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
281. | Redukcja PE 100 Ø 110/63 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
282. | Redukcja PE 100 Ø 110/90 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
283. | Redukcja PE 100 Ø 125/63 | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 0
284. | Redukcja PE 100 Ø 125/90 | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 0
285. | Redukcja PE 100 Ø 125/110 | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 0
286. | Redukcja PE 100 Ø 160/110 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
287. | Redukcja PE 100 Ø 160/125 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
288. | Redukcja PE 100 Ø 180/160 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
Tuleje i kołnierze
289. | Tuleja kołn. PE 100 DN 63 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
290. | Tuleja kołn. PE 100 DN 75 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
291. | Tuleja kołn. PE 100 DN 90 SDR 11 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
292. | Tuleja kołn. PE 100 DN 110 SDR 11 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
293. | Tuleja kołn. PE 100 DN 125 SDR 11 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
294. | Tuleja kołn. PE 100 DN 160 SDR 11 | 6 | szt. |  | 0 | 0 | 0
295. | Tuleja kołn. PE 100 DN 180 SDR 11 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
296. | Kołnierz stalowy dociskowy luźny PN 16 w izolacji polimerowej dla rury Ø 50 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
297. | Kołnierz stalowy dociskowy luźny PN 16 w izolacji polimerowej dla rury Ø 63 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
298. | Kołnierz stalowy dociskowy luźny PN 16 w izolacji polimerowej dla rury Ø 75 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
299. | Kołnierz stalowy dociskowy luźny PN 16 w izolacji polimerowej dla rury Ø 90 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
300. | Kołnierz stalowy dociskowy luźny PN 16 w izolacji polimerowej dla rury Ø 110 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
301. | Kołnierz stalowy dociskowy luźny PN 16 w izolacji polimerowej dla rury Ø 125 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
302. | Kołnierz stalowy dociskowy luźny PN 16 w izolacji polimerowej dla rury Ø 160 | 6 | szt. |  | 0 | 0 | 0
303. | Kołnierz stalowy dociskowy luźny PN 16 w izolacji polimerowej dla rury Ø 180 | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
| Razem : |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ZADANIE 4
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 4
Lp. | Rodzaje materiałów | Ilość | Jedn. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Podatek VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Producent Nr katalogowy
304. | Zawór kulowy 1/2" (PN 40), wersja nakrętno-nakrętna | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
305. | Zawór kulowy 3/4" (PN 40), wersja nakrętno-nakrętna | 50 | szt. |  | 0 | 0 | 0
306. | Zawór kulowy 1" (PN 40), wersja nakrętno-nakrętna | 50 | szt. |  | 0 | 0 | 0
307. | Zawór kulowy 1 1/4" (PN min. 30), wersja nakrętno-nakrętna | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
308. | Zawór kulowy 1 1/2" (PN min.30), wersja nakrętno-nakrętna | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
309. | Zawór kulowy 2" (PN min.30), wersja nakrętno-nakrętna | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
310. | Zawór żeliwny grzybkowy przelotowy z głowicą ½” | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
311. | Zawór żeliwny grzybkowy przelotowy z głowicą ¾” | 50 | szt. |  | 0 | 0 | 0
312. | Zawór żeliwny grzybkowy przelotowy z głowicą 1” | 50 | szt. |  | 0 | 0 | 0
313. | Zawór żeliwny grzybkowy przelotowy z głowicą 1 1/4" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
314. | Zawór żeliwny grzybkowy przelotowy z głowicą 1 1/2" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
315. | Zawór żeliwny grzybkowy przelotowy z głowicą 2” | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
316. | Głowica zaworu grzybkowego ½” | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
317. | Głowica zaworu grzybkowego ¾” | 50 | szt. |  | 0 | 0 | 0
318. | Głowica zaworu grzybkowego 1” | 50 | szt. |  | 0 | 0 | 0
319. | Głowica zaworu grzybkowego 1 1/4" | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
320. | Głowica zaworu grzybkowego 1 1/2" | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
321. | Głowica zaworu grzybkowego 2” | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
322. | Zawór zwrotny antyskażeniowy mosiężny gwint. typ EA (podwójne prowadzenie zawieradła, praca w dowolnym położeniu) 2 otwory kontrolne 3/4" | 30 | szt. |  | 0 | 0 | 0
323. | Zawór zwrotny antyskażeniowy mosiężny gwint. typ EA (podwójne prowadzenie zawieradła, praca w dowolnym położeniu) 2 otwory kontrolne 1" | 30 | szt. |  | 0 | 0 | 0
324. | Zawór zwrotny antyskażeniowy mosiężny gwint. typ EA (podwójne prowadzenie zawieradła, praca w dowolnym położeniu) 2 otwory kontrolne 1 1/4" | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
325. | Zawór zwrotny antyskażeniowy mosiężny gwint. typ EA (podwójne prowadzenie zawieradła, praca w dowolnym położeniu) 2 otwory kontrolne 1 1/2" | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
326. | Zawór zwrotny antyskażeniowy mosiężny gwint. typ EA (podwójne prowadzenie zawieradła, praca w dowolnym położeniu) 2 otwory kontrolne 2" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
327. | Filtr siatkowy mosiężny( wkład stal nierdz. siatka 0,5 mm) gwint. 3/4" | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
328. | Filtr siatkowy mosiężny( wkład stal nierdz. siatka 0,5 mm) gwint. 1" | 30 | szt. |  | 0 | 0 | 0
329. | Filtr siatkowy mosiężny( wkład stal nierdz. siatka 0,5 mm) gwint. 1 1/4" | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
330. | Filtr siatkowy mosiężny( wkład stal nierdz. siatka 0,5 mm) gwint. 1 1/2" | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
331. | Filtr siatkowy mosiężny( wkład stal nierdz. siatka 0,5 mm) gwint. 2" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
332. | Reduktor ciśnienia wody mosiężny (p wej. do 16 bar, p wyj, 0-6 bar) 3/4" | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
333. | Reduktor ciśnienia wody mosiężny (p wej. do 16 bar, p wyj, 0-6 bar) 1" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
334. | Reduktor ciśnienia wody mosiężny (p wej. do 16 bar, p wyj, 0-6 bar) 1 1/4" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
335. | Reduktor ciśnienia wody mosiężny (p wej. do 16 bar, p wyj, 0-6 bar) 1 1/2" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
336. | Reduktor ciśnienia wody mosiężny (p wej. do 16 bar, p wyj, 0-6 bar) 2" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
337. | Reduktor ciśnienia wody (p wej. do 16 bar, p wyj, 0-6 bar) DN 65 | 2 | szt. |  | 0 | 0 | 0
338. | Reduktor ciśnienia wody (p wej. do 16 bar, p wyj, 0-6 bar) DN 80 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 0
339. | Reduktor ciśnienia wody (p wej. do 16 bar, p wyj, 0-6 bar) DN 100 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 0
340. | Reduktor ciśnienia wody (p wej. do 16 bar, p wyj, 0-6 bar) DN 150 | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 0
341. | Złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem wew. 3/4" | 30 | szt. |  | 0 | 0 | 0
342. | Złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem wew. 1" | 50 | szt. |  | 0 | 0 | 0
343. | Złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem wew. 1 1/4" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
344. | Złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem wew. 1 1/2" | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
345. | Złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem wew. 2" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
346. | Złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem zew. 3/4" | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
347. | Złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem zew. 1" | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
348. | Złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem zew. 1 1/4" | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
349. | Złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem zew. 1 1/2" | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
350. | Złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem zew. 2" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
351. | Złączka zaciskowa do rur PE z gwintem wew. Ø 32x1" | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
352. | Złączka zaciskowa do rur PE z gwintem wew. Ø 32x1 1/4" | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
353. | Złączka zaciskowa do rur PE z gwintem wew. Ø 40x1" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
354. | Złączka zaciskowa do rur PE z gwintem wew. Ø 40x1 1/4" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
355. | Złączka zaciskowa do rur PE z gwintem wew. Ø 50x1 1/2" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
356. | Złączka zaciskowa do rur PE z gwintem wew. Ø 50x2" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
357. | Złączka zaciskowa do rur PE z gwintem wew. Ø 63x1 1/4" | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
358. | Złączka zaciskowa do rur PE z gwintem wew. Ø 63x2" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
359. | Złączka zaciskowa do rur PE Ø 32x32 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
360. | Złączka zaciskowa do rur PE Ø 40x40 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
361. | Złączka zaciskowa do rur PE Ø 50x50 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
362. | Złączka zaciskowa do rur PE Ø 63x63 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
363. | Kolano zaciskowe do rur PE Ø 32x32 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
364. | Kolano zaciskowe do rur PE Ø 40x40 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
365. | Kolano zaciskowe do rur PE Ø 50x50 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
366. | Kolano zaciskowe do rur PE Ø 63x63 | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
367. | Kolano zaciskowe do rur PE GW Ø 32x1" | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
368. | Kolano zaciskowe do rur PE GW Ø 32x1 1/4" | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
369. | Kolano zaciskowe do rur PE GW Ø 40x1 1/4" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
370. | Kolano zaciskowe do rur PE GW Ø 50x1 1/4" | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
371. | Kolano zaciskowe do rur PE GW Ø 50x1 1/2" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
372. | Kolano zaciskowe do rur PE GW Ø 63x2" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
373. | Kolano zaciskowe do rur PE GZ Ø 32x1" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
374. | Kolano zaciskowe do rur PE GZ Ø 32x1 1/4" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
375. | Kolano zaciskowe do rur PE GZ Ø 40x1 1/4" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
376. | Kolano zaciskowe do rur PE GZ Ø 50x1 1/4" | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
377. | Kolano zaciskowe do rur PE GZ Ø 50x1 1/2" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
378. | Kolano zaciskowe do rur PE GZ Ø 63x2" | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
379. | Kolano 3/4” ocynk | 30 | szt. |  | 0 | 0 | 0
380. | Kolano 1” ocynk | 30 | szt. |  | 0 | 0 | 0
381. | Kolano 1 1/4” ocynk | 15 | szt. |  | 0 | 0 | 0
382. | Kolano 1 1/2” ocynk | 15 | szt. |  | 0 | 0 | 0
383. | Kolano 2” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
384. | Kolano 3/4” n/w ocynk | 30 | szt. |  | 0 | 0 | 0
385. | Kolano 1” n/w ocynk | 30 | szt. |  | 0 | 0 | 0
386. | Kolano 1 1/4” n/w ocynk | 15 | szt. |  | 0 | 0 | 0
387. | Kolano 1 1/2” n/w ocynk | 15 | szt. |  | 0 | 0 | 0
388. | Kolano 2” n/w ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
389. | Trójnik 1/2” ocynk | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
390. | Trójnik 3/4x1/2x3/4” ocynk | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
391. | Trójnik 3/4” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
392. | Trójnik 1x1/2x1” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
393. | Trójnik 1x3/4x1” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
394. | Trójnik 1” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
395. | Trójnik 1 1/4x1/2x1 1/4” ocynk | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
396. | Trójnik 1 1/4x3/4x1 1/4” ocynk | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
397. | Trójnik 1 1/4x1x1 1/4” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
398. | Trójnik 1 1/4” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
399. | Trójnik 1 1/2x1/2x1 1/2” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
400. | Trójnik 1 1/2x3/4x1 1/2” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
401. | Trójnik 1 1/2x1x1 1/2” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
402. | Trójnik 1 1/2x1 1/4x1 1/2” ocynk | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
403. | Trójnik 1 1/2” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
404. | Trójnik 2x3/4x2” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
405. | Trójnik 2x1x2” ocynk | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
406. | Trójnik 2x1 1/4x2” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
407. | Trójnik 2x1 1/2x2” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
408. | Trójnik 2” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
409. | Mufa 3/4” ocynk | 30 | szt. |  | 0 | 0 | 0
410. | Mufa 1x3/4” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
411. | Mufa 1” ocynk | 30 | szt. |  | 0 | 0 | 0
412. | Mufa 1 1/4x1/2” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
413. | Mufa 1 1/4x3/4” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
414. | Mufa 1 1/4x1” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
415. | Mufa 1 1/4” ocynk | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
416. | Mufa 1 1/2x3/4” ocynk | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
417. | Mufa 1 1/2x1” ocynk | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
418. | Mufa 1 1/2x1 1/4” ocynk | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
419. | Mufa 1 1/2” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
420. | Mufa 2x1” ocynk | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
421. | Mufa 2x1 1/4” ocynk | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
422. | Mufa 2x1 1/2” ocynk | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
423. | Mufa 2” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
424. | Redukcja 1x3/4” ocynk | 40 | szt. |  | 0 | 0 | 0
425. | Redukcja 1 1/4x1/2” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
426. | Redukcja 1 1/4x3/4” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
427. | Redukcja 1 1/4x1” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
428. | Redukcja 1 1/2x3/4” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
429. | Redukcja 1 1/2x1” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
430. | Redukcja 1 1/2x1 1/4” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
431. | Redukcja 2x1/2” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
432. | Redukcja 2x3/4” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
433. | Redukcja 2x1” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
434. | Redukcja 2x1 1/4” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
435. | Redukcja 2x1 1/2” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
436. | Redukcja mosiężna 1x3/4” | 1500 | szt. |  | 0 | 0 | 0
437. | Redukcja mosiężna 1 1/4x1” | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
438. | Nypel 3/4” ocynk | 40 | szt. |  | 0 | 0 | 0
439. | Nypel 1x3/4” ocynk | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
440. | Nypel 1” ocynk | 30 | szt. |  | 0 | 0 | 0
441. | Nypel 1 1/4x3/4” ocynk | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
442. | Nypel 1 1/4x1” ocynk | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
443. | Nypel 1 1/4” ocynk | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
444. | Nypel 1 1/2x1” ocynk | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
445. | Nypel 1 1/2x1 1/4” ocynk | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
446. | Nypel 1 1/2” ocynk | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
447. | Nypel 2x 1 1/4” ocynk | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
448. | Nypel 2x1 1/2” ocynk | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
449. | Nypel mosiężny 3/4” | 30 | szt. |  | 0 | 0 | 0
450. | Nypel mosiężny 1” | 40 | szt. |  | 0 | 0 | 0
451. | Nypel mosiężny 1 1/4” | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
452. | Nypel mosiężny 1 1/2” | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
453. | Głowica zaworu 3/4" | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
454. | Głowica zaworu 1" | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
455. | Głowica zaworu 1 1/4" | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
456. | Głowica zaworu 1 1/2" | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
457. | Głowica zaworu 2" | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
458. | Śrubunek mosiężny 3/4” | 30 | szt. |  | 0 | 0 | 0
459. | Śrubunek mosiężny 1” | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
460. | Śrubunek mosiężny 1 1/4” | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
461. | Śrubunek mosiężny 1 1/2” | 5 | szt. |  | 0 | 0 | 0
462. | Półśrubunek mosiężny ½” | 16 | szt. |  | 0 | 0 | 0
463. | Półśrubunek mosiężny ¾” | 400 | szt. |  | 0 | 0 | 0
464. | Półśrubunek mosiężny 1" | 40 | szt. |  | 0 | 0 | 0
465. | Półśrubunek mosiężny 1 1/4" | 40 | szt. |  | 0 | 0 | 0
466. | Półśrubunek mosiężny 1 1/2" | 40 | szt. |  | 0 | 0 | 0
467. | Korek 1/2" ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
468. | Korek 3/4” ocynk | 40 | szt. |  | 0 | 0 | 0
469. | Korek 1” ocynk | 40 | szt. |  | 0 | 0 | 0
470. | Korek 1 1/4” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
471. | Korek 1 1/2” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
472. | Korek 2” ocynk | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
473. | Uszczelka gumowa (wymiar 24x17x2mm) 1/2" | 5000 | szt. |  | 0 | 0 | 0
474. | Uszczelka gumowa 3/4" | 5000 | szt. |  | 0 | 0 | 0
475. | Uszczelka gumowa 1" | 300 | szt. |  | 0 | 0 | 0
476. | Uszczelka gumowa 1 1/4" | 100 | szt. |  | 0 | 0 | 0
477. | Uszczelka gumowa 1 1/2" | 200 | szt. |  | 0 | 0 | 0
478. | Len czesany 100g | 30 | szt. |  | 0 | 0 | 0
479. | Pasta poślizgowa 100g | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
480. | Pasta uszczelniająca 250g | 25 | szt. |  | 0 | 0 | 0
481. | Rura ¾” ocynk | 30 | mb |  | 0 | 0 | 0
482. | Rura 1” ocynk | 30 | mb |  | 0 | 0 | 0
483. | Rura 1 1/4” ocynk | 20 | mb |  | 0 | 0 | 0
484. | Rura 1 1/2” ocynk | 20 | mb |  | 0 | 0 | 0
485. | Rura 2” ocynk | 20 | mb |  | 0 | 0 | 0
486. | Rura 2 1/2” ocynk | 10 | mb |  | 0 | 0 | 0
487. | Uchwyt stalowy z gumą do rur 3/4'' | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
488. | Uchwyt stalowy z gumą do rur 1'' | 30 | szt. |  | 0 | 0 | 0
489. | Uchwyt stalowy z gumą do rur 1 1/4” | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
490. | Uchwyt stalowy z gumą do rur 1 1/2” | 15 | szt. |  | 0 | 0 | 0
491. | Uchwyt stalowy z gumą do rur 2'' | 10 | szt. |  | 0 | 0 | 0
492. | Tabliczka oznaczeniowa Z (zasuwa-woda) | 50 | szt. |  | 0 | 0 | 0
493. | Tabliczka oznaczeniowa H (hydrant) | 25 | szt. |  | 0 | 0 | 0
494. | Tabliczka oznaczeniowa D (zasuwa domowa) | 125 | szt. |  | 0 | 0 | 0
| Razem : |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ZADANIE 5
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 5
Lp. | Rodzaje materiałów | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Podatek VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Producent Nr katalogowy
Rury i kształtki kanalizacyjne
495. | Rura kan. PVC Ø 110 typ S, L = 1,0 mb lita | 10 |  | 0 | 0 | 0
496. | Rura kan. PVC Ø 160 Typ S, L = 0,5 mb lita | 10 |  | 0 | 0 | 0
497. | Rura kan. PVC Ø 160 Typ S, L = 1,0 mb lita | 30 |  | 0 | 0 | 0
498. | Rura kan. PVC Ø 160 Typ S, L = 2,0 mb lita | 30 |  | 0 | 0 | 0
499. | Rura kan. PVC Ø 160 Typ S, L = 3,0 mb lita | 30 |  | 0 | 0 | 0
500. | Rura kan. PVC Ø 160 Typ S, L = 6,0 mb lita | 12 |  | 0 | 0 | 0
501. | Rura kan. PVC Ø 200 Typ S, L = 0,5 mb lita | 30 |  | 0 | 0 | 0
502. | Rura kan. PVC Ø 200 Typ S, L = 1,0 mb lita | 15 |  | 0 | 0 | 0
503. | Rura kan. PVC Ø 200 Typ S, L = 2,0 mb lita | 10 |  | 0 | 0 | 0
504. | Rura kan. PVC Ø 200 Typ S, L = 3,0 mb lita | 30 |  | 0 | 0 | 0
505. | Rura kan. PVC Ø 250 Typ S, L = 3,0 mb lita | 10 |  | 0 | 0 | 0
506. | Rura kan. PVC Ø 315 Typ S, L = 3,0 mb lita | 20 |  | 0 | 0 | 0
507. | Rura kan. PVC Ø 315 Typ S, L = 6,0 mb lita | 10 |  | 0 | 0 | 0
508. | Rura kan. PVC Ø 400 Typ S, L = 3,0 mb lita | 6 |  | 0 | 0 | 0
509. | Rura kan. PVC Ø 400 Typ S, L = 6,0 mb lita | 4 |  | 0 | 0 | 0
510. | Rura kan. PVC Ø 160 typ N, L = 0,5 mb lita | 4 |  | 0 | 0 | 0
511. | Rura kan. PVC Ø 160 typ N, L = 1,0 mb lita | 4 |  | 0 | 0 | 0
512. | Rura kan. PVC Ø 160 typ N, L = 2,0 mb lita | 4 |  | 0 | 0 | 0
513. | Rura kan. PVC Ø 160 typ N, L = 3,0 mb lita | 4 |  | 0 | 0 | 0
514. | Rura kan. PVC Ø 160 typ N, L = 6,0 mb lita | 4 |  | 0 | 0 | 0
515. | Rura kan. PVC Ø 200 typ N, L = 0,5 mb lita | 4 |  | 0 | 0 | 0
516. | Rura kan. PVC Ø 200 typ N, L = 1,0 mb lita | 4 |  | 0 | 0 | 0
517. | Rura kan. PVC Ø 200 typ N, L = 2,0 mb lita | 4 |  | 0 | 0 | 0
518. | Rura kan. PVC Ø 200 typ N, L = 3,0 mb lita | 4 |  | 0 | 0 | 0
519. | Rura kan. PVC Ø 200 typ N, L = 6,0 mb lita | 4 |  | 0 | 0 | 0
520. | Rura trzonowa gładka PVC DN 400 lita, L = 6,0 mb | 8 |  | 0 | 0 | 0
521. | Nasuwka kan. PVC Ø 110 typ S lita | 8 |  | 0 | 0 | 0
522. | Nasuwka kan. PVC Ø 160 typ S lita | 15 |  | 0 | 0 | 0
523. | Nasuwka kan. PVC Ø 200 typ S lita | 10 |  | 0 | 0 | 0
524. | Nasuwka kan. PVC Ø 250 typ S lita | 2 |  | 0 | 0 | 0
525. | Nasuwka kan. PVC Ø280 typ S lita | 2 |  | 0 | 0 | 0
526. | Nasuwka kan. PVC Ø 315 typ S lita | 4 |  | 0 | 0 | 0
527. | Nasuwka kan. PVC Ø 400 typ S lita | 4 |  | 0 | 0 | 0
528. | Trójnik kan. PVC Ø 160x160/ 90 st. | 3 |  | 0 | 0 | 0
529. | Trójnik kan. PVC Ø 160x160/ 45 st. | 1 |  | 0 | 0 | 0
530. | Trójnik kan. PVC Ø 200x160/ 90 st. | 3 |  | 0 | 0 | 0
531. | Trójnik kan. PVC Ø 200x160/ 45 st. | 1 |  | 0 | 0 | 0
532. | Trójnik kan. PVC Ø 200x200/ 90 st. | 3 |  | 0 | 0 | 0
533. | Trójnik kan. PVC Ø 200x200/ 45 st. | 1 |  | 0 | 0 | 0
534. | Trójnik kan. PVC Ø 250x160/ 90 st. | 3 |  | 0 | 0 | 0
535. | Trójnik kan. PVC Ø 250x160/ 45 st. | 1 |  | 0 | 0 | 0
536. | Trójnik kan. PVC Ø 250x200/ 90 st. | 3 |  | 0 | 0 | 0
537. | Trójnik kan. PVC Ø 250x200/ 45 st. | 1 |  | 0 | 0 | 0
538. | Trójnik kan. PVC Ø 315x315/ 90 st. | 3 |  | 0 | 0 | 0
539. | Trójnik kan. PVC Ø 315x315/ 45 st. | 1 |  | 0 | 0 | 0
540. | Redukcja kan. PVC Ø 160x110 | 4 |  | 0 | 0 | 0
541. | Redukcja kan. PVC Ø 200x160 | 8 |  | 0 | 0 | 0
542. | Redukcja kan. PVC Ø 315x200 | 2 |  | 0 | 0 | 0
543. | Kolano kan. PVC Ø 110 < 15 typ S lita | 4 |  | 0 | 0 | 0
544. | Kolano kan. PVC Ø 110 < 30 typ S lita | 15 |  | 0 | 0 | 0
545. | Kolano kan. PVC Ø 110 < 45 typ s lita | 4 |  | 0 | 0 | 0
546. | Kolano kan. PVC Ø 110 < 67 typ s lita | 4 |  | 0 | 0 | 0
547. | Kolano kan. PVC Ø 110 < 90 typ s lita | 4 |  | 0 | 0 | 0
548. | Kolano kan. PVC Ø 160 < 15 typ S lita | 6 |  | 0 | 0 | 0
549. | Kolano kan. PVC Ø 160 < 30 typ s lita | 6 |  | 0 | 0 | 0
550. | Kolano kan. PVC Ø 160 < 45 typ S lita | 10 |  | 0 | 0 | 0
551. | Kolano kan. PVC Ø 160 < 67 typ s lita | 10 |  | 0 | 0 | 0
552. | Kolano kan. PVC Ø 160 < 90 typ S lita | 10 |  | 0 | 0 | 0
553. | Kolano kan. PVC Ø 200 < 15 typ s lita | 10 |  | 0 | 0 | 0
554. | Kolano kan. PVC Ø 200 < 30 typ S lita | 10 |  | 0 | 0 | 0
555. | Kolano kan. PVC Ø 200 < 45 typ S lita | 10 |  | 0 | 0 | 0
556. | Kolano kan. PVC Ø 200 < 67 typ S lita | 10 |  | 0 | 0 | 0
557. | Kolano kan. PVC Ø 200 < 90 typ S lita | 10 |  | 0 | 0 | 0
558. | Kolano kan. PVC Ø 250 < 30 typ S lita | 2 |  | 0 | 0 | 0
559. | Kolano kan. PVC Ø 250 < 45 typ S lita | 2 |  | 0 | 0 | 0
560. | Kolano kan. PVC Ø 250 < 67 typ S lita | 2 |  | 0 | 0 | 0
561. | Kolano kan. PVC Ø 315 < 15 typ S lita | 5 |  | 0 | 0 | 0
562. | Kolano kan. PVC Ø 315 < 30 typ S lita | 5 |  | 0 | 0 | 0
563. | Kolano kan. PVC Ø 315 < 45 typ S lita | 5 |  | 0 | 0 | 0
564. | Kolano kan. PVC Ø 315 < 67 typ S lita | 2 |  | 0 | 0 | 0
565. | Kolano kan. PVC Ø 315 < 90 typ S lita | 2 |  | 0 | 0 | 0
566. | Kolano kan. PVC Ø 400 < 15 typ S lita | 2 |  | 0 | 0 | 0
567. | Kolano kan. PVC Ø 400 < 30 typ S lita | 2 |  | 0 | 0 | 0
568. | Przejście szczelne PVC Ø 110 | 5 |  | 0 | 0 | 0
569. | Przejście szczelne PVC Ø 160 | 10 |  | 0 | 0 | 0
570. | Przejście szczelne PVC Ø 200 | 10 |  | 0 | 0 | 0
571. | Przejście szczelne PVC Ø 250 | 4 |  | 0 | 0 | 0
572. | Przejście szczelne PVC Ø 315 | 6 |  | 0 | 0 | 0
573. | Przejście szczelne PVC Ø 400 | 4 |  | 0 | 0 | 0
574. | Złączka kielich. rury z PVC / rura betonowa Ø 110/100 | 4 |  | 0 | 0 | 0
575. | Złączka kielich. rury z PVC / rura betonowa Ø 160/150 | 4 |  | 0 | 0 | 0
576. | Złączka kielich. rury z PVC / rura betonowa Ø 200/200 | 4 |  | 0 | 0 | 0
577. | Złączka kielich. rury z PVC / rura betonowa Ø 250/250 | 4 |  | 0 | 0 | 0
578. | Złączka kielich. rury z PVC / rura betonowa Ø 315/300 | 4 |  | 0 | 0 | 0
579. | Złączka kielich. rury z PVC / rura betonowa Ø 400/400 | 2 |  | 0 | 0 | 0
580. | Złączka kielich. rury z PVC / rura kamionkowa Ø 110/110 | 4 |  | 0 | 0 | 0
581. | Złączka kielich. rury z PVC / rura kamionkowa Ø 160/150 | 4 |  | 0 | 0 | 0
582. | Złączka kielich. rury z PVC / rura kamionkowa Ø 200/200 | 4 |  | 0 | 0 | 0
583. | Złączka kielich. rury z PVC / rura kamionkowa Ø 250/250 | 4 |  | 0 | 0 | 0
584. | Złączka kielich. rury z PVC / rura kamionkowa Ø 315/300 | 4 |  | 0 | 0 | 0
585. | Złączka kielich. rury z PVC / rura żeliwna Ø 110/110 | 4 |  | 0 | 0 | 0
586. | Złączka kielich. rury z PVC / rura żeliwna Ø 160/150 | 4 |  | 0 | 0 | 0
587. | Złączka kielich. rury z PVC / rura żeliwna Ø 200/200 | 4 |  | 0 | 0 | 0
Urządzenia kanalizacyjne
588. | Właz teleskopowy 1,5 T klasa A15 | 4 |  | 0 | 0 | 0
589. | Właz teleskopowy 315 D-40T przykręcany | 8 |  | 0 | 0 | 0
590. | Właz teleskopowy 315 D-15T | 8 |  | 0 | 0 | 0
591. | Właz lekki OP 600 5T | 4 |  | 0 | 0 | 0
592. | Właz D 600 12,5 T wentylowany | 6 |  | 0 | 0 | 0
593. | Właz D 600 25T wentylowany | 8 |  | 0 | 0 | 0
594. | Właz D 600 40 T wentylowany | 10 |  | 0 | 0 | 0
595. | Właz D 600 40 T wyp. betonem wentylowany | 5 |  | 0 | 0 | 0
596. | Właz D 600 12,5 T niewentylowany | 3 |  | 0 | 0 | 0
597. | Właz D 600 25T niewentylowany | 8 |  | 0 | 0 | 0
598. | Właz D 600 40 T niewentylowany | 30 |  | 0 | 0 | 0
599. | Właz D 600 40 T wyp. betonem niewentylowany | 30 |  | 0 | 0 | 0
600. | Właz 40 T żel. sfer. | 3 |  | 0 | 0 | 0
601. | Wpust ściekowy 25 T kołn. | 5 |  | 0 | 0 | 0
602. | Kineta przelotowa DN 400/160 PVC | 6 |  | 0 | 0 | 0
603. | Kineta przelotowa DN 400/200 PVC | 6 |  | 0 | 0 | 0
604. | Kineta zbiorcza DN 400/160 PVC | 6 |  | 0 | 0 | 0
605. | Kineta zbiorcza DN 400/200 PVC | 6 |  | 0 | 0 | 0
606. | Manszeta gumowa na rurę gładką Ø 400/315 | 10 |  | 0 | 0 | 0
607. | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur PVC Ø 200/160 | 8 |  | 0 | 0 | 0
608. | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur PVC Ø 250/160 | 4 |  | 0 | 0 | 0
609. | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur PVC Ø 250/200 | 4 |  | 0 | 0 | 0
610. | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur PVC Ø 315/160 | 4 |  | 0 | 0 | 0
611. | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur PVC Ø 315/200 | 4 |  | 0 | 0 | 0
612. | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur PVC Ø 400/160 | 4 |  | 0 | 0 | 0
613. | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur PVC Ø 400/200 | 4 |  | 0 | 0 | 0
614. | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur PVC Ø 500/200 | 2 |  | 0 | 0 | 0
615. | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur betonowych Ø 250/160 | 2 |  | 0 | 0 | 0
616. | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur betonowych Ø 300/160 | 4 |  | 0 | 0 | 0
617. | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur betonowych Ø 400/160 | 4 |  | 0 | 0 | 0
618. | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur betonowych Ø 400/200 | 4 |  | 0 | 0 | 0
619. | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur betonowych Ø 500/160 | 2 |  | 0 | 0 | 0
620. | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur betonowych Ø 500/200 | 2 |  | 0 | 0 | 0
621. | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur karbowanych Ø 250/160 | 1 |  | 0 | 0 | 0
622. | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur karbowanych Ø 300/160 | 1 |  | 0 | 0 | 0
623. | Odgałęzienie z przegub. kulowym do rur karbowanych Ø 400/200 | 1 |  | 0 | 0 | 0
624. | Wkładka In Situ Ø 110 | 5 |  | 0 | 0 | 0
625. | Wkładka In Situ Ø 160 | 5 |  | 0 | 0 | 0
626. | Wkładka In Situ Ø 200 | 5 |  | 0 | 0 | 0
627. | Korek PVC Ø 110 | 5 |  | 0 | 0 | 0
628. | Korek PVC Ø 160 | 10 |  | 0 | 0 | 0
629. | Korek PVC Ø 200 | 5 |  | 0 | 0 | 0
630. | Korek PVC Ø 250 | 5 |  | 0 | 0 | 0
631. | Korek PVC Ø 315 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Razem : |  |  | 0 | 0 | 0