## Arkusz1
Dostawa części klimatyzacji taborowej - WZ-091-147/24
Załacznik nr 5 do Zapytania ofertowego
Zadanie 1
Lp | Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o. | Opis pozycji | Numer katalogowy | Typ/model/nazwa /producent oferowanego towaru równoważnego* | Ilość | Czas dostawy** | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN
1 | 020-1007-0025-0 | WKŁAD 110 ST.C DO ZABEZPIECZENIA PRZED PRZEGRZANIEM EDA 25 - KLIMATYZATOR HVAC 3405 | H11-002-538 KONVEKTA |  | 5 | 60
2 | 020-1007-0078-0 | PRZEKAŹNIK SPRZĘGAJĄCY - 24V DC/6A - KLIMATYZATOR HVAC 3405 | H11-002-559 KONVEKTA |  | 5 | 60
3 | 020-1007-0116-0 | SIŁOWNIK 24V / 5 NM / 90 ST - KLIMATYZATOR HVAC 6406 | H11-002-254 KONVEKTA |  | 5 | 60
4 | 020-1007-0119-0 | WKŁAD GRZEWCZY KLIMATYZATORA HVAC6404 12.5KW/600VDC | H11-002-569 KONVEKTA |  | 8 | 60
5 | 020-2003-0005-0 | WENTYLATOR SKRAPLACZA DO KLIMATYZATORA HVAC 6406 | H11-003-218 KONVEKTA |  | 32 | 60
6 | 020-2003-0007-0 | OGRANICZNIK TEMPERATURY 90 ST. C +/-3 ST. C (OFF) / 75 ST. C (ON) - KLIMATYZACJA I OGRZEWANIE : HZ416; HVAC 3405 | H11-005-448 KONVEKTA |  | 5 | 60
7 | 020-2003-0009-0 | CZUJNIK OBLODZENIA - V2A; NTC - KLIMATYZATORY: HVAC 3405; HVAC 6406 | H11-005-453 KONVEKTA |  | 2 | 60
8 | 020-2003-0010-0 | CZUJNIK POMIESZCZENIOWY TEMPERATURY - KS 300; KORPUS (OKRĄGŁY) ST 6,3 MM - KLIMATYZATORY: HVAC 3405; HVAC 6406 | H 11-004-426 KONVEKTA |  | 2 | 60
9 | 020-2003-0011-0 | GRZAŁKA 333W / 230V; L=216 MM - OGRZEWANIE: HZ 111; HZ 113 | H11-003-545 KONVEKTA |  | 2 | 60
10 | 020-2003-0015-0 | ZABEZPIECZENIE KOMPRESORA - MP 10 24V DC+/- 20% - KLIMATYZATOR HVAC 3405 | H13-005-525 KONVEKTA |  | 3 | 60
11 | 020-2003-0016-0 | CZUJNIK ZEWNĘTRZNY TWORZYWO SZTUCZNE ST 6,3 MM - KLIMATYZATOR HVAC 3405 | H11-004-425 KONVEKTA |  | 3 | 60
12 | 020-2003-0017-0 | MOSTEK PROSTOWNICZY JEDNOFAZOWY 1800V / 107A - PSB 105-18 POWERSEM- KLIMATYZATOR HVAC 6406 | H11-003-550 KONVEKTA |  | 10 | 60
13 | 020-2003-0020-0 | PRZEKAŹNIK SPRZĘGAJĄCY - 24V DC/16A - KLIMATYZATOR HVAC 3405 | H11-002-594 KONVEKTA |  | 5 | 60
14 | 020-2003-0022-0 | ZASILACZ 400/24V AC/DC; MOC 1000W,40A - KLIMATYZATOR HVAC 6406 | H11-002-583 KONVEKTA |  | 8 | 60
15 | 020-2003-0023-0 | STEROWNIK KLIMATYZACJI KN400 V3 RAIL GALV. Z OPROGRAMOWANIEM - VERSION V108 - KLIMATYZATOR HVAC 3405 | H11-005-483 KONVEKTA |  | 8 | 60
16 | 020-2003-0025-0 | CEWKA ZAWORU ELEKTROMAGNETYCZNEGO 24V DC / 14W - HVAC 3405 | H11-001-374 KONVEKTA |  | 4 | 60
17 | 020-2003-0030-0 | WENTYLATOR POPRZECZNY GRZEJNIKA HZ 111 - ZASILANIE 24VDC; WYDAJNOŚĆ 180 M3/H | H11-002-274 KONVEKTA |  | 4 | 60
18 | 020-2003-0032-0 | SPRĘŻARKA TŁOKOWA - KLIMATYZATOR HVAC 3405 | H13-004-594 KONVEKTA |  | 2 | 60
19 | 020-2003-0200-0 | GRZEJNIK KOMPLETNY HZ 111 | B75-010400-111 KONVEKTA |  | 6 | 60
20 | 020-2003-0201-0 | GRZEJNIK KOMPLETNY HZ 113 | B75-010400-113 KONVEKTA |  | 6 | 60
RAZEM
*) Wyrób o kluczowych cechach technicznych jakościowych lub funkcjonalnych takich samych lub zbliżonych do tych które zawiera zakres równoważności wskazany w kolumnie "nr katalogowy".
Ponadto oferowany wyrób równoważny musi posiadać takie same gabaryty jak produkt wskazany w kolumnie "nr katalogowy", a jego podłączenie i zamontowanie nie może wymagać przebudowy istniejących układów
W przypadku oferowania wyrobu równoważnego w załączeniu należy dołączyć jego kartę katalogową z kluczowymi wymiarami gabarytowymi i parametrami pracy.
**) Czas dostawy liczony jest w dniach kalendarzowych.
……………………………..
pieczątka i podpis Oferenta
(osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)
Zadanie 2
Lp | Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o. | Opis pozycji | Numer katalogowy | Typ/model/nazwa/producent oferowanego towaru równoważnego* | Ilość | Czas dostawy** | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN
1 | 016-0448-0020-0 | MODUŁ ZABEZPIECZENIA SPRĘŻARKI SE-B2; DC24V; 1W; BEZ GALWANICZNEJ IZOLACJI | 34702715 BITZER |  | 6 | 60
2 | 020-1007-0014-0 | ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY EVU 4 BEZ CEWKI, ROZMIAR WLOTU FI-10 MM LUTOWANY, ROZMIAR WYLOTU FI-10 MM LUTOWANY - HVAC 3405 | H11-001-371 KONVEKTA / 032F5037 DANFOSS |  | 10 | 60
3 | 020-1007-0054-0 | ZAWÓR ROZPRĘŻNY - TUBE /5,5 KW/R134A, ZAKRES TEMPERATUR : -40/+10 ST.C - HVAC 3405 | H14-003-051 KONVEKTA / 068U2555 DANFOSS |  | 10 | 60
4 | 020-1007-0106-0 | PRESOSTAT NISKIEGO CIŚNIENIA 0,3-2,1 BAR, R134A - KLIMATYZACJA I OGRZEWANIE: HVAC 3405, HVAC 6404, HVAC 6406 | H11-001-380 KONVEKTA |  | 10 | 60
5 | 020-1007-0166-0 | OSUSZACZ 7/8" O-RING; ARI STANDARD 710-86 - KLIMATYZACJA: HVAC 6404, HVAC 6406 | H14-001-058-1 KONVEKTA |  | 8 | 60
6 | 020-2003-0006-0 | WKŁADKA TOPIKOWA TYP: ZH037 E103; NIEBIESKA (103 ST.C) - DO UKŁADU ZWARCIOWEGO W PAKIECIE GRZEWCZYM KLIMATYZATORA HVAC 6406 ; DO UKŁADU ZWARCIOWEGO W PAKIECIE GRZEWCZYM GRZEJNIKA PRZEDNIEGO HZ416 | 1-1773-792549 SCHALTBAU |  | 40 | 60
7 | 020-2003-0013-0 | ZAWÓR ROZPRĘŻNY FI-16X22 MM 24KW, ZAKRES TEMPERATUR : -25/+10 ST.C - KLIMATYZATOR HVAC 6406 | H14-004-047 KONVEKTA / 067N5067 DANFOSS |  | 5 | 60
8 | 020-2003-0014-0 | ZESTAW USZCZELEK DO KOMPRESORA HGX34P 2-POL HG34E - KLIMATYZATOR HVAC 6406 | H13-005-551 KONVEKTA |  | 20 | 60
9 | 020-2003-0029-0 | WENTYLATOR POPRZECZNY GRZEJNIKA HZ 113 - ZASILANIE 24VDC; WYDAJNOŚĆ 180 M3/H; MOC 14W | H11-003-219 KONVEKTA / QLZ06/0018-2212 EBMPAPST |  | 5 | 60
RAZEM
*) Wyrób o kluczowych cechach technicznych jakościowych lub funkcjonalnych takich samych lub zbliżonych do tych które zawiera zakres równoważności wskazany w kolumnie "nr katalogowy".
Ponadto oferowany wyrób równoważny musi posiadać takie same gabaryty jak produkt wskazany w kolumnie "nr katalogowy", a jego podłączenie i zamontowanie nie może wymagać przebudowy istniejących układów.
W przypadku oferowania wyrobu równoważnego w załączeniu należy dołączyć jego kartę katalogową z kluczowymi wymiarami gabarytowymi i parametrami pracy.
**) Czas dostawy liczony jest w dniach kalendarzowych.
pieczątka i podpis Oferenta
(osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)
Zadanie 3
Lp | Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o. | Opis pozycji | Numer katalogowy | Typ/model/nazwa/producent oferowanego towaru równoważnego* | Ilość | Czas dostawy** | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN
1 | 020-2003-0003-0 | SPRĘŻARKA HGX34P/380 - 2 A - DO KLIMATYZATORA HVAC 6406 | H13-005-575 KONVEKTA |  | 3 | 60
*) Wyrób o kluczowych cechach technicznych jakościowych lub funkcjonalnych takich samych lub zbliżonych do tych które zawiera zakres równoważności wskazany w kolumnie "nr katalogowy".
Ponadto oferowany wyrób równoważny musi posiadać takie same gabaryty jak produkt wskazany w kolumnie "nr katalogowy" ,a jego podłączenie i zamontowanie nie może wymagać przebudowy istniejących układów.
W przypadku oferowania wyrobu równoważnego w załączeniu należy dołączyć jego kartę katalogową z kluczowymi wymiarami gabarytowymi i parametrami pracy.
**) Czas dostawy liczony jest w dniach kalendarzowych.
pieczątka i podpis Oferenta
(osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)