## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy
Oznaczenie postępowania: 4/ZP/PN/D/25
"Dostawa i zakup sprzętu jednorazowego użytku dla EUS na potrzeby Pabianickiego Centrum Gastroenterologii"
Pakiet | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość j.m. na 12 miesięcy | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość Brutto | VAT | Nazwa zaoferowanego produktu | Nr katalogowy/ KOD EAN | Producent
1 | 1. | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNB): -igła wykonana ze stali kobaltowo chromowej, -igła zaostrzona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), -igła na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, -osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły, -mandaryn wykonany nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, - regulowana długość osłonki igły w granicach +/- 4 cm, - regulowana długość wysunięcia igły w granicach 0-8cm, - dostępne średnice 25 i 22 Gauge, minimalna średnica kanału roboczego 2,4 mm | szt | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNB): -igła wykonana ze stali kobaltowo chromowej, -igła zaostrzona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), -igła na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, -osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły, -mandaryn wykonany nitinolu, o stożkowym zakończeniu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły - regulowana długość osłonki igły w granicach +/- 4 cm, - regulowana długość wysunięcia igły w granicach 0-8cm, - dostępne średnice 25 i 22 Gauge, minimalna średnica kanału roboczego 2,4 mm | szt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Samorozprężalny stent do drenażu torbieli tzrustki lub dróg żółciowych, z możliwością implantacji wyłącznie pod kontrolą ultrasonografii endoskopowej, stent wykonany z drutu nitinolowego, całkowicie pokrywany, długość 8, 10, 15 mm, średnica światła stenstu 6, 8, 10, 15, 20 mm, wyposażony w kołnierze znajdujące się na obu końcach stentu. System wprowadzający o średnicy 9 i 10,8 Fr ( w zależności od rozmiaru stentu), posiadający markery radiocieniujące, kompatybilny z kanałem roboczym min. 3,7mm, system wyposażony we wtyczkę monopolarną służącą do podłączenia do generatora elektrochirurgicznego. | szt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA: | [6 empty] | 0 | 0
2 | 1. | Endoskopowa igła ultrasonograficzna typu FNA stosowana do wykonania biopsji podśluzówkowych zmian żołądkowo-jelitowych. Posiada specjalne wgłębienia wspomagające widoczność igły w obrazie USG. Naturalnie wyprofilowany uchwyt zapewnia precyzyjną kontrolę nad igłą oraz stabilność, wyposażony w pierścień zabezpieczający i blokujący. Znacznik referencyjny „zero” zapewnia całkowite wycofanie igły do koszulki. Strzykawka o objętości 10ml posiada dwie blokady tłoczka. Mandryn z zaokrągloną końcówką. Rozmiary: średnica igły/ średnica koszulki 22 G/5.2 lub 5.4Fr nastawne przedłużenie igły 0-8cm, nastawna długość koszulki 0-5 cm, dł. narzędzia ok. 1400 mm, regulowana w zakresie 1380-1430 mm. Sterylna , jednorazowego użytku. | szt | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA: | [6 empty] | 0 | 0