## TER
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Inwestycja |  | „Budowa przystani kajakowej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Traktorowej w Szczecinie pn. Przystań na Kanale Ceglanym – Wiskord”
Lp. | Nr STWiORB | Opis | Ilości przedmiarowe |  | Cena jedn. netto | Wartość netto
|  |  | jedn. | ilość | [zł] | [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Roboty hydrotechniczne i roboty związane
1.1 | SST-H-1.3 | Prace ziemne w zakresie niwelacji terenu
1.1.1 |  | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości średniej do 15 cm z darnią z przerzutem wraz z wywozem i utylizacją | m3 | 1000 |  | 0
1.1.2 |  | Wykopy oraz przekopy wraz z wywozem urobku i utylizacją oraz odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopów | m3 | 100 |  | 0
1.1.3 |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m | m3 | 900 |  | 0
1.2 | SST-H-1.4 | Wykonanie nawierzchni utwardzonej
1.2.1 |  | Mechaniczne wykonanie koryta gr. 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem | m2 | 250 |  | 0
1.2.2 |  | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 20 cm | m2 | 250 |  | 0
1.2.4 |  | Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 250 |  | 0
1.3 | SST-H-1.4 SST-H-1.5 SST-K-1.1 | Budowa wiaty krytej o szerokości długości 13 m, szer. 6m wys. 3,6 m
1.3.1 |  | Krokwie zwykłe, długość ponad 4,5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 1.59 |  | 0
1.3.2 |  | Belki B1 - o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 1.08 |  | 0
1.3.3 |  | Belki B2 - o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 1.08 |  | 0
1.3.4 |  | Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0.31 |  | 0
1.3.5 |  | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej | m2 | 78 |  | 0
1.3.6 |  | słupy, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 2.11 |  | 0
1.3.7 |  | Nadproże, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 0.08 |  | 0
1.3.8 |  | Panele z siatką stalową jako wypenienie pomiędzy słupami | m | 31 |  | 0
1.3.9 |  | Brama wejścowa 300x290 cm | kpl. | 1 |  | 0
1.3.10 |  | Wykonanie 10 szt. mikropali wierconych fi 300 mm, długość pala do 10 m | m | 100 |  | 0
1.3.11 |  | Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. | m2 | 60 |  | 0
1.3.12 |  | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. | m | 34 |  | 0
1.3.13 |  | Zbrojenie konstrukcji pod wiatę | t | 0.25 |  | 0
1.3.14 |  | Betonowanie konstrukcji ławy fundamentowej | m3 | 5.44 |  | 0
1.4 | SST-H-1.2 SST-H-1.3 SST-H-1.4 | Ogrodzenie
1.4.1 |  | Rozbiórka istniejącego ogrodzenia wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki | m | 30 |  | 0
1.4.2 |  | Wykonanie cokołów betonowych pod ogrodzenie | m | 95 |  | 0
1.4.3 |  | Ogrodzenie z siatki - panele z siatki systemowe | m | 95 |  | 0
1.4.4 |  | Wrota - elementy systemowe ogrodzenia | kpl. | 1 |  | 0
1.4.5 |  | Furtki wejściowe systemowe | kpl. | 2 |  | 0
1.5 | SST-H-1.2 | Wycinki i nasadzenia drzew
1.5.1 |  | Mechaniczne karczowanie drzew wraz z transportem i utylizacją odpadów | szt. | 5 |  | 0
1.5.2 |  | Mechaniczne karczowanie zagajników z oczyszczeniem terenu wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 9 |  | 0
1.5.3 |  | Sadzenie drzew wraz z przygotowaniem podłoża, zaprawą dołów, zastosowaniem hydroboxów, stabilizacją drzew i montażem worków nawadniających wraz z pielęgnacją do odbioru końcowego robót oraz trzyletnią opieką gwarancyjną | szt. | 12 |  | 0
1.6 | SST-H-1.4 | Obiekty małej architektury
1.6.1 |  | Montaż kompletnej wiaty piknikowej | kpl. | 1 |  | 0
1.6.2 |  | Montaż stojaka z kołem i rzutką | szt. | 1 |  | 0
1.6.3 |  | Montaż stojaków rowerowych w kształcie litery "U" - zgodnie z Katalogiem Mebli Miejskich przyjętym Zarządzeniem Nr 458/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2017 r. (ST1) | szt. | 8 |  | 0
1.6.4 |  | Montaż stojaka do suszenia kapoków | kpl. | 1 |  | 0
1.6.5 |  | Przyczepa kajakowa | kpl. | 2 |  | 0
1.6.6 |  | Montaż śmietników - zgodnie z Katalogiem Mebli Miejskich przyjętym Zarządzeniem Nr 458/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2017 r. (K2) | szt. | 3 |  | 0
1.7 | SST-H-1.5 SST-H-1.6 | Pomost pływający
1.7.1 |  | Wykonanie 4 szt. mikropali wierconych fi 220 mm, długość pala do 10 m | m | 40 |  | 0
1.7.2 |  | Schody skarpowe szer. 2,0 m w konstrukcji kompozytowej z wypełnieniem z mieszanki mineralnej | kpl. | 1 |  | 0
1.7.3 |  | Deskowanie oczepów o dolnej krawędzi na rzędnej powyżej +-0 m montaż z wody - budowa fundamentu pod trap | m2 | 2 |  | 0
1.7.4 |  | Zbrojenie konstrukcji fundamentu | t | 0.055 |  | 0
1.7.5 |  | Betonowanie konstrukcji fundamentu | m3 | 2 |  | 0
1.7.6 |  | Montaż elementów prefabrykowanych pomostu pływającego wraz z zakotwieniem | kpl. | 1 |  | 0
[5 empty] | Razem 1 (netto) | 0
2 | SST-E-1.1 | Roboty elektryczne
2.1 |  | Zabudowa rozłącznika bezpiecznikowego D02 z wkładką 25A w istniejącym złączu | szt. | 1 |  | 0
2.2 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny | m3 | 111.6 |  | 0
2.3 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny | m3 | 11.16 |  | 0
2.4 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m | m | 122.76 |  | 0
2.5 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie | m3 | 111.6 |  | 0
2.6 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie | m3 | 11.16 |  | 0
2.7 |  | Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie YKXs 2x10 | m | 125 |  | 0
2.8 |  | Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie YKXs 2x4 | m | 3 |  | 0
2.9 |  | Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie YKXs 4x10 | m | 82 |  | 0
2.10 |  | Rozdzielnica RPK wraz z wyposażeniem | szt. | 1 |  | 0
2.11 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych o wysokości 4 m z dedykowanym fundamentem | szt. | 3 |  | 0
2.12 |  | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju pod zaciski lub bolce | szt.żył | 52 |  | 0
2.13 |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika | kpl.przew. | 3 |  | 0
2.14 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie Oprawa parkowa LED, 24W, IP54, IK09, SELV 24VDC | szt. | 3 |  | 0
2.15 |  | Puszki z tworzywa sztucznego zewętrzna, odporna na promieniowanie UV, montowanan na wiacie | szt. | 1 |  | 0
2.16 |  | Łącznik instalacyjny zewnętrzny odporny na promieniowanie UV | szt. | 1 |  | 0
2.17 |  | Oprawy oświetleniowe zewnętrzne licowane z krokwiami LED 4400 SHM E 24 IP55 840 L-1159mm SELV 24V DC | kpl. | 3 |  | 0
2.18 |  | RLM22 czarna odporna na UV układane na drewnie | m | 20 |  | 0
2.19 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YKXs 4x1,4 | m | 20 |  | 0
2.20 |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 5 |  | 0
2.21 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1 |  | 0
2.22 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 4 |  | 0
2.23 |  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  | 0
2.24 |  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 4 |  | 0
[5 empty] | Razem 2 (netto) | 0
[5 empty] | Razem 1 i 2 (netto) | 0
[5 empty] | Podatek VAT 23% | 0
[5 empty] | Razem 1 i 2 (brutto) | 0
`
`