## Arkusz1
| Sukcesywne dostawy materiałów medycznych, opatrunków, opatrunków p/odleżynowych, rękawic i systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku | [6 empty] | Załacznik nr 2 do SWZ
CZĘŚĆ 1 - Materiały medyczne
L.P | Przedmiot zamówienia | Jedn.miary | Ilość |  |  |  |  | Producent Nazwa towaru Nr katalogowy
1 | Aparat do pobierania leków z butelek , bezigłowy,szczelne połączenie, możliwość obsługi jedną ręką, odporność na alkohole i tłuszcze,bez zawartości lateksu, PCV i DEHP | szt. | 500
2 | Basen sanitarny jednorazowy, poj 2,0 l - waga wyrobu 63 g +/- 4g - materiał masa papierowa - przesiąkalność (min) 4 godziny Wyrób spełnia Wymagania Zasadnicze Dyrektywy Unijnej 93/42/EEC dla Wyrobów Medycznych, posiada Deklarację Zgodności EC. | szt. | 150
3 | Cewnik do podawania tlenu z miękką silikonową lub wykonaną z miękkiego elastycznego PCV końcówką donosową | szt. | 150
4 | Cewnik Foley Ch 12-26 j.u, sterylny, pakowany pojedynczo, silikonowany, balon 5-15ml. Na opakowaniu jednostkowym powinny znajdować się następujące informacje: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności, nr serii oraz opis w języku polskim. | szt. | 800
5 | Cewnik Foley Ch 18i Ch 20j.u (po 50 %) silikonowy 100 %, dwurożny , na 4 tygodnie , sterylny, kontrast RTG, pakowany pojedynczo, Na opakowaniu jednostkowym powinny znajdować się następujące informacje: rozmiar cewnika, nazwa | szt. | 20
6 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH 16, CH18 I CH20 Cewnik do odsysania z dwoma naprzemianległymi otworami bocznymi oraz jednym centralnym, zapewniające zoptymalizowanie ciągów ssania | szt. | 300
7 | Cewnik Nelaton Ch 08-22, sterylny, elastyczny. Na opakowaniu wyraźnie widoczne: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności, nr serii oraz opis w języku polskim | szt. | 200
8 | Elektroda Medtronik LIFEPACK DF-20N | szt. | 10
9 | Elektroda okrągła żelowa do EKG dla dorosłych ES GS43 o średnicy 43 mm. Opakowanie a 50 sztuk | szt. | 375
10 | Elektroda koncentryczna jednorazowa igłowa MIOLINE XP 0,45 x 40 mm do aparatu EMG Opakowanie a 25 sztuk | szt. | 100
11 | Fartuch medyczny jednorazowy z flizeliny (produkt medyczny) Fartuch powinien spełniać następujące wymagania: 20-40g/m2,posiadać ściągacze na mankietach , długi krój wiązanie troczkami chronic przed czynnikami infekcyjnymi, spełniać wymagania dyrektywy UE 2017/745. Instrukcja w języku polskim. | szt. | 1000
12 | Fartuch barierowy laminowany niejałowy(produkt medyczny , certyfikowany , URPL, Fartuch powinien spełniać następujące wymagania :odporność na przenikanie bakterii na mokro,zgodnie z normą PN-EN ISO 22640:2007. Instrukcja w języku polskim | szt. | 300
13 | Filtr elektrostatyczny antybakteryjny | szt. | 50
14 | Igła injekcyjna typu ,,motylek" do nasiękowego podawania infuzji 0,7 x 19 mm | szt. | 30
15 | Igły iniekcyjne j.u.0,3x12, 5x25, 0,5x40,06x25,06x30,07x30,07x40,0,8x40, 0,9x40 sterylne, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leków,wykonane ze stali nierdzewnej,dobrze dopasowane do strzykawki, zaznaczone miejsce otwierania blistra. Opakowanie a 100 sztuk | opak. | 900
16 | Igła sterylna do jednorazowego stosowania do podawania insuliny do wstrzykiwacza 0,25 x 8 mm , (0,31 x 8 mm) Opakowanie a 100 sztuk | opak. | 270
17 | Igła do pobierania leków typu Luer-Lock, ostrze pencil point, rozmiar 18 G ( rozmiar 1,2 x 30 mm i 1,2 x 40 mm) | szt. | 4500
18 | Igła do suchego igłowania z prowadnicą 30x40 mm i 30x75 mm( po 50%) zarejestrowana jako wyrób medyczny.Opakowanie a 100 szt | op | 8
19 | Jednorazowy worek samorozprężalny -silikonowy umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu. W zestawie z maską i filtrem | szt. | 50
20 | Kaczka tekturowa jednorazowego użytku męska , pojemność 875 ml | szt. | 1000
21 | Kaniula dożylna typu bezpiezcnego G 22(0,9 x 25), przepływ 36 ml/min -cewnik wykonany z biokompatybilnego PUR, materiał cewnika(sztywny przed wprowadzeniem) mięknie po wprowadzeniu do żyły pod wpływem naturalnego ciepła pacjenta , cewnik widoczny w RTG(6 pasków radiocieniujących) - samozamykający się korek portu głównego -zabezpieczenie ostrza schowane w korpusie kaniuli,aktywowane po całkowitym usunięciu igły z cewnika - komora wypływu w porcie głównym wyposażona w filtr hydrofobowy -ostra igła z 3-płaszczyznowym ścięciem typu back-cut | szt. | 7500
22 | Kaniula dożylna typu bezpiezcnego G 20(1,1 x 32 i 1,1x 25), przepływ 61-65 ml/min -cewnik wykonany z biokompatybilnego PUR, materiał cewnika(sztywny przed wprowadzeniem) mięknie po wprowadzeniu do żyły pod wpływem naturalnego ciepła pacjenta , cewnik widoczny w RTG(6 pasków radiocieniujących) - samozamykający się korek portu głównego -zabezpieczenie ostrza schowane w korpusie kaniuli,aktywowane po całkowitym usunięciu igły z cewnika - komora wypływu w porcie głównym wyposażona w filtr hydrofobowy -ostra igła z 3-płaszczyznowym ścięciem typu back-cut | szt. | 7500
23 | Kaniula dożylna typu bezpiezcnego G 18(1,3 x 45i 1,3x32), przepływ 95-100 ml/min -cewnik wykonany z biokompatybilnego PUR, materiał cewnika(sztywny przed wprowadzeniem) mięknie po wprowadzeniu do żyły pod wpływem naturalnego ciepła pacjenta , cewnik widoczny w RTG(6 pasków radiocieniujących) - samozamykający się korek portu głównego -zabezpieczenie ostrza schowane w korpusie kaniuli,aktywowane po całkowitym usunięciu igły z cewnika - komora wypływu w porcie głównym wyposażona w filtr hydrofobowy -ostra igła z 3-płaszczyznowym ścięciem typu back-cut | szt. | 375
24 | Koreczki sterylne do kaniuli dożylnych Luer Lock Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby koreczki do kaniul posiadały trzpień poniżej jego krawędzi | szt. | 15000
25 | Korek Combi sterylny do bezpiecznego i precyzyjnego zamknięcia wlotu (wejścia) kaniuli (wenflonu) stosowany również jako zatyczka do aparatów do iniekcji, pomp infuzyjnych i strzykawek. Kompatybilny z większością wyrobów medycznych, posiadający standardowe wymiary (zgodne z końcówkami luer-lock). | szt. | 1000
26 | Kieliszki do leków, plastikowe, j.u. x 90 sztuk, podziałka dookoła kieliszka, skala do 30ml z przykrywką do podawania leków płynnych | opak. | 500
27 | Kieliszki do leków, plastikowe, j.u. x 90 sztuk, podziałka dookoła kieliszka, skala do 30ml | opak. | 7000
28 | Klesze typu MAGILLA jałowe dł. 25 cm do zastosowania w jamie ustno-gardłowej u osób dorosłych, do usuwania ciał obcych,ustalania pozycji rurki przy intubacji, wprowadzanie sondy żołądkowej,Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I | szt. | 5
29 | Kleszcze Pean proste dł 10-18 cm | szt. | 100
30 | Maska tlenowa z drenem o długości co najmniej 200 cm zakończonym uniwersalnym łącznikiem, dobrze przylegająca do twarzy, j.u. wykonana z medycznego bezbarwnego i bezzapachowego PCV, z zaciskiem na nos oraz z gumką naokoło głowy wyposażona w nebulizator o poj min 5 ml ; | szt. | 75
31 | Maska anestetyczna z pompowanym mankietem. Dzięki przeźroczystej kopule zapewnia doskonałą widoczność. Łatwa w utylizacji, cechuje ją wysoka jakość. Delikatny, miękki mankiet powietrzny zapewniający dobre dopasowanie do twarzy z zaworem do regulacji ciśnienia. Rozmiar 3,4,5 po 10 sztuk | szt. | 30
32 | Maska anestetyczna nr 4 i 5 ( po 50 %) | szt. | 60
33 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, silokonowa Rozmiar 3, 4 i 5 | szt. | 10
34 | Maska krtaniowa żelowa typu I-GEL wykonana z wysoko jakościowego tworzywa sztucznego z żelową końcówką, sterylna maska krtaniowa. Doskonała alternatywa dla tradycyjnej intubacji i oraz masek krtaniowych z nadmuchiwanym kołnierzem. Żelowe zakończenie maski doskonale dopasowuje się do struktur gardła. Rurka wyposażona w dodatkowy kanał gastryczny, zwiększający bezpieczeństwo pacjenta,a także w zintegrowany bloker zgryzu. Taka konstrukcja ułatwia zakładanie i uniemożliwia rotację maski oraz zatkanie jej światła. Rozmiar 4,5,6(po 4 sztuki) | szt. | 12
35 | Maska tlenowa z drenem o długości co najmniej 200 cm, dobrze przylegająca do twarzy, j.u. wykonana z medycznego bezbarwnego i bezzapachowego PCV, z zaciskiem na nos oraz z gumką naokoło głowy | szt. | 90
36 | Maska tlenowa z drenem o długości co najmniej 200 cm zakończonym uniwersalnym łącznikiem, dobrze przylegająca do twarzy, j.u. wykonana z medycznego bezbarwnego i bezzapachowego PCV, z zaciskiem na nos oraz z gumką naokoło głowy wyposażona w nebulizator o poj min 5 ml ; | szt. | 75
37 | Miska nerkowata o poj 700 ml wykonana z masy celulozowej o właściwościach nieprzemakalnych przez 4 godziny dla płynów | szt. | 2500
38 | Papier EKG ciepłoczuły z nadrukiem o wymiarach 58 x 25 | rolek | 120
39 | Papier do Lifepak 12 o wymiarach 107mm x 23 m | rolek | 10
40 | Podkład bawełniany podgumowany frotte na łożko o wymiarach 140 x 100 cm, nieprzemakalny, wielokrotnego użycia, odporny na dezynfekcję oraz pranie w temp do 950 C | szt. | 100
41 | Prześcieradło jednorazowe medyczne w rolce wymiary: 51 x 160 cm a 25 sztuk w rolce lub 50 a 25 sztuk w rolce | rolek | 250
42 | Prześcieradło jednorazowe z flizeliny 130+/- 160 x 210 | szt. | 3000
43 | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne o ostrych krawędziach, twardy i sztywny z otworem na ostrza skalpeli. Pojemnik musi być wykonany z tworzywa odpornego na działanie wilgoci i odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz przekłucia i przecięcia o poj 0,2 l . Pojemnik musi spełniać wymagania ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017r. .Dz.U. z 24 października 2017 poz 1975 (niebieski lub czerwony w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 200
44 | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne o ostrych krawędziach, twardy i sztywny z otworem na ostrza skalpeli. Pojemnik musi być wykonany z tworzywa odpornego na działanie wilgoci i odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz przekłucia i przecięcia o poj 0,5-0,7 l . Pojemnik musi spełniać wymagania ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017 r Dz.U z 24 października 2017 poz 1975 (niebieski lub czerwony w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 300
45 | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne o ostrych krawędziach, twardy i sztywny z otworem na ostrza skalpeli. Pojemnik musi być wykonany z tworzywa odpornego na działanie wilgoci i odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz przekłucia i przecięcia o poj 1 l, Pojemnik musi spełniać wymagania ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017 r Dz.U z 24 października 2017 poz 1975 (niebieski lub czerwony w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 1500
46 | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne o ostrych krawędziach, twardy i sztywny z otworem na ostrza skalpeli. Pojemnik musi być wykonany z tworzywa odpornego na działanie wilgoci i odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz przekłucia i przecięcia o poj 2 l, Pojemnik musi spełniać wymagania ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017 r Dz.U z 24 października 2017 poz 1975(niebieski lub czerwony w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 1000
47 | Pojemnik jednorazowego użyciana na odpady medyczne o ostrych krawędziach, twarde i sztywne z otworem na ostrza skalpeli. Pojemnik musi być wykonany z tworzywa odpornego na działanie wilgoci i odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz przekłucia i przecięcia o poj 3,5 l, Pojemnik musi spełniać wymagania ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017 r Dz.U z 24 października 2017 r poz1975 (niebieski lub czerwony w zależności od potrzeb Zamawiającego) | szt. | 50
48 | Pojemnik jednorazowego użyciana na odpady medyczne. Pojemnik musi być wykonany z tworzywa odpornego na dzialanie wilgoci , oraz być odporny na uszkodzenia mechaniczne, przeklucia i przecięcia. Wymiary : 167x167x500 | szt. | 5
49 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej bez ftalanów bursztynowy o długości 150 cm do leków światłoczułych, jałowy , dodatkowa końcówka Luer Lock umożliwia dopasowanie do wszystkich rodzajów strzykawkowych pomp infuzyjnych. Produkt jednorazowego użytku opakowanie typu blister pack a 1szt | szt. | 100
50 | Przedłużacz sterylny do pompy dł 150 cm jałowy | szt. | 500
51 | Przyrząd do przetaczania krwi z odpowietrznikiem typu TS . Wolny od ftalanów Opakowanie papierowo-foliowe | szt. | 400
52 | Przyrząd do przetacznia płynów infuzyjnych z elastyczną komorą o długości min. 45 mm, igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik wtopiony w komorę kroplową filtr płynu o średnicy oczek 15um, dren o długości 150 cm, z rolkowym regulatorem przepływu umożliwiającym dokładne ustawienie prędkości infuzji, sterylizowany EO. Wolny od ftalanów Opakowanie folia-papier | szt. | 15000
53 | Rurka ustno-gardłowa Guedel nr 1,2,3,4 z kolorowym znacznikiem, sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, nazwą producenta oraz podanym rozmiarem | szt. | 120
54 | Rurka intubacyjna sterylna (w rozmiarze 7-20 % oraz w rozmiarach 8 i 9 po 40% ilości), z mankietem śr. 2,5-9,0 mm, wykonana z medycznego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach RTG, z rozmiarem umieszczonym dodatkowo na baloniku kontrolnym. | szt. | 50
55 | Staza bezlateksowa jednorazowego użytku wykonana z szerokiego rozciągliwego paska TPE (termoplastyczny elastomer) posiadający wysoką wytrzymałość na rozciąganie. Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. Jednorazowe opaski ograniczające możliwość przenoszenia drobnoustrojów zmniejszając ryzyko zakażeń szpitalnych. Długość pojedynczej opaski 450 mm, długość całkowita rolki 11,25 m. Opakowanie jednostkowe typu dyspenser umożliwiające wygodne dzielenie perforowanych opasek z fabrycznie nadrukowaną (nie naklejoną) instrukcją użycia, bez zawartości ftalanów. | op. | 150
56 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu z portem bocznym o poj 2000 ml-2500 ml | szt. | 30
57 | Sterylny kubek na mocz | szt. | 4000
58 | Sterylny worek do 7-dniowej zbiórki moczu | szt. | 1000
59 | Sterylny worek na mocz z odpływem o poj 2000ml z zastawką antyrefluksyjną i kranikiem spustowym typu "T" | szt. | 900
60 | Wieszak do worka na mocz Opakowanie a 25 sztuk | op. | 20
61 | Sterylne ostrza do skalpela jednorazowego nr 11 ze stali węglowej. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone dodatkowo przezroczystą folią ochronną, na każdym opakowaniu jednostkowym rysunek ostrza w skali 1:1 | op. | 9
62 | Trzonki do ostrzy do skalpela z poz. powyżej | szt. | 9
63 | Sterylna penseta plastikowa jednorazowego użytku | szt. | 100
64 | Sterylna rękojeść do laryngoskopu | szt. | 10
65 | Łyżki plastikowe do laryngoskopu pasujące do rękojeści z zielonym kodem barwnym (green line) Rozmiar 3 i 4 po 50 % sterylne | szt. | 50
66 | Szpatułki drewniane pakowane pojedynczo w papier Opakowanie tekturowe a 100 sztuk | opak. | 100
67 | Sterylna prowadnica do rurek intubacyjnych wykonana z metalu pokrytego tworzywem przeznaczona do stos podczas wymiany rurek intubacyjnych ; posiadająca na opakowaniu nadruk z wartością rozmiaru i średnicy , pakowana pojedynczo Rozmiar 4 i 5 po 50 % | szt. | 20
68 | Sterylna prowadnica do intubacji trudnej typu Bougie 15 Fr 700 mm Prowadnica do trudnych intubacji jest instrumentem medycznym z wysokiej jakości materiału o dobrych właściwościach poślizgowych. Elastyczna prowadnica typu Bougie została wzmocniona na całej długości. Posiada zagięty koniec, co ułatwi proces wprowadzenia jej do tchawicy podczas skomplikowanych zabiegów intubacji. Prowadnica do rurki intubacyjnej Sumi jest dostępna w dwóch wariantach. W celu szybszego rozróżnienia prowadnica jednorazowa ma kolor zielony, a wielorazowa kolor niebieski. Prowadnicę do intubacji przejrzyście oznaczono. Jest skalowana co 1 cm. Nie zawiera lateksu ani ftalanów. Pakowana w sztywny futerał. Instrument dostępny w różnych wersjach rozmiarowych. | szt. | 2
69 | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do insuliny poj.1ml. j.u. jałowa, zbudowana z przezroczystego cylindra i tłoku, dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka eliminującego martwą przestrzeń, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie, widoczną skalą, dołaczona igła injekcyjna. Pakowane a 100 sztuk | opak. | 45
70 | Strzykawka dwuczęściowa 2 ml.typu Luer jednorazowego użytku z kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, z widoczną skalą wykonana z polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 3 ml. Pakowane po 100 sztuk. | opak. | 300
71 | Strzykawka dwuczęściowa 5 ml.typu Luer jednorazowego użytku z kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, z widoczną skalą wykonana z polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 6 ml. Pakowane a 100 sztuk | opak. | 250
72 | Strzykawka dwuczęściowa 10 ml.typu Luer jednorazowego użytku z kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, z widoczną skalą wykonana z polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 12 ml. Pakowane po 100 sztuk | opak. | 150
73 | Strzykawka dwuczęściowa 20 ml.typu Luer jednorazowego użytku z kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, z widoczną skalą wykonana z polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 24 ml. Pakowane a 80 szt | opak. | 150
74 | Strzykawka 100 ml j.u. z końcówką do cewnika z dołączonymi 2 łącznikami typu Luer posiadająca tłok z elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw, czytelną i trwałą skalę co 2ml. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack | szt. | 350
75 | Strzykawka typu bezpiecznego bez igły z końcówką Luer-Lock, posiadająca mechanizm umozliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki.Z czytelną i trwałą czarną skalą pomiarową podwójnym uszczelnieniem tłoka , nazwą własną umieszczoną pod skalą na cylindrze , sterylizowana EO. Bez lateksu (informacja na opakowaniu jednostkowym), mankietem foliowym z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania. Pojemność 3 ml 50% i 5 ml (po 50% ) . Opakowanie a 100 sztuk | op. | 10
76 | Strzykawka do pomp infuzyjnych bursztynowa poj 50 ml , trzyczęściowa, sterylna, jednorazowa, z końcówką typu Luer Lock do wkręcania .Opakowanie a 1 szt | szt. | 100
77 | Taśma do Kinezjotipingu 5 m x 5 cm | szt. | 20
78 | Ustniki do alkomatu ALKOHIT AH 69 | szt. | 1500
79 | Ustniki do alkomatu ALKOHIT X 100 | szt. | 3000
80 | Urządzenie do ściągania klamer- rozszywacz do szwów | szt. | 50
81 | Zestaw do zakładania szwów typu Mediset 10 elementowy Skład: 1 kleszczyki plastikowe typu Kocher,1 pęseta metalowa chirurgicznz typu Adison, 6 tamponów z gazy bawełnianej, 1 igłotrzymacz, 1 nożyczki metalowe, 1 strzykawka typu Luer-Lock a 10 ml, 1 igła 18 G x 11/2, 1 igła 21G x 11/2,1 serweta włokninowa z przylepnym otworem 5 x10 , 1 serweta włókninowa nieprzylepna | szt. | 10
82 | Zestaw do odsysania typu YOUNKAUER | szt. | 100
83 | Zestaw pościeli jednorazowej | szt. | 100
84 | Zgłębnik żołądkowy jednorazowy wykonany z nietoksycznego PCV nr 16Fr/Ch 18Fr/Ch (po 50%) dł 100 cm | szt. | 150
85 | Zatyczka do cewników sterylna | szt. | 150
86 | Żel do EKG o poj 250 ml | szt. | 8
87 | Żel do USG o poj 5 l | szt. | 10
88 | Worek na wymiociny wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej folii w kolorze niebieskim lub czerwonym, umożliwiającej obserwację wydzieliny; poj całkowita worka 2000 ml,dokładna skala pomiarowa od 10 ml do 100 ml co 10 ml i od 100 ml do 2000 ml co 100 ml,( co pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu) ,szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem, obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny uchwyt, kołnierz wyposażony w specjalne zacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczna utylizację treści wymiotnej , jednorazowego użytku. Nie zawiera lateksu . Nie zawiera ftalanów. Nazwa wyrobu i nazwa producenta oraz instrukcja nadrukowane zamieszczona bezpośrednio na worku. Pakowane a 20 sztuk/folia | szt. | 200
RAZEM
CZĘŚĆ 1A - Elektroda zabiegowa
L.P | Przedmiot zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa towaru Nr katalogowy
1 | Elektroda zabiegowa jednorazowego użytku do zabiegów EW do aparatu THYMATRON IV Opakowanie - zestaw 2 elektrody | szt. | 90
RAZEM
CZEŚĆ 1B - Wkłady do podawania kontrastu
L.P | Przedmiot zamówienia | Jedn.miary | Ilość |  |  |  |  | Producent Nazwa towaru Nr katalogowy
2 | Wkłady do podawania kontrastu do strzykawki automatycznej o poj. 2 x 200 ml i konektorem o dł 150 cm pasujące do urządzenia marki ZENITH -C22 (będącego w posiadaniu Zamawiającego), zestaw powinien zawierać : 2 strzykawki 200 ml z materiału ABS, konektory w kształcie ,,Y'' do podłączenia 2 strzykawek, spike sterylny do filtrowania płynów w 2 rozmiarach, rurkę do szybkiego napełniania,ciśnienie znamionowe 350 psi, zestaw powinien być przystosowany do podawania kontrastu oraz soli fizjologicznej w tomografii komputerowej | zestaw | 120
RAZEM
CZEŚĆ 2 - Myjki
L.P | Przedmiot zamówienia | Jedn.miary | Ilość |  |  |  |  | Producent Nazwa towaru Nr katalogowy
1 | Myjka wykonana w 100% z włokien poliestrowych nasączonych hypoalergicznym żelem myjącym o naturalnym pH posiadającym raport bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego . Instrukcja użytkowania w języku polskim posiadająca raport bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego rozmiar nie mniejszy niż 12cm x 20 cm x 0,5 cm ,gramatura nie mniej niż 110 g /m2 Opakowanie a 24 sztuki Informacja o hypoalergiczności na opakowaniu | op | 2400
2 | Myjka wykonana w 100% z włokien poliestrowych nasączonych hypoalergicznym żelem myjącym o naturalnym pH posiadającym raport bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego . Instrukcja użytkowania w języku polskim, posiadająca raport bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego rozmiar nie mniejszy niż 20cm x 24 cm x 0,5 cm , gramatura nie mniej niż 110 g /m2 Opakowanie a 12 sztuk. Informacja o hypoalergiczności na opakowaniu | op | 2400
3 | Pianka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia wykonana z poliuretanu wymiary nie mniejsze niż 12 cm x 20 cm x 1 cm , gramatura nie mniejsza niż 170g/m2 opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 24 sztuki posiadającym raport bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego . Instrukcja użytkowania w języku polskim .Informacja o hypoalergiczności na opakowaniu | op | 20
RAZEM
CZĘŚĆ 3 - Opatrunki
L.P | Przedmiot zamówienia | Jedn.miary | Ilość |  |  |  |  | Producent Nazwa towaru Nr katalogowy
1 | Gaza opatrunkowa bawełniana niewyjałowiona 13-niktowa 90cm ( +/- 5 cm) * | mb | 30000
2 | Kompresy włókninowe jałowe 5 cm x 5 cm x 2 szt. w opakowaniu jednostkowym papier-folia o gramaturze 30g/m2 *** | op. | 56250
3 | Kompresy włokninowe jałowe 10 cm x 10 cm x 2 szt. w opakowaniu jednostkowym papier-folia o gramaturze 30g/m2 *** | op. | 39375
4 | Siatkowy rękaw opatrunkowy zawierający w składzie bawełnę minimum 50 % o dużej elastyczności do podtrzymywania opatrunków wszelkiego rodzaju i wielkości szczególnie na stawach, zaokrąglonych pow ciała,przepuszczający powietrze,odporny na dział tluszczu i potu,który można wyjaławiać Nr 2 (na dłoń i stopę)x 25 m | szt. | 5
5 | Siatkowy rękaw opatrunkowy zawierający w składzie włókna poliamidowe i poliuretanowe o dużej elastyczności do podtrzymywania opatrunków wszelkiego rodzaju i wielkości szczególnie na stawach, zaokrąglonych pow ciała,przepuszczający powietrze,odporny na dział tłuszczu i potu, który można wyjaławiać Nr 4 (na głowę) x 25 m | szt. | 8
6 | Chusta trójkątna bawełniana | szt. | 8
7 | Lignina płaty 40 cm x 60 cm (+/-5 cm) | kg | 500
8 | Opaska dziana 4 m x 10 cm pakowana pojedynczo | szt. | 4500
9 | Opaska elastyczna tkana z zapinką 4m x 15cm pakowana pojedynczo | szt. | 180
10 | Hypoalergiczny przylepiec włókninowy z klejem hypoalergicznym 5m x 2,5cm pakowany pojedynczo | szt. | 250
11 | Hypoalergiczny przylepiec tkaninowy z klejem hypoalergicznym 5m x 5cm bez opatrunku pakowany pojedynczo ** | szt. | 100
12 | Hypoalergiczny plaster tkaninowy z opatrunkiem włókninowym pokryty hipoalergicznym klejem posiadający folię zabezpiecz. warstwę chłonną przed przywieraniem 5m x 6cm pakowany pojedynczo | szt. | 150
13 | Hypoalergiczny przylepiec zastępujący nici chirurgiczne,do nieinwazyjnego zamykania małych ran i nacięć chirurgicznych,wykonany z pasków włokniny pokryty hypoalergicznym klejem poliakrylowym przepuszczający powietrze i parę wodną o wymiarach 6 x 100 mm x 10. Opakowanie x 50 sztuk | op. | 5
14 | Hypoalergiczny jałowy opatrunek włókninowy z klejem hypoalergicznym do mocowania kaniuli 72mm x 51mm x 1szt. lub 80mm x 60mm x1szt. z dodatkową podkładką pod skrzydełka kaniuli. Opakowanie x 50 sztuk | op. | 200
15 | Hypoalergiczny jałowy,samoprzylepny, wodoodporny opatrunek foliowy z ramką ,umożliwiający obserwację miejsca aplikacji bez konieczności zdejmowania opatrunku o wymiarach 10cm x 12cm x 1 szt | szt. | 50
16 | Hypoalergiczny przylepiec z włókniny poktyty klejem hypoalergicznym do mocowania całej pow opatrunku,przepuszczający parę wodną i powietrze nie absorbuje promieni Rontgena o wymiarach 15 cm x 10 m x 1 rolka pakowany pojedynczo | szt. | 60
17 | Hypoalergiczny plaster z opatrunkiem z folii polietylenowej odporny na wodę z klejem kauczukowym lub akrylowym o wymiarach 10 cm x 6 cm x 1 sztuka | szt. | 35
18 | Hypoalergiczny przylepiec przezroczysty z porowatej folii , dający się łatwo dzielić wzdłuż i wszerz o wymiarach 2,5cm x 5 m pakowany pojedynczo | szt. | 50
19 | Jałowe serwety nieprzylepne (2-warstwowe z folią od spodu ) o wymiarach 50 cm x 50 cm | szt. | 200
20 | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa a 500 g | kg | 300
RAZEM
*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazy zakwalifikowanej do klasy I reguła IV zgodnie z normą MDR (dotyczy poz 1)
**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przylepców o opisie i szerokości podanej w SWZ i długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości(dot poz nr 11)
***Zakwalifikowane do klasy IIA reguła 2(poz 2 i 3)
CZĘŚĆ 4 - Opatrunki przeciwodleżynowe I
L.P | Przedmiot zamówienia | Jedn.miary | Ilość |  |  |  |  | Producent Nazwa towaru Nr katalogowy
1 | Opatrunek chłonny poliuretanowy zbudowany z pianki o strukturze,,pore in pore'' z zast 2 subst : srebra i chitozanu pochłaniającej dużą ilość wydzieliny o wymiarach 10 cm x 10 cm. Opakowanie x 3 sztuki | szt | 150
2 | Opatrunek chłonny wielowarstwowy ze srebrem utrzymujący wilgotne środowisko o wymiarach 10cm x 10 cm | szt | 250
3 | Rękaw podgipsowy bawelniany o wymiarach 10 cm x 20 m | szt | 5
RAZEM
CZĘŚĆ 5 - Opatrunki przeciwodleżynowe II
L.P | Przedmiot zamówienia | Jedn.miary | Ilość |  |  |  |  | Producent Nazwa towaru Nr katalogowy
1 | Antybakteryjny chłonny jałowy opatrunek hydrowłoknisty zawierający srebro jonowe , przeszyty wzmocnnionymi włoknami o działaniu bakteriobójczym o wymiarach 10 cm x 10 cm | szt | 100
2 | Opatrunek zbudowany z 3 hydrokoloidów do leczenia ran w środ wilgotnym do leczenia ran z martwicą suchą lub rozpływową,do ran płytkich i głębokich, z sygnalizatorem wskazującym moment zmiany opatrunku do aplikacji na piętę o wymiarach 18,5cm x 19,5 cm | szt | 45
3 | Opatrunek hydrokoloidowy złożony z warstwy wewnętrznej (stykającej się z raną) koloidowej na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz zewnetrznej -pianki poliuretanowej do ran o średnim i niewielkim wysieku, mogący pozostacna ranie do 7 dni o wymiarach 10 cm x 10 cm | szt | 200
4 | Sterylny żel hydrokoloidowy do leczenia ran głębokich suchych i sączących ,stymulujący aktywność makrofagów i pobudzający ziarninowanie do zaopatrywania ran z martwicą suchą lub rozpływową oraz ran skolonizowanych przez bakterie lub zagrożonych infekcją. Opakowanie a 15 g | szt | 50
5 | Cienki samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy złożony z wewnętrznej (stykającej się z raną ) warstwy 3 hydrokoloidów i zewnętrznej - błony poliuretanowej. Półprzezroczysty z sygnalizatorem zmiany o pocienionych krawędziach. Stosowany bezpośrednio na ranę ( z małym , umiarkowanym wysiękiem) lub w kombinacji z innymi opatrunkami o wymiarach 10 x 10 cm | szt | 300
6 | Samoprzylepny , sterylny , warstwowy opatrunek piankowy regulujący wilgotnośc rany.Wielowarstwowa część chłonna zawiera żelującą część chłonną wykonaną z karboksymetylocelulozy sodowej oraz warstwę pianki o wodoodpornej warstwie zewnętrznej wykonanej z póprzepuszczalnej błony poliuretanowej o wymiarach 12,5 x 12,5 cm | szt | 100
RAZEM
CZĘŚĆ 6 - Rękawice
L.P | Przedmiot zamówienia | Jedn.miary | Ilość |  |  |  |  | Producent Nazwa towaru Nr katalogowy
1 | Rękawice foliowe Rozmiary M,L, Opakowanie a 100 sztuk | op | 600
2 | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, AQL mniejszy bądź równy 1,5 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 70 ug/g), pudrowane, sterylizowane, z rolowanym mankietem, gładkie, z teksturą tylko na wewnętrznej części dłoni lub na całej powierzchni dłoni Rozmiary 7; 7,5 ; 8; 8,5 | para | 500
3 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I (EN 455) oraz środek ochrony osobistej kategorii III (EN 374-2,3, EN 420 potwierdzone wynikami badań), AQL ≤1,5, na opakowaniu oznaczenie zgodności z dyrektywami oraz oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikującej ,nieprzepuszczalne dla wirusów zgodnie z norma ASTMF 1671 lub równoważną(potwierdzone wynikami badań) Nie zawierające ftalanów, tiuramów(potwierdzone wynikami badań) oraz innych substancji mogących zanieczyścić żywność. Hypoalergiczne. Rozmiar S,M,L,XL Opakowanie a 100 sztuk | opak | 9000
4 | Rękawice winylowe diagnostyczne bezpudrowe. Rozmiar S,M,L,XL. Opakowanie a 100 sztuk | opak | 500
RAZEM
CZĘŚĆ 7 - System próżniowy
L.P | Przedmiot zamówienia | Jedn.miary | Ilość |  |  |  |  | Producent Nazwa towaru Nr katalogowy
1 | Probówki do surowicy/4-6 ml/ Opakowanie x 100 sztuk lub x 50 sztuk | szt. | 25000
2 | Probówki do morfologii/2ml/ Opakowanie x 100 sztuk lub x 50 sztuk | szt. | 15000
3 | Probówki do koagulologii / stęż. 3,2% cytr. sodu/ * Opakowanie x 100 sztuk lub x 50 szt | szt. | 2500
4 | Igła /8/ z zabezpieczeniem przeciwzakł, Opakowanie x 100 sztuk lub x 48 sztuk | szt. | 15024
5 | Igła motylkowa /8 z zabezpieczeniem przeciw zakłuciom Opakowanie x 50 sztuk | szt. | 250
6 | Probówki – osocze /4 ml/ heparyna litowa z separatorem mechanicznym z możliwością odwirowania osocza w 3 min Opakowanie x 100 sztuk lub x 50 sztuk | szt. | 100
7 | Probówki biochemiczne z trombiną Opakowanie x 100 sztuk lub x 50 sztuk | szt. | 100
8 | Adapter typu Luer do pobierania krwi | szt. | 1000
9 | Uchwyt jednorazowy | szt. | 25000
RAZEM
1.Uchwyt w pełni jednorazowego użytku.
2.Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą pochodzić od jednego producenta.
3.Próżnia kalibrowana na etapie produkcji.
4. Wymagane świadectwo CE dla producenta systemu.
5. Wyraźnie zaznaczony na etykiecie każdej probówki znacznik pobrania prawidłowej objętości krwi. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby w probówkach do koagulologii (poz 3) znacznik pobrania prawidłowej objętości krwi znajdował się na probówce a nie na etykiecie
6.Zamawiajacy w celu zoptymalizowania APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną wymaga , aby zaoferowane probówki do koagulologii ( poz 3) o obj 1,8 -3 ml miały ograniczoną przestrzeń martwą
7.Okres ważności probówek w dniu dostawy – min. 11 miesięcy, ( za wyjątkiem probówek do koagulologii - do 4 miesięcy ).