**PYTANIA I ODPOWIEDZI Cz. II**

1. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, Jeżeli Wykonawca zaproponuje kocioł o wyższej mocy? Moc kotłów jest modulowana i kocioł może pracować w zakresie 30 - 100 % swojej mocy. Dopuszczając tylko kotły o mocy wskazanej w SWZ Zamawiający znacznie zawęża krąg potencjalnych Wykonawców przez co zmniejsza konkurencyjność ofert.

**Odp. 2 Zamawiający dopuszcza kotły o mocy nie większej jak 15% mocy określonej w projekcie, ponieważ zwiększenie mocy kotłów zwiększa koszty użytkownika. Proszę traktować rozwiązania projektowe jako całość ukierunkowaną na optymalizację przyszłych kosztów eksploatacyjnych. Przypominamy jednocześnie, że bezwzględnie należy przestrzegać wymogów określonych w specyfikacji i w projekcie dotyczących całości zawartych tam rozwiązań w odniesieniu do kotłów, ale i do systemu podawania paliwa.**