**Wolbrom, dnia 20.05.2025r.**

**RZP.271.2.13.2025**

1. **WG ROZDZIELNIKA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kąpielach Wielkich”.**

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi:

**Zapytanie nr 6 do SWZ.**

**Pytanie nr 3.**

Czy sieci zewnętrzne oraz przyłącza do budynku są w zakresie przetargu? Jeśli tak prosimy o udostępnienie niezbędnych projektów (kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociągowa, gazowa) wraz z profilami instalacji.

**Odp.: Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji budowy przyłączy: wody, gazu, energii elektrycznej, kanalizacji wraz z uzgodnieniem przedmiotowego zakresu dokumentacji z administratorem i właścicielem sieci, oraz uzyskaniem zgody na budowę (zgodnie ze wstępnym uzgodnieniem przebiegu określonym w PZT) oraz wykonanie tych przyłączy w całym zakresie, wraz z kosztami nadzoru nad pracami przez administratora sieci i ewentualnymi opłatami za wyłączenia.**

**Pytanie nr 4.**

Prosimy o informację czy skrzynka gazowa i przyłącz gazowy jest w zakresie przetargu? Jeśli tak to prosimy o przekazanie niezbędnej dokumentacji oraz jasne określenie zakresu przetargu

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 3.**

**Pytanie nr 6.**

Prosimy o przekazanie projektu instalacji gazowej wewnętrznej

**Odp.: Informacje niezbedne do wyceny zawarte są w projekcie technicznym instalacji sanitarnych - opis oraz na rys. IS-01.**

**Pytanie nr 10.**

Prosimy o udostępnienie rozwinięcia instalacji c.o. wraz z niezbędną armaturą

**Odp.: Zamawiający nie dysponuje rozwinięciem instalacji, niezbędne elementy instalacji są opisane w dokumentacji.**

**Zapytanie nr 7 do SWZ.**

**Pytanie nr 5.**

Ze względu na duży stopień skomplikowania zadania prosimy o przesuniecie terminu na 28.05.2025.

**Odp.: Zgodnie z rozdz. II niniejszego pisma.**

**Zapytanie nr 8 do SWZ.**

**Pytanie nr 1.**

Uprzejmie proszę o informację dotyczącą materiału oraz wymiarów elementu dekoracyjnego przewidzianego na elewacji wschodniej, celem przygotowania wyceny.

**Odp.: Zamawiający rezygnuje z wykonania elementu dekoracyjnego.**

**II. Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że zmianie ulegają termin składania i otwarcia ofert, a co za tym idzie następujące rozdziały SWZ:**

**- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1101862> nie później niż do dnia **27.05.2025r. do godziny 09:00,00**

**Uwaga**

**Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.”**

**- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„Termin związania ofertą upływa w dniu **25.06.2025r.”**

**- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.05.2025r.** o godzinie **09:30,** na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

 *Dokument został podpisany przez:****Dagmara Muszalska***

*Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych*

**Rozdzielnik:**

1. - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1101862
2. - aa.