Wolbrom, dnia 02.06.2025r.

**RZP.271.2.13.2025**

1. **WG ROZDZIELNIKA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kąpielach Wielkich”.**

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi:

**Zapytanie nr 6 do SWZ.**

**Pytanie nr 8.**

Prosimy o przekazanie informacji na temat parametrów pomp obiegowych oraz pompy cyrkulacyjnej.

**Odp.:** Parametry pomp:   
  
- pompa ładująca c.w.u - 2,2m3/h; 70kPa   
  
- pompa obiegu c.o - 0,8m3/h; 60kPa   
  
- pompa obiegu ct nagrzewnice w sali - 3,8m3/h; 80kPa   
  
- pompa obiegu ct nagrzewnice w centralach - 3,2m3/h; 80kPa

II. Mając na uwadze odpowiedzi na powyższe zapytania, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w ten sposób, żę:

- traci moc Załącznik nr 6 do SWZ - Przedmiary robót „branża sanitarna” i w jego miejsce wprowadza się „***Załącznik nr 6 do SWZ - Przedmiary robót branża sanitarna, (po zm. z dn. 02.06.2025r.)***”, stanowiący załącznik do niniejszego pisma.

**III. Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że zmianie ulegają termin składania i otwarcia ofert, a co za tym idzie następujące rozdziały SWZ:**

**- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1101862> nie później niż do dnia **05.06.2025r. do godziny 09:00,00**

**Uwaga**

**Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.”**

**- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„Termin związania ofertą upływa w dniu **04.07.2025r.”**

**- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.06.2025r.** o godzinie **09:30,** na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

*Dokument został podpisany przez:****Dagmara Muszalska***

*Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych*

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 6 do SWZ - Przedmiary robót branża sanitarna (po zm. z dn. 02.06.2025r.).

**Rozdzielnik:**

1. - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1101862
2. - aa.