Załącznik nr 1b do SWZ

SZACUNKOWA ILOŚĆ USŁUG

| Nr | Asortyment | Szacunkowa ilość | Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | wymiana źródła światła 70W lub 100W | 1350 | szt. |
| 2 | wymiana źródła światła 150W lub 250W | 900 | szt. |
| 3 | wymiana oprawy sodowej o mocy 70W ze źródłem światła | 12 | kpl. |
| 4 | wymiana oprawy sodowej o mocy 100W lub 150W ze źródłem światła | 60 | kpl. |
| 5 | wymiana oprawy sodowej z korpusem aluminiowym o mocy 70W lub 100W ze źródłem światła | 9 | kpl. |
| 6 | wymiana oprawy sodowej z korpusem aluminiowym o mocy 150W ze źródłem światła | 12 | kpl. |
| 7 | wymiana oprawy sodowej (parkowa kula) o mocy 70W ze źródłem światła | 9 | kpl. |
| 8 | wymiana oprawy typu LED o mocy od 20W do 60W | 70 | kpl. |
| 9 | wymiana oprawy typu LED o mocy od 60W do 120W | 60 | kpl. |
| 10 | wymiana słupa parkowego o wysokości do 5m | 9 | szt. |
| 11 | wymiana słupa oświetlenia ulicznego o wysokości do 8m | 60 | szt. |
| 12 | wymiana słupa oświetlenia ulicznego o wysokości powyżej 8m | 30 | szt. |
| 13 | wymiana bezpieczników we wnęce słupowej lub szafie oświetleniowej | 360 | szt. |
| 14 | wymiana 1 mb linii kablowej YAKXS 4x35mm² | 360 | mb |
| 15 | lokalizacja uszkodzenia kabla wraz z mufowaniem | 30 | szt. |
| 16 | prostowanie słupa oświetleniowego | 60 | szt. |
| 17 | wymiana tabliczki bezpiecznikowej w II klasie izolacji w słupie oświetleniowym | 30 | szt. |
| 18 | sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | 600 | szt. |
| 19 | pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej obwodów 3-fazowych – pomiar pierwszy | 300 | szt. |
| 20 | pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej obwodów 3-fazowych – każdy następny pomiar | 1200 | szt. |
| 21 | badanie i pomiar instalacji uziemiającej | 300 | szt. |
| 22 | zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca kolizji komunikacyjnej oraz usunięcie uszkodzonych elementy infrastruktury oświetleniowej z jezdni, torowiska, chodnika lub drogi rowerowej | 75 | szt. |