Część nr 1   -dostawa podłoży hodowlanych do wykrywania  bakterii i grzybów we krwi i innych płynach ustrojowych wraz z  dzierżawą  analizatora

- Zestawienie ilościowe- podłoży hodowlanych do wykrywania  bakterii i grzybów we krwi i innych płynach ustrojowych na 36 miesięcy

| Lp. | Opis asortymentu | Ilość | Ilość w opak. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoża dla dorosłych zapewniające warunki tlenowe | 40 op. | 1op=100sztuk |
| 2 | Podłoża dla dorosłych zapewniające warunki beztlenowe | 40 op. | 1op=100sztuk |
| 3 | Podłoża pediatryczne | 80 op. | 1op=100sztuk |
| 4 | Bezpieczne końcówki do przesiewu do podłoży hodowlanych, będących przedmiotem niniejszego postępowania | 300 sztuk | 1 op=1 sztuka |

Uwaga! Ważność podłoży w  poz. 1,2,3 - min. 6 miesięcy,  poz. 4 -min.12 miesięcy od daty dostawy.

2. Wymagania dotyczące podłoży

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów tak/nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie o posiadaniu Certyfikatu ISO 13485 | TAK |  |
| 2. | Podłoża hodowlane kompatybilne z dzierżawionym analizatorem będącym przedmiotem niniejszego postępowania. | TAK |  |
| 3. | Certyfikat kontroli jakości produktu końcowego dołączony do każdej dostawy podłoży (możliwy 24 godzinny dostęp poprzez stronę internetową) | TAK |  |
| 4. | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych, które należy dostarczyć wraz z pierwszą dostawą. (możliwy 24 godzinny dostęp poprzez stronę internetową) | TAK |  |
| 5. | Podłoża hodowlane będące jednocześnie podłożami transportowymi -bez konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych | TAK |  |
| 6. | Podłoża hodowlane będące podłożami kompletnymi bez konieczności dodawania substancji wzbogacających. | TAK |  |
| 7. | Podłoża hodowlane umożliwiające detekcję drobnoustrojów w próbkach pobranych od pacjentów będących w trakcie antybiotykoterapii, hamujące działanie antybiotyków. | TAK |  |
| 8. | Podłoża hodowlane zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki. | TAK |  |
| 9. | Podłoża hodowlane umożliwiające hodowlę bakterii i grzybów w tym samym podłożu. | TAK |  |
| 10. | Podłoża hodowlane w postaci plastikowych butelek, odporne na stłuczenie, uniemożliwiające wyciek materiału zakaźnego. | TAK |  |
| 11. | Butelki hodowlane zaopatrzone w wizualny detektor wzrostu. | TAK |  |

3. Parametry graniczne dot. analizatora do wykrywania  bakterii i grzybów we krwi i innych płynach ustrojowych

| L.p. | Parametry graniczne (niespełnienie wymagań powoduje odrzucenie oferty) | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów tak/nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | podać |  |
| 4. | Aparat do hodowli i detekcji drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych z wbudowanym komputerem, monitorem dotykowym i czytnikiem kodów paskowych. | TAK |  |
| 5. | Aparat o najnowszej technologii z oferty aparatów danego producenta, z możliwością wymiany w przypadku pojawienia się nowocześniejszego modelu aparatu o podobnych parametrach w trakcie trwania umowy, pod warunkiem zachowania ceny. | TAK |  |
| 6. | Aparat nablatowy, o wymiarach nie przekraczających : 90cm wys., 60 cm szer. oraz 60cm gł. | TAK |  |
| 7. | Aparat nie starszy niż 2021r |  |  |
| 8. | Aparat wyposażony w komputer wewnętrzny z oprogramowaniem w wersji graficznej, posługujący się ikonami. | TAK |  |
| 9. | Liczba miejsc w aparacie dla podłoży hodowlanych do 120 | TAK |  |
| 10. | Swobodny dostęp do celek pomiarowych według potrzeb użytkownika. | TAK |  |
| 11. | Możliwość wyłączenia pojedynczej celki pomiarowej w razie awarii. | TAK |  |
| 12. | Możliwość rejestracji podstawowych danych badanej próbki: imię i nazwisko pacjenta, numer badania, data i czas włożenia do aparatu, wynik i czas uzyskania wyniku. | TAK |  |
| 13. | Podgląd wykresu wzrostu drobnoustrojów w badanej próbce w trakcie inkubacji wraz z możliwością wydruku wykresu. | TAK |  |
| 14. | Alarm wizualny i dźwiękowy informujący o dodatnim wyniku wzrostu drobnoustrojów w badanej próbce. | TAK |  |
| 15. | Zabezpieczenie danych przed utratą poprzez zgrywanie na nośnik zewnętrzny. | TAK |  |
| 16. | Detekcja wzrostu metodą kolorymetryczną. | TAK |  |
| 17. | Walidacja aparatu i podłoży do badania krwi dla różnych płynów ustrojowych ( krew, PMR i płyny z jam ciała)- dotyczy podłoży dla dorosłych dla warunków tlenowych i beztlenowych. Potwierdzone wpisem do ulotki technicznej producenta. Walidacja aparatu i podłoży pediatrycznych tylko do badania krwi, potwierdzona wpisem do ulotki technicznej producenta. | TAK |  |
| 18. | Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu na podstawie wyraźnej zmiany zabarwienia sensora. Potwierdzone wpisem do ulotki technicznej producenta. | TAK |  |
| 19. | Możliwość posiewu małych objętości krwi minimalnie od 0,5ml, bez wpływu na odzysk drobnoustrojów dla wszystkich wymaganych podłoży, w tym pediatrycznych. Potwierdzone wpisem do ulotki technicznej producenta. | TAK |  |
| 20. | Zamawiający wymaga możliwości opóźnionego wkładania wszystkich rodzajów podłoży z pobranym materiałem do aparatu (do 24 godzin), bez wpływu na wykrywalność drobnoustrojów. Potwierdzone wpisem do ulotki technicznej producenta. | TAK |  |
| 21. | Wszystkie wymagane podłoża powinny być zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki, potwierdzone wpisem na stronie internetowej EUCAST. | TAK |  |
| 22. | Zamawiający wymaga dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym do obsługi Pracowni Mikrobiologicznej. | TAK |  |
| 23. | Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wymaga aby dostarczony analizator miał możliwość integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem LIS Eskulap. | TAK |  |
| 24. | Zamawiający nie przewiduje pośredniczenia w rozmowach z dostawcą systemu HIS i integracji z ich systemami. Koszty integracji są częścią kosztu oferty składanej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Zamawiający nie posiada licencji umożliwiających wykonanie integracji dostarczanych urządzeń z systemem LIS Eskulap. | TAK |  |

Część nr 2 - dostawa  krążków i pasków z antybiotykami oraz podłoży do wykonania lekowrażliwości  beztlenowców wraz z dzierżawą densytometru z możliwością jego wykupu po zakończeniu umowy

- Zestawienie ilościowe- krążków do wykonania lekowrażliwości  beztlenowców na 36 miesięcy

| Lp. | Opis asortymentu | Ilość | Ilość w opak. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Razem Krążki z antybiotykami | 358 op. | 1op= 5 fiolek x 50 = 250 sztuk |
| 1 | Ampicylina 2 µg | 4 |  |
| 2 | Ampicylina 10 µg | 4 |  |
| 3 | Ampicylina+sulbaktam (10/10) 20 µg | 4 |  |
| 4 | Amoksycylina 10 µg | 2 |  |
| 5 | Amoksycylina + kwas klawulanowy (20/10) 30 µg | 6 |  |
| 6 | Amoksycylina + kwas klawulanowy (2/1) 3 µg | 3 |  |
| 7 | Amikacyna 30 µg | 4 |  |
| 8 | Aztreonam 30 µg | 6 |  |
| 9 | Cefadroksyl 30 µg | 3 |  |
| 10 | Cefaleksyna 30 µg | 2 |  |
| 11 | Cefaklor 30 µg | 2 |  |
| 12 | Cefradyna 30 µg | 2 |  |
| 13 | Cefazolina 30 µg | 2 |  |
| 14 | Cefamandol 30 µg | 2 |  |
| 15 | Cefepim 30 µg | 2 |  |
| 16 | Cefiderocol 30 µg | 2 |  |
| 17 | Ceftolozan/Tazobaktam (30/10) 40 µg | 2 |  |
| 18 | Cefiksym 5 µg | 2 |  |
| 19 | Cefoperazon 30 µg | 2 |  |
| 20 | Cefoperazon 75 µg | 2 |  |
| 21 | Cefpodoksym 10 µg | 2 |  |
| 22 | Ceftibuten 30 µg | 2 |  |
| 23 | Cefprozil 30 µg | 2 |  |
| 24 | Ceftarolina 5 µg, | 3 |  |
| 25 | Cefotaksym 5 µg | 10 |  |
| 26 | Cefotaksym 30 µg | 10 |  |
| 27 | Cefoksytyna 30 µg | 15 |  |
| 28 | Ceftazydym 10 µg | 20 |  |
| 29 | Ceftazydym 30 µg | 4 |  |
| 30 | Ceftazydym/avibaktam (10/4) µg | 3 |  |
| 31 | Ceftriakson 30 µg | 10 |  |
| 32 | Cefuroksym 30 µg | 10 |  |
| 33 | Chloramfenikol 30 | 5 |  |
| 34 | Chinupristina/dalfopristina 15 µg | 2 |  |
| 35 | Ciprofloksacyna 5 µg | 6 |  |
| 36 | Doripenem 10 µg | 2 |  |
| 37 | Doksycyklina 30 µg | 2 |  |
| 38 | Enrofloksacyna 5 µg | 2 |  |
| 39 | Ertapenem 10 µg | 10 |  |
| 40 | Erytromycyna 15 µg | 10 |  |
| 41 | Fosfomycyna 50 µg | 2 |  |
| 42 | Gentamicyna 10 µg | 6 |  |
| 43 | Gentamicyna 30 µg | 6 |  |
| 44 | Imipenem 10 µg | 10 |  |
| 45 | Klindamycyna 2 µg | 10 |  |
| 46 | Kwas fusydowy 10 µg | 2 |  |
| 47 | Kwas nalidyksowy 30 µg | 2 |  |
| 48 | Lewofloksacyna 5 µg | 3 |  |
| 49 | Lefamulina 5 µg | 2 |  |
| 50 | Linezolid 10 µg | 3 |  |
| 51 | Meropenem 10 µg | 10 |  |
| 52 | Meropenem/Vaborbaktam (20/10) 30µg | 2 |  |
| 53 | Minocyklina 30 µg | 2 |  |
| 54 | Moksifloksacyna 5 µg | 2 |  |
| 55 | Netilmycyna 10 µg | 2 |  |
| 56 | Nitrofurantoina 100 µg | 5 |  |
| 57 | Norfloksacyna 10 µg | 4 |  |
| 58 | Ofloksacyna 5 µg | 2 |  |
| 59 | Oksacylina 1 µg | 2 |  |
| 60 | Penicylina G 1 UI (penicylina benzylowa) | 10 |  |
| 61 | Penicylina V 10 µg (fenoksymetylopenicylina) | 2 |  |
| 62 | Piperacylina 30 µg | 6 |  |
| 63 | Piperacylina/tazobaktam (30/6) 36 µg | 6 |  |
| 64 | Sulbaktam-cefoperazon 105 µg | 2 |  |
| 65 | Rifampicyna 5 µg | 2 |  |
| 66 | Teikoplanina 30 µg | 4 |  |
| 67 | Temocylina 30 µg | 2 |  |
| 68 | Tetracyklina 30 µg | 4 |  |
| 69 | Tigecyklina 15 µg | 2 |  |
| 70 | Tikarcylina 75 µg | 2 |  |
| 71 | Tikarcylina/kwas klawulanowy (75/10) 85 µg | 2 |  |
| 72 | Tobramycyna 10 µg | 4 |  |
| 73 | Trimetoprim 5 | 3 |  |
| 74 | Trimetoprim/sulfametoksazol (1,25/23,75) 25 µg | 10 |  |
| 75 | Wankomycyna 5 µg | 10 |  |
| 76 | Trometamol fosfomycyny 200 µg | 2 |  |
| 77 | Mupirocyna 200 µg | 5 |  |
| 78 | Streptomycyna 300 µg | 5 |  |
| 79 | Jałowe krążki bibułowe o średnicy 6 mm | 10 |  |
|  | Razem krążki z antybiotykami | 358 op |  |
| 80 | Zestaw wzorców Kalibracyjnych do densytometru będącego przedmiotem dzierżawy (wzorce o gęstości: 0,5, 1,2,3,4 McFarlanda) | 1 op. | 1op=1 zestaw |
| 81 | Gotowy roztwór fizjologiczny 0,85%NaCL w probówkach pasujących do densytometru będącego przedmiotem dzierżawy. (1 probówka=9ml 0,85%NaCL) | 300 op. | 1op=20 probówek |
| 82 | Pochłaniacze wilgoci do dyspenserów antybiotykowych | 20 sztuk | 1op=1 sztuka |

Uwaga! Ważność krążków poz. 1-82 min. 12 miesięcy od daty dostawy.

2. Wymagania dotyczące krążków do wykonania lekowrażliwości  beztlenowców

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów tak/nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wszystkie Krążki z antybiotykami o wielkości 6mm, krążki od jednego producenta ( z wyjątkiem krążków w poz. 23,34,49,61 oraz 71) | TAK |  |
| 2. | Wszystkie krążki muszą zawierać dwustronne międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodne z zaleceniami EUCAST. | TAK |  |
| 3. | Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania od -20 0C do + 80C z uwzględnieniem antybiotyków beta- laktamowych. | TAK |  |
| 4. | Wymagana pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości, która jest potwierdzeniem jakości pasków oraz ich bezpieczeństwa stosowania w procesie diagnostycznym, dołączona do oferty. | TAK |  |
| 5. | Fiolki z krążkami pakowane pojedynczo w hermetycznych opakowaniach typu blister, wraz z pochłaniaczem wilgoci. | TAK |  |
| 6. | Krążki diagnostyczne pakowane w fiolki po 50 sztuk. | TAK |  |

3.Zestawienie ilościowe- pasków z antybiotykami do wykonania lekowrażliwości  beztlenowców na 36 miesięcy

| Lp. | Opis asortymentu | Ilość | Ilość w opak. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Razem : PASKI z antybiotykami: | 314 op. | 10 sztuk |
| 1 | Paski z amikacyną | 6 | 10 sztuk |
| 2 | Paski z amoksycyliną | 10 | 10 sztuk |
| 3 | Paski z ampicyliną | 10 | 10 sztuk |
| 4 | Paski z amoksycyliną i kwasem klawulanowym | 3 | 10 sztuk |
| 5 | Paski z ampicyliną/sulbaktamem | 3 | 10 sztuk |
| 6 | Paski z aztreonamem | 3 | 10 sztuk |
| 7 | Paski z aztreonamem i avibaktamem | 3 | 10 sztuk |
| 8 | Paski z ciprofloksacyną | 3 | 10 sztuk |
| 9 | Paki z cefepimem | 1 | 10 sztuk |
| 10 | Paski z cefiderokolem | 1 | 10 sztuk |
| 11 | Paski z cefoperazonem i sulbaktamem | 1 | 10 sztuk |
| 12 | Paski z cefotaksymem | 6 | 10 sztuk |
| 13 | Paski z ceftazydymem | 6 | 10 sztuk |
| 14 | Paski z ceftazydymem i avibaktamem | 1 | 10 sztuk |
| 15 | Paski z ceftriaksonem (wysoki zakres) | 6 | 10 sztuk |
| 16 | Paski z ceftolozanem i tazobaktamem | 1 | 10 sztuk |
| 17 | Paski z cefuroksymem | 1 | 10 sztuk |
| 18 | Paski z dalbawancyną | 1 | 10 sztuk |
| 19 | Paski z daptomycyną | 1 | 10 sztuk |
| 20 | Paski z erawacykliną | 1 | 10 sztuk |
| 21 | Paski z erytromycyną | 1 | 10 sztuk |
| 22 | Paski z fosfomycyną (niski zakres) | 1 | 10 sztuk |
| 23 | Paski z gentamycyną (niski zakres) | 30 | 10 sztuk |
| 24 | Paski z imipenemem (niski zakres) | 7 | 10 sztuk |
| 25 | Paski z imipenemem i relebaktamem | 1 | 10 sztuk |
| 26 | Paski z klindamycyną | 1 | 10 sztuk |
| 27 | Paski z kloksacyliną | 1 | 10 sztuk |
| 28 | Paski z kolistyną (niski zakres) | 1 | 10 sztuk |
| 29 | Paski z linezolidem | 10 | 10 sztuk |
| 30 | Paski z meropenemem | 10 | 10 sztuk |
| 31 | Paski z meropenemem i waborbaktamem | 1 | 10 sztuk |
| 32 | Paski z metronidazolem | 15 | 10 sztuk |
| 33 | Paski z penicyliną (wysoki zakres) | 3 | 10 sztuk |
| 34 | Paski z penicyliną (niski zakres) | 3 | 10 sztuk |
| 35 | Paski z piperacyliną i tazobaktamem | 16 | 10 sztuk |
| 36 | Paski z piperacyliną i tazobaktamem (zakres dla beztlenowców) | 10 | 10 sztuk |
| 37 | Paski z teikoplaniną | 60 | 10 sztuk |
| 38 | Paski z tetracykliną | 1 | 10 sztuk |
| 39 | Paski z tigecykliną | 1 | 10 sztuk |
| 40 | Paski z tikarcyliną i kwasem klawulanowym | 1 | 10 sztuk |
| 41 | Paski z tobramycyną | 1 | 10 sztuk |
| 42 | Paski z trimetoprimem i sulfametoksazolem | 3 | 10 sztuk |
| 43 | Paski z wankomycyną | 60 | 10 sztuk |
| 44 | Paski MBL: imipenem / imipenem + EDTA | 1 | 10 sztuk |
| 45 | Paski MBL: meropenem / meropenem + EDTA | 1 | 10 sztuk |
| 46 | Paski KPC: meropenem/meropenem + kwas fenyloboronowy | 1 | 10 sztuk |
| 47 | Paski KPC: ertapenem/ertapenem + kwas fenylobronowy | 1 | 10 sztuk |
| 48 | Paski ESBL: ceftazydym / ceftazydym + kwas klawulan. | 1 | 10 sztuk |
| 49 | Paski ESBL: cefotaksym / cefotaksym + kwas klawulan. | 1 | 10 sztuk |
| 50 | Paski ESBL: cefepim / cefepim + kwas klawulan. | 1 | 10 sztuk |
| 51 | Paski GRD: wankomycyna/teikoplanina | 1 | - ztuk |

Uwaga! Ważność pasków poz. 1-51 min. 12 miesięcy od daty dostawy.

4.Wymagania dotyczące pasków z antybiotykami do wykonania lekowrażliwości  beztlenowców

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów tak/nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ważność pasków minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | TAK |  |
| 2. | Kalibrowane Paski do oznaczania MIC na nośniku bibułowym. | TAK |  |
| 3. | Na skali zaznaczone stężenia podwójne oraz stężenia pośrednie. |  |  |
| 4. | Pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości, która jest potwierdzeniem jakości pasków oraz ich bezpieczeństwa stosowania w procesie diagnostycznym dołączona do oferty. | TAK |  |
| 5. | Wszystkie paski od jednego producenta. | TAK |  |
| 6. | Wszystkie paski pakowane pojedynczo. | TAK |  |
|  | Wszystkie paski w minimalnym opakowaniu po 10 sztuk. | TAK |  |

5.Zestawienie ilościowe- podłoży do wykonania lekowrażliwości  beztlenowców na 36 miesięcy

| Lp. | Opis asortymentu | Ilość | Ilość w opak. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gotowe Podłoże agarowe Fastidious anaerobe agar + odwłókniona krew końska (FAA-HB) o średnicy 90mm do wykonania lekowrażliwośći dla beztlenowców zgodnie z wymaganiami EUCAST. Ważność min. 5 tygodni od daty dostawy. | 450 op. | 1 op. = 10 sztuk |
| 2. | Gotowe podłoże bulionowe Brucella w probówkach (1 op 20 probówek po 10ml). Ważność min. 7 miesięcy od daty dostawy. | 50 op. | 1op=20 probówek |

6. Wymagania dotyczące podłoży do wykonania lekowrażliwości  beztlenowców

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów tak/nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości, która jest potwierdzeniem jakości podłoży gotowych na płytkach oraz ich bezpieczeństwa stosowania w procesie diagnostycznym dołączona do oferty. – dotyczy pozycji nr 1 | TAK |  |

7. Parametry graniczne dot. densytometru

| L.p. | Parametry graniczne (niespełnienie wymagań powoduje odrzucenie oferty) | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów tak/nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | podać |  |
| 4. | Densytometr fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2024. | TAK |  |
| 5. | Densytometr do pomiaru gęstości zawiesiny w zakresie 0,0 do 6,0 jednostek McFarlanda | TAK |  |
| 6. | Wyświetlanie wyników gęstości w jednostkach McFarlanda | TAK |  |
| 7. | Wyświetlacz LED |  |  |
| 8. | Waga do 1 kg. | TAK |  |
| 9. | Czas pomiaru 1 sekunda | TAK |  |
| 10. | Objętość mierzonej próbki: nie mniejsza niż 2 ml | TAK |  |
| 11. | Fabrycznie skalibrowany dla probówek o średnicy 18mm i 16mm (dołączony adapter), utrzymujący kalibrację po wyłączeniu zasilania. | TAK |  |

Część nr 3 Dostawa testów lateksowych i immunochromatograficznych do diagnostyki mikrobiologiczne

- Zestawienie ilościowe- testów lateksowych i immunochromatograficznych do diagnostyki mikrobiologiczne                                                         na 36 miesięcy

| Lp. | Opis asortymentu | Ilość | Ilość w opak. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test lateksowy do identyfikacji S.aureus (test wykrywający clumping factor, białko A oraz antygeny powierzchniowe specyficzne dla S. aureus). Ważność min. 6 miesięcy od daty dostawy. | 20op. | 100 oznaczeń |
| 2 | Test lateksowy do typowania paciorkowców beta-hemolizujących grup A-G wraz z wymaganą kontrolą testów i enzymem ekstrakcyjnym. Ważność min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3 op. | 50 oznaczeń |
| 3 | Test lateksowy do typowania paciorkowców grupy B wraz z wraz z wymaganą kontrolą testów i enzymem ekstrakcyjnym. Ważność min. 6 miesięcy od daty dostawy. | 3 op. | 50 oznaczeń |
| 4 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów rotawirusów, adenowirusów i norowirusów w próbkach kału. Ważność min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3 op. | 10 szt. |
| 5 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów wirusów grypy typu A i typu B, SARS Cov-2 oraz RSV w próbkach z nosogardzieli. Ważność min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3 op. | 25 szt. |
| 6 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania Clostridioides difficile w próbkach kału (Wykrywanie GDH + Toksyna A + Toksyna B). Ważność min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3 op. | 10 szt. |
| 7 | Test lateksowy do wykrywania antygenów bakterii: Haemophilus influenzae typ b, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Neisseria meningitidis grupy A, C, Y/W135,B/E.coli w PMR. Ważność min. 12 miesięcy od daty dostawy. | 3 op. | 30 oznaczeń |

Część nr 4 Dostawa odczynników do wykonania antybiogramów metodą mikrorozcieńczeń

- Zestawienie ilościowe odczynników do wykonania antybiogramów metodą mikrorozcieńczeń na 36 miesięcy

| Lp. | Opis asortymentu | Ilość | Ilość w opak. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panele do oznaczania MIC grzybów metodą mikrorozcieńczeń z możliwością odczytu wzrokowego | 10 op. | 1op=10 sztuk |
| 2 | Sterylna woda destylowana (1 sztuka= 1probówka po 5ml) przeznaczona do panelu do oznaczania MIC grzybów metodą mikrorozcieńczeń | 3 op. | 1op=10 sztuk |
| 3 | Gotowe Podłoże bulionowe do hodowli grzybów przeznaczone do panelu do oznaczania MIC grzybów metodą mikrorozcieńczeń w bulionie. | 3 op. | 1op=10sztuk |
| 4 | Panele do oznaczania wrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń w bulionie z możliwością odczytu wzrokowego, zgodnie z zaleceniami EUCAST | 3 op. | 1 op =4 sztuki |
| 5 | Panele do oznaczania lekowrażliwości mykoplazm urogenitalnych wraz z ich identyfikacją oraz możliwością wykrycia Trichomonas vaginalis oraz Candida spp. | 6 op. | 1op=20sztuk |

Uwaga! Ważność odczynników w części nr 4 poz. 1-5  min. 12 miesięcy od daty dostawy.