## CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - RURY PE
Grupa materiałów | Lp. | Rodzaj materiału | Przypuszczalne ilościowe określenie materiałów przewidzianych do zakupu w okresie 12 m-cy od podpisania umowy | Jednostka | Cena za jednostkę materiału netto (zł) | Wartość netto (zł) | Producent
Rury dwuwarstwowe PE do wody PN 16 PE100 RC SDR11 | 1 | Rura PE Ø 32 | 100 | mb |  | 0
| 2 | Rura PE Ø 40 | 100 | mb |  | 0
| 3 | Rura PE Ø 50 | 50 | mb |  | 0
| 4 | Rura PE Ø 63 | 100 | mb |  | 0
| 6 | Rura PE Ø 90 | 36 | mb |  | 0
| 7 | Rura PE Ø 110 | 48 | mb |  | 0
| 8 | Rura PE Ø 125 | 60 | mb |  | 0
| 9 | Rura PE Ø 160 | 24 | mb |  | 0
| 10 | Rura PE Ø 180 | 12 | mb |  | 0
| 11 | Rura PE Ø 200 | 12 | mb |  | 0
| 12 | Rura PE Ø 225 | 12 | mb |  | 0
| 13 | Rura PE Ø 250 | 12 | mb |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0

## CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - RURY PVC, KSZTAŁTKI KANALIZACYJNE
Grupa materiałów | Lp. | Rodzaj materiału | Przypuszczalne Ilościowe określenie materiałów przewidzianych do zakupu w okresie 12 m-cy od podpisania umowy | Jednostka | Cena za jednostkę materiału netto (zł) | Wartość netto (zł) | Producent
Rury PCV ze ścianką litą SDR 34 nominalna sztywność obwodowa rury SN8 | 1 | Rura PCV 110/1000 | 5 | szt. |  | 0
| 2 | Rura PCV 110/2000 | 5 | szt. |  | 0
| 3 | Rura PCV 160/1000 z wydłużonym kielichem | 10 | szt. |  | 0
| 4 | Rura PCV 160/2000 z wydłużonym kielichem | 10 | szt. |  | 0
| 5 | Rura PCV 200/1000 z wydłużonym kielichem | 10 | szt. |  | 0
| 6 | Rura PCV 200/2000 z wydłużonym kielichem | 10 | szt. |  | 0
| 7 | Rura PCV 250/3000 z wydłużonym kielichem | 1 | szt. |  | 0
| 8 | Rura PCV 315/3000 z wydłużonym kielichem | 1 | szt. |  | 0
| 9 | Rura PCV 400/3000 z wydłużonym kielichem | 1 | szt. |  | 0
Kształtki kanalizacyjne | 10 | Nasuwka PCV 110 | 5 | szt. |  | 0
| 11 | Nasuwka PCV 160 | 10 | szt. |  | 0
| 12 | Nasuwka PCV 200 | 5 | szt. |  | 0
| 13 | Nasuwka PCV 250 | 10 | szt. |  | 0
| 14 | Nasuwka PCV 315 | 1 | szt. |  | 0
| 15 | Kolano PCV 110/15 | 5 | szt. |  | 0
| 16 | Kolano PCV 110/30 | 5 | szt. |  | 0
| 17 | Kolano PCV 110/45 | 5 | szt. |  | 0
| 18 | Kolano PCV 110/90 | 5 | szt. |  | 0
| 19 | Kolano PCV 160/15 | 5 | szt. |  | 0
| 20 | Kolano PCV 160/30 | 5 | szt. |  | 0
| 21 | Kolano PCV 160/45 | 5 | szt. |  | 0
| 22 | Kolano PCV 200/15 | 5 | szt. |  | 0
| 23 | Kolano PCV 200/30 | 5 | szt. |  | 0
| 24 | Kolano PCV 200/45 | 5 | szt. |  | 0
| 25 | Kolano PCV 250/15 | 1 | szt. |  | 0
| 26 | Kolano PCV 250/30 | 1 | szt. |  | 0
| 27 | Kolano PCV 250/45 | 1 | szt. |  | 0
| 28 | Kolano PCV 250/90 | 1 | szt. |  | 0
| 29 | Kolano PCV 315/15 | 1 | szt. |  | 0
| 30 | Kolano PCV 315/30 | 1 | szt. |  | 0
| 31 | Korek PCV 110 | 5 | szt. |  | 0
| 32 | Korek PCV 160 | 10 | szt. |  | 0
| 33 | Korek PCV 200 | 10 | szt. |  | 0
| 34 | Korek PCV 250 | 1 | szt. |  | 0
| 35 | Korek PCV 315 | 1 | szt. |  | 0
| 36 | Trójnik 160x110/45 | 1 | szt. |  | 0
| 37 | Trójnik 160x110/90 | 1 | szt. |  | 0
| 38 | Trójnik 160x160/45 | 1 | szt. |  | 0
| 39 | Trójnik 160x160/90 | 1 | szt. |  | 0
| 40 | Trójnik 200x160/45 | 1 | szt. |  | 0
| 41 | Trójnik 200x160/90 | 1 | szt. |  | 0
| 42 | Trójnik 315/160x45 | 1 | szt. |  | 0
| 43 | Trójnik 315/160x90 | 1 | szt. |  | 0
| 44 | Trójnik 315/200x45 | 1 | szt. |  | 0
| 45 | Trójnik 315/200x90 | 1 | szt. |  | 0
| 46 | Redukcja 160/110 | 1 | szt. |  | 0
| 47 | Redukcja 200/110 | 1 | szt. |  | 0
| 48 | Redukcja 200/160 | 1 | szt. |  | 0
| 49 | Redukcja 250/200 | 1 | szt. |  | 0
| 50 | Redukcja 315/160 | 1 | szt. |  | 0
| 51 | Redukcja 315/200 | 1 | szt. |  | 0
| 52 | Redukcja 315/250 | 1 | szt. |  | 0
| 53 | Redukcja 400/315 | 1 | szt. |  | 0
| 54 | Złączka kielich rury z PVC-U/rura betonowa 160/150 | 1 | szt. |  | 0
| 55 | Złączka kielich rury z PVC-U/rura betonowa 200/200 | 1 | szt. |  | 0
| 56 | Złączka kielich rury z PVC-U/rura betonowa 250/250 | 1 | szt. |  | 0
| 57 | Złączka kielich rury z PVC-U/rura betonowa 315/300 | 1 | szt. |  | 0
| 58 | Złączka kielich rury z PVC-U/rura betonowa 400/400 | 1 | szt. |  | 0
| 59 | Złączka kielich rury z PVC-U/rura betonowa 500/500 | 1 | szt. |  | 0
| 60 | Przejscie PCV/Kamionka fi110 Traper | 1 | szt. |  | 0
| 61 | Przejscie PCV/Kamionka fi160 Traper | 1 | szt. |  | 0
| 62 | Przejscie PCV/Kamionka fi200 Traper | 1 | szt. |  | 0
| 63 | Przejscie PCV/Kamionka fi250 Traper | 1 | szt. |  | 0
| 64 | Przejscie PCV/Kamionka fi300 Traper | 1 | szt. |  | 0
| 65 | Przejscie PCV/Kamionka fi400 Traper | 1 | szt. |  | 0
| 66 | Przejscie PCV/Kamionka fi500 Traper | 1 | szt. |  | 0
| 67 | Przyłacze siodłowe fi 160 do rur PP, PVC, GRP DN 200 | 1 | szt. |  | 0
| 68 | Przyłacze siodłowe fi 160 do rur PP, PVC, GRP DN 250 | 1 | szt. |  | 0
| 69 | Przyłacze siodłowe fi 160 do rur PP, PVC, GRP DN 315 | 1 | szt. |  | 0
| 70 | Przyłacze siodłowe fi 160 do rur PP, PVC, GRP DN 400 | 1 | szt. |  | 0
| 71 | Przyłacze siodłowe fi 160 do rur PP, PVC, GRP DN 500 | 1 | szt. |  | 0
| 72 | Zasuwa burzowa DN 160 | 1 | szt. |  | 0
| 73 | Zasuwa burzowa DN 200 | 1 | szt. |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0

## CZĘŚĆ III
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA - KSZTAŁTKI PP i PE
Grupa materiałów | Lp. | Rodzaj materiału | Przypuszczalne ilościowe określenie materiałów przewidzianych do zakupu w okresie 12 m-cy od podpisania umowy | Jednostka | Cena za jednostkę materiału netto (zł) | Wartość netto (zł) | Producent
Kształtki zaciskowe (skręcane) z polipropylenu PP zgodnie z wytycznymi IWZS | 1 | Złączka PP Ø 25 z gwintem wenętrznym 3/4" | 2 | szt. |  | 0
| 2 | Złączka PP Ø 32 z gwintem wenętrznym 1" | 5 | szt. |  | 0
| 3 | Złączka PP Ø 40 z gwintem wenętrznym 5/4" | 5 | szt. |  | 0
| 4 | Złączka PP Ø 50 z gwintem wenętrznym 1 1/2" | 2 | szt. |  | 0
| 5 | Złączka PP Ø 60 z gwintem wenętrznym 2" | 2 | szt. |  | 0
| 6 | Złączka PP Ø 25 z gwintem zenętrznym 3/4" | 2 | szt. |  | 0
| 7 | Złączka PP Ø 32 z gwintem zenętrznym 1" | 5 | szt. |  | 0
| 8 | Złączka PP Ø 40 z gwintem zenętrznym 5/4" | 5 | szt. |  | 0
| 9 | Złączka PP Ø 50 z gwintem zenętrznym 1 1/2" | 3 | szt. |  | 0
| 10 | Złączka PP Ø 60 z gwintem 1enętrznym 2" | 3 | szt. |  | 0
| 11 | Dwuzłączka prosta PP Ø 25 | 2 | szt. |  | 0
| 12 | Dwuzłączka prosta PP Ø 32 | 5 | szt. |  | 0
| 13 | Dwuzłączka prosta PP Ø 40 | 2 | szt. |  | 0
| 14 | Dwuzłączka prosta PP Ø 50 | 1 | szt. |  | 0
| 15 | Dwuzłączka prosta PP Ø 63 | 1 | szt. |  | 0
| 16 | Dwuzłączka redukcyjna PP 40/32 | 2 | szt. |  | 0
| 17 | Dwuzłączka redukcyjna PP 50/32 | 1 | szt. |  | 0
| 18 | Dwuzłączka redukcyjna PP 63/32 | 1 | szt. |  | 0
| 19 | Dwuzłączka redukcyjna PP 50/32 | 1 | szt. |  | 0
| 20 | Dwuzłączka redukcyjna PP 50/40 | 1 | szt. |  | 0
| 21 | Dwuzłączka redukcyjna PP 63/50 | 1 | szt. |  | 0
| 22 | Kolano PP Ø 32 z gwintem wewnętrznym 1" | 2 | szt. |  | 0
| 23 | Kolano PP Ø 40 z gwintem wewnętrznym 5/4" | 2 | szt. |  | 0
| 24 | Kolano PP Ø 50 z gwintem wewnętrznym 1 1/2" | 1 | szt. |  | 0
| 25 | Kolano PP Ø 63 z gwintem wewnętrznym 2" | 1 | szt. |  | 0
| 26 | Kolano PP Ø 32 z gwintem zewnętrznym 1" | 2 | szt. |  | 0
| 27 | Kolano PP Ø 40 z gwintem zewnętrznym 5/4" | 2 | szt. |  | 0
| 28 | Kolano PP Ø 50 z gwintem zewnętrznym 11/2" | 2 | szt. |  | 0
| 29 | Kolano PP Ø 63 z gwintem zewnętrznym 2" | 2 | szt. |  | 0
| 30 | Kolano 90 st równoprzelotowe Ø 32 | 2 | szt. |  | 0
| 31 | Kolano 90 st równoprzelotowe Ø 40 | 2 | szt. |  | 0
| 32 | Kolano 90 st równoprzelotowe Ø 50 | 2 | szt. |  | 0
| 33 | Kolano 90 st równoprzelotowe Ø 63 | 2 | szt. |  | 0
| 34 | Trójnik równoprzelotowy 32x32x32 | 1 | szt. |  | 0
| 35 | Trójnik równoprzelotowy 40x40x40 | 1 | szt. |  | 0
| 36 | Trójnik równoprzelotowy 50x50x50 | 1 | szt. |  | 0
| 37 | Trójnik równoprzelotowy 63x63x63 | 1 | szt. |  | 0
Kształtki PE wtryskowe doczołowe długie zgodnie z wytycznymi IWZS | 38 | Tuleja PE Ø 50 | 2 | szt. |  | 0
| 39 | Tuleja PE Ø 63 | 2 | szt. |  | 0
| 40 | Tuleja PE Ø 90 | 20 | szt. |  | 0
| 41 | Tuleja PE Ø 110 | 20 | szt. |  | 0
| 42 | Tuleja PE Ø 125 | 20 | szt. |  | 0
| 43 | Tuleja PE Ø 160 | 4 | szt. |  | 0
| 44 | Tuleja PE Ø 180 | 2 | szt. |  | 0
| 45 | Tuleja PE Ø 200 | 2 | szt. |  | 0
| 46 | Tuleja PE Ø 250 | 2 | szt. |  | 0
| 47 | Kolano PE Ø 90/30ᴼ | 2 | szt. |  | 0
| 48 | Kolano PE Ø 90/45ᴼ | 2 | szt. |  | 0
| 49 | Kolano PE Ø 90/90ᴼ | 2 | szt. |  | 0
| 50 | Kolano PE Ø 110/30ᴼ | 2 | szt. |  | 0
| 51 | Kolano PE Ø 110/45ᴼ | 2 | szt. |  | 0
| 52 | Kolano PE Ø 110/90ᴼ | 2 | szt. |  | 0
| 53 | Kolano PE Ø 125/45ᴼ | 2 | szt. |  | 0
| 54 | Kolano PE Ø 125/90ᴼ | 2 | szt. |  | 0
| 55 | Kolano PE Ø 160/30ᴼ | 2 | szt. |  | 0
| 56 | Kolano PE Ø 160/45ᴼ | 2 | szt. |  | 0
| 57 | Kolano PE Ø 160/90ᴼ | 2 | szt. |  | 0
| 58 | Kolano PE Ø 180/45ᴼ | 2 | szt. |  | 0
| 59 | Kolano PE Ø 180/90ᴼ | 2 | szt. |  | 0
| 60 | Trójnik PE Ø 90/45ᴼ | 2 | szt. |  | 0
| 61 | Trójnik PE Ø 110/45ᴼ | 2 | szt. |  | 0
| 62 | Trójnik PE Ø 125/45ᴼ | 2 | szt. |  | 0
| 63 | Trójnik PE Ø 160/45ᴼ | 2 | szt. |  | 0
| 64 | Trójnik PE Ø 63 | 1 | szt. |  | 0
| 65 | Trójnik PE Ø 90 | 1 | szt. |  | 0
| 66 | Trójnik PE Ø 110 | 1 | szt. |  | 0
| 67 | Trójnik PE Ø 125 | 1 | szt. |  | 0
| 68 | Trójnik PE Ø 160 | 1 | szt. |  | 0
| 69 | Trójnik PE Ø 180 | 1 | szt. |  | 0
| 70 | Trójnik redukcyjny PE Ø 90/63 | 1 | szt. |  | 0
| 71 | Trójnik redukcyjny PE Ø 110/63 | 1 | szt. |  | 0
| 72 | Trójnik redukcyjny PE Ø 125/90 | 1 | szt. |  | 0
| 73 | Trójnik redukcyjnyPE Ø 160/90 | 1 | szt. |  | 0
| 74 | Trójnik redykcyjny PE Ø 160/110 | 1 | szt. |  | 0
| 75 | Trójnik redykcyjny PE Ø 180/90 | 1 | szt. |  | 0
| 76 | Trójnik redukcyjny PE Ø 180/110 | 1 | szt. |  | 0
Kształtki PE elektrooporowe zgodnie z wytycznymi IWZS | 77 | Mufa elektrooporowa PE Ø 32 | 50 | szt. |  | 0
| 78 | Mufa elektrooporowa PE Ø 40 | 50 | szt. |  | 0
| 79 | Mufa elektrooporowa PE Ø 50 | 1 | szt. |  | 0
| 80 | Mufa elektrooporowa PE Ø 63 | 20 | szt. |  | 0
| 81 | Mufa elektrooporowa PE Ø 90 | 10 | szt. |  | 0
| 82 | Mufa elektrooporowa PE Ø 110 | 15 | szt. |  | 0
| 83 | Mufa elektrooporowa PE Ø 125 | 1 | szt. |  | 0
| 84 | Mufa elektrooporowa PE Ø 160 | 1 | szt. |  | 0
| 85 | Mufa elektrooporowa PE Ø 180 | 3 | szt. |  | 0
| 86 | Zaślepka elektrooporowa PE Ø 32 | 2 | szt. |  | 0
| 87 | Zaślepka elektrooporowa PE Ø 40 | 2 | szt. |  | 0
| 88 | Zaślepka elektrooporowa PE Ø 50 | 1 | szt. |  | 0
| 89 | Zaślepka elektrooporowa PE Ø 63 | 1 | szt. |  | 0
| 90 | Zaślepka elektrooporowa PE Ø 90 | 1 | szt. |  | 0
| 91 | Zaślepka elektrooporowa PE Ø 110 | 1 | szt. |  | 0
| 92 | Kolano elektrooporowe PE Ø 32/45ᴼ | 1 | szt. |  | 0
| 93 | Kolano elektrooporowe PE Ø 40/45ᴼ | 1 | szt. |  | 0
| 94 | Kolano elektrooporowe PE Ø 50/45ᴼ | 1 | szt. |  | 0
| 95 | Kolano elektrooporowe PE Ø 63/45ᴼ | 1 | szt. |  | 0
| 96 | Kolano elektrooporowe PE Ø 90/45ᴼ | 2 | szt. |  | 0
| 97 | Kolano elektrooporowe PE Ø 110/45ᴼ | 6 | szt. |  | 0
| 98 | Kolano elektrooporowe PE Ø 125/45ᴼ | 6 | szt. |  | 0
| 99 | Kolano elektrooporowe PE Ø 160/45ᴼ | 5 | szt. |  | 0
| 100 | Kolano elektrooporowe PE Ø 180/45ᴼ | 5 | szt. |  | 0
| 101 | Kolano elektrooporowe PE Ø 32/90ᴼ | 20 | szt. |  | 0
| 102 | Kolano elektrooporowe PE Ø 40/90ᴼ | 10 | szt. |  | 0
| 103 | Kolano elektrooporowe PE Ø 50/90ᴼ | 5 | szt. |  | 0
| 104 | Kolano elektrooporowe PE Ø 63/90ᴼ | 10 | szt. |  | 0
| 105 | Kolano elektrooporowe PE Ø 90/90ᴼ | 5 | szt. |  | 0
| 106 | Kolano elektrooporowe PE Ø 110/90ᴼ | 5 | szt. |  | 0
| 107 | Kolano elektrooporowe PE Ø 125/90ᴼ | 6 | szt. |  | 0
| 108 | Kolano elektrooporowe PE Ø 160/90ᴼ | 4 | szt. |  | 0
| 109 | Kolano elektrooporowe PE Ø 180/90ᴼ | 2 | szt. |  | 0
| 110 | Redukcja elektrooporowa PE Ø 40/32 | 10 | szt. |  | 0
| 111 | Redukcja elektrooporowa PE Ø 50/32 | 4 | szt. |  | 0
| 112 | Redukcja elektrooporowa PE Ø 50/40 | 4 | szt. |  | 0
| 113 | Redukcja elektrooporowa PE Ø 63/32 | 7 | szt. |  | 0
| 114 | Redukcja elektrooporowa PE Ø 63/40 | 2 | szt. |  | 0
| 115 | Redukcja elektrooporowa PE Ø 63/50 | 1 | szt. |  | 0
| 116 | Trójnik elektrooporowy PE redukcyjny Ø 63/63 | 1 | szt. |  | 0
| 117 | Trójnik elektrooporowy PE redukcyjny Ø 90/63 | 1 | szt. |  | 0
| 118 | Trójnik elektrooporowy PE redukcyjny Ø 110/63 | 1 | szt. |  | 0
| 119 | Trójnik elekrtooporowy PE redukcyjny Ø 125/63 | 1 | szt. |  | 0
| 120 | Trójnik elektrooporowy PE redukcyjny Ø 125/90 | 1 | szt. |  | 0
| 121 | Trójnik elektrooporowy PE redukcyjny Ø 160/63 | 1 | szt. |  | 0
| 122 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką Ø 63/32 | 1 | szt. |  | 0
| 123 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką Ø 63/40 | 1 | szt. |  | 0
| 124 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką Ø 63/63 | 1 | szt. |  | 0
| 125 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką Ø 90/32 | 2 | szt. |  | 0
| 126 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką Ø 90/40 | 2 | szt. |  | 0
| 127 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką Ø 90/50 | 1 | szt. |  | 0
| 128 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką Ø 90/63 | 1 | szt. |  | 0
| 129 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką Ø 110/32 | 8 | szt. |  | 0
| 130 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką Ø 110/40 | 3 | szt. |  | 0
| 131 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką Ø 110/63 | 1 | szt. |  | 0
| 132 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką Ø 125/32 | 2 | szt. |  | 0
| 133 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką Ø 125/40 | 2 | szt. |  | 0
| 134 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką Ø 125/63 | 2 | szt. |  | 0
| 135 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką Ø 160/32 | 1 | szt. |  | 0
| 136 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką Ø 160/40 | 1 | szt. |  | 0
| 137 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką Ø 160/63 | 3 | szt. |  | 0
| 138 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką Ø 180/32 | 1 | szt. |  | 0
| 139 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką Ø 180/40 | 1 | szt. |  | 0
| 140 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką Ø 180/63 | 1 | szt. |  | 0
| 141 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką Ø 200/63 | 1 | szt. |  | 0
| 142 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką Ø 225/63 | 1 | szt. |  | 0
| 143 | Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką Ø 250/63 | 1 | szt. |  | 0
| 144 | Opaska siodłowa elektrooporowa PE z bosym króćcem Ø 90/63 | 1 | szt. |  | 0
| 145 | Opaska siodłowa elektrooporowa PE z bosym króćcem Ø 110/63 | 1 | szt. |  | 0
| 146 | Opaska siodłowa elektrooporowa PE z bosym króćcem Ø 160/90 | 1 | szt. |  | 0
| 147 | Opaska siodłowa elektrooporowa PE z bosym króćcem Ø 160/110 | 1 | szt. |  | 0
| 148 | Opaska siodłowa elektrooporowa PE z bosym króćcem Ø 180/90 | 1 | szt. |  | 0
| 149 | Opaska siodłowa elektrooporowa PE z bosym króćcem Ø 180/110 | 1 | szt. |  | 0
| 150 | Adaptor Ø 25 z gwintem zewnętrznym mosiężnym 3/4" | 2 | szt. |  | 0
| 151 | Adaptor Ø 32 z gwintem zewnętrznym mosiężnym 1" | 20 | szt. |  | 0
| 152 | Adaptor Ø 40 z gwintem zewnętrznym mosiężnym 5/4" | 20 | szt. |  | 0
| 153 | Adaptor Ø 50 z gwintem zewnętrznym mosiężnym 6/4" | 5 | szt. |  | 0
| 154 | Adaptor Ø 63 z gwintem zewnętrznym mosiężnym 2" | 10 | szt. |  | 0
| 155 | Adaptor Ø 25 z gwintem wewnętrznym mosiężnym 3/4" | 2 | szt. |  | 0
| 156 | Adaptor Ø 32 z gwintem wewnętrznym mosiężnym 1" | 2 | szt. |  | 0
| 157 | Adaptor Ø 40 z gwintem wewnętrznym mosiężnym 5/4" | 2 | szt. |  | 0
| 158 | Adaptor Ø 50 z gwintem wewnętrznym mosiężnym 6/4" | 2 | szt. |  | 0
| 159 | Adaptor Ø 63 z gwintem wewnętrznym mosiężnym 2" | 2 | szt. |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0

## CZĘŚĆ IV
CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA - KSZTAŁTKI ŻELIWNE, OCYNKOWANE, STALOWE, MOSIĘŻNE, ZAWORY
Grupa materiałów | Lp. | Rodzaj materiału | Przypuszczalne ilościowe określenie materiałów przewidzianych do zakupu w okresie 12 m-cy od podpisania umowy | Jednostka | Cena za jednostkę materiału netto (zł) | Wartość netto (zł) | Producent
Kształtki wykonane z żeliwa białego ciągliwego ocynkowane zgodnie z wytycznymi IWZS | 1 | Kolanko nakrętne 90ᴼ 1/2” | 10 | szt. |  | 0
| 2 | Kolanko nakrętne 90ᴼ 3/4” | 30 | szt. |  | 0
| 3 | Kolanko nakrętne 90ᴼ 1” | 10 | szt. |  | 0
| 4 | Kolanko nakrętne 90ᴼ 5/4” | 5 | szt. |  | 0
| 5 | Kolanko nakrętne 90ᴼ 6/4” | 5 | szt. |  | 0
| 6 | Kolanko nakrętne 90ᴼ 2” | 2 | szt. |  | 0
| 7 | Kolanko nakrętne 90ᴼ 2 1/2” | 2 | szt. |  | 0
| 8 | Kolanko nakrętne 90ᴼ 3” | 2 | szt. |  | 0
| 9 | Kolanko wz 90ᴼ 1/2” | 15 | szt. |  | 0
| 10 | Kolanko wz 90ᴼ 3/4” | 30 | szt. |  | 0
| 11 | Kolanko wz 90ᴼ 1” | 20 | szt. |  | 0
| 12 | Kolanko wz 90ᴼ 5/4” | 10 | szt. |  | 0
| 13 | Kolanko wz 90ᴼ 6/4” | 10 | szt. |  | 0
| 14 | Kolanko wz 90ᴼ 2” | 4 | szt. |  | 0
| 15 | Kolanko wz 90ᴼ 2 1/2” | 2 | szt. |  | 0
| 16 | Kolanko wz 90ᴼ 3” | 2 | szt. |  | 0
| 17 | Trójnik nakrętny 1/2” | 5 | szt. |  | 0
| 18 | Trójnik nakrętny 3/4” | 5 | szt. |  | 0
| 19 | Trójnik nakrętny 1” | 5 | szt. |  | 0
| 20 | Trójnik nakrętny 5/4” | 5 | szt. |  | 0
| 21 | Trójnik nakrętny 6/4” | 4 | szt. |  | 0
| 22 | Trójnik nakrętny 2” | 3 | szt. |  | 0
| 23 | Trójnik nakrętny 2 1/2” | 31 | szt. |  | 0
| 24 | Trójnik nakrętny 3” | 1 | szt. |  | 0
| 25 | Korek z obrzeżem 1/2” | 5 | szt. |  | 0
| 26 | Korek z obrzeżem 3/4” | 5 | szt. |  | 0
| 27 | Korek z obrzeżem 1” | 5 | szt. |  | 0
| 28 | Korek z obrzeżem 5/4” | 5 | szt. |  | 0
| 29 | Korek z obrzeżem 6/4” | 5 | szt. |  | 0
| 30 | Korek z obrzeżem 2” | 5 | szt. |  | 0
| 31 | Korek z obrzeżem 2 1/2” | 5 | szt. |  | 0
| 32 | Korek z obrzeżem 3” | 5 | szt. |  | 0
| 33 | Mufa nakrętna 1/2” | 15 | szt. |  | 0
| 34 | Mufa nakrętna 3/4” | 5 | szt. |  | 0
| 35 | Mufa nakrętna 1” | 5 | szt. |  | 0
| 36 | Mufa nakrętna 5/4” | 5 | szt. |  | 0
| 37 | Mufa nakrętna 6/4” | 5 | szt. |  | 0
| 38 | Mufa nakrętna 2 1/2” | 2 | szt. |  | 0
| 39 | Mufa nakrętna 2” | 2 | szt. |  | 0
| 40 | Mufa nakrętna 3” | 2 | szt. |  | 0
| 41 | Redukcja nakrętno-wkrętna 3/4” x 1/2” | 20 | szt. |  | 0
| 42 | Redukcja nakrętno-wkrętna 1” x 1/2” | 10 | szt. |  | 0
| 43 | Redukcja nakrętno-wkrętna 1” x 3/4” | 50 | szt. |  | 0
| 44 | Redukcja nakrętno-wkrętna 5/4” x 1” | 10 | szt. |  | 0
| 45 | Redukcja nakrętno-wkrętna 5/4” x 3/4” | 50 | szt. |  | 0
| 46 | Redukcja nakrętno-wkrętna 6/4” x 3/4” | 10 | szt. |  | 0
| 47 | Redukcja nakrętno-wkrętna 6/4” x 5/4” | 10 | szt. |  | 0
| 48 | Redukcja nakrętno-wkrętna 6/4” x 1” | 10 | szt. |  | 0
| 49 | Redukcja nakrętno-wkrętna 2” x 1” | 10 | szt. |  | 0
| 50 | Redukcja nakrętno-wkrętna 2” x 3/4” | 10 | szt. |  | 0
| 51 | Redukcja nakrętno-wkrętna 2” x 1 1/2” | 10 | szt. |  | 0
| 52 | Redukcja nakrętno-wkrętna 2” x 5/4” | 10 | szt. |  | 0
| 53 | Redukcja nakrętno-wkrętna 2 1/2” x 2” | 1 | szt. |  | 0
| 54 | Redukcja nakrętno-wkrętna 3 ” x 2 1/2” | 1 | szt. |  | 0
| 55 | Redukcja nakrętno-wkrętna 3 ” x 2” | 1 | szt. |  | 0
| 56 | Nypel 1/2” | 20 | szt. |  | 0
| 57 | Nypel 3/4” | 40 | szt. |  | 0
| 58 | Nypel 1” | 40 | szt. |  | 0
| 59 | Nypel 5/4” | 15 | szt. |  | 0
| 60 | Nypel 6/4” | 10 | szt. |  | 0
| 61 | Nypel 2” | 15 | szt. |  | 0
| 62 | Nypel 2 1/2” | 2 | szt. |  | 0
| 63 | Nypel 3” | 1 | szt. |  | 0
| 64 | Śrubunek prosty nakrętny płaski z uszczelką 1/2" | 2 | szt. |  | 0
| 65 | Śrubunek prosty nakrętny płaski z uszczelką 3/4" | 2 | szt. |  | 0
| 66 | śrubunek prosty nakrętny płaski z uszczelką 1" | 2 | szt. |  | 0
| 67 | Śrubunek prosty nakrętny płaski z uszczelką 5/4" | 1 | szt. |  | 0
| 68 | Śrubunek prosty nakrętny płaski z uszczelką 6/4" | 1 | szt. |  | 0
| 69 | Śrubunek prosty nakrętny płaski z uszczelką 2" | 1 | szt. |  | 0
Kształtki wykonane z mosiądzu zgodnie z wytycznymi IWZS | 70 | Element złączny do wodomierza-śrubunek prosty nakrętno-wkrętny z oringiem 1/2 L2-40 mm | 50 | szt. |  | 0
| 71 | Element złączny do wodomierza-półśrubunek prosty nakrętno-wkrętny z oringiem 3/4 L2=32mm | 20 | szt. |  | 0
| 72 | Element złączny do wodomierza-półśrubunek prosty nakrętno-wkrętny z oringiem 3/4 L2=47 mm | 120 | szt. |  | 0
| 73 | Element złączny do wodomierza-półśrubunek prosty nakrętno-wkrętny z oringiem 1" L2=60 mm | 2 | szt. |  | 0
| 74 | Element złączny do wodomierza-półśrubunek prosty nakrętno-wkrętny z oringiem 5/4" L2=60 mm | 2 | szt. |  | 0
| 75 | Element złączny do wodomierza-półśrubunek prosty nakrętno-wkrętny z oringiem 1 1/2" L2=70 mm | 2 | szt. |  | 0
| 76 | przedłużka wodomierza 3/4" L=60 | 10 | szt. |  | 0
| 77 | Przedłużka 3/4 L-10 | 2 | szt. |  | 0
| 78 | Przedłużka 3/4 L-15 | 2 | szt. |  | 0
| 79 | Przedłużka 3/4 L-20 | 2 | szt. |  | 0
| 80 | Przedłużka 3/4 L-25 | 2 | szt. |  | 0
| 81 | Przedłużka 3/4 L-30 | 2 | szt. |  | 0
| 82 | Redukcja 5/4 - 3/4 | 2 | szt. |  | 0
| 83 | Redukcja wodomierza 1x3/4 DN 15 - DN 20 - kpl. | 600 | szt. |  | 0
Uszczelki | 84 | Uszczelka z fibry wodomierzowa 1/2" | 4000 | szt. |  | 0
| 85 | Uszczelka z fibry wodomierzowa 3/4" | 4000 | szt. |  | 0
| 86 | Uszczelka z fibry wodomierzowa 1" | 50 | szt. |  | 0
| 87 | Uszczelka z fibry wodomierzowa 1 1/4" | 50 | szt. |  | 0
| 88 | Uszczelka z fibry wodomierzowa 1 1/2" | 30 | szt. |  | 0
| 89 | Uszczelka gumowa wodomierzowa 1/2" | 500 | szt. |  | 0
| 90 | Uszczelka gumowa wodomierzowa 3/4" | 500 | szt. |  | 0
| 91 | Uszczelka gumowa wodomierzowa 1" | 20 | szt. |  | 0
| 92 | Uszczelka gumowa wodomierzowa 5/4" | 20 | szt. |  | 0
| 93 | Uszczelka gumowa wodomierzowa 1 1/2" | 20 | szt. |  | 0
| 94 | Uszczelka gumowa wodomierzowa " | 5 | szt. |  | 0
| 95 | Uszczelki kołnierzowe gumowe płaskie DN 40 | 50 | szt. |  | 0
| 96 | Uszczelki kołnierzowe gumowe płaskie DN 50 | 50 | szt. |  | 0
| 97 | Uszczelki kołnierzowe gumowe płaskie DN 65 | 20 | szt. |  | 0
| 98 | Uszczelki kołnierzowe gumowe płaskie DN 80 | 50 | szt. |  | 0
| 99 | Uszczelki kołnierzowe gumowe płaskie DN 100 | 50 | szt. |  | 0
| 100 | Uszczelki kołnierzowe gumowe płaskie DN 150 | 10 | szt. |  | 0
| 101 | Uszczelki kołnierzowe gumowe płaskie DN 200 | 4 | szt. |  | 0
| 102 | Uszczelki kołnierzowe gumowe płaskie DN 250 | 4 | szt. |  | 0
| 103 | Konopie czesane 100 g | 30 | szt. |  | 0
Przedłużki ocynk zgodnie z wytycznymi IWZS | 104 | Przedłużka 3/4" GW-GZ | 6 | szt. |  | 0
| 105 | Przedłużka 1” GW-GZ | 6 | szt. |  | 0
| 106 | Przedłużka 5/4" GW-GZ | 6 | szt. |  | 0
| 107 | Przedłużka 6/4" GW-GZ | 6 | szt. |  | 0
| 108 | Przedłużka 2' GW-GZ | 4 | szt. |  | 0
Kształtki żeliwne kołnierzowe zgodnie z wytycznymi IWZS | 109 | Trójnik kołnierzowy żeliwny DN 80/50 L=310mm | 2 | szt. |  | 0
| 110 | Trójnik kołnierzowy żeliwny DN 80/80 L=330mm | 4 | szt. |  | 0
| 111 | Trójnik kołnierzowy żeliwny DN 100/50 L=320mm | 2 | szt. |  | 0
| 112 | Trójnik kołnierzowy żeliwny DN 100/80 L=360mm | 4 | szt. |  | 0
| 113 | Trójnik kołnierzowy żeliwny DN 100/100 L=360mm | 4 | szt. |  | 0
| 114 | Trójnik kołnierzowy żeliwny DN 150/80 L=440mm | 4 | szt. |  | 0
| 115 | Trójnik kołnierzowy żeliwny DN 150/100 L=440mm | 4 | szt. |  | 0
| 116 | Trójnik kołnierzowy żeliwny DN 150/150 L=440mm | 3 | szt. |  | 0
| 117 | Zwężka kołnierzowa żeliwna DN 80/50 L=200mm | 1 | szt. |  | 0
| 118 | Zwężka kołnierzowa żeliwna DN 100/50 L=200mm | 1 | szt. |  | 0
| 119 | Zwężka kołnierzowa żeliwna DN 100/80 L=200mm | 6 | szt. |  | 0
| 120 | Zwężka kołnierzowa żeliwna DN 150/80 L=200mm | 1 | szt. |  | 0
| 121 | Zwężka kołnierzowa żeliwna DN 150/100 L=300mm | 1 | szt. |  | 0
| 122 | Zwężka kołnierzowa żeliwna DN 200/150 L=300mm PN 10 | 1 | szt. |  | 0
| 123 | Zwężka kołnierzowa żeliwna DN 200/150 L=300mm PN 16 | 1 | szt. |  | 0
| 124 | Zwężka kołnierzowa żeliwna DN 250/200 L=300mm PN 10 | 1 | szt. |  | 0
| 125 | Zwężka kołnierzowa żeliwna DN 250/200 L=300mm PN 16 | 1 | szt. |  | 0
Kołnierze stalowe galwanizowane lub malowane proszkowo zgodnie z wytycznymi IWZS | 126 | Kołnierz DN 40 z gwintem wewnętrznym 1 1/2" | 10 | szt. |  | 0
| 127 | Kołnierz DN 40 z gwintem wewnętrznym 2” | 10 | szt. |  | 0
| 128 | Kołnierz DN 50 z gwintem wewnętrznym 1 1/2" | 10 | szt. |  | 0
| 129 | Kołnierz DN 50 z gwintem wewnętrznym 2” | 10 | szt. |  | 0
| 130 | Kołnierz DN 65 z gwintem wewnętrznym 2” | 1 | szt. |  | 0
| 131 | Kołnierz DN 80 z gwintem wewnętrznym 2” | 5 | szt. |  | 0
| 132 | Kołnierz DN 100 z gwintem wewnętrznym 2” | 5 | szt. |  | 0
| 133 | Kołnierz DN 150 z gwintem wewnętrznym 2” | 1 | szt. |  | 0
| 134 | Kołnierz DN 80 zaślepiający | 1 | szt. |  | 0
| 135 | Kołnierz DN 100 zaślepiający | 1 | szt. |  | 0
| 136 | Kołnierz stalowy dociskowy do tulei PE DN 40/50 | 2 | szt. |  | 0
| 137 | Kołnierz stalowy dociskowy do tulei PE DN 50/63 | 2 | szt. |  | 0
| 138 | Kołnierz stalowy dociskowy do tulei PE DN 80/90 | 10 | szt. |  | 0
| 139 | Kołnierz stalowy dociskowy do tulei PE DN 100/110 | 10 | szt. |  | 0
| 140 | Kołnierz stalowy dociskowy do tulei PE DN 100/125 | 10 | szt. |  | 0
| 141 | Kołnierz stalowy dociskowy do tulei PE DN 150/160 | 4 | szt. |  | 0
| 142 | Kołnierz stalowy dociskowy do tulei PE DN 150/180 | 3 | szt. |  | 0
| 143 | Kołnierz stalowy dociskowy do tulei PE DN 200/200 | 2 | szt. |  | 0
| 144 | Kołnierz stalowy dociskowy do tulei PE DN 250/250 | 2 | szt. |  | 0
Zawory antyskażeniowe Typu EA zgodnie z wytycznymi IWZS | 145 | Zawór antyskażeniowy gwintowany; Ø 15, długość zabudowy L = 65 mm. głębokość gwintów przyłączeniowych 11 mm. | 10 | szt. |  | 0
| 146 | Zawór antyskażeniowy gwintowany; Ø 20, długość zabudowy L = 75 mm. głębokość gwintów przyłączeniowych 13 mm. | 10 | szt. |  | 0
| 147 | Zawór antyskażeniowy gwintowany; Ø 25, długość zabudowy L = 90 mm. głębokość gwintów przyłączeniowych 14 mm. | 10 | szt. |  | 0
| 148 | Zawór antyskażeniowy gwintowany; Ø 32, długość zabudowy L = 100 mm. głębokość gwintów przyłączeniowych 16 mm. | 2 | szt. |  | 0
| 149 | Zawór antyskażeniowy gwintowany; Ø 40, długość zabudowy L = 120 mm. głębokość gwintów przyłączeniowych 17,5 mm. | 2 | szt. |  | 0
| 150 | Zawór antyskażeniowy gwintowany; Ø 50, długość zabudowy L = 150 mm. głębokość gwintów przyłączeniowych 20 mm. | 2 | szt. |  | 0
Zawory kulowe gwintowane wewnątrz zgodnie z wytycznymi SIWZ | 151 | Zawór kulowy 1/2” L = 53 mm. PN 40 | 40 | szt. |  | 0
| 152 | Zawór kulowy 3/4” L = 60 mm. PN 40 | 60 | szt. |  | 0
| 153 | Zawór kulowy 1” L = 70 mm. PN 40 | 60 | szt. |  | 0
| 154 | Zawór kulowy 5/4” L = 84 mm. PN 30 | 50 | szt. |  | 0
| 155 | Zawór kulowy 6/4” L = 94 mm. PN 25 | 6 | szt. |  | 0
| 156 | Zawór kulowy 2” L = 105 mm.PN 25 | 10 | szt. |  | 0
Zawory czerpalne z dławikiem z dźwignią stalową z końcówką do węża i szybkozłącza nikolowany, gwint zewnętrzno - zewnętrzny | 157 | Zawór kulowy czerpalny 1/2” PN 10 | 2 | szt. |  | 0
| 158 | Zawór kulowy czerpalny 3/4” PN 10 | 2 | szt. |  | 0
| 159 | Zawór kulowy czerpalny 1” PN 10 | 1 | szt. |  | 0
Złączki i opaski Typu GEBO | 160 | Złączka GEBO z gwintem zew.1/2” | 3 | szt. |  | 0
| 161 | Złączka GEBO z gwintem wew.1/2” | 3 | szt. |  | 0
| 162 | Złączka GEBO z gwintem zew.3/4” | 10 | szt. |  | 0
| 163 | Złączka GEBO z gwintem wew.3/4” | 10 | szt. |  | 0
| 164 | Złączka GEBO z gwintem zew.1” | 10 | szt. |  | 0
| 165 | Złączka GEBO z gwintem wew.1” | 10 | szt. |  | 0
| 166 | Złączka GEBO z gwintem zew.5/4” | 3 | szt. |  | 0
| 167 | Złączka GEBO z gwintem wew.5/4” | 3 | szt. |  | 0
| 168 | Złączka GEBO z gwintem zew.6/4” | 3 | szt. |  | 0
| 169 | Złączka GEBO z gwintem wew.6/4” | 3 | szt. |  | 0
| 170 | Złączka GEBO z gwintem zew.2” | 3 | szt. |  | 0
| 171 | Złączka GEBO z gwintem wew. 2" | 3 | szt. |  | 0
| 172 | Złączka GEBO z gwintem zew.2 1/2 ” | 2 | szt. |  | 0
| 173 | Opaska GEBO 3/4” | 10 | szt. |  | 0
| 174 | Opaska GEBO 1” | 10 | szt. |  | 0
| 175 | Opaska GEBO 5/4” | 5 | szt. |  | 0
| 176 | Opaska GEBO 6/4” | 7 | szt. |  | 0
| 177 | Opaska GEBO 2” | 7 | szt. |  | 0
| 178 | Opaska GEBO 1/2” | 2 | szt. |  | 0
| 179 | Opaska GEBO/AGA 1/2” x GW 1/2 | 1 | szt. |  | 0
| 180 | Opaska GEBO/AGA 3/4” x GW 1/2 | 1 | szt. |  | 0
| 181 | Opaska GEBO/AGA 1" x GW 1/2 | 1 | szt. |  | 0
| 182 | Opaska GEBO/AGA 1" x GW 3/4 | 1 | szt. |  | 0
| 183 | Opaska GEBO/AGA 1 1/4" x GW 3/4 | 1 | szt. |  | 0
| 184 | Opaska GEBO/AGA 1 1/2" x GW 3/4 | 1 | szt. |  | 0
| 185 | Opaska GEBO/AGA 2" x GW 1 | 1 | szt. |  | 0
Uchwyty do rur | 186 | Uchwyty do rur 1/2" | 10 | szt. |  | 0
| 187 | Uchwyty do rur 3/4" | 30 | szt. |  | 0
| 188 | Uchwyty do rur 1" | 30 | szt. |  | 0
| 189 | Uchwyty do rur 5/4" | 30 | szt. |  | 0
| 190 | Uchwyty do rur 6/4" | 10 | szt. |  | 0
| 191 | Uchwyty do rur 2" | 10 | szt. |  | 0
| 192 | Trzpień drewno - metal 8 x 160 | 5 | szt. |  | 0
Stojaki Hydrantowe zgodnie z wytycznymi IWZS | 193 | Stojak hydrantowy DN - 80 B/BB (2 x 75) | 1 | szt. |  | 0
0
Taśmy zgodnie z wytycznymi IWZS | 194 | Taśma niebieska z wkładką 100 mb | 1 | szt. |  | 0
| 195 | Taśma ostrzegawcza biało - czerwona 100 mb | 10 | szt. |  | 0
| 196 | Taśma ostrzegawcza telekomunikacyjna 100 mb | 1 | szt. |  | 0
| 197 | Taśma ostrzegawcza gazowa żółta 100 mb | 1 | szt. |  | 0
Plomby zgodnie z wytycznymi IWZS | 198 | Plomby ołowiane | 2 | kg |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0

## CZĘŚĆ V
CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA -ZASUWY KOŁNIERZOWE I Z PRZYŁĄCZAMI ISO
Grupa materiałów | Lp. | Rodzaj materiału | Przypuszczalne ilościowe określenie materiałów przewidzianych do zakupu w okresie 12 m-cy od podpisania umowy | Jednostka | Cena za jednostkę materiału netto (zł) | Wartość netto (zł) | Producent
Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4 , miękouszczelniona | 1 | Zasuwa kołnierzowa krótka DN - 40 | 8 | szt. |  | 0
| 2 | Zasuwa kołnierzowa krótka DN - 50 | 8 | szt. |  | 0
| 3 | Zasuwa kołnierzowa krótka DN - 80 | 8 | szt. |  | 0
| 4 | Zasuwa kołnierzowa krótka DN - 100 | 8 | szt. |  | 0
| 5 | Zasuwa kołnierzowa krótka DN - 150 | 1 | szt. |  | 0
| 6 | Zasuwa kołnierzowa krótka DN - 200 PN 10 | 1 | szt. |  | 0
| 7 | Zasuwa kołnierzowa krótka DN - 200 PN 16 | 1 | szt. |  | 0
Obudowa teleskopowa do zasuw kołnierzowych wkop RD = 1050 - 1750 lub w wykonaniu RD = 1300 - 1800 | 8 | do zasuw kołnierzowych DN - 40 | 10 | szt. |  | 0
| 9 | do zasuw kołnierzowych DN - 50 | 10 | szt. |  | 0
| 10 | do zasuw kołnierzowych DN - 80 | 25 | szt. |  | 0
| 11 | do zasuw kołnierzowych DN - 100 | 30 | szt. |  | 0
| 12 | do zasuw kołnierzowych DN - 150 | 5 | szt. |  | 0
| 13 | do zasuw kołnierzowych DN - 200 | 1 | szt. |  | 0
Zasuwy do przyłączy , obustronne złącze ISO, | 14 | Zasuwy ISO Ø 25/32 | 20 | szt. |  | 0
| 15 | Zasuwy ISO Ø 32/40 | 10 | szt. |  | 0
| 16 | Zasuwy ISO Ø 40/50 | 2 | szt. |  | 0
| 17 | Zasuwy ISO Ø 50/63 | 2 | szt. |  | 0
Obudowa teleskopowa do zasuw przyłączeniowych wkop RD = 1050 - 1750 lub w wykonaniu RD = 1300 - 1800 | 18 | do zasuw ISO Ø 25/32 | 10 | szt. |  | 0
| 19 | do zasuw ISO Ø 32/40 | 10 | szt. |  | 0
Skrzynka do zasuw z PEHD , pokrywa żeliwo | 20 | do zasuw kołnierzowych j.w | 30 | szt. |  | 0
Skrzynka do zasuw żeliwna, pokrywa żeliwo | 21 | do zasuw kołnierzowych | 30 | szt. |  | 0
Pokrywa żeliwna do skrzynek zasuwowych PE HD | 22 | Pokrywa żeliwna do skrzynek zasuwowych PE HD | 10 | szt. |  | 0
Pokrywa żeliwna do skrzynek zasuwowych żeliwnyvh | 23 | Pokrywa żeliwna do skrzynek zasuwowych żeliwnych | 10 | szt. |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0

## CZĘŚĆ VI
CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA - HYDRANTY
Grupa materiałów | Lp. | Rodzaj materiału | Przypuszczalne ilościowe określenie materiałów przewidzianych do zakupu w okresie 12 m-cy od podpisania umowy | Jednostka | Cena za jednostkę materiału netto (zł) | Wartość netto (zł) | Producent
Hydranty nadziemne zgodnie z wytycznymi IWZS | 1 | Hydrant nadziemny DN - 80 wkop RD = 1250 mm | 1 | szt. |  | 0
| 2 | Hydrant nadziemny DN - 80 wkop RD = 1500 mm | 1 | szt. |  | 0
| 3 | Hydrant nadziemny DN - 100 wkop RD = 1250 mm | 1 | szt. |  | 0
| 4 | Hydrant nadziemny DN - 100 wkop RD = 1500 mm | 1 | szt. |  | 0
Hydranty podziemne zgodnie z wytycznymi IWZS | 5 | Hydrant podziemny DN - 80 wkop RD = 1000 mm | 2 | szt. |  | 0
| 6 | Hydrant podziemny DN - 80 wkop RD = 1250 mm | 5 | szt. |  | 0
| 7 | Hydrant podziemny DN - 80 wkop RD = 1500 | 1 | szt. |  | 0
Skrzynki uliczne żeliwne do hydrantów podziemnych | 8 | do hydrantów podziemnych DN - 80 | 1 | szt. |  | 0
Pokrywy do skrzynek ulicznych do hydrantów | 9 | Pokrywa żeliwna do skrzynek hydrantowych żeliwnych | 1 | szt. |  | 0
Skrzynka do hydrantów z PEHD, pokrywa żeliwo | 10 | do hydrantów podziemnych DN - 80 | 1 | szt. |  | 0
Pokrywa żeliwna do skrzynek hydrantowych PE HD | 11 | Pokrywa żeliwna do skrzynek hydrantowych PE HD | 1 | szt. |  | 0
Kolano stopowe DN - 80 z żeliwa min. GGG 40 PN - 16 malowanie proszkowo o grubości min. 250 μm | 12 | Do hydrantów j.w | 6 | szt. |  | 0
Króciec dwukołnierzowy FF, DN - 80, L = 200mm, z żeliwa min. GGG 40 PN - 16 malowanie proszkowo o grubości min. 250 μm | 13 | Do hydrantów j.w | 6 | szt. |  | 0
Króciec dwukołnierzowy FF, DN - 80, L = 300 mm, z żeliwa min. GGG 40 PN - 16 malowanie proszkowo grubości min. 250 μm | 14 | Do hydrantów j.w | 6 | szt. |  | 0
Króciec dwukołnierzowy FF, DN - 80, L = 400 mm, z żeliwa min. GGG 40 PN - 16 malowanie proszkowo grubości min. 250 μm | 15 | Do hydrantów j.w | 6 | szt. |  | 0
Króciec dwukołnierzowy FF, DN - 80, L = 500 mm, z żeliwa min. GGG 40 PN - 16 malowanie proszkowo grubości min. 250 μm | 16 | Do hydrantów j.w | 1 | szt. |  | 0
Króciec dwukołnierzowy FF, DN - 80, L = 1000mm z żeliwa min. GGG 40 PN - 16 malowanie proszkowo grubości min. 250 μm | 17 | Do hydrantów j.w | 1 | szt. |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0

## CZĘŚĆ VII
CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA - OPASKI
Grupa materiałów | Lp. | Rodzaj materiału | Przypuszczalne ilościowe określenie materiałów przewidzianych do zakupu w okresie 12 m-cy od podpisania umowy | Jednostka | Cena za jednostkę materiału netto (zł) | Wartość netto (zł) | Producent
Opaska do nawiercania rur stalowych i żeliwnych z gwintem wewnętrznym zgodnie z wytycznymi IWZS | 1 | Opaska DN 80 z kołnierzem DN 50 | 3 | szt. |  | 0
| 2 | Opaska DN 100 z kołnierzem DN 50 | 3 | szt. |  | 0
| 3 | Opaska DN 150 z kołnierzem DN 50 | 3 | szt. |  | 0
| 4 | Opaska DN 175 z kołnierzem DN 50 | 1 | szt. |  | 0
| 5 | Opaska DN 200 z kołnierzem DN 50 | 1 | szt. |  | 0
Opaska do nawiercania rur stalowych i żeliwnych z odejściem kołnierzowym zgodnie z wytycznymi IWZS | 6 | Opaska DN 80 z kołnierzem DN 50 | 3 | szt. |  | 0
| 7 | Opaska DN 100 z kołnierzem DN 50 | 3 | szt. |  | 0
| 8 | Opaska DN 150 z kołnierzem DN 50 | 2 | szt. |  | 0
| 9 | Opaska DN 175 z kołnierzem DN 50 | 1 | szt. |  | 0
| 10 | Opaska DN 200 z kołnierzem DN 50 | 1 | szt. |  | 0
Opaska do nawiercania rur PE, PVC z gwintwm wewnętrznym zgodnie z wytycznymi IWZS | 11 | Opaska DZ 90 z kołnierzem DN 50 Lmin= 145 mm | 3 | szt. |  | 0
| 12 | Opaska DZ 110 z kołnierzem DN 50 Lmin = 140mm | 3 | szt. |  | 0
| 13 | Opaska DZ 125 z kołnierzem DN 50 Lmin= 160mm | 3 | szt. |  | 0
| 14 | Opaska DZ 160 z kołnierzem DN 50 Lmin = 170mm | 1 | szt. |  | 0
| 15 | Opaska DZ 180 z kołnierzem DN 50 Lmin =195mm | 1 | szt. |  | 0
Opaska do nawiercania rur PE, PVC z odejściem kołnierzowym zgodnie z wytycznymi IWZS | 16 | Opaska DZ 90 z kołnierzem DN 50 Lmin= 145 mm | 2 | szt. |  | 0
| 17 | Opaska DZ 110 z kołnierzem DN 50 Lmin = 140mm | 2 | szt. |  | 0
| 18 | Opaska DZ 125 z kołnierzem DN 50 Lmin= 160mm | 2 | szt. |  | 0
| 19 | Opaska DZ 160 z kołnierzem DN 50 Lmin = 170mm | 1 | szt. |  | 0
| 20 | Opaska DZ 180 z kołnierzem DN 50 Lmin =195mm | 1 | szt. |  | 0
Opaski naprawcze stalowe dla rur stalowych, żeliwnych, PVC, PE. zgodnie z wytycznymi IWZS | 21 | Opaska naprwacza DN 50 L = 250 mm | 4 | szt. |  | 0
| 22 | Opaska naprwacza DN 65 L = 250 mm | 4 | szt. |  | 0
| 23 | Opaska naprwacza DN 80 STAL L = 300 mm | 18 | szt. |  | 0
| 24 | Opaska naprwacza DN 80 ŻELIWO L = 300 mm | 7 | szt. |  | 0
| 25 | Opaska naprawcza DN 100 STAL L = 300 mm | 35 | szt. |  | 0
| 26 | Opaska naprawcza DN 100 ŻELIWO L = 300 mm | 7 | szt. |  | 0
| 27 | Opaska naprawcza DN 125 STAL L = 300 mm | 15 | szt. |  | 0
| 28 | Opaska naprawcza DN 150 STAL L = 300 mm | 6 | szt. |  | 0
| 29 | Opaska naprawcza DN 150 ŻELIWO L = 300 mm | 6 | szt. |  | 0
| 30 | Opaska naprawcza DN 180 PE L = 400 mm | 3 | szt. |  | 0
| 31 | Opaska naprawcza DN 200 STAL L = 400 mm | 2 | szt. |  | 0
| 32 | Opaska naprawcza DN 250 L = 400 mm | 2 | szt. |  | 0
| 33 | Opaska naprawcza DN 300 L = 400 mm | 2 | szt. |  | 0
| 34 | Opaska naprawcza DN 400 L = 400 mm | 2 | szt. |  | 0
Łącznik rurowo -kołnierzowy do rur PE stalowych i żeliwnych zgodnie z wytycznymi IWZS | 35 | Łącznik DN 80 zakres 84-105 | 1 | szt. |  | 0
| 36 | Łącznik DN 100 zakres 104-132 | 1 | szt. |  | 0
| 37 | Łącznik DN 125 zakres 132-155 | 1 | szt. |  | 0
| 38 | Łącznik DN 150 zakres 154-192 | 1 | szt. |  | 0
| 39 | Łącznik DN 200 zakres 192-232 PN 10 | 1 | szt. |  | 0
| 40 | Łącznik DN 200 zakres 192-232 PN 16 | 1 | szt. |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0

## CZĘŚĆ VIII
CZĘŚĆ VIII ZAMÓWIENIA - KOMPENSATORY, PÓŁKOMPENSATORY, ŁĄCZNIKI
Grupa materiałów | Lp. | Rodzaj materiału | Przypuszczalne ilościowe określenie materiałów przewidzianych do zakupu w okresie 12 m-cy od podpisania umowy | Jednostka | Cena za jednostkę materiału netto (zł) | Wartość netto (zł) | Producent
Kompensatory stalowe do rur stalowych, żeliwnych | 1 | Kompensator DN25 na stal | 4 | szt. |  | 0
| 2 | Kompensator DN32 na stal | 4 | szt. |  | 0
| 3 | Kompensator DN40 na stal | 4 | szt. |  | 0
| 4 | Kompensator DN50 na stal | 4 | szt. |  | 0
| 5 | Kompensator DN65 na stal | 2 | szt. |  | 0
Półkompensatory stalowe do rur stalowych, żeliwnych | 6 | Półkompensator DN25 X 1" GW na stal | 6 | szt. |  | 0
| 7 | Półkompensator DN32 X 1 1/4" GW na stal | 6 | szt. |  | 0
| 8 | Półkompensator DN40 X 1 1/2" GW na stal | 6 | szt. |  | 0
| 9 | Półkompensator DN50 X 2" GW na stal | 6 | szt. |  | 0
| 10 | Półkompensator DN65 na stal | 4 | szt. |  | 0
| 11 | Półkompensator DN80 na stal | 10 | szt. |  | 0
| 12 | Półkompensator DN100 na stal | 10 | szt. |  | 0
| 13 | Półkompensator DN125 na stal | 6 | szt. |  | 0
| 14 | Półkompensator DN150 na stal | 6 | szt. |  | 0
| 15 | Półkompensator DN180 na stal | 6 | szt. |  | 0
| 16 | Półkompensator DN40 na żeliwo | 2 | szt. |  | 0
| 17 | Półkompensator DN50 na żeliwo | 6 | szt. |  | 0
| 18 | Półkompensator DN80 na żeliwo | 6 | szt. |  | 0
| 19 | Półkompensator DN100 na żeliwo | 4 | szt. |  | 0
| 20 | Półkompensator DN150 na żeliwo | 4 | szt. |  | 0
Kompensator z żeliwa sferoidalnego z możliwośćą przesunięcia | 21 | Kompensator z duszą DN50 | 4 | szt. |  | 0
| 22 | Kompensator z duszą DN80 | 4 | szt. |  | 0
| 23 | Kompensator z duszą DN100 | 4 | szt. |  | 0
| 24 | Kompensator z duszą DN150 | 2 | szt. |  | 0
| 25 | Kompensator z duszą DN200 | 1 | szt. |  | 0
Łącznik rurowo -kołnierzowy do rur PE, z zabezpieczeniem przed przesunięciem | 26 | Łącznik DN 80/90 | 6 | szt. |  | 0
| 27 | Łącznik DN 100/110 | 8 | szt. |  | 0
| 28 | Łącznik DN 100/125 | 8 | szt. |  | 0
| 29 | Łącznik DN 150/160 | 4 | szt. |  | 0
| 30 | Łącznik DN 150/180 | 2 | szt. |  | 0
Łącznik rurowo -kołnierzowy do rur stalowych i żeliwnych | 31 | Łącznik DN 80 długość łącznika L = 245 mm zakres 80 - 115 | 2 | szt. |  | 0
| 32 | Łącznik DN 100 długość łącznika L = 245 mm zakres 105 - 135 | 2 | szt. |  | 0
| 33 | Łącznik DN 125 długość łącznika L = 275 mm zakres 130 - 165 | 2 | szt. |  | 0
| 34 | Łącznik DN 150 długość łącznika L = 275 mm zakres 155 - 195 | 2 | szt. |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0

## CZĘŚĆ IX
CZĘŚĆ IX ZAMÓWIENIA - RURY OCYNKOWANE
Grupa materiałów | Lp. | Rodzaj materiału | Przypuszczalne ilościowe określenie materiałów przewidzianych do zakupu w okresie 12 m-cy od podpisania umowy | Jednostka | Cena za jednostkę materiału netto (zł) | Wartość netto (zł) | Producent
Rury stalowe, oc, kątowniki, płaskowniki, pręty | 1 | Pręt okrągły żebrowanyØ 16 | 4 | mb |  | 0
| 2 | Pręt okrągły żebrowany Ø 20 | 4 | mb |  | 0
| 3 | Płaskownik 40*6 | 4 | mb |  | 0
| 4 | Płaskownik 50*6 | 4 | mb |  | 0
| 5 | Kątownik 40*40*4 | 4 | mb |  | 0
| 6 | Kątownik 50*50*5 | 4 | mb |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0

## CZĘŚĆ X
CZĘŚĆ X ZAMÓWIENIA - RURY PP
Grupa materiałów | Lp. | Rodzaj materiału | Ilościowe określenie materiałów przewidzianych do zakupu w okresie 12 m-cy od podpisania umowy | Jednostka | Cena za jednostkę materiału netto (zł) | Wartość netto (zł) | Producent
Rury , kształtki PP | 1 | Rura PP PN 20 Ø20 | 8 | mb |  | 0
| 2 | Rura PP PN 20 Ø25 | 60 | mb |  | 0
| 3 | Rura PP PN 20 Ø32 | 16 | mb |  | 0
| 4 | Rura PP PN 20 Ø40 | 16 | mb |  | 0
| 5 | Rura PP PN 20 Ø50 | 16 | mb |  | 0
| 6 | Rura PP PN 20 Ø63 | 16 | mb |  | 0
| 7 | Kolano 90 Ø20 PP | 10 | szt. |  | 0
| 8 | Kolano 90 Ø25 PP | 50 | szt. |  | 0
| 9 | Kolano 90 Ø32 PP | 10 | szt. |  | 0
| 10 | Kolano 90 Ø40 PP | 5 | szt. |  | 0
| 11 | Kolano 90 Ø50 PP | 5 | szt. |  | 0
| 12 | Kolano 90 Ø63 PP | 5 | szt. |  | 0
| 13 | Złączka PP 20x1/2" GZ | 10 | szt. |  | 0
| 14 | Złączka PP 20x1/2" Gw | 10 | szt. |  | 0
| 15 | Złączka PP 25x3/4" GZ | 20 | szt. |  | 0
| 16 | Złączka PP 25x3/4" GW | 20 | szt. |  | 0
| 17 | Złączka PP 32x1" GZ | 20 | szt. |  | 0
| 18 | Złączka PP 32x1" GW | 10 | szt. |  | 0
| 19 | Złączka PP 50x11/2" GZ | 7 | szt. |  | 0
| 20 | Złączka PP 50x11/2" GW | 7 | szt. |  | 0
| 21 | Złączka PP 63x2" GZ | 7 | szt. |  | 0
| 22 | Złączka PP 63x2" GW | 7 | szt. |  | 0
| 23 | Kolano PP 20x1/2" GZ | 5 | szt. |  | 0
| 24 | Kolano PP 20x1/2" GW | 5 | szt. |  | 0
| 25 | Kolano PP 25x3/4" GZ | 10 | szt. |  | 0
| 26 | Kolano PP 25x3/4" GW | 2 | szt. |  | 0
| 27 | Kolano PP 32x1" GZ | 10 | szt. |  | 0
| 28 | Kolano PP 32x1" GW | 10 | szt. |  | 0
| 29 | Mufa PP DN 20 | 5 | szt. |  | 0
| 30 | Mufa PP DN 25 | 5 | szt. |  | 0
| 31 | Mufa PP DN 32 | 5 | szt. |  | 0
| 32 | Mufa PP DN 40 | 2 | szt. |  | 0
| 33 | Mufa PP DN 50 | 2 | szt. |  | 0
| 34 | Mufa PP DN 63 | 2 | szt. |  | 0
| 35 | Redukcja PP 25/20 | 1 | szt. |  | 0
| 36 | Redukcja PP 32/25 | 5 | szt. |  | 0
| 37 | Redukcja PP 40/25 | 5 | szt. |  | 0
| 38 | Redukcja PP 40/32 | 5 | szt. |  | 0
| 39 | Redukcja PP 50/40 | 5 | szt. |  | 0
| 40 | Redukcja PP 63/50 | 2 | szt. |  | 0
| 41 | Redukcja PP 63/40 | 2 | szt. |  | 0
| 42 | Trójnik PP 20 | 5 | szt. |  | 0
| 43 | Trójnik PP 25 | 5 | szt. |  | 0
| 44 | Trójnik PP 32 | 5 | szt. |  | 0
| 45 | Trójnik PP 40 | 5 | szt. |  | 0
| 46 | Trójnik PP 50 | 1 | szt. |  | 0
| 47 | Trójnik PP 63 | 1 | szt. |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0

## CZĘŚĆ XI
CZĘŚĆ XI ZAMÓWIENIA - ŚRUBY
Grupa materiałów | Lp. | Rodzaj materiału | Przypuszczalne Ilościowe określenie materiałów przewidzianych do zakupuw okresie 12 m-cy od podpisania umowy | Jednostka | Cena za jednostkę materiału netto (zł) | Wartość netto (zł) | Producent
Śruby | 1 | Śruby M 10 x 50 | 1 | kg |  | 0
| 2 | Śruby M 10 x 70 | 1 | kg |  | 0
| 3 | Śruby M 12 x 50 | 1 | kg |  | 0
| 4 | Śruby M 12 x 70 | 1 | kg |  | 0
| 5 | Śruby M 12 x 120 | 1 | kg |  | 0
| 6 | Śruby M 16 x 60 | 100 | kg |  | 0
| 7 | Śruby M 16 X 70 | 60 | kg |  | 0
| 8 | Śruby M 16 X 80 | 100 | kg |  | 0
| 9 | Śruby M 16 X 100 | 10 | kg |  | 0
| 10 | Śruby M 16 X 120 | 10 | kg |  | 0
| 11 | Śruby M 20 X 60 | 40 | kg |  | 0
| 12 | Śruby M 20 X 70 | 30 | kg |  | 0
| 13 | Śruby M 20 X 80 | 40 | kg |  | 0
| 14 | Śruby M 20 X 100 | 40 | kg |  | 0
| 15 | Śruby M 20 X 120 | 10 | kg |  | 0
| 16 | Nakrętki M 10 | 1 | kg |  | 0
| 17 | Nakrętki M 12 | 1 | kg |  | 0
| 18 | Nakrętki M 16 | 30 | kg |  | 0
| 19 | Nakrętki M 20 | 20 | kg |  | 0
| 20 | Podkładki M 10 | 1 | kg |  | 0
| 21 | Podkładki M 12 | 1 | kg |  | 0
| 22 | Podkładki M 16 | 15 | kg |  | 0
| 23 | Podkładki M 20 | 10 | kg |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0

## CZĘŚĆ XII
CZĘŚĆ XII ZAMÓWIENIA - STUDNIE KANALIZACYJNE
Grupa materiałów | Lp. | Rodzaj materiału | Przypuszczalne Ilościowe określenie materiałów przewidzianych do zakupu w okresie 12 m-cy od podpisania umowy | Jednostka | Cena za jednostkę materiału netto (zł) | Wartość netto (zł) | Producent
Studnie kanalizacyjne tworzywowe zgodnie z wytycznymi IWZS | 1 | Rura trzonowa karbowana 400/2000 | 3 | szt. |  | 0
| 2 | Rura trzonowa karbowana 400/3000 | 3 | szt. |  | 0
| 3 | Rura trzonowa karbowana 600/2000 | 1 | szt. |  | 0
| 4 | Rura trzonowa karbowana 600/3000 | 1 | szt. |  | 0
| 5 | Uszczelka teleskopowa 400/315 | 3 | szt. |  | 0
| 6 | Uszczelka PRAGMA 630 płaska kinety | 3 | szt. |  | 0
| 7 | Uszczelka In situ 160 | 4 | szt. |  | 0
| 8 | Uszczelka In situ 200 | 4 | szt. |  | 0
| 9 | Kineta przepływ do r.trzon.karbow. 400/160 | 1 | szt. |  | 0
| 10 | Kineta przepływ do r.trzon.karbow. 400/200 | 1 | szt. |  | 0
| 11 | Kineta zbiorcza do r.trzon.karbow. 400/160 | 1 | szt. |  | 0
| 12 | Kineta zbiorcza do r.trzon.karbow. 400/200 | 1 | szt. |  | 0
| 13 | Kineta przepływ do r.trzon.karbow. 600/200 | 1 | szt. |  | 0
| 14 | Kineta przepływ do r.trzon.karbow. 600/315 | 1 | szt. |  | 0
| 15 | Kineta zbiorcza do r.trzon.karbow. 600/200 | 1 | szt. |  | 0
| 16 | Kineta zbiorcza do r.trzon.karbow. 600/315 | 1 | szt. |  | 0
| 17 | Teleskop z pokrywą żeliwną pełną typ 315 D400 | 1 | szt. |  | 0
| 18 | Teleskop z pokrywą żeliwną pełną typ 315 B125 | 5 | szt. |  | 0
Studnie kanalizacyjne betonowe zgodnie z wytycznymi IWZS | 19 | Krąg na felc 1000/300 | 2 | szt. |  | 0
| 20 | Krąg na felc 1000/500 | 2 | szt. |  | 0
| 21 | Krąg na felc 1000/600 | 1 | szt. |  | 0
| 22 | Krąg na felc 1000/600 z dnem | 1 | szt. |  | 0
| 23 | Krąg na felc 1000/900 | 1 | szt. |  | 0
| 24 | Płyta Pokrywowa 960/600 | 1 | szt. |  | 0
| 25 | Płyta Pokrywowa 1200/600 | 1 | szt. |  | 0
| 26 | Płyta Pokrywowa 1440/600 | 1 | szt. |  | 0
| 27 | Płyta Pokrywowa 1640/600 | 1 | szt. |  | 0
| 28 | Krąg na felc 1200/300 | 1 | szt. |  | 0
| 29 | Krąg na felc 1200/500 | 1 | szt. |  | 0
| 30 | Krąg na felc 1200/600 | 1 | szt. |  | 0
| 31 | Krąg na felc 1200/600 z dnem | 1 | szt. |  | 0
| 32 | Krąg na felc 1200/900 | 1 | szt. |  | 0
| 33 | Pierścień bet. Felc wyrów. 870/625 H 60 | 15 | szt. |  | 0
| 34 | Pierścień bet. Felc wyrów. 870/625 H 80 | 15 | szt. |  | 0
| 35 | Pierścień bet. Felc wyrów. 870/625 H 100 | 10 | szt. |  | 0
| 36 | Pierścień bet. Felc wyrów. 870/625 H 120 | 10 | szt. |  | 0
| 37 | Pierścień odciążający 960/650/250 | 4 | szt. |  | 0
| 38 | Pierścień odciążający 1200/650-150N | 1 | szt. |  | 0
| 39 | Pierścień odciążający 1440/980 | 1 | szt. |  | 0
| 40 | Pierścień odciążający 1640/1300 | 1 | szt. |  | 0
| 41 | Płyta pokrywowa 700 ( denna ) | 15 | szt. |  | 0
| 42 | Płyta pokrywowa 960 ( denna ) | 1 | szt. |  | 0
| 43 | Płyta pokrywowa 1200 ( denna ) | 1 | szt. |  | 0
| 44 | Płyta pokrywowa 1440 ( denna ) | 1 | szt. |  | 0
| 45 | Płyta pokrywowa 1640 ( denna ) | 1 | szt. |  | 0
| 46 | Płyta betonowa nośna zasuwowa | 6 | szt. |  | 0
| 47 | Środek poślizgowy do PCV - 500 g | 10 | szt. |  | 0
| 48 | Aceton - 5 L | 3 | szt. |  | 0
| 49 | Zaprawa zwykła 25 kg | 30 | szt. |  | 0
| 50 | Cement 25 kg | 20 | szt. |  | 0
| 51 | Zaprawa szybkowiążąca Ceresit CX 5 - 25 kg | 10 | szt. |  | 0
| 52 | Zaprawa szybkowiążąca Ceresit CX 15 - 25 kg | 10 | szt. |  | 0
| 53 | Pianka do kręgów studziennych montażowa 750 ml | 5 | szt. |  | 0
| 54 | Pianka uszczelniająca 500 ml | 30 | szt. |  | 0
| 55 | Studnia wodomierzowa DN 600 | 2 | szt. |  | 0
| 56 | Manometr 63 1.0 MPA 1/4" -10 BAR | 5 | szt. |  | 0
| 57 | Manometr 63 1.0 MPA 1/4" -16 BAR | 5 | szt. |  | 0
| 58 | Redukcja mosiężna do manometr 63 1/2x1/4 | 10 | szt. |  | 0
| 59 | Ruszt wpustu ulicznego 590x390x70 | 1 | szt. |  | 0
| 60 | Wpust betonowy w ramce stakowej L-585 mm, D-385 mm, H-70 mm | 1 | szt. |  | 0
| 61 | Wpust uliczny D400 H115 zaw. MH | 1 | szt. |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0