ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców

nr KRS (jeżeli dotyczy) …………………………

NIP/PESEL ………………………………………

Mikroprzedsiębiorstwo:      tak / nie*

Małe przedsiębiorstwo1:       tak / nie*

Średnie przedsiębiorstwo1:   tak / nie*

Jednoosobowa działalność gospodarcza:  tak/nie*

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:   tak/nie*

Inny rodzaj:   tak*/nie*

- FORMULARZ „OFERTA”

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe na terenie Gdyni, składam ofertę za wynagrodzenie:

CZĘŚĆ 1 – REJON 1*

BRUTTO ......................................................................... zł, w tym podatek VAT,

- podatek VAT 23%,

- podatek VAT inna stawka ………………….*

(wskazać zastosowaną inną stawkę VAT)

- inny rodzaj opodatkowania – opodatkowanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej*,

w tym podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień złożenia oferty, zgodnie z Formularzem  cenowym

CZĘŚĆ 2 – REJON 2*

brutto ..................................... zł, w tym podatek VAT 8%,

BRUTTO ......................................................................... zł, w tym podatek VAT,

- podatek VAT 23%,

- podatek VAT inna stawka ………………….*

(wskazać zastosowaną inną stawkę VAT)

- inny rodzaj opodatkowania – opodatkowanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej*,

w tym podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień złożenia oferty, zgodnie z Formularzem  cenowym

CZĘŚĆ 3 – REJON 3*

BRUTTO ......................................................................... zł, w tym podatek VAT,

- podatek VAT 23%,

- podatek VAT inna stawka ………………….*

(wskazać zastosowaną inną stawkę VAT)

- inny rodzaj opodatkowania – opodatkowanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej*,

w tym podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień złożenia oferty, zgodnie z Formularzem  cenowym

CZĘŚĆ 4 – REJON 4*

BRUTTO ........................................................................ zł, w tym podatek VAT,

- podatek VAT 23%,

- podatek VAT inna stawka ………………….*

(wskazać zastosowaną inną stawkę VAT)

- inny rodzaj opodatkowania – opodatkowanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej*,

w tym podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień złożenia oferty,

zgodnie z Formularzem  cenowym

- Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego.

Oświadczam, że (wstawić X we właściwe pole):

□ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego;

□ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług: ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to

_________________ zł netto**.

** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT
do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego, przy porównywaniu cen ofertowych, podatku VAT.

Oświadczam, że niewypełnienie oferty w zakresie pkt 1 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

- Oświadczamy, że czas reakcji pogotowia dotyczący sytuacji awaryjnych od momentu otrzymania zgłoszenia wyniesie:

- na CZĘŚCI 1-  REJON 1* - ………….. minut od otrzymania zgłoszenia,

- na CZĘŚCI 2 – REJON 2* - ………….. minut od otrzymania zgłoszenia,

- na CZĘŚCI 3 – REJON 3*- …………..  minut od otrzymania zgłoszenia,

- na CZĘŚCI 4 – REJON 4* - ………….. minut od otrzymania zgłoszenia.

- Zobowiązujemy się świadczyć usługi w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Wyrażamy zgodę na otrzymywanie należności w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Wadium zostało wniesione na:

CZĘŚĆ 1 – REJON 1* –  10 000,00 PLN

CZĘŚĆ 2 – REJON 2* – 10 000,00 PLN

CZĘŚĆ 3 – REJON 3* – 10 000,00 PLN

CZĘŚĆ 4 – REJON 4* – 10 000,00 PLN

a)	w pieniądzu przelewem na konto bankowe Zamawiającego *,

Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr:

……………………………………………………………………………………………….……………………

b)	w innej formie: ………………………………………………………………….…………………………*

Oświadczenie o zwolnieniu wadium należy zwrócić na poniższy adres e-mail wystawcy dokumentu wadialnego (gwaranta):

………………………………………………………………………………………………………………………..

(dotyczy wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej / poręczenia)

- Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty,

- zapoznaliśmy się z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych w szczególności z art. 68 ust. 3 ustawy, nakładającym na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zlecania zadań publicznych podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%,

- wszystkie informacje podane w oświadczeniach załączonych do Oferty są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji,

- jesteśmy w stanie przedstawić wymagane oświadczenia i dokumenty na żądanie Zamawiającego bez zbędnej zwłoki,

- jesteśmy związani ofertą przez okres 90 dni,

- posiadamy rachunek rozliczeniowy nr …………………………………………………………, w Banku…………………………………………………………………………………………………………,

który jest zgodny z numerem rachunku widniejącym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista podatników VAT” dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz CEiDG).*

Wykonawca oświadcza, że korzysta/ nie korzysta * ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług i posiada rachunek bankowy, który będzie wskazywany na fakturze, na który będą przekazywane płatności za wykonanie przedmiotu umowy, do których nie ma zastosowania mechanizm podzielonej płatności.

- Przedmiot zamówienia zrealizujemy:

- siłami własnymi *

- siłami własnymi i przy udziale Podwykonawców w następującym zakresie*:

| Nazwa i adres Podwykonawcy, o ile są one już znane lub Podmiotu udostepniającego zasoby jeżeli dotyczy: KRS/ NIP/PESEL | Zakres czynności | Podmiot udostepniający zasoby | Podwykonawca | Wartości zamówienia w % przypadająca na podwykonawcę lub podmiot udostepniający zasoby | Nr części zamówienia realizowanego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK / NIE* | TAK / NIE* | % |  |
|  |  | TAK / NIE* | TAK / NIE* | % |  |
|  |  | TAK / NIE* | TAK / NIE* | % |  |

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, 
na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

    - …………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576*.

    - …………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576*.

    - …*

* niepotrzebne skreślić

- TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: Oświadczamy, że informacje i dokumenty - niezłączone z ofertą w sposób trwały - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. W załączeniu dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.* (oznaczenie załączonego pliku:………………………)

- Akceptujemy ogólne warunki umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji  warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Przedstawiciel Wykonawcy do kontaktów w sprawie przetargu:

imię i nazwisko: ……………………………………

e-mail:………………………………………………..

nr telefonu ………….……………………………….

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Nie będziemy składać wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 8 ust. 5 pkt 4 SWZ, ponieważ Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych  tj.:  …………………………………………………………………………… (Wykonawca wskazuje dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów adres / ścieżka do dokumentu)*.

- Załączniki - oświadczenia i dokumenty:

- dowód wniesienia wadium

- Formularz cenowy - część ……….

- Formularz cenowy – część ………

- Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – Wykonawca

- Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – Wykonawca występujący wspólnie*

- Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – Podmiot udostepniający zasoby *

- Zobowiązanie podmiotów*

- Pełnomocnictwo*

- Dokumenty potw., że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa*

- Oświadczenie wykonawców  występujących wspólnie*

- ……………………………………………………………………………………..

............................................ dnia .....................

……………………………………………………………

Podpis

* niepotrzebne skreślić

Uwaga! Wymagany  kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy / Pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 1a

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

- FORMULARZ CENOWY

- CZĘŚĆ 1- Rejon 1

| L. p. | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość miesięcy | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 = kol. 3x4 |
|  | Cena ryczałtowa brutto miesięcznego utrzymania sieci kanalizacyjnej (uwzględniająca zwiększenie o 1,5% długości sieci) |  | 12 |  |
|  | Razem brutto roczne utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej w pierwszym roku obowiązywania umowy (Suma: poz. 1x 12) |  |  |  |
|  | Cena brutto za utrzymanie kanalizacji deszczowej w ciągu dwóch lat (poz. 2 x 2 lata (24 miesiące)) |  |  |  |

Uwaga:

- orientacyjny roczny przyrost długości sieci kanalizacyjnej w oparciu o doświadczenia z lat poprzednich kształtuje się na poziomie  1,5 %.

- przyjęte powyżej ilości dni pełnego i ograniczonego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej  z doświadczeń z lat poprzednich. Wyliczone w powyższy sposób wartości posłużą tylko do wybrania   najkorzystniejszej oferty.

............................................ dnia .....................

……………………………………………………………

Podpis

* niepotrzebne skreślić

Uwaga! Wymagany  kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy / Pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 1b

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

- FORMULARZ CENOWY

- CZĘŚĆ 2- Rejon 2

| L. p. | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość miesięcy | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 = kol. 3x4 |
|  | Cena ryczałtowa brutto miesięcznego utrzymania sieci kanalizacyjnej (uwzględniająca zwiększenie o 1,5% długości sieci) |  | 12 |  |
|  | Razem brutto roczne utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej w pierwszym roku obowiązywania umowy (Suma: poz. 1x 12) |  |  |  |
|  | Cena brutto za utrzymanie kanalizacji deszczowej w ciągu dwóch lat (poz. 2 x 2 lata (24 miesiące)) |  |  |  |

Uwaga:

- orientacyjny roczny przyrost długości sieci kanalizacyjnej w oparciu o doświadczenia z lat poprzednich kształtuje się na poziomie  1,5 %.

- przyjęte powyżej ilości dni pełnego i ograniczonego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej  z doświadczeń z lat poprzednich. Wyliczone w powyższy sposób wartości posłużą tylko do wybrania   najkorzystniejszej oferty.

Faktyczne wynagrodzenie za wykonanie usługi obliczane będzie na podstawie rzeczywistej ilości dni pełnego i ograniczonego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej oraz pełnienia pogotowia .

............................................ dnia .....................

……………………………………………………………

Podpis

* niepotrzebne skreślić

Uwaga! Wymagany  kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy / Pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 1c

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

- FORMULARZ CENOWY

- CZĘŚĆ 3- Rejon 3

| L. p. | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość miesięcy | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 = kol. 3x4 |
|  | Cena ryczałtowa brutto miesięcznego utrzymania sieci kanalizacyjnej (uwzględniająca zwiększenie o 1,5% długości sieci) |  | 12 |  |
|  | Razem brutto roczne utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej w pierwszym roku obowiązywania umowy (Suma: poz. 1x 12) |  |  |  |
|  | Cena brutto za utrzymanie kanalizacji deszczowej w ciągu dwóch lat (poz. 2 x 2 lata (24 miesiące)) |  |  |  |

Uwaga:

- orientacyjny roczny przyrost długości sieci kanalizacyjnej w oparciu o doświadczenia z lat poprzednich kształtuje się na poziomie  1,5 %.

- przyjęte powyżej ilości dni pełnego i ograniczonego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej  z doświadczeń z lat poprzednich. Wyliczone w powyższy sposób wartości posłużą tylko do wybrania   najkorzystniejszej oferty.

Faktyczne wynagrodzenie za wykonanie usługi obliczane będzie na podstawie rzeczywistej ilości dni pełnego i ograniczonego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej oraz pełnienia pogotowia.

............................................ dnia .....................

……………………………………………………………

Podpis

* niepotrzebne skreślić

Uwaga! Wymagany  kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy / Pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 1d

pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

- FORMULARZ CENOWY

- CZĘŚĆ 4- Rejon 4

| L. p. | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość miesięcy | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 = kol. 3x4 |
|  | Cena ryczałtowa brutto miesięcznego utrzymania sieci kanalizacyjnej (uwzględniająca zwiększenie o 1,5% długości sieci) |  | 12 |  |
|  | Razem brutto roczne utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej w pierwszym roku obowiązywania umowy (Suma: poz. 1x 12) |  |  |  |
|  | Cena brutto za utrzymanie kanalizacji deszczowej w ciągu dwóch lat (poz. 2 x 2 lata (24 miesiące)) |  |  |  |

Uwaga:

- orientacyjny roczny przyrost długości sieci kanalizacyjnej w oparciu o doświadczenia z lat poprzednich kształtuje się na poziomie  1,5 %.

- przyjęte powyżej ilości dni pełnego i ograniczonego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej  z doświadczeń z lat poprzednich. Wyliczone w powyższy sposób wartości posłużą tylko do wybrania   najkorzystniejszej oferty.

Faktyczne wynagrodzenie za wykonanie usługi obliczane będzie na podstawie rzeczywistej ilości dni pełnego i ograniczonego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej oraz pełnienia pogotowia.

............................................ dnia .....................

……………………………………………………………

Podpis

* niepotrzebne skreślić

Uwaga! Wymagany  kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy / Pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców*/ Podmiotu udostępniającego zasoby*

nr KRS (jeżeli dotyczy) …………………………

NIP/PESEL ………………………………………

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ Podmiotu udostępniającego zasoby*

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, o którym mowa

w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie

oraz wskazanych przez Zamawiającego w SWZ

CZĘŚĆ ……../ rejon ………

(wypełnić oddzielnie dla każdej wybranej części)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe na terenie Gdyni, oświadczam, że przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), potwierdzam aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1  ustawy, o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu i niepodleganiu wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz w oświadczeniu  w związku z  art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w związku z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, wskazanych przez Zamawiającego w SWZ.

…………….…….(miejscowość), dnia………….…….r.

……………………………………………………………

Podpis

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / Podmiotu udostępniającego zasoby*

o podstawach do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne

(Wykonawca wypełnia i składa tylko w przypadku, gdy zaistnieją poniższe okoliczności)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.……*ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz 109 ust. 1 pkt 4, 8, 10 ustawy Pzp*).  Jednocześnie oświadczam, że w związku z powyższą okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…….(miejscowość), dnia………….…….r.

……………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić                                                           Podpis

Uwaga! Wymagany  kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy /Podmiotu udostępniającego zasoby / Pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców

Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów

CZĘŚĆ ……../ rejon ………

(wypełnić oddzielnie dla każdej wybranej części)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych pn: wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe na terenie Gdyni

- Oświadczam, że w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, nie przynależę do żadnej grupy kapitałowej*

- Oświadczam, że w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, przynależę do tej samej grupy kapitałowej* co wykonawca/wykonawcy, który/którzy we wskazanym wyżej postępowaniu również złożył/złożyli ofertę/oferty (nazwa i adres wykonawcy/wykonawców):

- ……………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………..*

Przez grupę kapitałową należy rozumieć grupę w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

............................................ dnia .....................

......................................................

Podpis

* niepotrzebne skreślić

Uwaga! Wymagany  kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy / Pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców

WYKAZ USŁUG

zgodnie z treścią SWZ

CZĘŚĆ …….. / rejon ………

(wypełnić oddzielnie dla każdej wybranej części)

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług  wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz winien dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

Nazwa i adres podmiotu spełniającego warunek:  .............................................................................

| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis usługi i zakres rzeczowy usługi) | Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane [nazwa i adres] | Wartość zamówienia netto [zł] | Daty wykonania zamówienia od …..do …. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

W załączeniu:

dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie.

............................................ dnia .....................

........................................................

Podpis

Uwaga! Wymagany  kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy / Pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców

WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

zgodnie z treścią SWZ

CZĘŚĆ ……/ rejon ……..

(wypełnić oddzielnie dla każdej wybranej części)

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość zasobów wymagana | Ilość zasobów, jaką dysponuje Wykonawca | Podstawa dysponowania zasobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kamera inspekcyjna do monitoringu kanałów, o następujących parametrach technicznych: - zakres pracy w kanałach o przekroju Dn 150 – Dn 1600, - głowica kamery obrotowa w osi poziomej i pionowej, - pomiar spadków kanałów, - zoom optyczny, - głębia ostrości zdalnie sterowana, - długość kabla inspekcyjnego - min. 120 m, - nagranie inspekcji na płytach CD/DVD | 1 |  |  |
| 2 | samochód do transportu brygad z przystosowaniem do przewozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 06 * | 1 + (1 dodatkowo na czas koszenia traw) |  |  |
|  | lub łącznie samochód do transportu brygad i samochód do przewozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 06 (traktowane jako 1 komplet) * | 1 |  |  |
| 3 | samochód wielofunkcyjny z recyklingiem do czyszczenia kanałów (czyszczenie kanalizacji z wykorzystaniem wody czystej oraz wody odzyskanej w procesie recyklingu) o parametrach technicznych nie mniejszych niż: - - zbiornik dwukomorowy o pojemności całkowitej nie mniejszej niż 10 m3 (komora wody i szlamu o zmiennej objętości), - - wysokociśnieniowy układ wodny, pompa ciśnieniowa o wydatku min. 450 l/min i ciśnieniu min. 140 bar, wąż wysokociśnieniowy Dn 32/120 m, - pompa próżniowa (ssąca) wydatek min. 2500 m3/h, wysięgnik z wężem ssącym Dn 125 mm, wysięgnik obrotowy z kątem obrotu 180 stopni i wysuwem ramienia, głębokość ssania od poziomu jezdni 8,0 m. - zestaw dysz do czyszczenia kanałów o średnicy od DN 150 mm do DN 1600 mm (piloty, granaty, cegły, flądry, itp.) - głowicę do wycinania korzeni w kanale | 1 + (1 dodatkowo na czas czyszczenia zbiorników, piaskowników, osadników i komór we wszystkich rejonach oraz wpustów i pionów na i pod Estakadą Kwiatkowskiego w rejonie III i IV) |  |  |
| 4 | Wóz asenizacyjny lub samochód wielofunkcyjny do pompowania wody z rozlewisk o pojemności czynnej min. 10 m3 *(dotyczy REJON I i REJON II) | 1 |  |  |

*niepotrzebne skreślić

............................................ dnia .....................

........................................................

Podpis

Uwaga! Wymagany  kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy / Pełnomocni

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

zgodnie z treścią SWZ

CZĘŚĆ ……/ rejon ……..

(wypełnić oddzielnie dla każdej wybranej części)

| L.p. | Imię i nazwisko | Wymagane przez Zamawiającego uprawnienia budowlane i rodzaj specjalności (kwalifikacje zawodowe) | Wyszczególnienie (Kwalifikacje zawodowe) | Numer uprawnień budowlanych | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. | Uprawnienia budowlane do ...................................... ...................................... w specjalności ...................................... ...................................... | Nr uprawnień budowlanych ............................. ............................. | Nadzór nad wykonywaniem usług prowadzonych w terenie |  |
| 2 |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | Uprawnienia budowlane do ...................................... ...................................... w specjalności ...................................... ...................................... | Nr uprawnień budowlanych ............................. ............................. ............................. ............................. | Nadzór nad wykonywaniem usług prowadzonych w terenie |  |

............................................. dnia .....................

…………………………………..

podpis

Uwaga!

Wymagany  jest podpis elektroniczny:  kwalifikowany podpis elektroniczny podmiotu udostępniającego zasoby

ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ

nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

CZĘŚĆ ……../ rejon ………

(wypełnić oddzielnie dla każdej wybranej części)

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów

Ja,……………………………………………………………………………………………………………..……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa i adres podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby (tj. innego podmiotu) 
nr KRS/ CEiDG NIP/PESEL

zobowiązuję się do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na rzecz:

………………………………………..………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy składającego Ofertę

na potrzeby realizacji zamówienia na wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe na terenie Gdyni

  - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby jest następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………….

co odpowiada  …..  % wartości przedmiotowego zamówienia, 
     (Wpisać wartość % - procentową, w całej wartości zamówieni)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

  - sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów  udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia są następujące:

………………………………………………………………………………………………………………………………

  - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
 wykształcenia,  kwalifikacji zawodowych lub  doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

............................................. dnia .....................

…………………………………..

podpis

  właściwe zaznaczyć

Uwaga!

Wymagany  jest podpis elektroniczny:  kwalifikowany podpis elektroniczny podmiotu udostępniającego zasoby

ZAŁĄCZNIK NR 8 do SWZ

nazwa i adresy wykonawców ubiegających się

wspólnie o zamówienie publicznie

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE  
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

CZĘŚĆ ……../ rejon ………

(wypełnić oddzielnie dla każdej wybranej części)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe na terenie Gdyni

- Oświadczam/y*, że następujące świadczenia*:

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

wykona wykonawca:……………………………………..…………………………………………………..

- Oświadczam/y*, że następujące świadczenia*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

wykona wykonawca:……………………………………..…………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………………..

............................................ dnia .....................

……………………………………………………………..

Podpis/y*

*niepotrzebne skreślić

Uwaga!

Wymagany  jest podpis elektroniczny:  kwalifikowany podpis elektroniczny  podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne  lub wyznaczonego przez te podmioty pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 9 do SWZ

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawcy występującego wspólnie*/ Podmiotu udostępniającego zasoby*

nr KRS (jeżeli dotyczy) …………………………

NIP/PESEL ………………………………………

Oświadczenia wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia

dotyczące przesłanek wykluczenia Wykonawcy z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz  z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

CZĘŚĆ ……../ rejon ………

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe na terenie Gdyni, oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Oświadczam że w stosunku do podmiotu będącego podwykonawcą: ………………………………………………………..……*. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG ) na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

- Oświadczam że w stosunku do podmiotu będącego dostawcą ………………………………………………………..……*. ( podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG ) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

............................................ dnia .....................

……………………………………………………………..

Podpis/y*

*niepotrzebne skreślić

Uwaga!

Wymagany  jest podpis elektroniczny:  kwalifikowany podpis elektroniczny  wykonawcy/podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne  lub wyznaczonego przez te podmioty pełnomocnika

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)