## zad. 1
Sygnatura postępowania: 44/PN/2024/JS
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie nr 1 - Rękawice chirurgiczne
Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katologowy | Ilość par w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=5x7 | 9=4x8 | 10 | 11 | 12
1 | Rękawiczki chirurgiczne lateksowe: sterylne, wykonane z naturalnego lateksu, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta polimerem powlekanym powłoką, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie, minimalizującą tarcie powierzchniowe przy zakładaniu na suche dłonie, a w kontakcie z wilgotną dłonią aktywowana jest hydrofilowa substancja, ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie. Zewnętrzna powierzchnia rękawic teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską adhezyjną na końcu mankietu. Grubość palca - 0,220 mm, na dłoni 0,200 mm+/-0,05mm, na mankicie 0,200 mm +/-0,05mm; długość 295 mm+/- 5 mm. Poziom protein lateksu < 30 ug/g (badana metodą Lowryego) AQL 0,65. Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu ( typowa siła przy rozdarciu ) 16,4 N. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z rozporządzeniem UE nr 2017/745 oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Pakowane max. po 50 par, rozmiary od 6 do 9 | para | 28800 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Rękawiczki w systemie podwójnego zakładania: sterylne, bezpudrowe, lateksowe rękawice chirurgiczne używane w systemie podwójnym - rękawica spodnia: kolor kontrastowy. Zewnętrzna powierzchnia rękawic teksturowana. Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta jest bezzapachową, wodorozcieńczalną powłoką , która pomaga zatrzymać wilgoć i nawodnić suchą skórę użytkowników poprzez zastosowanie dodatków glicerolu w celu wchłaniania i zatrzymywania wilgoci w skórze, a także warstwy ochronnej dimetykonu, która zapobiega wysuszaniu i pękaniu skóry; Mankiet prosty z niechlorowaną opaską adhezyjną na końcu mankietu. Grubość palca - 0,230 mm +/-0,05mm, na dłoni 0,210 mm +/-0,05mm; na mankicie 0,190 mm +/-0,05mm; długość 295 mm+/- 5 mm. Poziom protein lateksu < 30 ug/g (badana metodą Lowryego) AQL 0,65. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i 4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 421 EN 420, ASTM F1671. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Oznaczenie CE zgodne z rozporządzeniem UE nr 2017/745 i rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 6 do 9,0. Pakowane max. po 50 par. | para | 11200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Uwaga: para = rękawica prawa i rękawica lewa

## zad. 2
Sygnatura postępowania: 44/PN/2024/JS
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy | Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=5x7 | 9=4x8 | 10 | 11 | 12
1* | 1.1 Prześcieradło jednorazowe celulozowe dwuwarstwowe białe w rolce do kozetek lekarskich wymiary 60 cm na 50 metrów z perforacją na 50 cm lub 60 cm lub 150 cm / dopuszczono perforację na 38 cm / | szt. | 5008 |  | 0 | 8% | 0 | 0
lub
| 1.2 Prześcieradło jednorazowe celulozowe dwuwarstwowe białe w rolce do kozetek lekarskich wymiary 60 cm na 80 metrów z perforacją na 50 cm lub 60 cm lub 150 cm / dopuszczono perforację na 38 cm / | szt. | 3130 |  |  |  | 0
2 | Prześcieradło jednorazowe celulozowe dwuwarstwowe białe w rolce do kozetek lekarskich wymiary 50 cm na 50 metrów z perforacją na 50 cm lub 60 cm lub 150 cm | szt. | 4010 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
*) | w pozycji 1 - Wykonawca wypełnia jedną z dwóch pozycji - albo 1.1 albo 1.2 - stosownie do tego który z wariantów produktu oferuje.

## zad. 3
Sygnatura postępowania: 44/PN/2024/JS
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Żądana ilość op/szt | Cena netto za op/szt | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=5x7 | 9=4x8 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylne szczotki do chirurgicznego mycia rąk, pakowane pojedynczo, bez środka dezynfekującego | 1 szt. | 2990 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Sterylne szczotki do chirurgicznego mycia rąk, pakowane pojedynczo, nasączone chlorheksydyną | 1 szt. | 2990 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Fartuch medyczny jednorazowego użytku, podfoliowany, niejałowy, wykonany z trzywarstwowej włókniny polipropylenowej SMS, rękawy zakończone mankietem z dzianiny, wiązane z przodu w pasie i przy szyi, gramatura >30 g/m2. Rozmiar uniweralny lub M\L | 1 szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Opaska uciskowa wykonana z rozciągliwego paska gumy syntetycznej, bezlateksowa w rolce po 25 pasków. | 1 op. | 1270 |  | 0 | 8% | 0 | 0
|  | RAZEM |  |  | 0 |  |  | 0

## zad. 4
Sygnatura postępowania: 44/PN/2024/JS
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie Nr 4 Materiały opatrunkowe różne (opaski)
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość opakowań | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Kwota VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy | Zaoferowany rozmiar | Ilość sztuk w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=11-7 | 10=6x8 | 11=5x10 | 12 | 13 | 14
1 | Opaska wiskozowa dziana – pakowana pojedynczo | 4 m x 15 cm lub 5m x15 cm | szt | 3500 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Opaska wiskozowa dziana – pakowana pojedynczo | 4 m x 10 cm lub 5m x 10 cm | szt | 4180 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Opaska elastyczna tkana, niejałowa, pakowana pojedynczo, z zapinką | 4 m x 15 cm lub 5m x15 cm | szt | 930 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Opaska elastyczna tkana, jałowa, pakowana pojedynczo, z zapinką | 4 m x 15 cm lub 5m x15 cm | szt | 110 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Opaska elastyczna tkana, niejałowa, pakowana pojedynczo, z zapinką | 4 m x 12 cm lub 5m x 12 cm | szt | 370 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Opaska elastyczna tkana, niejałowa, pakowana pojedynczo, z zapinką | 4 m x 10 cm lub 5m x 10 cm | szt | 1830 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## zad. 5
Sygnatura postępowania: 44/PN/2024/JS
Załącznik nr 2 do SWZ - po zmianie
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie nr 5
Lp. | nazwa zadania | Jedn. miary | Żądana ilość szt. | Cena netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Cena brutto za szt. | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy | Ilość jednostek miary w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=5x7 | 9=4x8 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylne serwety celulozowe wykonane z bardzo chłonnego materiału (dopuszczono wykonanie z wysokochłonnej włókniny typu spunlace) - 65 gr (dopuszczono gramaturę 55 g/m2 oraz 56 g/m2) - o wymiarach 30x40cm (dopuszczono wymiar 40x40 cm). Do użytku na salach operacyjnych,. wytrzymały wyrób nie ulegający rozdarciu. Pakowany po 2 sztuki. Zarejestrowany jako wyrób medyczny wyposażony w min 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej. | op. a 2 szt. | 9500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0

## zad. 6
Sygnatura postępowania: 44/PN/2024/JS
Załącznik nr 2 do SWZ - PO ZMIANIE
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie nr 6 - dostawa masek anestetycznych
Lp. | Nazwa zadania | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy | Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8 | 7=4x5 | 8 | 9=4x6 | 10 | 11 | 12
1 | Maska twarzowa anestetyczna przezroczysta kopuła, zapewniająca widoczność, wykonana z polietylenu, miękki mankiet zapewniający dopasowanie do twarzy wykonany z elastomeru, nie zawierający PCV i ftalanów, czysta mikrobiologicznie. Rozmiar 3, 4, 5, 6. Dopuszczono maski z dwóch różnych typów materiału (elastomeru) o parametrach wskazanych w pyt. 45. | szt | 1110 |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0

## zad. 7 po zmianie
Sygnatura postępowania: 44/PN/2024/JS
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie nr 7 - PO ZMIANIE
Lp. | Nr i nazwa zadania | Jedn. miary | Żądana ilość szt. | Cena netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Cena brutto za szt. | Kwota VAT w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=5x7 | 9=10-6 | 10=6x7 | 11 | 12 | 13
1 | Igły podpajęczynówkowe ze szlifem typu Pencil Point Ergonomiczny lejkowaty uchwyt zapewniający pewne trzymanie igły i pełną kontrolę podczas przechodzenia przez tkanki, zmieniający barwę pryzmat pod wpływem płynu mózgowo rdzeniowego umieszczony w uchwycie igły, jednoznacznie potwierdzający wprowadzenie igły do przestrzeni podpajeczynówkowej. Na uchwycie wskaźnik położenia szlifu igły w postaci strzałki. W przypadku użycia prowadnicy możliwość wprowadzenia jej częściowo do wnętrza uchwytu igły podpajęczynówkowej. Metalowy mandryn dokładnie wypełniający igłę , kolor uchwytu mandrynu odpowiadający kodowi rozmiarów. Opakowanie pojedyncze, sterylne G 25 igła podpajęczynówk. pencil-point 88 mm pakowana z prowadnicą G 25 igła podpajęcz.z prowadnicą 103 mm pakowana z prowadnicą G 27 igła podpajęczynówk. pencil-point 88 mm pakowana z prowadnicą
1.1. | G 25 igła podpajęczynówk. pencil-point 88 mm pakowana z prowadnicą | szt. | 900 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
1.2. | G 25 igła podpajęcz.z prowadnicą 103 mm pakowana z prowadnicą | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
1.3. | G 27 igła podpajęczynówk. pencil-point 88 mm pakowana z prowadnicą | szt. | 900 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego ze szlifem typu atraumatycznego, przednia część szlifu tnąca, reszta szlifu zaokrąglona,rozszerzająca tkanki przez które przechodzi igła. Ergonomiczny w kształcie prostopadłościanu uchwyt , 2 ściany ożebrowane-zapewniający pewne trzymanie igły , 2 sciany gładkie o wysokiej przezroczystości- zapewniajace dobrą widoczność PMR. Metalowy mandryn dokładnie wypełniający igłę , kolor uchwytu mandrynu odpowiadający kodowi rozmiarów igły zgodnie z normą ISO 6009. Opakowanie pojedyncze, sterylne. Rozmiar G26 igła podpajęczynówkowa 88 mm | szt. | 900 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0

## zad. 8
Sygnatura postępowania: 44/PN/2024/JS
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie Nr 8 -Dostawa rękawic medycznych
Lp. | Nr i nazwa zadania | Jedn. miary | Żądana ilość op. | Cena netto za op. w zł | Wartość netto | VAT % | Cena brutto za szt. | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=5x7 | 9=4x8 | 10 | 11
1 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta polimerem powlekanym powłoką, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie. Zewnętrzna powierzchnia rękawic mikroteksturowana. Mankiet prosty lub rolowany. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa ) 0,22-0,24 mm na palcu, 0,19 mm na dłoni, 0,17 mm na mankiecie. Długość min. 260 - 290 mm w zależności od rozmiaru. Poziom protein 10 μg/g lub mniej (badania niezaleznego labolatorium wg EN 455-3 z podana nazwa rękawić, którego ono dotyczy); AQL 0,65 Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. odporne na penetrację min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1. Rękawice spełniają normy EN ISO 374-1, EN 374-5. Oznaczenie CE zgodne z rozporządzeniem UE nr 2017/745 oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja radiacyjna. Na rekawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Rozmiary od 6 do 9. Opakowanie 50 par. /Dopuszczono długość min. 260 - 290 mm w zależności od rozmiaru / | op. | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Rękawice chirurgiczne, syntetyczne neoprenowe bezpudrowe wolne od akceleratorów chemicznych wg EN 455-3 z syntetyczną, wielowarstwową powłoką polimerową „E-Z glide” z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Ciemno zielone, odpowiednie do podwójnego nakładania. Średnia grubość: na palcu 0,19-0,21 mm, dłoń 0,16 – 0,19 mm, na mankiecie 0,14- 0,16 mm, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 280 – 292 mm, dopasowana do rozmiaru. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 20 leków wg ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, w tym 4- rzędowe środki czyszczące i izopropanol 70 % powyżej 480 min. (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 6,0-9,0. | op. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0

## zad. 9
Sygnatura postępowania: 44/PN/2024/JS
Załącznik nr 2 do SWZ - po zmianie
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie nr 9
Lp. | Nazwa zadania | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent / Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | Mata podłogowa, przeciwpyłowa z folii poliestrowej, akrylowy polimer adhezyjny ze środkiem bakteriobójczym x 30 listków. Dopuszczono matę z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) o parametrach wskazanych w pyt. 36. | 45 x 115 cm | opak. | 220 |  | 0 | 8% | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  |  | 0

## zad. 10
Sygnatura postępowania: 44/PN/2024/JS
Załącznik nr 2 do SWZ - po zmianie
Zadanie 10 – Kaniula do żył obwodowych / 2 lata
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | Kaniula obwodowa z dodatkowym portem do wstrzyknięć i zintegrowanym koreczkiem luer-lock; z termoplastycznego poliuretanu; Co najmniej 4 paski kontrasujące w RTG na całej długości kaniuli; samozamykający się zawór portu górnego; port górny umieszczony bezpośrednio nad skrzydełkami nie wystający poza ich obręb, na opakowaniu każdej kaniuli: opis w języku polskim, podany przepływ i materiał cewnika kaniuli; opakowanie blister pack lub tyvec; do oferty nalezy dołączyć potwierdzenie badań biokompatybilności materiału z którego zostały wykonane kaniule; op. a 50 szt. /Dopuszczono kaniulę dożylną wykonaną z PTFE/
1.1 | 14 G | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
1.2 | 17 G | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
1.3 | 18 G x 45 mm | op. | 48 |  | 0 | 8% | 0 | 0
1.4 | 20 G x 33 mm | op. | 70 |  | 0 | 8% | 0 | 0
1.5 | 22 G | op. | 64 |  | 0 | 8% | 0 | 0
1.6 | 24 G | op. | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Kaniula obwodowa bezpieczna z dodatkowym portem do wstrzyknięć, filtrem hydrofobowym i zintegrowanym koreczkiem luer-lock; z termoplastycznego poliuretanu; co najmniej 4 paski kontrasujące w RTG na całej długości kaniuli, samozamykający się zawór portu górnego, port górny umieszczony bezpośrednio nad skrzydełkami nie wystający poza ich obręb, na opakowaniu każdej kaniuli: opis w języku polskim, podany przepływ i materiał cewnika kaniuli; opakowanie blister pack lub tyveco do oferty nalezy dołączyć potwierdzenie badań biokompatybilności materiału z którego zostały wykonane kaniule; op. a 50 szt.
2.1 | 18 G dł 32 - 33 mm | op. | 38 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2.2 | 20 G dł. 25 mm | op. | 174 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2.3 | 22 G dł. 25 mm | op. | 132 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2.4 | 24 G dł. 19 mm | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 | x | x | 0 | x | x | x