***Załącznik nr 2 do zaproszenia***

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. **Nazwa nadana zamówieniu**:

Świadczenie usług kominiarskich.

1. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

**2.1.** Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kominiarskich, polegających   
na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych: spalinowych, dymowych   
i wentylacyjnych, wentylacji mechanicznej oraz ich czyszczenie i udrażnianie w budynkach na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez Komende Portu Wojennego Gdynia zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2025.418) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U.2023.822).

**2.2 Wymagania ogólne:**

Usługa wykonywana będzie na terenach zamkniętych administrowanych przez KPW Gdynia:

1. Grupa Zabezpieczenia Gdańsk;
2. Sekcja Obsługi Infrastruktury Gdynia Oksywie;
3. Sekcja Obsługi Infrastruktury Gdynia Witomino;
4. Sekcja Obsługi Infrastruktury Gdynia Pogórze;
5. Sekcja Obsługi Infrastruktury Hel.

Określone zamówieniem czynności będą wykonywane wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

**2.3 Zakres czynności konserwacyjnych:**

**I. Sprawdzenie stanu technicznego przewodów**

Zamówienie jest usługą kompleksową i obejmuje: badanie, sprawdzenie prawidłowości podłączeń i urządzeń kominowych (czopuchów, kratek itp.) do przewodów, sprawdzenie drożności i szczelności przewodów kominowych, ich czyszczenie, opiniowanie, dokonanie kontroli i oględzin, opis stanu technicznego (faktycznego), podłączeń do przewodów spalinowych, dymowych, wentylacyjnych, sprawdzenie ciągu kominowego oraz wydanie szczegółowego protokołu, opinii, ekspertyzy zgodnie   
z obowiązującymi przepisami w budynkach będących w administrowaniu KPW Gdynia.

Kontrola powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający uzyskanie wszelkich informacji służących do prawidłowego określenia sprawności przewodów kominowych oraz podłączeń i możliwości ich bezpiecznego użytkowania do czasu kolejnej kontroli.

1. Zakres kontroli stanu technicznego (przy każdym czyszczeniu) przewodów kominowych obejmuje:
2. kontrolę drożności przewodów kominowych;
3. kontrolę prawidłowości podłączeń, w tym ilość i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych, na paliwo stałe i ciekłe) podłączonych do jednego przewodu kominowego;
4. kontrolę ścian oraz wszystkich elementów przewodu;
5. czyszczenie przewodów kominowych w pomieszczeniach, w których nie występuje proces spalania, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności;
6. sprawdzenie stanu technicznego przewodów wentylacyjnych wraz   
   z czyszczeniem w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego.
7. Szczegółowy zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:
8. stanu technicznego drzwiczek rewizyjnych;
9. stanu technicznego łączników, rur zapiecowych;
10. prawidłowości zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej);
11. poprawności przepływu powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowej cyrkulacji w pomieszczeniu;
12. prawidłowości ciągu kominowego;
13. stanu technicznego kominów ponad dachem, w tym:

• głowic trzonów kominowych;

• ścian kominowych nad dachem i na poddaszu (strych);

• nasad kominowych;

• prawidłowości wylotów przewodów i ich zabezpieczeń;

1. prawidłowości dostępu do prowadzenia kontroli przewodów kominowych,   
   w tym stanu technicznego:

• włazów, drabin, kotew, itp.;

• ław kominiarskich;

1. szczelności przewodów kominowych;
2. wymaganego przekroju ścianek przewodów stalowych oraz innych gdzie jest to wymagane;
3. wskazanie miejsc uszkodzeń:

• przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych),

• kanałów, czopuchów, rur i łączników,

• ław kominiarskich oraz innych elementów urządzeń kominowych.

1. wentylacji mechanicznej stanu technicznego anemostatów, czerpni i wyrzutni powietrza. W protokole z przeglądu wentylacji mechanicznej informacja   
   o wydajności wentylatora w m3;
2. wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego, użytkowania oraz odpowiednich warunków higienicznych   
   i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;
3. Dokumentacja techniczna

* Wykonawca po wykonaniu kontroli okresowej w zakresie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) sporządzi i wydrukuje z systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) protokół elektroniczny   
  z kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu budowlanego   
  (tzw. e-protokoły), który zostanie załączony do książki obiektu budowlanego. Wykonawca sporządzi protokoły oddzielnie dla każdego obiektu (budynku)   
  i dostarczy je do Infrastruktury KPW Gdynia niezwłocznie po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru usługi (załącznik nr 6 do umowy dla każdego GZ/SOI odrebnie).

**UWAGA:**

* dane niezbędne do wpisu do systemu CEEB zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po zawarciu umowy.
* w protokole należy wskazać nieprawidłowości i sposób ich usunięcia oraz numery pomieszczeń, w których nieprawidłowości dotyczą.
* Po każdorazowym wykonaniu przeglądu przewodów wentylacyjnych i czyszczeniu spalinowych i dymowych kotłowni, Wykonawca zobowiązany jest dokonać wpisu w „Książce pracy kotłowni”.
* Protokoły z przeglądów oraz czyszczenia kanałów powinny być dostarczone najpóźniej w terminie 7 dni od terminów wskazanych w pkt. VI. Po otrzymaniu, sprawdzeniu i akceptacji dokumentów przez przedstawiciela Infrastruktury Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę.

**II. Czyszczenie przewodów kominowych**

Przez czyszczenie przewodów kominowych należy rozumieć usuwanie zanieczyszczeń z przewodów na całej ich długości wraz z częścią wystającą ponad dach. W zakresie czyszczenia zamówienie obejmuje: udrożnienie, w tym usuwanie sadzy i ptasich gniazd, przewodów i podłączeń (kanały, czopuchy, kratki wentylacyjne itp.) do przewodów kominowych spalinowych, dymowych i wentylacyjnych w budynkach objętych przedmiotem umowy.

**W ramach czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych Wykonawca wykonuje ponadto:**

1. usunięcie sadzy i popiołu oraz innych zanieczyszczeń z przewodów;
2. czyszczenie połączeń poziomych i pionowych łączących urządzenie paleniskowe   
   z głównym przewodem kominowym;
3. usuwanie sadzy zalegającej w przewodach i łącznikach zapiecowych kanałów nie posiadających drzwiczek wyczystnych;
4. zebranie powstałych odpadów do pojemnika i wywiezienie oraz ich utylizacja.

**W ramach czyszczenia przewodów wentylacyjnych:**

1. usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z przewodu na całej jego długości;
2. sprawdzenie jego drożności i ciągu;
3. zebranie powstałych odpadów do pojemnika i wywiezienie oraz ich utylizacja.

Po wykonaniu usługi tj. po każdorazowym czyszczeniu przewodów, Wykonawca sporządzi protokół z czyszczenia przewodów kominowych oraz dokona wpisów   
w książkach czyszczenia przewodów kominowych znajdujących się w Sekcjach Obsługi Infrastruktury.

**III. Kontrola**

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości usługi. Wykonawca wykonuje czynności według zakresu prac w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

Prace wykonywane są przez uprawnionych, kwalifikowanych pracowników, zgodnie

z zasadami wiedzy i sztuki kominiarskiej, polegających na sprawdzeniu i czyszczeniu przewodów (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych i wentylacji mechanicznej) przy użyciu sprzętu i narzędzi Wykonawcy oraz zapewnienia na terenie wykonywanych prac należytego ładu i porządku;

W przypadku stwierdzenia istotnych uszkodzeń przewodów kominowych, mogących stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia Wykonawca zobowiązany jest w trybie natychmiastowym powiadomić Zamawiającego (kierownika GZ/SOI) o stwierdzonych uszkodzeniach przed złożeniem stosownego protokołu;

**IV. Odbiór usługi**

Zamawiający wraz Wykonawcą każdorazowo po wykonaniu usługi potwierdza jej realizację przez upoważnionych przedstawicieli Stron, sporządzając protokół odbioru usługi (załącznik nr 6 do umowy).

**V. Rękojmia za wady, gwarancja jakości**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w zakresie przedmiotu umowy.
2. Termin gwarancji jakości jest równy wymaganemu okresowi pomiędzy kolejnymi czynnościami kontroli stanu technicznego lub czyszczenia z udrażnianiem przewodów kominowych wynikających z obowiązujących przepisów.
3. Wykonawca ponosi wszelkie dodatkowe koszty wynikające z nienależytego lub niepełnego wykonania czynności kontroli stanu technicznego lub czyszczenia przewodów.

**VI. Terminy wykonania usługi w zakresie sprawdzenie stanu technicznego, czyszczenie i udrożnienie przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przewody wentylacyjne i wentylacja mechaniczna | Przewody wentylacyjne - budynki wielkopowierzchniowe | Przewody spalinowe | Przewody dymowe |
| **2025 ROK** | | | | |
| Do 30.06.2025 | X | X | X | X |
| Do 30.09.2025 |  | X |  | X |
| Do 31.12.2025 |  |  | X | X |
| **2026 ROK** | | | | |
| Do 31.03.2026 | X | X |  | X |
| Do 30.06.2026 |  |  | X | X |
| Do 30.09.2026 |  | X |  | X |
| Do 31.12.2026 |  |  | X | X |
| **2027 ROK** | | | | |
| Do 31.03.2027 |  |  |  | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYKAZ USŁUG CZYSZCZENIA I PRZEGLĄDÓW PRZEWODÓW KOMINOWYCH** | | | | | | | | | | |
| Lp. | Adres | Nr budynku/ kompleksu | Ilość przewodów (sztuk) | | | | Ilość czyszczeń/przeglądów w okresie 12 miesięcy | | | |
| wentylacyjne | dymowe | spalinowe | wentylacja mechaniczna | wentylacyjne | dymowe | spalinowe | wentylacja mechaniczna |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| **SOI WITOMINO** | | | | | | | | | | |
| 1 | Gdynia ul. Wita Stwosza 6 | 1/4023 | 17 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| 2 | 2/4023 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 3 | Gdynia ul. Waszyngtona 44 | 1/4011 | 132 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4 | Gdynia ul. Waszyngtona 44 | 2/4011 | 103 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 5 | Gdynia ul. Skwer Kościuszki | 3/4011 | 117 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 6 | Gdynia ul. Pułaskiego 3 | 7/4011 | 36 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 7 | Gdynia ul. Zawiszy Czarnego 1 | 1/4032 | 47 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 8 | Gdynia ul. Orląt Lwowskich 1 | 2/4039 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 9 | 3/4039 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 10 | 4/4039 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 11 | 5/4039 | 39 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 12 | 6/4039 | 87 | - | - | 7 | 1 | - | - | 1 |
| 13 | 7/4039 | 74 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 14 | 11/4039 | 9 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
| 15 | Gdynia Al. Jana Pawła II 13 b | 1/4059 | 57 | - | - | 6 | 1 | - | - | 1 |
| 16 | Gdynia ul. Korzeniowskiego 7 | 1/8695 | 19 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| 17 | 2/8695 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 18 | Gdynia ul. Pułaskiego 7 | 1/4089 | 158 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 19 | Gdynia ul. Strażacka 2-8 | 1/4108 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 20 | 2/4108 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| **wielko powierzchniowy** |
| 21 | 3/4108 | 15 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 |
| 22 | 4/4108 | 9 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 23 | 5/4108 | 34 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 24 | 6/4108 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 25 | 7/4108 | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 26 | 8/4108 | 57 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 27 | 9/4108 | 47 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 28 | 10/4108 | 160 | - | 2 | 6 | 1 | - | 2 | 1 |
| 29 | 11/4108 | 26 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 30 | 18/4108 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 31 | Gdynia ul. Jana z Kolna 8 | 1/5057 | 278 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| **SUMA SOI WITOMINO** | | | **1586** | **0** | **6** | **27** | **32** | **0** | **8** | **9** |
| **SOI POGÓRZE** | | | | | | | | | | |
| 1 | Gdynia ul. Czernickiego 124 | 1/4008 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2 | 2/4008 | 55 | - | - | 7 | 1 | - | - | 1 |
| 3 | 4/4008 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4 | 5/4008 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 5 | 7/4008 | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| 6 | 8/4008 | 47 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 |
| 7 | 9/4008 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 8 | 10/4008 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 9 | Gdynia ul. Czernickiego 124 | 14/4008 | 73 | - | 5 | 6 | 1 | - | 2 | 1 |
| 10 | 15/4008 | 50 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| 11 | 18/4008 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 12 | 21/4008 | 40 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 13 | 22/4008 | 13 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| 14 | 24/4008 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 15 | 32/4008 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 16 | 40/4008 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 17 | 41/4008 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 18 | 42/4008 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 19 | 43/4008 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 20 | 47/4008 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 21 | 48/4008 | 14 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| 22 | 49/4008 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 23 | 50/4008 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 24 | 51/4008 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 25 | 55/4008 | 11 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| 26 | 56/4008 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 27 | 57/4008 | 13 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 28 | 58/4008 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 29 | 62/4008  **wielko powierzchniowy** | 47 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 30 | 64/4008 | 6 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 31 | 67/4008 | 9 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 32 | Gdynia - Pogórze ul. Unruga 97 | 1/4107 | 32 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 33 | 4/4107 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 34 | 6/4107 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 35 | 8/4107 | 51 | - | 3 | 7 | 1 | - | 2 | 1 |
| 36 | Dębogórze - las | 1/4489 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 37 | 3/4489 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 38 | 4/4489 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 39 | 5/4489 | 36 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 40 | 6/4489 | 16 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 41 | 7/4489 | 11 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
| 42 | 9/4489 | 58 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 43 | 11/4489 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 44 | 12/4489 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 45 | 13/4489 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 46 | 14/4489 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 47 | 16/4489 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 48 | 20/4489 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 49 | Dębogórze | 1/4773 | 14 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 50 | 2/4773 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 51 | 3/4773 | 74 | - | - | 12 | 1 | - | - | 1 |
| 52 | 4/4773 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 53 | 5/4773 | 22 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 54 | 6/4773 | 9 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - |
| 55 | 7/4773\* | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 8/4773\* | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 9/4773 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 58 | 11/4773 | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 59 | 16/4773 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 60 | 17/4773 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 61 | Dębogórze | 1/4774 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 62 | Gdynia Demptowo ul. Sakowicza 1 | 2/5322 | 56 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 63 | 4/5322 | 50 | - | - | 8 | 1 | - | - | 1 |
| 64 | 5/5322 | 74 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 |
| 65 | 7/5322 | 19 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 66 | 10/5322 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 67 | 11/5322 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 68 | 12/5322 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 69 | 13/5322 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 70 | 14/5322 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 71 | 15/5322 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 72 | 16/5322 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 73 | 18/5322 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 74 | 19/5322 | 9 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 75 | 20/5322 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 76 | 21/5322 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 77 | 22/5322 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 78 | 23/5322 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 79 | 25/5322 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 80 | 26/5322 | 47 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 81 | 30/5322 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 82 | 31/5322 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 83 | 35/5322 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 84 | 36/5322 | 6 | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 |
| 85 | Gdynia Demptowo ul. Sakowicza 1 | 37/5322 | 159 | - | - | 15 | 1 | - | - | 1 |
| 86 | 38/5322 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 86 | 40/5322 | 32 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 |
| 87 | 41/5322 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 88 | 42/5322 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| **SUMA SOI POGÓRZE** | | | **1455** | **0** | **22** | **98** | **86** | **0** | **24** | **29** |
| **SOI HEL** | | | | | | | | | |  |
| 1 | HEL ul. Kuracyjna | 1/4105 | 21 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2 | HEL | 1/8595 | 18 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| 3 | 1/8597 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4 | 3/8597 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 5 | 5/8597 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 6 | 6/8597 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 7 | 7/8597 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 8 | 8/8597 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 9 | 9/8597 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 10 | 10/8597 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 11 | 11/8597 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 12 | 12/8597 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 13 | 13/8597 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 14 | 14/8597 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 15 | 15/8597 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 16 | 16/8597 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 17 | 1/8598 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 18 | 2/8598 | 7 | - | - |  | 1 | - | - | - |
| 19 | HEL | 3/8598 | 1 | - | - |  | 1 | - | - | - |
| 20 | 2/8601 | 6 | - | - |  | 1 | - | - | - |
| 21 | 3/8601 | 2 | - | - |  | 1 | - | - | - |
| 22 | 4/8601 | 2 | - | - |  | 1 | - | - | - |
| 23 | 5/8601 | 2 | - | - |  | 1 | - | - | - |
| 24 | 7/8601 | 4 | - | - |  | 1 | - | - | - |
| 25 | 6/8601 | 4 | - | - |  | 1 | - | - | - |
| 26 | 9/8601 | 2 | - | - |  | 1 | - | - | - |
| 27 | 16/8601 | 19 | - | - |  | 1 | - | - | - |
| 28 | 20/8601 | 56 | - | - |  | 1 | - | - | - |
| 29 | 21/8601 | 25 | - | - |  | 1 | - | - | - |
| 30 | 22/8601 | 9 | - | - |  | 1 | - | - | - |
| 31 | 35/8601 | 7 | - | - |  | 1 | - | - | - |
| 32 | 40/8601 | 1 | - | - |  | 1 | - | - | - |
| 33 | 41/8601 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 34 | 38/8601 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 35 | HEL BÓR | 1/1761 | 59 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 36 | 2/1761 | 26 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 37 | 3/1761 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 38 | 4/1761 | 38 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 39 | 5/1761 | 23 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 40 | 14/1761 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 41 | 16/1761 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 42 | HEL BÓR | 17/1761 | 130 | - | 1 | 5 | 1 | - | 2 | 1 |
| 43 | 18/1761 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 44 | 21/1761 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 45 | 23/1761 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 46 | 28/1761 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 47 | 29/1761 | 17 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 48 | 36/1761 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 49 | HEL ul. Sikorskiego | 55/4101 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 50 | 56/4101 | 42 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 51 | 61/4101 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 52 | 63/4101 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 53 | 66/4101 | 52 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 54 | 67/4101 | 82 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 55 | 69/4101 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 56 | 76/4101 | 31 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 57 | 77/4101 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 58 | 79/4001 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 59 | 80/4101 | 1 | - | - |  | 1 | - | - | - |
| 60 | 81/4101 | 1 | - | - |  | 1 | - | - | - |
| 61 | 82/4101 | 1 | - | - |  | 1 | - | - | - |
| 62 | 83/4101 | 9 | - | - |  | 1 | - | - | - |
| 63 | 84/4101 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 64 | 85/4101 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 65 | 86/4101 | 17 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 66 | HEL ul.Sikorskiego | 87,88,89/4101 | 28 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 67 | 93/4101 | 19 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 78 | 97/4101 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 69 | 94/4101 | 27 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 70 | 100/4101 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 71 | 101/4101 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 72 | 113/4001 | 17 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - |
| 73 | 119/4101 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - |
| 74 | 120/4101 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
| **SUMA SOI HEL** | | | **978** | **0** | **10** | **5** | **74** | **0** | **10** | **1** |
| **GZ GDAŃSK** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Gdańsk ul. Słowackiego 11,5 | 1/1390 | 36 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2 | 31/1390 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 3 | Gdańsk ul. Sobótki 20 | 2/1396 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4 | Gdańsk ul. M. Konopnickiej 13 | 1/1331 | 24 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 5 | Gdańsk ul. Obywatelska 2 | 3/1393 | 37 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 6 | 4/1393 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 7 | Gdańsk ul. Słowackiego 10 | 8/1393 | 37 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 8 | Gdańsk ul. Do Studzienki 43-47 | 1/399 | 31 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 9 | 2/399 | 39 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 10 | 3/399 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 11 | Gdańsk ul. Trakt Św. Wojciecha 253 | 1/8626 | 57 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| 12 | Gdańsk ul. M. Sucharskiego 1 przy b.37 | 37/8589 | 25 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - |
| 13 | Gdańsk ul. Polanki 114 | 13/4057 | 16 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 14 | Gdańsk Westerplatte ul. Sucharskiego | 1/8645 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 15 | 2/8645 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 16 | 4/8645 | 65 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 17 | 6/8645 | 22 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 18 | 7/8645 | 32 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 19 | 9/8645 | 26 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 20 | 10/8645 | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 21 | 12/8645 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 22 | 13/8645\* | 28 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 23 | 14/8645 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 24 | Gdańsk Westerplatte ul. Sucharskiego | 15/8645 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 25 | 19/8645 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 26 | 21/8645 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 27 | 40/8645 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 28 | 43/8645 | 26 | - | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 1 |
| 29 | 61/8645\* | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 30 | 64/8645 | 33 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| 31 | 71/8645 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 32 | 72/8645 | 17 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 33 |  | 73/8645 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| 34 | 75/8645 | - | - | - | 15 | - | - | - | 1 |
| **SUMA GZ GDAŃSK** | | | **686** | **1** | **6** | **25** | **32** | **4** | **6** | **4** |
| **SOI OKSYWIE** | | | | | | | | | |  |
| 1 | Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 | 1/4001 | 23 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2 | 2/4001 | 100 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 3 | 24/4001 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4 | 25/4001 | 24 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 5 | Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 | 32/4001 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 6 | 36/4001 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 7 | 38/4001 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 8 | 43/4001 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 9 | 46/4001 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 10 | 48/4001 | 2 | - | - | 6 | 1 | - | - | 1 |
| 11 | 53/4001 | 6 | - | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 1 |
| 12 | 54/4001 | 30 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 13 | 60/4001  **wielko powierzchniowy** | 101 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| 14 | 62/4001 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 15 | 76/4001 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 16 | 78/4001 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 17 | 80/4001 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 18 | 81/4001 | 47 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 19 | 82/4001 | 16 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 |
| 20 | 86/4001 | 26 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 21 | 113/4001 | 35 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 22 | 119/4001 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 23 | 123/4001 | 23 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 24 | 125/4001 | 13 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 25 | 129/4001 | 33 | - | - | 10 | 1 | - | - | 1 |
| 26 | 131/4001 | 22 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 27 | 134/4001 | 83 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 28 | 135/4001 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 29 | Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 | 138/4001 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 30 | 141/4001 | 109 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 31 | 142/4001 | 96 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 32 | 143/4001 | 98 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 33 | 147/4001 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 34 | 148/4001 | 19 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 35 | 151/4001 | 38 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 36 | 152/4001 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 37 | 155/4001 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 38 | 157/4001 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 39 | 158/4001 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 40 | 168/4001 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 41 | 171/4001 | 23 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 42 | 172/4001 | 113 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 43 | 174/4001 | 26 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 44 | 181/4001 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 45 | 184/4001 | 28 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 46 | 220/4001 | 26 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 47 | 221/4001 | 40 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 48 | 259/4001 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 49 | 263/4001 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 50 | 275/4001 | 21 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 51 | 277/4001 | 47 | - | - | 13 | 1 | - | - | 1 |
| 52 | 282/4001 | 32 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 53 | 285/4001 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 54 | Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 | 287/4001 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 55 | 288/4001 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 56 | 293/4001 | 24 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 57 | 294/4001 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 58 | 302/4001 | 24 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 59 | 303/4001  **wielko powierzchniowy** | 75 | - | - | 4 | 2 | - | - | 1 |
| 60 | 304/4001 | 93 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 61 | 307/4001 | 33 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 62 | 309/4001 | 47 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 63 | 311/4001 | 103 | - | - | 6 | 1 | - | - | 1 |
| 64 | 312/4001 | 40 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 |
| 65 | 314/4001 | 18 | - | - | 5 | 1 | - | - | 1 |
| 66 | 315/4001 | 41 | - | - | 13 | 1 | - | - | 1 |
| 67 | 326/4001 | 51 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 68 | 331/4001 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 69 | 332/4001 | 54 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 70 | 333/4001 | 110 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 71 | 334/4001 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 72 | 335/4001 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 73 | 336/4001 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 74 | 340/4001 | 56 | - | - | - | 1 | - |  | - |
| 75 | 341/4001 | 20 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 76 | 342/4001 | 21 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 77 | 345/4001 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 78 | 349/4001 | 54 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 |
| 79 | Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 | 357/4001 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 80 | 358/4001 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 81 | 364/4001 | 81 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 82 | 368/4001 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 83 | 369/4001 | 141 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 84 | 370/4001 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 85 | 371/4001 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 86 | 372/4001 | 4 | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 |
| 87 | 373/4001 | 55 | - | - | 14 | 1 | - | - | 1 |
| 88 | 374/4001 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 89 | 375/4001 | 69 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 |
| 90 | 378/4001 | 19 | - | - | 12 | 1 | - | - | 1 |
| 91 | 379/4001 | 22 | - | - | 11 | 1 | - | - | 1 |
| 92 | 394/4001 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 93 | 412/4001 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 |
| 94 | 414/4001 | 0 | - | - | 11 | - | - | - | 1 |
| 95 | 415/4001 | 9 | - | - | 13 | 1 | - | - | 1 |
| 96 | 502/4001 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| 97 | 507/4001 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 98 | 510/4001 | 80 | - | - | 48 | 1 | - | - | 1 |
| 99 | 511/4001 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 100 | 515/4001 | 6 | - | - | 5 | 1 | - | - | 1 |
| 101 | 516/4001 | 9 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 102 | 517/4001 | 10 | - | - | 5 | 1 | - | - | 1 |
| 103 | 518/4001 | 10 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 104 |  | 519/4001 | 10 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 |
| 105 | 520/4001 | 7 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 |
| 106 | Gdynia ul. Arciszewskich (teren postoczniowy) | 526/4001 **wielko powierzchniowy** | 9 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 107 | 527/4001 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 108 | 528/4001 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 109 | 524/4001 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 110 | 525/4001 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 111 | 529/4001 | 29 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 112 | 530/4001 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 113 | 531/4001 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 114 | 533/4001 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 115 |  | 547/4001 | 50 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 116 |  | 548/4001 | 30 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 117 |  | 549/4001 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 118 |  | 550/4001  **wielko powierzchniowy** | 12 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 119 |  | 551/4001 | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 120 |  | 552/4001 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 121 |  | 553/4001 | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 122 | Gdynia ul. Dickmana | 1/4002 | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 123 | 2/4002 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 124 | 7/4002 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 125 | 8/4002 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 126 | 9/4002 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 127 | 10/4002 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 128 | 12/4002 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 129 |  | 19/4002 | 16 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 130 | 20/4002 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 131 | Gdynia ul. Dickmana | 8/4006 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 132 | 12/4006 | 33 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 133 | 13/4006 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 134 | 14/4006 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 135 | 15/4006 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 136 | 16/4006 | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 137 | 17/4006 | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 138 | 18/4006 | 11 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 139 | 19/4006 | 13 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 140 | 20/4006 | 22 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 141 | 24/4006 | 19 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 142 | 27/4006 | 33 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 143 | 33/4006 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 144 | 34/4006 | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 145 | 35/4006 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 146 | 36/4006 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 147 | 37/4006 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 148 | 38/4006 | 13 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 149 | 40/4006 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 150 | 41/4006 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 151 | 42/4006 | 22 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 152 | 43/4006 | 41 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 153 | 44/4006 | 17 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 154 | 45/4006 | 37 | - | - | 12 | 1 | - | - | 1 |
| 155 | Gdynia ul. Dickmana | 48/4006 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 156 | 56/4006 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 |
| 157 | 58/4006 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 158 | 59/4006 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 159 | 61/4006 | 72 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 160 | 62/4006 | 70 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 161 | 64/4006 | 71 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 162 | 65/4006 | 13 | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - |
| 163 | 66/4006 | 69 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 164 | 67/4006  **wielko powierzchniowy** | 29 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 165 | 71/4006 | 100 | - | - | 8 | 1 | - | - | 1 |
| 166 | 82/4006 | 35 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 167 | 84/4006 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| **SUMA SOI OKSYWIE** | | | **4076** | **2** | **2** | **267** | **168** | **4** | **2** | **54** |
| **SUMA ZA WSZYSTKIE** | | | **8781** | **3** | **46** | **422** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **SOI / GZ** | | |