ZP.271.123.2024						      Krosno, dnia 05.11.2024 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania: „Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie przedmiaru dla kanalizacji drogowej. Aktualizacja w postaci nowego odcinka KD nie stanowi tylko dodatkowych robót, ale również zmienia zakres pierwotnego.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający do odpowiedzi załączył aktualne przedmiary robót.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi na czas w robót związanych z wykonywaniem warstw bitumicznych?

Odpowiedź nr 2:

Obowiązkiem wykonawcy jest opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu. Zamawiający dopuszcza wyłączenie z ruchu ul. J. Kochanowskiego na czas wykonania nawierzchni bitumicznej.

Pytanie nr 3:

Dotyczy kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego należy

zastosować rury PCV SN8:

Zgodnie z profilem podłużnym należy zastosować rury PCV SN12:

Natomiast zgodnie z przedmiarem robót należy uwzględnić rury PP SN8

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i odpowiedź jakie rury należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź nr 3:

Należy zastosować rury PP DN/OD160 mm SN10.

W załączeniu skorygowany przedmiar, rysunek profilu ks oraz skorygowana część opisowa do PW.

Pytanie nr 4:

Dotyczy kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z profilem podłużnym należy kanał sanitarny docieplić keramzytem 10-20 grubości 30 cm z zabezpieczeniem geomembraną.

Czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie docieplenia? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje uwzględniającą brakujący zakres robót wraz z określeniem szczegółowych parametrów technicznych projektowanej geomembrany.

Odpowiedź nr 4:

Zakres obejmuje wykonanie docieplenia. Uzupełniono przedmiar robót, rysunek profilu ks oraz część opisową PW.

W załączeniu skorygowany przedmiar, rysunek profilu ks oraz skorygowaną cześć opisowa do PW.

Pytanie nr 5:

Dotyczy kanalizacji deszczowej.

Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania kanalizacji deszczowej należy zastosować rury zgodne z opisem technicznym do projektu wykonawczego tj.:

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP SN8 karbowanych?

Odpowiedź nr 5:

Nie dopuszcza się stosowania rur karbowanych.

Pytanie nr 6:

Dotyczy gazociąg niskiego ciśnienia.

W związku z faktem, iż koszty przełączenia gazociągu mogą przekroczyć wartość robót budowlanych prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję kosztorysową związana z wykonaniem prac przełączeniowych.

Odpowiedź nr 6:

Skorygowano przedmiar robót o pozycje dotyczące robót przyłączeniowych.

W załączeniu skorygowany przedmiar.

Pytanie nr 7:

Prosimy o wskazanie właściwego terminu wykonania zamówienia. We wzorze umowy wskazane jest 230 dni, natomiast w SWZ występuje 250 dni.

Odpowiedź nr 7:

Termin realizacji zamówienia wynosi 250 dni.

Pytanie nr 8:

Prosimy o wskazanie właściwego materiału oraz średnicy dla rur drenarskich pod koroną drogi. Na przekrojach typowych są rury PE100/124 SN8, natomiast w opisie projektu wykonawczego występują rury PP DN/OD100 mm.

Odpowiedź nr 8:

Rury drenarskie wykonać zgodnie z opisem projektu wykonawczego tj. z rur PP DN/OD100 mm SN8.

Pytanie nr 9:

Prosimy o informację czy jednostka ‘szt’ w przedmiarze robót poz. 2.11 dotycząca demontażu rurociągu z tworzyw sztucznych jest właściwa (dotyczy wodociągu).

Odpowiedź nr 9:

Skorygowano jednostkę przedmiarową na m (w załączeniu skorygowany przedmiar).

Pytanie nr 10:

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wymienić istniejące studzienki na kinetowe o średnicy 600 mm, natomiast w przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej wykonania tego rodzaju robót. Prosimy o wyjaśnienie (dotyczy kanalizacji sanitarnej).

Odpowiedź nr 10:

Uzupełniono przedmiar o projektowaną przebudowę studni (w załączeniu).

Pytanie nr 11:

Prosimy o informację jaki materiał rur należy przyjąć do wyceny robót. W przedmiarze rury PP SN8, na profilu podłużnym PVC-U SN12, natomiast Projekt Wykonawczy wskazuje na rury PVC-U SN8 (dotyczy kanalizacji sanitarnej).

Odpowiedź nr 11:

Należy stosować rury PP SN10 (w załączeniu skorygowany rysunek profilu ks oraz opis projektu wykonawczego).