ZAMAWIAJĄCY:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

na wykonanie zamówienia pn.:

**Przegląd i czyszczenie separatorów**

**substancji ropopochodnych i tłuszczu będących w zarządzie RARR S.A.**



Rzeszów, 2025 r.

# NAZWA ZADANIA:

Przegląd i czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych i tłuszczu będących w zarządzie RARR S.A.

# KODY CPV (KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ):

## Kod główny:

90913000-0 -usługi czyszczenia zbiorników i rezerwuarów

## Kody dodatkowe:

90510000-5-usuwanie i obróbka odpadów

90430000-0-usługi likwidacji ścieków

# TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot Zamówienia będzie realizowany przez okres 20 miesięcy.

# OPIS ZADANIA:

Przedmiotem zamówienia jest przegląd oraz przegląd wraz z czyszczeniem separatorów substancji ropopochodnych osadników, separatorów tłuszczu i wyczyszczenie podziemnego zbiornika retencyjnego, oraz odbiór i utylizacja odpadów. Lokalizacja urządzeń została przedstawiona na załącznikach nr 1 – 4 do OPZ.

Szczegółowy opis parametrów urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz terminów znajduje się w załączniku nr 5 do OPZ.

# WYMAGANE UPRAWNIENIA I KWALIFIKACJE:

Wykonawca zobowiązany podczas realizacji zadania:

1. Dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
2. Posiadać wpis do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadania.

# INFORMACJE ZWIĄZANE Z WYMOGAMI OCHRONY ŚRODOWISKA:

1. Wytwórcą odpadów w trakcie wykonywania usługi czyszczenia i konserwacji separatorów i osadników oraz zbiornika jest Wykonawca.
2. Wykonawca z powstałymi odpadami zobowiązany jest postępować zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
3. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie odpady powstałe w trakcie wykonywania robót.

# OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością oraz do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych awariach lub jakichkolwiek nieprawidłowościach instalacji lub urządzeń i zagrożeniach z nich wynikających.
2. Przeglądów oraz przeglądów wraz z czyszczeniem w/w urządzeń oraz odbiór i utylizacja odpadów z urządzeń należy dokonać zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b) i ust. 3 – ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847, 1881).
3. Wszystkie prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca będzie realizował w całości przy użyciu własnego sprzętu bądź będącego w jego dyspozycji. Koszt materiałów i sprzętu użytych w trakcie usługi będącej przedmiotem zamówienia pokrywa Wykonawca.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa budowlanego, oraz przepisów BHP. zabezpieczy teren realizacji zadania między innymi poprzez stosowne oznakowanie terenu prac. Po realizacji zadania uprzątnie teren i doprowadzi go pierwotnego stanu.
5. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków w zakresie prowadzonej działalności w związku z wykonywaniem zakresu niniejszej umowy, dotyczące pracowników własnych i osób trzecich.
6. Oczyści wskazane separatory, osadniki i zbiornik retencyjny, oraz wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie powstałe odpady,
7. Wykonawca poinformuje e-mailowo oraz telefonicznie o planowanym terminie przeglądu, z minimalnie 2 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający wymaga, aby przegląd został wykonany w dni robocze godzinach od 08:00 do max. 14:00.
8. Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego separatorów, Wykonawca sporządzi i dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia wykonania przeglądu, pisemny protokół (dla każdego z urządzeń osobno), podpisany przez osobę uprawnioną do przeprowadzenia badania. Wraz z protokołem, Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający zgłoszenie wykonania przeglądu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego lub innej instytucji, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa na dzień sporządzenia protokołu lub sporządzi oświadczenie dla Zamawiającego z informacją o braku konieczności dokonania takiego zgłoszenia. Przedłożenie protokołów z przeglądów wraz z potwierdzeniami zgłoszenia do PINB jest podstawą do wystawienia faktury.
9. Sporządzi i przekaże Zamawiającemu protokoły z wykonanych czynności serwisowych zgodnie ze wzorem w załączniku nr 6 do OPZ.
10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający przekazanie odpadów (kartę przekazania odpadów), w dokumencie tym powinny znajdować się między innymi takie informacje jak wykaz i lokalizacja urządzeń które podlegały czyszczeniu, rodzaj i ilość i odpadu, kod odpadów, oraz informacje o jednostce do której przekazano odpady przez Wykonawcę
11. Pisemne zgłoszenie faktu dokonania przeglądu i czyszczenia w/w urządzeń do właściwego Nadzoru Budowlanego lub innych instytucji jakie wymagają zgłoszenie wykonania takich czynności. Wykonawca przedłoży omawiany dokument wraz z fakturą.
12. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dokona wpisów z przeprowadzonych czynności do Książek Obiektów/ Cyfrowych Książek Obiektów Budowlanych.

**WYKAZ CZYNNOŚCI:**

Wykonawca zobowiązany jest w ramach zadania w zależności od specyfiki: przegląd lub przegląd wraz z czyszczeniem i utylizacją wykonać czynności zgodnie z DTR urządzań oraz m.in.:

1. sprawdzenie stanu technicznego urządzeń,
2. dokonać oceny wizualnej stanu urządzeń z zewnątrz i wewnątrz,
3. dokonać kontroli funkcjonowania elementów wewnętrznych,
4. dokonać oceny drożności przepływu ścieków w przewodach,
5. dokonać pomiaru grubości warstwy substancji ropopochodnych,
6. pomiar grubości warstwy szlamu/piachu,
7. wypełnienie wymaganych przepisami dokumentów, dokonanie niezbędnych wpisów w książki serwisowe urządzeń,
8. dostarczenie Zamawiającemu Protokołu z przeglądu oraz potwierdzenia zgłoszenia przeglądu do Nadzoru budowlanego,
9. usunięcie odpadów wozem asenizacyjnym,
10. wyczyszczenie urządzeń i armatury z zalegających nieczystości,
11. transport odpadów do zakładu zajmującego się utylizacją,
12. wykonać czyszczenie wodą pod ciśnieniem wnętrza zbiornika/zbiorników,
13. usunięcie wszelkich zalegających nieczystości,
14. innych niezbędnych czynności wymaganych przy tego typu pracach,
15. wykonanie niezbędnych prób urządzeń poddanych serwisowaniu

# OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zapewni dostęp do instalacji i urządzeń w sposób umożliwiający prowadzenie prac będących przedmiotem umowy.
2. Terminowa zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
3. Zamawiający nieodpłatnie udostępni wgląd do posiadanej dokumentacji. Możliwe jest wykonanie przez Wykonawcę kopi na jego własny koszt.

# WIZJA LOKALNA I DOKUMENTACJA (FAKULTATYWNIE)

Przed złożeniem oferty Zamawiający dopuszcza wykonanie wizji lokalnej.

Przed złożeniem oferty Zamawiający dopuszcza wgląd do dokumentacji u Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 9:00 do 13:00. W razie potrzeby istnieje możliwość kopii dokumentacji na koszt Wykonawcy. Wgląd w dokumentację jest możliwy w budynku Inkubator Technologiczny PPN-T Aeropolis – pod adresem Jasionka 954, 36-002 Jasionka w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00.

Zarówno wizję lokalną jak i chęć wglądu w dokumentację należy wcześniej ustalić z Pracownikiem Zamawiającego pod nr tel. 17 77 36 820 w godzinach 9.00-14.00.

**POLISA UBEZPIECZENIOWA OC:**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na swój koszt umowy, ubezpieczenia oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych z tego tytułu oraz utrzymywania ich ważności i trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy – w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością (za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym Zamawiającemu na osobie lub w mieniu, w tym za utratę lub zniszczenie lub uszkodzenia mienia lub inny uszczerbek majątkowy, odpowiedzialność za uszkodzenia ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierć) – obejmujące obowiązek wypłaty odszkodowania za szkodę będącą następstwem zdarzeń (działań lub zaniechań) zaistniałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy; na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż **50.000,00** zł (słownie **pięćdziesiąt tysięcy złotych**) na jedno lub wszystkie zdarzenia.
2. Koszt umowy, o której mowa powyżej, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.
3. Wykonawca obowiązuje się doręczyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające zawarcie i ważność umowy ubezpieczenia oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej (w szczególności poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/ polisy/ certyfikatu wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami potwierdzającymi, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące wraz z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane oraz OWU) **nie później niż w 5 dniu od zawarcia umowy** na realizacje niniejszego zadania.

**ZAŁĄCZNIKI**

1. Mapa poglądowa z usytuowaniem separatorów na terenie kompleksu Inkubatora Technologicznego w Jasionce.
2. Mapa poglądowa z usytuowaniem separatora w Rzeszowie ul. Rynek 5.
3. Mapa poglądowa z usytuowaniem separatorów na terenie PPN-T S2 ul. Innowacyjna, Głogów Małopolski.
4. Mapa poglądowa z usytuowaniem separatorów na terenie PPN-T S1-3 Zaczernie
5. Szczegółowy wykaz urządzeń i terminów
6. Wzór protokołu

Sporządziła: Brygida Trybek, Adam Śliwiński

Zatwierdził: Tadeusz Siemek.