## Załącznik Nr 4
AE/ZP-27-17/25 |  | ZAŁĄCZNIK NR 4
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakietach Nr 1 - 6
Lp | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 w pozycjach: 1-56
1. | Każde opakowanie (fiolka) z krążkami musi być zapakowane w zamkniętym opakowaniu z pochłaniaczem wilgoci, w opakowaniach nie większych niż 250 sztuk dla przedmiotu zamówienia dla którego zapotrzebowanie Zamawiajacego jest ≥250 szt, dla przedmiotu zamówienia dla którego zapotrzebowanie Zamawiajacego jest ≤250 szt. w opakowaniach nie większych niż wielkość zapotrzebowania
2. | Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii
3. | Na każdym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w ug wydrukowane dwustronnie
4. | Do każdej dostawy dołączone świadectwo kontroli jakości, które powinno zawierać nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności, kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami
5. | Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe "nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami EUCAST
6. | Średnica krążków mieszczaca się w zakresie 6-6,5 mm
7. | Temperatura przechowywania krążków antybiotykowych co najmniej od +20C do +80C, z uwzględnieniem antybiotyków betalaktamowych
8. | Wszystkie zaoferowane krążki antybiotykowe posiadają wysoką jakość - potwierdzoną opinią KORLD
9. | Krążki antybiotykowe zostały poddane ocenie EUCAST i uzyskały bardzo dobre wyniki
10. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz 57
1. | Zestaw krążków diagnostycznych, który powinien zawierać: krążki z karbapenemem, krążki z karbapenemem + inhibitor MBL, krążki z karbapenemem + inhibitor KPC oraz krążki z karbapenemem + inhibitor AmpC (Zamawiający dopuszcza krążki pakowane oddzienie) – wszystkie w ilości po 50 sztuk.
2. | Termin ważności - minimum 6 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz 58
1. | Szybkie testy diagnostyczne, kasetkowe, przeznaczone do diagnostyki in vitro do wykonywania 5 klas kardapenemaz: OXA-48, KPC, NDM, VIM i IMP w hodowli bakteryjnej
2. | Zestawy kompletne do wykonania oznaczenia
3. | W opakowaniach zbiorczych nie większych niż 20 testów
4. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
5. | Termin ważności - minimum 12 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz 59
1. | Dyspensery 6-kanałowe do nakładania krążków antybiotykowych na płytki o średnicy 9 cm
2. | Dyspensery kompatybilne z oferowanymi krążkami antybiotykowymi
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz 60
1. | Densytometr - urządzenie do oznaczania gęstości i standaryzacji zawiesiny bakteryjnej. Możliwość przeprowadzenia pomiarów zmętnienia w skali 0-15 McFarlanda
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 1
1. | Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia z odczynnikiem wieloważnym grupy B-E i G, odczynnikami jednoważnymi grup: B,C1,C2,D,E i G, lateksem kontrolnym i antygenem kontrolnym oraz płytkami reakcyjnymi i patyczkami.
2. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
3. | Termin ważności - minimum 9 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 2
1. | Zestaw zawierający lateks Salmonella – odczynnik poliwalentny B,E i G oraz lateks kontrolny.
2. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
3. | Termin ważności - minimum 9 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 3
1. | Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia zawierajcy: odczynniki wieloważne grupy A , B , C, lateks kontrolny, płytki reakcyjne i patyczki.
2. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
3. | Termin ważności minimum 9 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 4-6
1. | W pozycji 4-6 zestawy kompletne do wykonania oznaczenia, zawierające materiały określone w Formularzu Cenowym oraz płytki reakcyjne i patyczki.
2. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
3. | Termin ważności minimum - 9 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 7
1. | Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia zawierajcy: odczynnik lateksowy do wykrywania grupowego antygenu szczepów E. Coli O 157, lateks kontrolny, antygen kontrolny, płytki reakcyjne i patyczki.
2. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
3. | Termin ważności - minimum 9 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3 poz. 1
1. | Zestaw kompletny do wykonania oznaczenia, z lateksem do identyfikacji pałek Shigella sonnei, z lateksem kontrolnym i antygenem kontrolnym oraz płytkami reakcyjnymi i patyczkami.
2. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
3. | Termin ważności - minimum 9 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3 poz. 2
1. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
2. | Termin ważności - minimum 9 miesięcy od daty dostawy
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 1
1. | Testy do określania wrażliwości bakterii bezwzględnie beztlenowych na antybiotyki w półpłynnym podłożu. Testy opracowane zgodnie z zaleceniami EUCAST – zestaw kompletny do wykonania oznaczenia, tzn w skład zestawu wchodzą paski oraz podłoża wzrostowe niezbędne do wykonania badania. Możliwość odczytu manualnego
2. | Do każdej dostawy dołączone świadectwo kontroli jakości zawierające: nazwę testu, nazwę producenta, termin ważności, numer serii, oraz wyniki kontroli jakości.
3. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
4. | Termin ważności - minimum 6 miesięcy od daty dostawy
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 2
1. | Test manualny do szybkiego oznaczania reakcji indolowej jako degradacyjnego produktu bakteryjnego metabolizmu tryptofanu – test przesiewowy do różnicowania indolo-dodatnich i indolo-ujemnych rodzajów bakteryjnych – zestaw kompletny do wykonania oznaczenia.
2. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
3. | Termin ważności - minimum 6 miesięcy od daty dostawy
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 5 poz. 1
1. | Kasetkowy test immunochromatograficzny do jednoczesnego jakościowego wykrywania rota, adeno i norowirusów w próbkach ludzkiego kału
2. | Strefy testowe dla: Rota, Adeno, Norowirusa
3. | Reakcja dodatnia: obecność czerwonej linii w strefie wynikowej
4. | Potwierdzenie sprawności testu (strefa kontrolna): obecność zielonej lub niebieskiej linii w strefie kontrolnej
5. | Możliwość przechowywania w temperaturze 2-300C
6. | Możliwość przechowywania próbek w lodówce do 2 dni przed badaniem
7. | Możliwość uzyskania wyniku nie później niż 16 minut od naniesienia próbki
8. | Czułość testu: dla Rota - nie mniej niż 97%, dla Adeno - nie mniej niż 95%, dla Noro - nie mniej niż 99%
9. | Swoistość dla Rotawirusów: nie mniej niż 97%, Adeno- nie mniej niż 97%, dla Noro- nie mniej niż 98%.
10. | Gotowy do użycia kompletny zestaw zawierający wszystkie materiały do przeprowadzenia procedury, zapewniający czystą i bezpieczną pracę personelu
11. | Konfekcjonowanie nie więcej niż 20 testów w opakowaniu
12. | Termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy
13. | Do każdej dostawy załączona instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta
Wmagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 6
1. | W pozycji 1 - System do pobierania wymazów z odbytu zawierający 2 ml płynnego podłoża Cary Blair w probówce o wymiarach 12x80 mm + wymazówka z flokowanego nylonu z końcówką regular; przeznaczony do pobierania, przechowywania (utrwalania) i transportu próbek z odbytu oraz utrzymania żywotności bakterii patogennych występujących w jelitach.
2. | W pozycji 2 - System do pobierania wymazów z nosogardzieli zawierający: probówkę o wymiarach 16x100 mm z wewnętrzną powłoką, zawierającą 3 ml podłoża transportowego, sterylna, elastyczna wymazówka z flokowanego nylonu do nosogardzieli z punktem odłamania, indywidualnie pakowana. System przeznaczony do pobierania, przechowywania i transportu próbek klinicznych zawierających wirusy i bakterie atypowe: Chlamydia, Mycoplasma lub Ureaplasma.
3. | Zwalidowane użycie zaoferowanego w poz. 1 i 2 systemu do testów PCR wykonywanych na aparacie FilmArray Torch System (nr katalogowy 4704519) producent bioFireDiagnostics
4. | Termin ważności podłoży i wymazówek zaoferowanych w poz. 1 i 2 minimum 5 miesięcy od daty dostawy
.................................................................
| ` | Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty