D-05.04.01 NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW CPV 45233000-9

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

nawierzchni placu zabaw dla zadania:

ROZBUDOWA  PLACU ZABAW  dla  ŻŁOBKKA „KRUSZYNKA”  w m.  KRUSZYN

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu nawierzchni placu zabaw

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-S-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

Zastosowane materiały winny być zaakceptowane przez Inżyniera.

2.2. Materiały do wykonania nawierzchni placu zabaw

Nawierzchnie poliuretanowe muszą posiadać parametry zgodne z   obowiązującą  w Unii Europejskiej normą na nawierzchnie poliuretanowe

Place zabawowe wykonane są z  płyt EPDM 50*50cm  grub. 40mm (dla wys. upadku 120cm)  na podbudowie tłuczniowej grub.12cm (w obrzeżach gumowych) o pow.229m2 po uprzedniej rozbiórce zdegradowanej, istniejącej naw.poliuretanowej wraz z jej wywozem  utylizacją

Dla estetyki płyty EPDM są w 4 kolorach: żółtym RAL 1012, pomarańczowym RAL 2004,zielonym RAL 6012 i  niebieskim RAL 5015. Dodatkowo projektuje się 2kpl po 24 płyty ze wzorem kółko do tzw

Twistera.

Płyty EPDM produkowane są w standardowym rozmiarze 500cm*50cm .  Dla zabezpieczenia  krawędzi nawierzchni z płyt należy zastosować obrzeża  gumowe 5*25cm w kolorze czerwonym.

Płyty i obrzeża muszą posiadać atest higieniczny muszą spełniać najnowszą normę dotyczącą placów zabaw PN-EN1177:2019

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni boiska

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni powinny być wykonane przy wykorzystaniu następującego

sprzętu:

– zagęszczarki,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Materiały do wykonania nawierzchni można przewozić dowolnymi środkami transportu do 8t  w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i

zawilgoceniem.

Materiały pylaste i pylące winny być przewożone w opakowaniach lub szczelnie okryte.

Materiały do wykonania nawierzchni syntetycznej winny być przewożone w oryginalnych opakowaniach producenta

z oznaczoną datą przydatności do użycia.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Nawierzchnia placów powinna być wykonywana przez firmę posiadającą doświadczenie w realizacji tego typu

nawierzchni. Prace należy wykonywać w porze bezdeszczowej w temp powyżej 5 stopni C. Nawierzchnia winna być sucha i czysta

5.2. Warunki przystąpienia do wykonywania nawierzchni placu

Nawierzchnia boiska będzie wykonane na konstrukcji:

5.3. Wykonanie podsypki piaskowej – wg SST D-04.02.01.

5.4. Ustawienie obrzeży gumowych na ławach z betonu – wg SST D-08.03.01.

5.5. Wykonanie podbudowy dwuwarstwowej z kruszywa łamanego – wg SST D-04.04.02.

5.6. Wykonanie nawierzchni

Obrzeża gumowe

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji atesty i aprobaty wyszczególnione w punkcie 2.2. Wszystkie warstwy nawierzchni muszą być wykonane według projektu

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.3. Badania jakości wykonanej nawierzchni

Wymagania dla wykonanej nawierzchni syntetycznej:

Wykonaną nawierzchnię należy badać wg instrukcji producenta oraz zgodnie z zaleceniami aprobaty technicznej.

Nierówności podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą

przekraczać 6 mm.

Spadki poprzeczne wykonanej nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją

± 0,5%.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi fragmentami nawierzchni

Wszystkie fragmenty nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych

powyżej powinny być naprawione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe podano w punkcie 1.3.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 1.3.

Cena wykonania nawierzchni boiska wraz z opaską obejmuje:

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

– wykonanie warstw nawierzchni syntetycznej stabilizującej i typu Natrysk wraz z liniami boisk.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Urządzenia sportowe. Planowanie, projektowanie, budowa, użytkowanie. Arkady, Warszawa 1982