- Szp-241/FZ-010/ 317 /2025					  	           Wrocław, dnia 26.05.2025 r.

- INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje informację do postępowania pn.: „KPO D1-5.3 - Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnostyki obrazowej wraz z adaptacją pracowni TK”

- Zamawiający informuje że modyfikuje Załącznik nr 8 do SWZ - wymagane minimalne parametry TK1 i TK2 w następujący sposób:

- Pozycja nr 1 Tomograf komputerowy – TK1 – 1 szt.

- Pkt. 202 – kolumna 4

- - Zamawiający wykreśla „???”

- Pozycja nr 2 Tomograf komputerowy – TK2 – 1 szt.

- Pkt. 73 – kolumna 4 i 5

- - Zamawiający dodaje zapis jak niżej

|  | Instruktaż potwierdzony certyfikatem dla pielęgniarki z zakresu obsługi wstrzykiwacza. | TAK | bez oceny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Pkt. 77 – kolumna 4 i 5

- - Zamawiający dodaje zapis jak niżej

|  | Komplet odzieży ochronnej: - Osłona na tarczycę: całkowita ochrona szyi; stójka o szer. 5 cm ze ślimakiem długości 12 cm, ochrona 0,5 mm Pb, wykonana z lekkiego materiału bezołowiowego - 1 szt. - Fartuch jednoczęściowy z lekkiego materiału bezołowiowego zapewniającego poziom ochrony 0,5 mm Pb przy napięciu od 50 do 150 kV, spełniającego normę IEC 61331:201, rozmiar M - 1 szt. - Półfartuch ochronny o wymiarach 50 cm x 100 cm z lekkiego materiału o równoważniku 0,5 mm Pb - 1 szt. | TAK | bez oceny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- W załączeniu do niniejszej informacji  zmodyfikowany Załącznik nr 8 - wymagane minimalne parametry TK1 i TK2_MODYFIKACJA

- Jednocześnie Zamawiający informuje że zmienia termin składania ofert z dnia 05.06.2025 r. godz. 9:15 na dzień 12.06.2025 r.  godzinę 09:15. Godzina otwarcia ofert nie ulega zmianie.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.