Kraków, 15.04.2025 r.

**DZ.271.46.413.2025**

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 52

e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

**dotyczy: postępowania DZ.271.46.2025 – Dostawa zastawek mechanicznych serca oraz fartuchów chirurgicznych dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

***Pytanie 1***

Pakiet 2 Pkt.4 -prosimy zamawiającego o dopuszczenie ręczników o wymiarach 30x39 cm +/- 1cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

***Pytanie 2***

Pakiet 2 Pkt.5 - prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha zapinanego na rzep o długości min.17cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

***Pytanie 3***

Pakiet 2 Pkt.6 - prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha w rozmiarze L o dlugości 120cm i wzmocnieniu 88cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

***Pytanie 4***

Pakiet 2 Pkt.6 - prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha w rozmiarze 2XLL o długości wzmocnienia 113cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

***Pytanie 5***

Pakiet 2 Pkt.15 - prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha z mankietami o długości 6cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.