## Kosztorys ofertowy Nadleśnictwo
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość
[5 empty] | zł | zł
(5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Prace zewnętrzne
1 d.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 22.96 |  | 0
2 d.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 82 |  | 0
3 d.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 12 |  | 0
4 d.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 56 |  | 0
5 d.1 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 14 |  | 0
6 d.1 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 200 |  | 0
7 d.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 82 |  | 0
8 d.1 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 22.96 |  | 0
9 d.1 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 22.96 |  | 0
10 d.1 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 4 |  | 0
11 d.1 | KNNR 5 0401-01 | Złącze kablowe ZKPV wg rysunku | kpl. | 1 |  | 0
12 d.1 | KNNR-W 9 1315-07 | Schematy złącz kablowych oraz tabliczki informacyjne na kable w złączach | szt | 1 |  | 0
13 d.1 | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 20 |  | 0
2 |  | Instalacja fotowoltaiczna
14 d.2 | KNNR 5 0405-07 | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnice typu RAC | szt | 1 |  | 0
15 d.2 | KNNR 5 0405-07 | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnice typu RDC | szt | 2 |  | 0
16 d.2 | KNNR 5 0405-07 | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - inwerter 15,0kV | szt | 2 |  | 0
17 d.2 | KNNR 5 1104-06 | Montaż konstrukcji wsporczych instalacji fotowoltaicznej - analogia | szt | 2 |  | 0
18 d.2 | KNNR 5 0406-04 | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 20kg - panele fotowoltaiczne 535W - analogia | szt | 56 |  | 0
19 d.2 | KNNR 5 1203-03 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm2 - łączenie przewodów solarnych | szt | 56 |  | 0
20 d.2 | KNNR 5 0209-04 | Okablowanie DC instalacji fotowoltaicznej - przewody solarne 6 mm, rury osłonowe | kpl. | 2 |  | 0
3 |  | Pomiary i badania odbiorcze
21 d.3 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1 |  | 0
22 d.3 |  | Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych | kpl | 1 |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0
Podatek VAT 23% | [5 empty] | 0
Ogółem wartość kosztorysowa robót | [5 empty] | 0
Słownie brutto:
Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.