**Załącznik nr 1 do zaproszenia**

**HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI**

1. **Budynek biurowo-usługowy przy al. Piłsudskiego 12:**
2. 1 x Przegląd hydrantów wewnętrznych (kwiecień 2025 r.) obejmujący:
* pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych DN25 (13 szt.),
1. 1 x Przegląd gaśnic (grudzień 2025 r.) obejmujący:
* przegląd i legalizację gaśnic (13 szt.).

1. **Budynek dydaktyczno-administracyjny przy al. Niepodległości 32:**
2. 2 x Przegląd systemu sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania (marzec 2025 r. oraz wrzesień 2025 r.) obejmujący:
* Instalacja: System alarmu pożarowego Schrack Seconet Integral C oraz centrala oddymiania Mercor.
* Konserwacja systemu alarmu pożarowego – Schrack Seconet Integral C:
* konserwacja i przegląd centrali Schrack Seconet Integral C,
* konserwacja i przegląd czujek dymu w obiekcie (wraz z wydrukiem z centrali),
* sprawdzenie sterowań systemu pożarowego (centrala oddymiania, wentylacji oraz winda).
* Konserwacja systemu oddymiania –  centrala oddymiania Mercor:
* konserwacja i przegląd centrali oddymiania Mercor (1 szt.),
* konserwacja i przegląd klap oddymiających oraz siłowników (5 szt.).
1. Przegląd hydrantów wewnętrznych, gaśnic, przegląd drzwi przeciwpożarowych (kwiecień
2025 r., październik 2025 – drugi przegląd drzwi przeciwpożarowe) obejmujący:
* 1 x pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych DN25 (13 szt.),
* 1 x przegląd i legalizacja gaśnic (20 szt.),
* 2 x przegląd i konserwacja drzwi przeciwpożarowych (7 szt.).
1. **Tyskie Hale Targowe, al. Piłsudskiego 8:**
2. 1 x Przegląd gaśnic (listopad 2025 r.) obejmujący:
* przegląd i legalizację gaśnic (85 szt. -  4kg).

b) 1 x Przegląd hydrantów wewnętrznych (październik 2025 r.) obejmujący:

* pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych DN25 (13 szt.),

c) 1 x Przegląd hydrantów zewnętrznych (październik 2025 r.) obejmujący:

* pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych DN80 (4 szt.)

d) 1 x Przegląd zbiornika podziemnego ppoż. bez opróżniania go z wody przy użyciu podwodnego dronu ROV wraz z zaworem pływakowym i koszy ssawnych (styczeń/ luty 2025 r.). Pojemność zbiornika wynosi **200 m3.**

1. **Targowisko al. Bielska:**
2. 1 x Przegląd gaśnic (listopad 2025 r.) obejmujący:
* przegląd i legalizację gaśnic (26 szt.).
1. **Budynek dydaktyczno-administracyjny przy ul. Ciasnej 3:**
2. Przegląd systemu oddymiania (grudzień 2025 r.) obejmujący:
* Konserwacja systemu oddymiania –  centrala oddymiania Mercor MCR9705 wraz
z przyciskiem alarmowym:
* konserwacja i przegląd centrali oddymiania Mercor (1 szt.),
* konserwacja i przegląd czujek dymu,
* konserwacja i przegląd klapy oddymiającej oraz siłowników (1 szt.).
1. Przegląd hydrantów wewnętrznych, gaśnic, przegląd drzwi przeciwpożarowych (grudzień 2025 r.) obejmujący:
* 1 x przegląd i legalizację gaśnic (9 szt.).
* 1 x pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych DN25 (3 szt.),
* 1 x przegląd i konserwacja drzwi przeciwpożarowych (4 szt.).