# Załącznik nr 1

# ............................data.................

# FORMULARZ   OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: .........................................................................................

Adres Wykonawcy: ...........................................................................................

..........................................................................................................................

NIP ……..…………………………………….. REGON ……………….………………………….……… 
Nr PESEL: …………………………………………………….. 
                                                        (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Nr telefonu: ...................................... Nr faksu: ................................................

Adres email: …………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Nazwa towaru | Ilość w szt. | Ilość zaoferowanych opakowań | Cena jednost. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. Brutto [zł] | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek jał. zabezp. venflon 8 cm x 6 cm. Samoprzylepny opatrunek przeznaczony do mocowania kaniul z nacięciem, z poduszeczką pod kaniulę, powinien posiadać hipoalergiczny klej , zaokrąglone rogi. Opakowanie zbiorcze po 50 szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaza opatr. bawełn. Jał. 13 nit. ½ m kw x 1 szt. Gaza jałowa kopertowana powinna być wykonana ze 100% bawełny, sterylizowana parą wodną, być miękka i chłonna. Pakowana po 1 op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaza opatr. bawełn. Jał. 13 nit. 1 m kw x 1 szt. Gaza jałowa kopertowana powinna być wykonana ze 100% bawełny, sterylizowana parą wodną, być miękka i chłonna. Pakowana po 1 op. lub w opakowaniu zbiorczym po 1 op. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompres wyjał. 8 warst., 17 nit.,10cmx10cm x 3szt. Kompresy gazowe jałowe, powinny być wykonane z gazy 100% bawełnianej, hydrofilowej , bielonej. Brzegi kompresów powinny być składane do wewnątrz, bez luźnych nitek. Każdy kompres pakowany oddzielnie. Sterylizowane parą wodną. Pakowane po 1 op. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompres niej. 8 warst., 13 nit.,10cmx10cm x 100 szt. Kompresy gazowe niewyjałowion, powinny być wykonane z gazy 100% bawełnianej, hydrofilowej , bielonej. Brzegi kompresów powinny być składane do wewnątrz, bez luźnych nitek. Muszą być odporne ma wysoką temperaturę zachowując kolor po sterylizacji. Pakowane po 1 szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kompres niej. 8 warst., 13 nit.,5cmx5cm x 100 szt. Kompresy gazowe niewyjałowione, powinny być wykonane z gazy 100% bawełnianej, hydrofilowej , bielonej. Brzegi kompresów powinny być składane do wewnątrz, bez luźnych nitek. Muszą być odporne ma wysoką temperaturę zachowując kolor po sterylizacji. Pakowane po 1 szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kompres wyjał. 8 warst., 17 nit., 5cmx5cm x 3szt. Kompresy gazowe jałowe, powinny być wykonane z gazy 100% bawełnianej, hydrofilowej , bielonej. Brzegi kompresów powinny być składane do wewnątrz, bez luźnych nitek. Każdy kompres pakowany oddzielnie. Sterylizowane parą wodną. Pakowane po 1 op. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kompres wyjał. 8 warst., 17 nit., 7,5cmx7,5cm x 3szt. Kompresy gazowe jałowe, powinny być wykonane z gazy 100% bawełnianej, hydrofilowej , bielonej. Brzegi kompresów powinny być składane do wewnątrz, bez luźnych nitek. Każdy kompres pakowany oddzielnie. Sterylizowane parą wodną. Pakowane po 1 op. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kompres niej. 8 warst., 13 nit.,7,5cmx7,5cm x 100 szt. Kompresy gazowe niewyjałowione, powinny być wykonane z gazy 100% bawełnianej, hydrofilowej , bielonej. Brzegi kompresów powinny być składane do wewnątrz, bez luźnych nitek. Muszą być odporne ma wysoką temperaturę zachowując kolor po sterylizacji. Pakowany po 1 szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Opaska dziana podtrz. 4m x 5cm x 1szt. Opaska dziana jednokrotnego użytku powinna być nierozciągliwa, dobrze dostosowująca się do wszystkich profili ciała, dobrze tolerowana przez skórę i przepuszczająca powietrze. Pakowane po 1 op. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opaska dziana podtrz. 4m x 10cm x 1szt. Opaska dziana jednokrotnego użytku powinna być nierozciągliwa, dobrze dostosowująca się do wszystkich profili ciała, dobrze tolerowana przez skórę i przepuszczająca powietrze. Pakowane po 1 op. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Opaska dziana podtrz. 4m x 15cm x 1szt. Opaska dziana jednokrotnego użytku powinna być nierozciągliwa, dobrze dostosowująca się do wszystkich profili ciała, dobrze tolerowana przez skórę i przepuszczająca powietrze. Pakowane po 1 op. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Opaska elast. z zap. tk. 5m x 12cm x 1 szt. Opaska elastyczna tkana wielokrotnego użytku, powinna mieć krepopodobną strukturę gwarantującą wysoką elastyczność i zabezpieczającą przed zsuwaniem. Powinna być dobrze tolerowana przez skórę, przepuszczać powietrze. Powinna być pojedynczo pakowana. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Worek do zbiórki moczu 2l, sterylny długość drenu 90 cm, kompatybilny z różnego rodzajami cewników, schodkowy łącznik drenu, zawór spustowy poprzeczny typu T, szczelny, pozwalający na szybkie opróżnienie, odporny na uszkodzenia, bezlateksowy, wykonany z medycznego PCV, pakowany oddzielnie, czytelna skala co 500 ml i dodatkowa podziałka co 100 ml umożliwiająca dokładną kontrolę poziomu moczu, CE. Pakowany po 10 szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Strzykawka 2 ml, dwuczęściowa, jednorazowego użytku, jałowa, apirogenna, nietoksyczna, cylinder z polipropylenu, tłok z polietylenu, Czytelna i trwała skala. Pakowana pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100 szt. Oznaczona znakiem CE. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Strzykawka 5 ml, dwuczęściowa, jednorazowego użytku, jałowa, apirogenna, nietoksyczna, cylinder z polipropylenu, tłok z polietylenu, Czytelna i trwała skala. Pakowana pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100 szt. Oznaczona znakiem CE. | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Strzykawka 10 ml, dwuczęściowa, jednorazowego użytku, jałowa, apirogenna, nietoksyczna, cylinder z polipropylenu, tłok z polietylenu, Czytelna i trwała skala. Pakowana pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100 szt. Oznaczona znakiem CE. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Strzykawka cewnikowana typu Janetta 100 ml, jednorazowa, dwuczęściowa, sterylna, apirogenna, nietoksyczna, pakowana pojedynczo, z łącznikiem Leur. Czytelna i trwała skala. Oznaczona znakiem CE. Pakowana po 1 szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Cewnik Foleya CH16, sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku, dwudrożny, wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na załamania i skręcenie, pojemność balonika 5-10 ml, długość CH10 400 mm, z gumową zastawką zapewniającą szczelność balonu. CE. Pakowany po 10 szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Cewnik Foleya CH18, sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku, dwudrożny, wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na załamania i skręcenie, pojemność balonika 5-10 ml, długość CH10 400 mm, z gumową zastawką zapewniającą szczelność balonu. CE. Pakowany po 10 szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Cewnik Foleya CH20, sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku, dwudrożny, wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na załamania i skręcenie, pojemność balonika 5-10 ml, długość CH10 400 mm, z gumową zastawką zapewniającą szczelność balonu. CE. Pakowany po 10 szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe rozm 8, przedłużony mankiet chroniący dłonie oraz przedramię użytkownika dla lepszego komfortu pracy powierzchnia zewnętrzna teksturowana powierzchnia wewnętrzna pudrowana mączką kukurydzianą, sterylizowane radiacyjnie, CE Opakowanie zbiorcze 50 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe rozm 7,5 przedłużony mankiet chroniący dłonie oraz przedramię użytkownika dla lepszego komfortu pracy powierzchnia zewnętrzna teksturowana powierzchnia wewnętrzna pudrowana mączką kukurydzianą, sterylizowane radiacyjnie, CE Opakowanie zbiorcze 50 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Igła iniejcyjna nr 6, 0,6mm/30mm, nasadka i osłona igły – polipropylen, igła – stal nierdzewna, kod barwny produktu – pomarańczowy na opakowaniu jednostkowym lub nasadce produktu. Sterylna, apirogenna, nietoksyczna. Oznaczona znakiem CE. Opakowanie x 100 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Igła iniejcyjna nr 8, 0,8mm/40mm, nasadka i osłona igły – polipropylen, igła – stal nierdzewna, kod barwny produktu – zielony na opakowaniu jednostkowym lub nasadce produktu. Sterylna, apirogenna, nietoksyczna. Oznaczona znakiem CE. Opakowanie x 100 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Igła iniejcyjna nr 9, 0,9mm/40mm, nasadka i osłona igły – polipropylen, igła – stal nierdzewna, kod barwny produktu – zielony na opakowaniu jednostkowym lub nasadce produktu. Sterylna, apirogenna, nietoksyczna. Oznaczona znakiem CE. Opakowanie x 100 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Igła iniejcyjna nr 1,2 (18G), 1,2mm/40mm, nasadka i osłona igły – polipropylen, igła – stal nierdzewna, kod barwny produktu – różowy na opakowaniu jednostkowym lub nasadce produktu. Sterylna, apirogenna, nietoksyczna. Oznaczona znakiem CE. Opakowanie x 100 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Kaniula 22G. Wykonana z poliuretanu. Zabezpieczenie przed zakłuciem w postaci metalowego zatrzasku. Zabezpieczenie pasywne nie wymaga dodatkowych czynności użytkownika. Kaniula nie posiada dodatkowych elementów na zewnątrz kaniuli w porównaniu z kaniulą bez zabezpieczenia. Igła z tylnym szlifem. Port górny z koreczkiem z blokadą przed otwarciem aktywowaną obróceniem koreczka o 180°. Nazwa producenta bezpośrednio na elemencie kaniuli i stalowej igły. Koreczek z wewnętrznym elementem poniżej krawędzi koreczka dla ochrony przed zabrudzeniem . Rozmiar 0,9 x 25 mm. Opakowanie zbiorcze 50 szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Kaniula 20G. Wykonana z poliuretanu. Zabezpieczenie przed zakłuciem w postaci metalowego zatrzasku. Zabezpieczenie pasywne nie wymaga dodatkowych czynności użytkownika. Kaniula nie posiada dodatkowych elementów na zewnątrz kaniuli w porównaniu z kaniulą bez zabezpieczenia. Igła z tylnym szlifem. Port górny z koreczkiem z blokadą przed otwarciem aktywowaną obróceniem koreczka o 180°. Nazwa producenta bezpośrednio na elemencie kaniuli i stalowej igły. Koreczek z wewnętrznym elementem poniżej krawędzi koreczka dla ochrony przed zabrudzeniem . Rozmiar 1,1 x 32 mm. Oznakowanie średnicy i długości kaniuli kolorami. Opakowanie zbiorcze 50 szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Jednorazowy przyrząd do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych, typ TS, z igłą biorczą dwukanałową, filtrem p/bakteryjnym, komorą kroplową o długości min. 9 cm. Komora kroplowa: 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, drenem o długości min. 150 cm, z łącznikiem Leur – Lock, z filtrem do krwi o wielkości oczek 200 µm. Płynny regulator prędkości przepływu, apirogenny, nietoksyczny, do podawania grawitacyjnego. W opakowaniu zapewniającym sterylność. Bez ftalanów. Oznaczony znakiem CE. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Jednorazowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, typ IS, z igłą biorczą dwukanałową, filtrem p/bakteryjnym, drenem o długości min. 150 cm, z łącznikiem Leur – Lock, z możliwością podawania płynów z butelek i pojemników miekkich, z płynnym regulatorem prędkości przepływu, apirogenny, nietoksyczny, bez igły iniekcyjnej, bez łącznika dodatkowej iniekcji , w opakowaniu zapewniającym sterylność. Komora kroplowa: 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml. Bez ftalanów. Opakowanie kolorystyczne (czarne lub niebieskie). Oznaczony znakiem CE. | 1250 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Wata celulozowa arkusze 40cm/60cm x 5 kg. Wata celulozowa powinna być miękka, charakteryzować się dużą chłonnością, nie powodować podrażnień skóry i reakcji alergicznych. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Taśma opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, elastyczna, dopasowuje się do kształtów ciała zapewniając swobodę ruchów, warstwa zabezpieczająca wykonana z papieru silikonowanego, warstwa zabezpieczająca z podziałką metryczną ułatwiająca dzielenie taśmy oraz precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację, pakowana w kartonik – dyspenser umożliwiający dozowanie bez wyjmowania taśmy z opakowania. Rozmiar 10cm x 10m. Pakowana po 1 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Taśma opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, elastyczna, dopasowuje się do kształtów ciała zapewniając swobodę ruchów, warstwa zabezpieczająca wykonana z papieru silikonowanego, warstwa zabezpieczająca z podziałką metryczną ułatwiająca dzielenie taśmy oraz precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację, pakowana w kartonik – dyspenser umożliwiający dozowanie bez wyjmowania taśmy z opakowania. Rozmiar 50cm x 10m. Pakowana po 1 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Paski do bezurazowego zamykania ran,samoprzylepne tzw. „szwy zewnętrzne” wykonane ze wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond, pokryte klejem akrylowym, zapewniają bezbolesne zamknięcie rany, przepuszczalność powietrza umożliwia wymianę gazową między paskiem a skórą, rozmiar 75 mm x 6 mm x 3 szt. Opakowanie zbiorcze 50 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ostrze chirurgiczne ze stali nierdzewnej nr 10, na ostrzu grawer z numerem, nazwą i krajem producenta, zapakowane pojedynczo w blister w folii aluminiowej, Pakowane zbiorczo w kartonik 100 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Elastyczna siatka opatrunkowa do podtrzymania opatrunków typu Codofix, nie krępująca ruchów, przewiewna, niepowodująca uczuleń nr 6 o długości 10 m. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Elastyczna siatka opatrunkowa do podtrzymania opatrunków typu Codofix, nie krępująca ruchów, przewiewna, niepowodująca uczuleń nr 8 o długości 10 m. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Szpatułki drewniane laryngologiczne, niejałowe, jednorazowego użytku, zaokrąglone brzegi oraz krawędzie zapobiegające zranieniom, Pakowane zbiorczo w kartonik x 100 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Zgłębnik żołądkowy sterylny 1000 mm CH 18 (czerwony), wykonany z PVC który jest odporny na załamania i skręcanie się, atraumatyczna, lekko zaokrąglona zamknięta końcówka, cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach, nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany po 1 szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Zgłębnik żołądkowy sterylny 1000 mm CH 20 (żółty), wykonany z PVC który jest odporny na załamania i skręcanie się, atraumatyczna, lekko zaokrąglona zamknięta końcówka, cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach, nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany po 1 szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Gaza opatr. niejałowa 0,9m x 100 m 13 nitkowa, 100% bawełna hydrofilowa, bielona metodą bezchlorową z użyciem wody utlenionej, miękka i bardzo chłonna • wzrost zdolności absorpcyjnych przy zwiększającej się nitkowości gazy, jednorodna struktura poprzez silny skręt włókien eliminuje ryzyko wystąpienia luźnych włókien na powierzchni. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Plaster bez opatr. (tkanina) 2,5cm x 5m x 1 szt. Przylepiec z klejem hipoalergicznym powinny być dobrze tolerowane przez skórę, nie powinny powodować jej maceracji, powinny być trwałe i dobrze przylepne do skóry, a po zdjęci nie pozostawiać resztek kleju na skórze. Powinny być pojedynczo pakowany | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Plaster tkaninowy z opatr. 8 cm x 1m x 1 szt. Plaster z opatrunkiem na tkaninie wiskozowej, z klejem hipoalergicznym, powinien mieć miękką tkaninę zabezpieczającą przed wnikaniem wilgoci do rany, a materiał wchłaniający miękki i doskonale absorbujący wydzielinę. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny, wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania się lub skręcanie, zmrożona powierzchnia zapobiega przyklejaniu się cewnika do ścianek rurki intubacyjnej, atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna, otwarta końcówka, wyposażony w dwa boczne otwory końcowe, naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu, sterylizowany tlenkiem etylenu. opakowanie papier/folia, rozm. CH 14 500 mm, Pakowany po 50 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Sterylne serwety chirurgiczne z otworem 2 – warstwowe, dwuwarstwowy materiał serwety zawierający warstwę chłonną z włókniny na wierzchu i warstwę folii PE na spodzie, rozm. 50 cm x 60 cm z otworem o śr. 7 cm, 1 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Strzykawka do żywienia enteralnego, jałowa ENFit o pojemności 60ml, trzyczęściowa,jednorazowa, wyposażona w złącze żeńskie ENFit, przeznaczona do enteralnego podawania diet lub lekarstw płynnych oraz procedur aspiracji lub irygacji enteralnej, nie zawiera lateksu, ze skalą umożliwiającą dokładne odmierzenie objętości podania, apirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu, tłok koloru fioletowego, Pakowana pojedynczo, 1 szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |

Kwota brutto słownie za całość zamówienia: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Oferujemy wykonanie danego zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty  DKW.2233.17.2025 i załącznikach do niego.

- Ponadto oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze zaproszeniem do złożenia oferty i wzoru umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,

- jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od ostatecznego terminu składania ofert,

- zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia,

- ustanawiamy warunki płatności na: płatność przelewem z odroczonym terminem płatności na 30 dni od momentu wpływu faktury do Aresztu Śledczego w Radomiu. Zobowiązujemy się do wystawiania faktur po każdym zakończonym miesiącu kalendarzowym trwania umowy,

- nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w przygotowaniu prowadzonego postępowania,

................................................		                                    .....................................................................                                                                                 (data)     					         (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)