Szczecin, 03.04.2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania na Dostawa oraz wymiana indywidualnych wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką radiową w lokalach mieszkalnych należących do GM Szczecin  (ZBiLK.DZP.AM.261- 23 -TP/25)

Zamawiający informuje, iż w dniu 01.04.2025 r. w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z  art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, ze zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz  z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

Dzień dobry,

proszę o informację czy składając ofertę należy ująć dodatkowe prace budowlane, związane z koniecznością poszerzenia szachtów, tj. wyburzanie ścian, następnie montaż nowych okien rewizyjnych, murowanie itp. oraz związane z wymianą skorodowanych elementów przy wodomierzach takich, jak redukcje, śrubunki, zawory kulowe?

Odpowiedź:

Zamawiający w przedmiarze robót wskazał jakie roboty Wykonawca powinien uwzględnić wyceniając ofertę, prace dotyczą wykonania ewentualnych bruzd i uzupełnienia tynku. Zamawiający nie przewiduje większych prac budowlanych.