# Produkty medyczne opatrunkowe i pielęgnacyjne, obłożenia pola operacyjnego, fartuchy chirurgiczne, siatka przepuklinowa,  opatrunki specjalistyczne, jednorazowe zestawy ambulatoryjne.

Zamawiający wymaga, aby wyroby z gazy (kompresy, gaza jałowa, serwety operacyjne) traktować jako wyrób inwazyjny (klasa II A, reguła 7).

Zamawiający zastrzega możliwość na każdym etapie prowadzonego postępowania przetargowego, jak również podczas trwania umowy, wezwać Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do dostarczenia:

-deklaracji zgodności CE oraz

-wpisu lub zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania.

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, na wezwanie Zamawiającego dostarczy nieodpłatnie po 1 sztuce każdej wielkości i rozmiaru wymienionego asortymentu w wygranym przez siebie pakiecie.

# Pakiet Nr 1   Produkty medyczne opatrunkowe

| Lp. | Opis asortymentu |  |  |  | Jednostka miary | Ilość zamawiana |  | Nazwa oferow. asortymentu/ Producent/ Nr katalogowy |  | Cena jednostkowa netto |  | Cena jednostkowa brutto |  | Wartość zamówienia netto |  | Wartość zamówienia brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaza opatrunkowa 17- nitkowa, szer. 90 cm |  |  |  | mb. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gaza opatrunkowa, bawełniana, kopertowa, 17- nitkowa jałowa 0,5 mkw. jałowa 1 mkw. |  |  |  | szt. szt. | 8 000 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kompresy z gazy opatrunkowej 17- nitkowej, niejałowe z podwiniętymi brzegami: (po 100 szt.) 7,5 x 7,5 cm 8 – warstwowe |  |  |  | op. x 100szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kompresy z gazy opatrunkowej 17- nitkowej, z nitką radiacyjną , 16- warstwowe, jałowe 7,5 x 7,5 cm |  |  |  | op. x 10 szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Serwety operacyjne z gazy 17- nitkowej ze znacznikiem lub nitką radiacyjną i tasiemką, 4- warstwowe, białe, jałowe 45 x 45 cm |  |  |  | op. x 2 szt. op. x 5 szt. | 5 000 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Tupfery - fasolki – 12 x 12 cm lub 15 x 15 cm z nitką radiacyjną, z gazy 20 – nitkowej, jałowe. |  |  |  | op. x 10 szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kompresy włókninowe z nacięciem Y 7,5 x 7,5 cm pakowane po 2 szt |  |  |  | op. x 2 szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Setony jałowe z gazy bawełnianej 2 m x 2 cm |  |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kompresy z gazy opatrunkowej 17N jałowe, sterylizowane parą wodną klasa II A reg 7 8 - warstwowe 5x 5 cm 5x 5 cm 12 – warstwowe 7,5x7,5 cm 12 – warstwowe 10x10cm |  |  |  | op. x 5 szt. op. x 10 szt. op. x 5 szt. op. x 10 szt op. x 5 szt.. | 70 000 30 000 110 000 50 000 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu Nr 1 netto ............................................................

Wartość pakietu Nr 1 brutto .........................................................

Pakiet Nr 2  Produkty medyczne opatrunkowe

Uwaga: W pakiecie 2 w poz. 5 i 6 Zamawiający nie przewiduje zmiany wymagań dla asortymentu.

| Lp. | ## Opis asortymentu |  | Jednostka miary | Ilość zamawiana | Nazwa oferow. asortymentu/ Producent/ Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękaw opatrunkowy bawełniano – syntetyczny o dużej elastyczności zawierającej min 50% bawełny: (po 25 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dorośli | Dzieci |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ręka, dłoń noga, stopa głowa tułów tułów duży | noga, ręka, dłoń, stopa głowa tułów | op. op. op. op. op. | 600 500 300 100 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska dziana, pakowana pojedynczo: 10 cm x 4 m 15 cm x 4 m |  | szt. szt. | 25 000 11 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Opaska elastyczna tkana z zapinką pakowana pojedynczo: 15 cm x 5 m 10 cm x 5 m |  | szt. szt. | 12 000 500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Opaska elastyczna podtrzymująca z tkaniny krepowanej, samoszczepialna. 6 cm x 20 m |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 5. | Opaska gipsowa szybkowiążąca (do 5 min) pakowana po 2 szt. z gipsem naniesionym po obu stronach materiału nośnego, nawinięty na rolkę z ekologicznej tektury: 6 cm x 2 m 8 cm x 2,7 m lub 8 cm x 3m 10 cm x 3 m 12 cm x 3 m 14 cm x 3 m |  | szt. szt. szt. szt. szt. | 50 400 800 2 000 4 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Opaska wyściełająca z waty syntetycznej lub wiskozy. 6 cm x 3 m 10 cm x 3 m 15 cm x 3 m |  | szt. szt. szt. | 50 5 000 5 000 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu Nr 2 netto     …………………………

Wartość pakietu Nr 2 brutto   …………………………

Pakiet Nr 3  Produkty medyczne opatrunkowe

| Lp. | ## Opis asortymentu |  |  |  | Jednostka miary | Ilość zamawiana |  | Nazwa oferow. asortymentu/ Producent/ Nr katalogowy |  | Cena jednostkowa netto |  | Cena jednostkowa brutto |  | Wartość zamówienia netto |  | Wartość zamówienia brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lignina w arkuszach miękka, niepyląca, bielona, 40 cm x 60 cm |  |  |  | kg | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa o zawartości bawełny min 70% a’ 500 g |  |  |  | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu Nr 3 netto .....................................................

Wartość pakietu Nr 3 brutto .......................................................

# Pakiet Nr 4   Produkty medyczne opatrunkowe

| Lp. | Opis asortymentu | Jednostka miary | Ilość zamawiana | Nazwa oferow. asortymentu/ Producent/ Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompresy jałowe impregnowane neutralną maści 15 cm x 20 cm | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kompresy opatrunkowe wysokochłonne do opatrywania silnie sączących ran, jałowe 10 cm x 20 cm sterylizowane parą wodną | szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek jałowy włókninowy, papier zabezpieczający przecięty wzdłuż krótszej krawędzi: 10 cm x 8 cm 15 cm x 8 cm lub 15 cm x 10 cm 20 cm x 10 cm 25 cm x 10 cm 35 cm x 10 cm | szt. szt. szt. szt. szt. | 50 000 16 000 6 000 10 000 2 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Opatrunek jałowy włókninowy do mocowania venflonów, nie większy niż 5,10 x 7,60 cm | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Opatrunek do mocowania venflonów, jałowy włókninowy, minimalny rozmiar 80 mm x 60 mm | szt. | 110 000 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu Nr 4 netto       ……………………………

Wartość pakietu Nr 4 brutto    ……………………………

# Pakiet Nr 5  Produkty medyczne opatrunkowe

| Lp. | Opis asortymentu | Jednostka miary | Ilość zamawiana | Nazwa oferow. asortymentu/ Producent/ Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przylepiec na tkaninie hipoalergiczny – rolka 2,5 cm x 9,2 m / lub 9,10 m/lub 9,14 m 5 cm x 9,2 m / lub 9,10 m/lub 9,14 m | szt. szt. | 2 800 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przylepiec na białej włókninie, hipoalergiczny, 1,25 cm x 9,2 m / lub 9,10 m/lub 9,14m, na rolce bez boków | szt. | 4 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przylepiec chirurgiczny włókninowy, elastyczny, papier pokrywający włókninę z wyraźnie zaznaczonym przekrojem papieru: 10 cm x 10 m 15 cm x 10 m | szt. szt. | 700 400 |  |  |  |  |  |
| 4. | Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran: 12 mm x 101 mm lub 12mm x 100 mm/lub 13mmx100mm | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 5. | Plaster z opatrunkiem na tkaninie 6 cm x 1 mb/lub 8 cm x 1 mb | op. | 100 |  |  |  |  |  |

## Wartość pakietu Nr 5 netto     ……………………………

Wartość pakietu Nr 5 brutto   ……………………………

Pakiet Nr 6  Produkty medyczne opatrunkowe

| Lp. | ## Opis asortymentu | Jednostka miary | Ilość zamawiana | Nazwa oferow. asortymentu/ Producent/ Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunek do zabezpieczania wkłuć centralnych, owalny z nacięciem, przezroczysty z metką i z ramką 10 cm x 12 cm | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Folia chirurgiczna: 45 cm x 28 cm 45 cm x 45 cm 55 cm x 55 cm | szt. szt. szt. | 200 200 2 000 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu Nr 6 netto .......................................................

Wartość pakietu Nr 6 brutto ....................................................

Pakiet Nr 7  Produkty medyczne opatrunkowe

| Lp. | ### Opis asortymentu | Jednostka miary | Ilość zamawiana | Nazwa oferow. asortymentu/ Producent/ Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elastyczny plaster z mikroporowatym nośnikiem pozwalającym oddychać skórze, chroniący przed zanieczyszczeniami oraz wodą z systemem otwierania typu Qwikstrip zapewniający łatwą i higieniczną aplikację plastra na ranę. Każdy pakowany indywidualnie Rozmiar: 25 mm x 72 mm | szt | 50 000 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu Nr 7 netto ......................................................

Wartość pakietu Nr 7 brutto ...................................................

Pakiet Nr 8  Produkty obłożenia pola operacyjnego, fartuchy chirurgiczne

Uwaga: W pakiecie Nr 8 Zamawiający nie przewiduje zmiany parametrów i składu zestawów asortymentu.

| Lp | Opis asortymentu | Jedn miary | Ilość zamawiana | Nazwa oferowanego asortymentu / Producent / Nr katalogowy | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość zam netto | Wartość zam brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny uniwersalny zestaw ”czteroserwetowy” wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min.54g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie > 118kPa (zgodnie z EN 13938-1). Minimalny skład i rozmiary zestawu: | kompl | 1 500 |  |  |  |  |  |
|  | 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 cm x 190 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 cm x 145 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 cm x 175 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 przylepiec taśmowy 10 cm x 50 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 ręczniki celulozowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny uniwersalny zestaw ”czteroserwetowy” wzmocniony, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie powyżej 118kPa (zgodnie z EN 13938-1). Minimalny skład i rozmiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona 140 cm x 190 cm, 1 serweta do nakrycia stolika Mayo, wzmocniona 80 cm x 145 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 cm x 175 cm z padem chłonnym, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm z padem chłonnym, 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm z padem chłonnym, 1 przylepiec taśmowy 10 cm x 50 cm, 4 ręczniki celulozowe | kompl | 700 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny zestaw do zabiegów na kończynie wzmocniony, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie powyżej 118kPa (zgodnie z EN 13938-1). Minimalny skład i rozmiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona 140 cm x 190 cm, 1 serweta do operacji kończyny 320 x 225 cm z padem chłonnym i z samouszczelniającym otworem 5 x 7 cm. | Kompl | 900 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny zestaw do artroskopii barku, wzmocniony,wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie powyżej 118kPa (zgodnie z EN 13938-1). Minimalny skład i rozmiary zestawu: | kompl | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 cm x 190 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 cm x 145 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 osłona na kończynę 25 x 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 serweta operacyjna (podkład pod kończynę) 150 x 175 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 serweta samoprzylepna wzmocniona padem chłonnym 10 x 60 cm oraz z wycięciem U o wymiarach 200 x 260 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm wzmocniona padem chłonnym |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 przylepce taśmowe 10 cm x 50 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 ręczniki celulozowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny zestaw stosowany przy zabiegach w chirurgii stawu biodrowego, wzmocniony, z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie powyżej 118kPa (zgodnie z EN 13938-1). .Minimalny skład i wymiary zestawu: | kompl | 1 200 |  |  |  |  |  |
|  | 1 serweta wzmocniona do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 cm x 190 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 serweta wzmocniona do nakrycia stolika Mayo 80 cm x 145 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 serweta operacyjna 75 x 90 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 serweta operacyjna 150 x 200 cm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 serweta samoprzylepna wzmocniona padem chłonnym oraz z rozcięciem U (10 x 90 cm) – 245 x 280 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 przylepce taśmowe 10 x 50 cm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 ręczniki celulozowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny zestaw do artroskopii kolana wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 54g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie > 118kPa (zgodnie z EN 13938-1). Minimalny skład i wymiary zestawu: | kompl | 1 200 |  |  |  |  |  |
|  | 1 serweta na stolik narzędziowy 100 x 150 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 serweta na kończynę z elastycznym,samouszczelniającym się otworem o śr. 7 cm) 200 x 300 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 osłona na kończynę 33 x 55 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 osłona na kamerę 13 x 250 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego Skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny /okno 19 x 28 cm/ -rozmiar 315 x 250 cm 1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm | kompl | 300 |  |  |  |  |  |
| 8 | Sterylny zestaw porodowy. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 100 x 150 cm, 1 serweta dwuwarstwowa, pełnobarierowa, gramatura min.55 g/m2; 1 serweta dla noworodka z miękkiej, chłonnej, białej włókniny 87 x 90 cm; 1 nożyczki ze stali nierdzewnej tępo-tępe 14,5 cm; 6 ręczników do rąk; 1 podkład chłonny 60 x 90 cm; 20 kompresów z włókniny 10 x 10 cm, 40 g/m2, 4w.; 1 tupfer z gazy 20 nit. z RTG, 47 x 40 cm; 1 narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm, 3 zaciski do pępowiny plastikowe. | kompl | 250 |  |  |  |  |  |
| 9 | Sterylny zestaw do zabiegow ginekologicznych wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min.54g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie > 118kPa (zgodnie z EN 13938-1). Minimalny skład i rozmiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 100 cm 1 serweta z samoprzylepnym oknem (Ø 7 x 10 cm) 100 x 200 cm 2 osłony na kończynę długie PE 75 x 120 cm 2 ręczniki celulozowe | kompl | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | Serwety wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min.54g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinnacechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie > 118kPa (zgodnie z EN 13938-1). | szt |  |  |  |  |  |  |
|  | a) serwety jałowe nieprzylepne z oknem o średnicy 5 cm do obkładania pacjenta i sprzętu/ wyposażenia operacyjnego. Rozmiar: 50 x 60 cm |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  | b) serwety jałowe samoprzylepne z oknem o średnicy 7 cm do obkładania pacjenta i sprzętu/ wyposażenia operacyjnego. Rozmiar: 50 x 60 cm |  | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  | c) serwety jałowe nieprzylepne do obkładania pacjenta i sprzętu/ wyposażenia operacyjnego. Rozmiar: 75 x 90 cm |  | 8 000 |  |  |  |  |  |
|  | d) serwety jałowe nieprzylepne .Rozmiar 37,5 x 45 cm |  | 40 000 |  |  |  |  |  |
|  | d) serweta na stolik instrumentariuszki, wzmocniona 150 x 100 cm |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy (zgodny z EN 13795 1-3). Gramatura min. 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. rozmiar M | szt | 6 000 |  |  |  |  |  |
|  | rozmiar L |  | 1 000 |  |  |  |  |  |
|  | rozmiar XL |  | 12 000 |  |  |  |  |  |
|  | rozmiar XXL |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 12 | Osłona zabezpieczająca kable video i optykę endoskopową 13-250 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 13. | Osłona na kończynę 35 x 120 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwaga! Asortyment z pakietu Nr 8 powinien posiadać informacje o serii i dacie ważności w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu Nr 8 netto     ………………………………

Wartość pakietu Nr 8 brutto   ………………………………

Pakiet Nr 9 Produkty medyczne pielęgnacyjne Pieluchomajtki

| Lp. | Opis asortymentu | Jednostka miary | Ilość zamawiana | Nazwa oferow. Asortymentu/ Producent/ Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pieluchomajtki wysokochłonne z oddychającego materiału, zapięcie na dwa elastyczne rzepy wielokrotnego użytku, falbanki wewnętrzne zapobiegające wyciekom,delikatne i bezpieczne dla skóry, posiadające atest PZH - dla noworodków ,,mini” - dla dzieci ,,midi” - dla dzieci ,,maxi” - dla dzieci ,,junior” | szt. szt. szt. szt. | 200 100 100 100 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu Nr 9 netto     ………………………………

Wartość pakietu Nr 9 brutto   ………………………………

Pakiet Nr 10  Siatka chirurgiczna, przepuklinowa

| Lp. | Opis asortymentu | Nazwa | Symbol katalogowy | Producent | Ilość siatek w opakowaniu | Cena jednej siatki |  | Orientacyjna wielkość zamówienia w sztukach | Wartość zamówienia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |  | Netto | brutto |  |
| 1. | Siatka płaska o średniej grubości 0,45 mm o porowatości ok. 758 – 1007 mikrometra, o średnicy nitki ok. 180 mikrometrów i dwukierunkowej elastyczności sterylna o wymiarze 6 cm x 11 cm 8 cm x 13 cm 30 cm x 30 cm |  |  |  |  |  |  | 800 siatek 100 60 |  |  |  |

Uwaga: Asortyment w pakiecie Nr 10 powinien posiadać informację o serii i dacie ważności w postaci naklejki do umieszczania w dokumentacji pacjenta.

Wartość pakietu Nr 10 netto     ……………………………

## Wartość pakietu Nr 10 brutto   ……………………………

Pakiet Nr 11 Opatrunki specjalistyczne

| Lp. | Opis asortymentu | Jednostka miary | Ilość zamawiana | Nazwa oferow. Asortymentu/ Producent/ Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek samoprzylepny, hydrokoloidowy, półprzezroczysty, elastyczny, wodoodporny Typu Granuflex Extra Thin rozmiary - 10 x 10 cm - 15 x 15 cm Typu Granuflex rozmiary - 10 x 10 cm - 15 x 15 cm | szt. szt. szt. szt. | 80 30 400 200 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu Nr 11 netto     ………………………………

Wartość pakietu Nr 11 brutto   ……………………………

Pakiet Nr 12 Opatrunki specjalistyczne

| Lp. | Opis asortymentu | Jednostka miary | Ilość zamawiana | Nazwa oferow. Asortymentu/ Producent/ Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antybakteryjny, jałowy opatrunek siatkowy z maścią, zawierający srebro metaliczne Rozmiar 10 x 10 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu Nr 12 netto     ………………………………

Wartość pakietu Nr 12 brutto   ……………………………

Pakiet Nr 13  Opatrunki specjalistyczne

| Lp. | Opis asortymentu | Jednostka miary | Ilość zamawiana | Nazwa oferow. Asortymentu/ Producent/ Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy opatrunek w formie kompresu z miękkich włókien alginianów wapnia do ran sączących, zakażonych oraz w fazie oczyszczania i ziarnowania Rozmiar 10 x 10 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu Nr 13 netto     ………………………………

Wartość pakietu Nr 13 brutto   ……………………………

Pakiet Nr 14 Jałowy zestaw dla noworodka

| Lp. | Opis asortymentu | Jednostka miary | Ilość zamawiana | Nazwa oferow. Asortymentu/ Producent/ Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy zestaw dla noworodka: 2 serwetki włókninowe 80 x 60 cm 1 kocyk flanelowy 160 x 75 cm 1 podkład 60 x 60 cm 1 czapeczka bawełniana dla noworodka rozmiar 38 1 centymetr papierowy ( 1 cm x 68 cm ) do mierzenia noworodka | kompl. | 400 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu Nr 14 netto     ………………………………

Wartość pakietu Nr 14 brutto   ……………………………