# Załącznik nr 1 do projektu umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres prac obejmuje drobne naprawy bieżące oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych dekarskich w zasobach gminnych ZGM, w rejonie administrowanym przez ADM nr 2 w okresie obowiązywania umowy.

- naprawy bieżące

- konserwację ( wg stawek do kosztorysowania ) w tym:

- częściowe przełożenie różnego rodzaju dachówki na pokryciach dachowych

- naprawa rynien i rur spustowych

w tym: rozebranie i montaż rynien i rur  spustowych, klejenie, lutowanie

- izolacja szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych kitem

- wymiana pokrycia murów , pasów pod i nadrynnowych

- wymiana opierzeń z blachy ocynkowanej

- częściowa wymiana rynien i rur spustowych

- wymiana parapetów zewnętrznych

- uzupełnienie pokryć dachowych z dachówki cementowej

- uszczelnienie od spodu pokrycia dachowego

- krycie częściowe dachów papą  termozgrzewalną

- przecinanie pęcherzy i wstawianie łat z papy

- uzupełnienie różnego rodzaju obróbek blacharskich

- częściowa wymiana deskowania dachu

- uzupełnienie gąsiorów dachowych

- częściowe przemurowanie głowic kominowych

- przedłużanie głowic kominowych

- wzmocnienie krokwi

- wymiana końców krokwi

- wymiana desek czołowych

- wymiana ław kominiarskich

- czyszczenie rynien

- usuwanie sopli z rynien

- usuwanie nawisów i śniegu z dachu

- uzupełnienie kolanek z blachy ocynkowanej

- wymiana rur wentylacyjnych z blachy

- rozbiórka i wzmocnienie elementów więźb dachowych

- wstawianie drzwiczek wyciorowych

- wymiana okien dachowych połaciowych

- wymiana lub czyszczenie osadników do rury spustowej

- montaż turbowentów i rotowentów

- wywiezienie gruzu z terenu prowadzonych  prac

- w kalkulacji należy uwzględnić koszt dojazdu oraz transportu materiałów w miejsce przeznaczenia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest:

- naprawy bieżące i prace remontowe wykonywane będą w terminie  nie przekraczającym 3 dni od dnia zgłoszenia, po ustaleniu kolejności z przedstawicielem Zamawiającego.

- prowadzić rejestr zgłoszeń awarii i usterek z adnotacją o terminie i sposobie ich usunięcia

- zgłaszać się w Dziale Technicznym Administracji nr 2  raz dziennie (godz. 7:00 – 9:00) w celu uzgodnienia bieżących potrzeb zamawiającego

- zobowiązany jest, w celu prawidłowej realizacji zamówienia, zapewnić personel posiadający odpowiednie przygotowanie zawodowe, w tym posiadający wymagane prawem uprawnienia, jak również wszelkie materiały i sprzęt itp. Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z przepisami BHP i P-Pożarowych.

3. Weryfikacja  zgłoszonych i wykonanych robót w ramach awarii w czasie trwania dyżuru nastąpi

w niżej wymieniony sposób:

- Ilość prac do wykonania będzie określana na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb. Kosztorys robót określa szacunkowo ilość robót do ewentualnego wykonania. Rozliczenie prac następować będzie na podstawie kosztorysów zamiennych sporządzonych na podstawie stawek oraz cen materiałów podanych w ofercie.

W przypadku materiałów, które nie zostaną uwzględnione w dokumentach przetargowych, zastosowanie będą miały średnie ceny materiałów (bez Kz) wydawnictwa „SEKOCENBUD” z poprzedniego kwartału. Dotyczy to także sprzętu. W przypadku braku cen na materiały w powyższej publikacji, będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez Wykonawcę jednak nie wyższa niż średnie ceny rynkowe.

Użyte do wykonania materiały, winny posiadać niezbędne aprobaty i atesty techniczne wydane przez stosowne jednostki aprobujące. Spis jednostek zestawiony został w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 2004r. Nr 249 poz. 2497 ze zm.)