## 1
| ……………………………………………………… | [9 empty] | Załącznik nr 1.1
| Nazwa Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-037/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 1 - materiały zużywalne do wykonywania ekg i usg
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | ilość ofer. Op | cena jedn.op. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.op brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | elektrody jednorazowe z sensorem Ag/AgCl i z żelem stałym dla dorosłych na podkładzie z włókniny,samoprzylepne, okrągłe o średnicy 50mm | szt. | 300000 |  |  |  | 8
2 | elektrody jednorazowe z sensorem Ag/AgCl i z żelem stałym dla dzieci dla dzieci na podkładzie z włókniny, samoprzylepne, okrągłe o średnicy 30mm | szt. | 25000 |  |  |  | 8
3 | elektrody jednorazowe z sensorem Ag/AgCl i z żelem stałym do aparatu Holter na podkładzie z włókniny, samoprzylepne, okrągłe o średnicy 50mm | szt. | 35000 |  |  |  | 8
4 | elektrody ekg noworodkowe z kabelkiem op=3szt. | op. | 1500 |  |  |  | 8
5 | żel do ekg w op. po 0,25 kg +/- 0,05 kg | szt. | 220 |  |  |  | 8
6 | żel do usg w op. po. 0,5kg | szt. | 3450 |  |  |  | 8
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
1 | Max opakowanie elekrod w poz. 1,2 i 3 - 50 szt.
2 | Wysoka jakość sygnału
3 | Certyfikowane i hipoalergiczne materiały, żele i kleje
4 | Doskonała przyczepność i komfort użytkowania
5 | Łatwość mocowania przewodów pacjenta

## 2
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
| NazwaWykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-037/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 2 - probówki do pomiaru czasu krzepnięcia
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | probówka plasikowa do pomiaru czasu krzepnięcia krwi z trzema aktywatorami krzepnięcia: celit, kaolin, kryształki szkła. | szt. | 400 |  |  | 8

## p-29 (2) (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.29
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 29 - elektrody do badań muzgowych
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektrody do badań mózgowych potencjałów wywołanych Typ E-30 | szt. | 2500
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne…………………………………, str. ……………
.........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

## 3
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.3
| Nazwa ykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-037/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 3 - elektrody radioprzezierne do EKG
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | elektroda ekg radioprzezierna długoterminowa wykonana z antyalergicznego materiału do monitorowania w warunkach rezonansu magnetycznego. | szt. | 3500 |  |  | 8

## 4
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.4
| Nazwa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-037/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 4 - pojemniki różne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | woreczki do pobierania moczu dla niemowląt i dzieci - uniwersalne lub z rozróżnieniem na chłopięce i dziewczęce *) | szt. | 5000 |  |  | 8
2 | pojemnik niesterylny do transportu moczu z nakrętką poj.30ml-125ml | szt. | 60000 |  |  | 8
3 | pojemnik niesterylny na kał z łopatką poj. 25ml | szt. | 800 |  |  | 8
* )Uwaga: dotyczy pozycji nr 1: Zamawiający dopuszcza wycenę woreczków do pobierania moczu za opakowanie a’100szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości, z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

## 5
| ……………………………………………………… | [9 empty] | Załącznik nr 1.5
| NazwaWykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-037/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 5 - pojemniki na zużyty sprzęt medyczny
L.p. | Przedmiot zamówienia |  | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | pojemnik do zbierania i bezpiecznego przechowywania niebezpiecznych odpadów medycznych ze szczelnym zamknięciem wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na działanie wilgoci , mechanicznie odpornego na przekłucia bądź przecięcia (czerwone) | 07-1,0 l | szt. | 4000 |  |  | 23
2 | pojemnik do zbierania i bezpiecznego przechowywania niebezpiecznych odpadów medycznych ze szczelnym zamknięciem wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na działanie wilgoci , mechanicznie odpornego na przekłucia bądź przecięcia (czerwone) | 2 l | szt. | 20000 |  |  | 23
3 | pojemnik do zbierania i bezpiecznego przechowywania niebezpiecznych odpadów medycznych ze szczelnym zamknięciem wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na działanie wilgoci , mechanicznie odpornego na przekłucia bądź przecięcia (czerwone) | 3 -3,5l | szt. | 70 |  |  | 23
4 | pojemnik do zbierania i bezpiecznego przechowywania niebezpiecznych odpadów medycznych ze szczelnym zamknięciem wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na działanie wilgoci , mechanicznie odpornego na przekłucia bądź przecięcia (czerwone) | 5,0 l | szt. | 4000 |  |  | 23
5 | pojemnik do zbierania i bezpiecznego przechowywania niebezpiecznych odpadów medycznych ze szczelnym zamknięciem wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na działanie wilgoci , mechanicznie odpornego na przekłucia bądź przecięcia (czerwone) | 10,0 l | szt. | 6000 |  |  | 23
6 | pojemnik do zbierania i bezpiecznego przechowywania niebezpiecznych odpadów medycznych ze szczelnym zamknięciem wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na działanie wilgoci , mechanicznie odpornego na przekłucia bądź przecięcia (czerwone) | 20,0 l | szt. | 1500 |  |  | 23

## 6
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.6
| Nazwa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-037/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 6- kieliszki do leków i inne materiały
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | kieliszki do leków plastikowe stożkowe poj. 25÷30ml ze skalą cyfrową co 5ml i skalą linearną co 1ml a.90szt. | op. | 5000 |  |  | 8
2 | termometr lekarski cyfrowy z miękką końcówką | szt. | 130 |  |  | 8
3 | opaski uciskowe - stazy automatyczne | szt. | 600 |  |  | 8

## 7
| ……………………………………………………… | [9 empty] | Załącznik nr 1.7
| Nazwa Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-037/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet 7 - różne materiały diagnostyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | ilość ofer. Op | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | utrwalacz cytologiczny do preparacji | szt. | 15 |  |  |  | 8
2 | szkiełka podstawowe cięte z malowanym polem opisowym ze szkła wapniowo-sodowego o podwyższonej przezierności o wysokich właściwościach optycznych i technicznych o niskiej zawartości żelaza (Fe2O3 0,03%), z niskim poziomem fluoeroscencji w rozmiarze 26 x 76 x1,0mm zgodnie z ISO 8037/I lub BS 7011. Tolerancja grubości wynosi +/- 0,5mm.a.50 szt | op. | 25 |  |  |  | 8

## 8
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.8
| Nazwa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-037/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 8 - lancety i nożyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn.op. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.op brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Nakłuwacz automatyczny 2 mm op=200szt. | op. | 1000 |  |  | 8

## 9
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.9
| Nazwa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-037/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 9 - baseny, kaczki, miski, pojniki
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | basen sanitarny plastikowy z przykrywką | szt. | 60 |  |  | 8
2 | kaczki sanitarne plastikowe z rączką i przykrywką | szt. | 150 |  |  | 8
3 | miska nerkowata jednorazowa | szt. | 5000 |  |  | 8
4 | słój do moczu typu tulipan plastikowy z przykrywką i podziałką poj. 2-2,5l | szt. | 150 |  |  | 8
5 | pojnik dla pacjenta poj. 200 - 250ml | szt. | 1200 |  |  | 8

## pa.18 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.18
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr18 - lancety i nożyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn.op. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.op brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | lancet do testów alergologicznych op.=200szt. | op | 40
2 | Nożyk automatyczny do nakłuć 2 mm op=200szt. | op | 80
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1 **)
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne ……………………………….., str. ……………
| ** powielić w zależności od ilości pozycji | [5 empty] | .........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
)

## p-21 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.21
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 21 - wymazówki i podłoże transportowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wymazówki z żelem transportowym plastikowe z węglem i bez węgla | szt. | 6500
2 | Wymazówka sucha plastikowa w probówce | szt. | 3000
3 | Podłoże transportowe do posiewu moczu typ uromedium lub równoważne | szt. | 500
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1 **)
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne…………………………………, str. ……………
** powielić w zależności od ilości pozycji
.........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

## 10
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.10
| Nazwa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-037/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 10 - Papiery rejestracyjne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | papier do EKG do aparatu Ascard3 104x40 na 10 kratek | rol. | 15 |  |  | 8
2 | papier do EKG do aparatu Mr Silver 112x25 kratka | rol. | 800 |  |  | 8
3 | papier do EKG do aparatu Mr Gold 210x20-25 | rol. | 2000 |  |  | 8
4 | papier do EKG do aparatu E-60 110x35 | rol. | 20 |  |  | 23
5 | papier do EKG 80x90x280 | skł. | 15 |  |  | 8
6 | papier do KTG GE 90x151x160 - wymagany oryginał | skł. | 600 |  |  | 23
7 | Papier do USG UPP-110S wymagany papier oryginalny | rol. | 700 |  |  | 8
8 | papier do USG UPP-210SE 210x25wymagany papier oryginalny | rol. | 20 |  |  | 8
9 | papier termiczny do Autorefraktometru gładki RM 8800 57x30 | rol. | 40 |  |  | 8
10 | papier do STATIM2000S 76x30 średnica wewntrzna rolki 12mm srednica zewnętrzna rolki 80mm gładki | rol. | 20 |  |  | 23
11 | papier do STATIM5000S 57x5 średnica wewnętrzna rolki 15mm gładki | rol. | 20 |  |  | 8
12 | papier termiczny do Tympanometru SIEMENS SD30 szer. 112 mm x 28,5 gładki | rol. | 20 |  |  | 8
13 | papier do defibrylatora LifePack 20 rozm. 50x30 z nadrukiem | szt. | 200 |  |  | 8
14 | papier do defibrylatora LifePack 12 i 15 rozm. 107x23 z nadrukiem | szt. | 60 |  |  | 8
15 | papier do defibrylatora RQS 50-3 | szt. | 15 |  |  | 8
16 | Papier termoczuły Sony UPP 110 HG 110mmx18m wymagany papier oryginalny | rol. | 130 |  |  | 8

## 11
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.11
| Nazwa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-037/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 11 - wzierniki otolaryngologiczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Wziernik otolaryngologiczny 2,75 ju a.34 | op. | 200 |  |  | 8
2 | Wziernik otolaryngologiczny 4,25 ju a.34 | op. | 160 |  |  | 8

## 12
| ……………………………………………………… | [7 empty] | Załącznik nr 1.12
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [7 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-037/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 12 - prezerwatywy
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Osłonki lateksowe na głowicę usg, pudrowane, pakowane pojedyńczo | szt. | 16128 |  | 8
Uwaga!
Zamawiający dopuszcza wycenę osłonek lateksowych za opakowanie a’144szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości, z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.
.........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

## 13
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.13
| Nazwa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-037/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 13 - pojemniki chirurgiczne napełnione formaliną
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | pojemnik chirurgiczny z zakręcanym zamykaniem napełniony 10% roztworem formaliny o pojemności 8-20ml | szt. | 20000 |  |  | 8

## 14
………………………………………………………
Nazwa Wykonawcy
Załącznik nr 1.14
do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych i innych wyrobów medycznych - powtórka
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-037/2025
Pakiet nr 14 - papier rejestracyjny
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | papier do ekg do aparatu Edan SE-301 80x20 oryginał | szt. | 200 |  |  | 8

## 15
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.15
| Nazwa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-037/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 15 - Kamilary i mikrometody
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Kapilara 75x2,3mm (130ul) do analizatorów gazowych z heparyną litową a.250szt. | op. | 30 |  |  | 8
2 | Kapturek do kapilar 2,35 a.500szt. | op. | 20 |  |  | 8
3 | Mikrometoda 200ul z kapilarą do badań morfologicznych z EDTA-K2 a.100szt. | op. | 50 |  |  | 8
4 | Mikrometoda 200ul z kapilarą do pozyskiwania surowicy krwi a.100szt. | op. | 10 |  |  | 8

## 16
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.16
| Nazwa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-037/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 16 - Kaczki i baseny j.uż.
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Kaczka j.uż. Tekturowa | op. | 3500 |  |  | 8
2 | Basen j.uż. Tekturowy | op. | 500 |  |  | 8

## 17
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.17
| Nazwa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do badań diagnostycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-037/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 17 - Paski PH
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | Paski diagnostyczne do oceny Ph pchwy ( ph 4,0-7,0) a 100 | op. | 15 |  |  | 23