**Postępowanie: 9/ZP/2025 Przebudowa części budynku SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim: zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni.**

Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Prosimy o odpowiedź:

1. Czy zamawiający uzna ze spełnienie warunku SWZ w zakresie Zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoją specyfiką przedmiotowi zamówienia na kwotę 910000,00 zł brutto?

Odp. TAK

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 4 miesięcy od rozpoczęcia prac?

Odp. NIE

1. Czy zamawiający potwierdza, że pomieszczenia zgodnie z przeznaczeniem były pomieszczeniami do obsługi sterylizacji w szpitalu?

Odp. NIE, były to pomieszczenia magazynowe

1. Czy zamawiający dopuszcza modyfikacje projektu i zaproponowanie projektu bardziej funkcjonalnego?

Odp. TAK, ale modyfikacje wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego