ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy

**WYKAZ KOTŁOWNI WRAZ Z WĘZŁAMI CIEPLNYMI**

**W 16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY**

**W DRAWSKU POMORSKIM**

**DO ZADANIA NR 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja  Nr budynku  Miejscowość | Rodzaj  paliwa | Typ kotłowni  (jednofunkcyjna c.o.  dwufunkcyjna c.o.+ c.w.u.) | Typ kotłów | Ilość  sztuk | Rodzaj  kotłów | Moc  Kotła  kW | Moc  Kotłowni  kW | Uwagi o pracy  kotłowni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **GRUPA ZABEZPIECZENIA DRAWSKO POMORSKIE** | | | | | | | | | |
| 1 | Budynek nr 36  Jaworze | Olej opałowy lekki | dwufunkcyjna | Vitoradial 300-T Vissmann | 3 | Kotły wodne | 262 | 786 | Cały rok |
| 2 | Budynek nr  Konotop 232 | Olej opałowy lekki | dwufunkcyjna | GTU C337 | 3 | Kotły wodne | 192,7 | 578,1 | Cały rok |
| 4 | Budynek nr 52  Głębokie | Olej opałowy lekki | dwufunkcyjna | Hawal Max3 | 2 | Kotły wodne | 1250 | 1780 | Cały rok |
| Hawal Max3 | 1 | 530 |
| Węzły cieplne Budynki nr 34,35,36,37,39,40,41,50  Głębokie | X | dwufunkcyjne | Kompaktowe | 9 | X |  |  | Cały rok |

Opracował:

Inspektor TUN Krzysztof Przekadziński