ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy

**WYKAZ KOTŁOWNI**

**W 16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY**

**W DRAWSKU POMORSKIM**

**DO ZADANIA NR 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja  Nr budynku  Miejscowość | Rodzaj  paliwa | Typ kotłowni  (jednofunkcyjna c.o.  dwufunkcyjna c.o.+ c.w.u.) | Typ kotłów | Ilość  sztuk | Rodzaj  kotłów | Moc  Kotła  kW | Moc  Kotłowni  kW | Uwagi o pracy  kotłowni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **GRUPA ZABEZPIECZENIA ZŁOCIENIEC** | | | | | | | | | |
| 1 | Budynek nr 33  Złocieniec | Gaz GZ 50 | dwufunkcyjna | Paromat-Duplex  Viessmann | 1 | Kocioł  wodny | 1070 | 2160 | Sezon grzewczy |
| Paromat RU-RN 047 Viessmann | 2 | Kotły  parowe | 545 | Cały rok |
| 2 | Budynek nr 30 Złocieniec | Gaz GZ 50 | dwufunkcyjna | Paromat-Triplex  Viessmann | 2 | Kotły wodne | 170 | 340 | Sezon grzewczy |
| 3 | Budynek nr 1  Złocieniec | Gaz GZ 50 | dwufunkcyjna | Paromat-Triplex  Viessmann | 1 | Kocioł  wodny | 105 | 105 | Sezon grzewczy |
| **GRUPA ZABEZPIECZENIA WAŁCZ** | | | | | | | | | |
| 4 | Budynek nr 23  Wałcz | Gaz GZ 50 | jednofunkcyjna  (para technologiczna) | PGO 400 Torus | 1 | Kocioł parowy | 285 | 285 | Cały rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Budynek nr 19 Wałcz | Olej opałowy | dwufunkcyjna | EFU c-s 32 | 1 | Kocioł  wodny | 25 | 25 | Sezon grzewczy |
| X | LA 25 TU | 1 | Pompa ciepła | 24,5 | 24,5 | Cały rok |
| 6 | Budynek nr 8  Nadarzyce | Olej opałowy | jednofunkcyjna | G -115 Buderus | 1 | Kocioł  wodny | 28 | 28 | Sezon grzewczy |
| 7 | Budynek nr 10  Nadarzyce | Olej opałowy | dwufunkcyjna | Vitoplex 100  Viessmann | 1 | Kocioł  wodny | 107 | 321 | Cały rok |
| jednofunkcyjna | Vitoplex 100  Viessmann | 2 | Kocioł  wodny | 107 | Sezon grzewczy |
| 8 | Budynek nr 26  Nadarzyce | Olej opałowy | dwufunkcyjna | G -3055 Buderus | 1 | Kocioł  wodny | 95 | 95 | Cały rok |
| 9 | Budynek nr 45  Nadarzyce | Olej opałowy | dwufunkcyjna | G -115 Buderus | 1 | Kocioł  wodny | 17 | 17 | Cały rok |
| 10 | Budynek nr 74 Nadarzyce | Olej opałowy | dwufunkcyjna | Viessmann Vitoradial 300-T | 1 | Kocioł  wodny | 254 | 254 | Sezon grzewczy |
| X | DIMPLEX LA-60 TU-2 | 2 | Pompa ciepła | 60 | 120 | Cały rok |
| 11 | Budynek nr 40  Cybowo | Olej opałowy | dwufunkcyjna | TN 028  Viessmann | 3 | Kocioł  wodny | 295 | 885 | Cały rok |

Opracował:

Inspektor TUN

Krzysztof Przekadziński