## Część 1
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (zł)
Część 1 - Dostawa Sprzętu i kabli telekomunikacyjnych
1 | Kabel YTKSY 2X2X0,5 - żyły jednodrutowe miedziane - liczba żył 4 - materiał izolacji: PCV - minimalny promień zginania: 10 x średnica kabla - zakres temperatury pracy: -30 do +70 stopni Celsjusza - kolor izolacji biały lub szary | mb | 10000 |  | 0 | 23% | 0
2 | Kabel teleinformatyczny wewnętrzny UTP kategoria 5E-DRUT: kompatybilny ze standardem 802.3ab 1000BASE-T - przewodnik - drut stalowy lub miedziany min. Ф - 0,4mm; - kolor izolacji - niebieski. - karton 305 metrów | szt. | 60 |  | 0 | 23% | 0
3 | Kabel teleinformatyczny wewnętrzny UTP kategoria 5E-DRUT: kompatybilny ze standardem 802.3ab 1000BASE-T - przewodnik - drut stalowy lub miedziany min. Ф - 0,4mm; - kolor izolacji - żółty. - karton 305 metrów | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0
4 | Kabel teleinformatyczny wewnętrzny UTP kategoria 5E-DRUT: kompatybilny ze standardem 802.3ab 1000BASE-T - przewodnik - drut stalowy lub miedziany min. Ф - 0,4mm; - kolor izolacji - czerwony. - karton 305 metrów | szt. | 40 |  | 0 | 23% | 0
5 | Kabel teleinformatyczny wewnętrzny UTP kategoria 5E-DRUT: kompatybilny ze standardem 802.3ab 1000BASE-T - przewodnik - drut stalowy lub miedziany min. Ф - 0,4mm; - kolor izolacji - szary - karton 305 metrów | szt. | 100 |  | 0 | 23% | 0
6 | Kabel teleinformatyczny wewnętrzny UTP kategoria 6A-DRUT:kompatybilny ze standardem 802.3bp 1000BASE-T1 - przewodnik - drut stalowy lub miedziany min. Ф - 0,57mm; - kolor izolacji - żółty. - karton 305 metrów | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0
7 | Kabel teleinformatyczny wewnętrzny UTP kategoria 6A-DRUT: kompatybilny ze standardem 802.3bp 1000BASE-T1 - przewodnik - drut stalowy lub miedziany min. Ф - 0,57mm; - kolor izolacji - niebieski. - karton 305 metrów | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0
8 | Kabel teleinformatyczny wewnętrzny UTP kategoria 6A-DRUT: kompatybilny ze standardem 802.3bp 1000BASE-T1 - przewodnik - drut stalowy lub miedziany min. Ф - 0,57mm; - kolor izolacji - fioletowy. - karton 305 metrów | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0
9 | Kabel teleinformatyczny wewnętrzny UTP kategoria 6A-DRUT: kompatybilny ze standardem 802.3bp 1000BASE-T1 - przewodnik - drut stalowy lub miedziany min. Ф - 0,57mm; - kolor izolacji - czerwony. - karton 305 metrów | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0
10 | Kabel zasilający typu C14 prosty wtyk męski na C15 żeński prosty | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0
11 | Kabel zasilający typu C14 prosty wtyk męski na C15 żeński kątowy prawoskrętny | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0
12 | Kabel zasilający typu C14 prosty wtyk męski na C15 żeński kątowy lewoskrętny | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0
13 | Patchcord światłowodowy jednomodowy SC-SC 1m | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0
14 | Patchcord światłowodowy jednomodowy SC-LC 1m | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0
15 | Patchcord światłowodowy jednomodowy SC-LC 1,5m | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0
16 | Patchcord światłowodowy jednomodowy LC-LC 1m | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0
17 | Patchcord światłowodowy jednomodowy LC-LC 1,5m | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0
18 | Patchcord światłowodowy jednomodowy LC-LC 3m | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0
19 | Patchcord światłowodowy jednomodowy LC-ST 3m | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0
20 | Patchcord światłowodowy jednomodowy LC-ST 1,5m | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0
21 | Kabel konsolowy USB-A RJ45 | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0
22 | Kabel konsolowy USB-A na mini-USB B | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0
23 | Kabel USB-A na micro USB z możliwością przesyłania danych 1.5m | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0
24 | Adapter łącznik światłowodowy LC-LC jednomodowy | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0
25 | Adapter łącznik światłowodowy SC-SC jednomodowy | szt. | 50 |  | 0 | 23% | 0
26 | Łącznik modularny kabli sieciowych RJ45 8P8C kat. 5/5e | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0
27 | Adapter konwerter HDMI do VGA D-Sub ekranowany kabel | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0
28 | Adapter konwerter Displayport do VGA D-Sub ekranowany kabel | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0
29 | Kaseta do czyszczenia złączy kabli światłodowych SC/LC | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0
30 | Złącze RJ45 kat. 5e. na drut - opakowanie 100 szt. | op. | 100 |  | 0 | 23% | 0
31 | Złącze RJ45 kat. 6A. na drut - opakowanie 100 szt. | op. | 10 |  | 0 | 23% | 0
32 | Kabel USB Typ-C - HDMI długość 2m | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0
33 | Kabel HDMI - HDMI długość 2m | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0
34 | Listwa zasilająca antyprzepięciowa: - 5 gniazdowa; - długość 3 metry - napięcie 230-250V; - prąd znamionowy 16A; - gniazdka z bolcem. | szt. | 30 |  | 0 | 23% | 0
35 | Listwa zasilająca antyprzepięciowa: - 5 gniazdowa; - długość 5 metrów - napięcie 230-250V; - prąd znamionowy 16A; - gniazdka z bolcem. | szt. | 30 |  | 0 | 23% | 0
36 | Listwa zasilająca antyprzepięciowa: - 5 gniazdowa; - długość 10 metrów - napięcie 230-250V; - prąd znamionowy 16A; - gniazdka z bolcem. | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0
| RAZEM Część 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp dokumenty ofertowe składa się w formie/postaci elektronicznej, dlatego wszystkie pliki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (warstwa elektroniczna na dowodzie osobistym, tzw. e-dowód).

## Część 2
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Oferowany produkt (producent, marka, typ, model, symbol, nr katalogowy, itp.)
Część 2 - Dostawa sprzętu związanego z komputerami
1 | Tablet graficzny - do składania podpisów biometrycznych - przewodowy (kabel w zestawie) - przekątna ekranu minumum 4,5 cala - rodzaj transmisji danych: USB | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0
2 | Skaner kodów kreskowych - rodzaj: ręczny - źródło światła: dioda - sposób wyzwalania: automatyczny. - sygnalizacja: optyczna - wibracja. - interfejs: Keyboard Wedge, RS-232, USB. - asilanie: sieciowe. - klasa ochrony: IP65. - nachylenie: +/- 60 stopni. - temperatura przechowywania: -40 - 70 stopni C. - odległość odczytu: do 600 mm. - odczytywane kody kreskowe: 1D, 2D. - kontrast kodów: 15 %. - temperatura pracy: -30-50 C. - wilgotność pracy 5-85 %. | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0
3 | Głośniki komputerowe przewodowe - moc głośników 4-10W - regulacja głośności - rodzaj głośników 2.0 | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0
4 | TESTER ŚWIATŁOWODÓW LAN POE Tester sieci optycznych i LAN z wizualnym lokalizatorem uszkodzeń, OPM, wykrywaczem kabli, mapą przewodów, pomiarem długości testowaniem PoE. Zawartość zestawu: Transmiter, Odbiornik, kabel USB-C, słuchawka, kabel RJ11, adapter z zaciskiem krokodylowym, pokrowiec. Dane techniczne: 1. Rodzaj testowanego okablowania: - RJ-45, RJ-11, światłowodowe (2,5mm ferrula SC; ST;FC). 2. Funkcjonalność: - lokalizacja miejsca uszkodzenia, pomiar dł.kabla, wykrywanie zwarć, przerw, odwrotnych połączeń, kompensacja temp., sygnalizacji dźwiękowa. 3. Testy okablowania miedziowego: - rodzaj obsługiwanego kabla: CAT5/CAT6, dł. kabla, mapa połączeń, szukacz par z generatorem, port flash. 4. Testy okablowania światlowodowego: - pióro świetlne 10mW, miernik mocy optycznej 850/1300/1310/1490/1625mm. 5. Pomiar dł. okablowania: - zakres od 2,5m do 200m, dokładność 20M+/-1.6m, 20m-100m+/-2.4m. 6. Zasilanie: - wbudowany akumulator min. 1500mAh, ładowanie przez złącze USB C. 7. Ochrona przed napięciem: - 60V. 8. Szczegóły funkcji CONT: - analogowe, cyfrowe 9. Szczegóły funkcji POE" - max. napiecie 60V, pomiar napiecia na poszczególnych żyłach, identyfikacja standardu, zasilanie przez 8 żył, zasilanie PoE. | m. | 3 |  | 0 | 23% | 0
5 | Zestaw narzędzi do elektroniki; kostka do otwierania , przyssawka , otwierak spudger, pęseta. | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0
6 | Mysz optyczna USB, przewodowa, dwuprzyciskowa z rolką (scroll). | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0
7 | Adapter SC/PC do refletometru FHO5000 Grandway | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0
8 | Adapter FC/PC do refletometru FHO5000 Grandway | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0
9 | Adapter ST/PC do refletometru FHO5000 Grandway | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0
10 | Narzędzie do czyszczenia złącz światłowodowych 1,25 mm. Do czyszczenia końcówek typu LC, MU. - wystarcza do wyczyszczenia ponad 750 ferrul - właściwości antystatyczne. | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0
11 | Narzędzie do czyszczenia złącz światłowodowych 2,50 mm. - czyszcenia końcówek typu SC, ST, FC. - do wyczyszcenia ponad 750 ferrul. - właściwości antystatyczne. - element czyszczący -tkanina z mikrofibry | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0
12 | LAMPA PROJEKTORA NEC NP17LP oryginalny lub równoważny Lampa wymienna do M300WS; M350XS; M420X; P250W; P420X. - żywotność lampy: 3000 godz. - moc lampy 265W. | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0
13 | Filtr do odkurzacza SV-MPF2 (filtr tonera typ 2) | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0
14 | Dysk SSD zewnętrzny USB: - Pojemność 2TB - Interfejs USB 3.2 gen. 2 - Zwiększona odporność na upadki, pył i wilgoć (minimum klasa IP 55) - przewód USB właściwy dla zastosowanego interfejsu Type-A lub Type-C | szt. | 25 |  | 0 | 23% | 0
15 | Karta graficzna do STACJI GRAFICZNEJ ALPLAST ADS-G29: - Pojemność 8-16GB - PCI-Express x16 2.0 - 4 złącza Display Port 1.2 - rozdzielczość na wyjściu DisplayPort 4096x2160 px | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0
16 | Taśma Brother Tze-331 12mm x 8m czarna biały nadruk oryginalny lub równoważny pod względem wcześniej podanych parametrów | mb. | 3 |  | 0 | 23% | 0
17 | Taśma Brother Tze-341 18mm x 8m czarna biały nadruk oryginalny lub równoważny pod względem wcześniej podanych parametrów | mb. | 3 |  | 0 | 23% | 0
18 | Taśma Brother Tze-351 24mm x 8m czarna biały nadruk oryginalny lub równoważny pod względem wcześniej podanych parametrów | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0
19 | Taśma Brother Tze-431 12mm x 8m czerwona czarny nadruk oryginalny lub równoważny pod względem wcześniej podanych parametrów | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0
20 | Taśma Brother Tze-441 18mm x 8m czerwona czarny nadruk oryginalny lub równoważny pod względem wcześniej podanych parametrów | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0
21 | Taśma Brother Tze-451 24mm x 8m czerwona czarny nadruk oryginalny lub równoważny pod względem wcześniej podanych parametrów | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0
22 | Taśma Brother Tze-MQF31 12mm x 8m pastelowa fioletowa czarny nadruk oryginalny lub równoważny pod względem wcześniej podanych parametrów | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0
23 | Taśma Brother Tze-635 12mm x 8m pomarańczowa biały nadruk oryginalny lub równoważny pod względem wcześniej podanych parametrów | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0
24 | Taśma Brother Tze-645 18mm x 8m pomarańczowa biały nadruk oryginalny lub równoważny pod względem wcześniej podanych parametrów | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0
25 | Taśma Brother Tze-655 24mm x 8m pomarańczowa biały nadruk oryginalny lub równoważny pod względem wcześniej podanych parametrów | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0
26 | Taśma Brother Tze-S731 12mm x 8m zielony czarny nadruk oryginalny lub równoważny pod względem wcześniej podanych parametrów | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0
27 | Taśma Brother Tze-741 18mm x 8m zielony czarny nadruk oryginalny lub równoważny pod względem wcześniej podanych parametrów | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0
28 | Taśma Brother Tze-751 24mm x 8m zielony czarny nadruk oryginalny lub równoważny pod względem wcześniej podanych parametrów | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0
29 | Pasta termoprzewodząca Przewodność cieplna >3,8 W/mk 100g | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0
30 | Multimetr cyfrowy kategoria pomiarowa kat III 600V true RMS | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0
31 | Wskaźnik /prezenter / USB 30m laser do 100m systemy: Windows Linux Mac Funkcjonalność zmiana slajdów | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0
| Razem Część 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp dokumenty ofertowe składa się w formie/postaci elektronicznej, dlatego wszystkie pliki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (warstwa elektroniczna na dowodzie osobistym, tzw. e-dowód).
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w części 2 wpisuje w swojej ofercie (kolumna „Oferowany produkt” w Formularzu cenowym – załącznik nr 2 do SWZ) dokładną nazwę towaru, który zobowiązuje się dostarczyć w ramach umowy, tj. nazwa używana w obrocie handlowym (producent, marka, typ, model, symbol, nr katalogowy, itp.) − powyższe informacje powinny być zapisane w taki sposób, aby Zamawiający mógł bezspornie zidentyfikować zaoferowany asortyment. Złożenie oferty bez wskazania danych, o których mowa powyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty.

## Część 3
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (zł)
Część 3 - Dostawa filtrów prywatyzujących
1 | Filtr prywatyzujący do monitora LENOVO TVIS C24D-20 LCD/LED 24" | szt. | 81 |  | 0 | 23% | 0
2 | Filtr prywatyzujący do monitora LENOVO TVIS/P27H-30 LED 27" | szt. | 23 |  | 0 | 23% | 0
| RAZEM Część 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp dokumenty ofertowe składa się w formie/postaci elektronicznej, dlatego wszystkie pliki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (warstwa elektroniczna na dowodzie osobistym, tzw. e-dowód).

## Część 4
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (zł)
Część 4 - Dostawa sprzętu peryferyjnego do Kyocera Task Alfa 4054Ci wraz z montażem
1 | Finiszer do Urządzenia Wielofunkcyjnego Kyocera Task Alfa 4054Ci - taca na 500 arkuszy - zszywacz na 50 arkuszy | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0
2 | Zestaw przyłączeniowy do Finiszera kompatybilny z poz. Nr 1 | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0
3 | Dziurkacz do Finiszera kompatybilny z poz. Nr 1 | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0
| RAZEM Część 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp dokumenty ofertowe składa się w formie/postaci elektronicznej, dlatego wszystkie pliki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (warstwa elektroniczna na dowodzie osobistym, tzw. e-dowód).

## Część 5
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (zł)
Część 5 - Dostawa zestawów do switchy
1 | Zestaw montażowy do przełączników z serii Cisco 3650 (kompatybilny z RACK-FIT-T1: para uchwytów rack i plus osiem śrub Philips numer 8 flat head lub zamiennych) | kpl. | 1 |  | 0 | 23% | 0
2 | Zestaw montażowy do przełączników z serii Cisco C9200CX (kompatybilny z RACK-MNT-19-CMPACT: para uchwytów rack i dwie śruby Philips numer 32 flat head lub zamienne) | kpl. | 10 |  | 0 | 23% | 0
3 | Zestaw do łączenia switchy Cisco 9200 w stack w tym kabel 0.5m (kompatybilny z STACK-T4-50cm, kabel 2x wtyk męski, obsługa StackWise-160 plus dwa adaptery) | kpl. | 10 |  | 0 | 23% | 0
4 | Zestaw do łączenia switchy Cisco 9200 w stack w tym kabel 1m (kompatybilny z STACK-T4-1cm, kabel 2x wtyk męski, obsługa StackWise-160 plus dwa adaptery) | kpl. | 2 |  | 0 | 23% | 0
| RAZEM Część 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp dokumenty ofertowe składa się w formie/postaci elektronicznej, dlatego wszystkie pliki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (warstwa elektroniczna na dowodzie osobistym, tzw. e-dowód).

## Część 6
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena netto (zł) | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Oferowany produkt (producent, marka, typ, model, symbol, nr katalogowy, itp.)
Część 6 - Dostawa urządzeń do wytwarzania przyrostowego
1 | Urządzenie do wytwarzania przyrostowego | kpl. | 2 |  | 0 | 23% | 0
| RAZEM Część 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp dokumenty ofertowe składa się w formie/postaci elektronicznej, dlatego wszystkie pliki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (warstwa elektroniczna na dowodzie osobistym, tzw. e-dowód).
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w części 6 wpisuje w swojej ofercie (kolumna „Oferowany produkt” w Formularzu cenowym – załącznik nr 2 do SWZ) dokładną nazwę towaru, który zobowiązuje się dostarczyć w ramach umowy, tj. nazwa używana w obrocie handlowym (producent, marka, typ, model, symbol, nr katalogowy, itp.) − powyższe informacje powinny być zapisane w taki sposób, aby Zamawiający mógł bezspornie zidentyfikować zaoferowany asortyment. Złożenie oferty bez wskazania danych, o których mowa powyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty.