**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przed wykonaniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną ustalając termin
i miejsce z Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury Nr 2 - tel. kontaktowy - 261657255**

**Lokalizacja : Budynek nr4, ul. Obornicka 100-102, Wrocław**

**Dostawa i montaż klimatyzatorów – 2 komplety**

**Dane wyjściowe:**

1. **Pomieszczenie nr 207 ( 2 piętro) :**
* **Powierzchnia pomieszczenia 17,30 m2**
* **Wymiary 6,29 m x 2,75 m h- 3,10 m**
* **Okno – 1 szt. :**

**- wymiary 1,48 m x 2 m wychodzące na północny -wschód .**

**Pomieszczenie nr 208 ( 2 piętro):**

* **Powierzchnia pomieszczenia 17,30 m2**
* **Wymiary 6,29 m x 2,75 m h- 3,10m**
* **Okno – 1 szt. :**

**- wymiary 1,48 m x 2 m wychodzące na północny – wschód.**

1. **Proponowany układ:**
* **Urządzenie typu split (jednostka wewnętrzna/jednostka zewnętrzna) 2,5 kW**
1. **Minimalny okres gwarancji 3 lata.**