## Kosztorys ofertowy Waliły
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość
[5 empty] | zł | zł
(5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Roboty budowlane i demontaż. |  |  |  |  | Część do punktu 1. c) - formularza ofertowego
1.1 | KNNR 5 1209-12 | Przebijanie otworów o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 3 |  | 0
1.2 | KNNR 8 0306-01 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.15-20 mm | m | 12 |  | 0
1.3 | KSNR 8 0222-01 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.50-100 mm w wykopie | m | 16 |  | 0
1.4 | KNNR 8 0410-01 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15 mm na ścianie | m | 6 |  | 0
1.5 | KNNR 8 0417-01 | Demontaż grzejnika w łazience | kpl | 2 |  | 0
1.6 | KNNR 8 0128-01 | Demontaż zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300 dm3 | szt | 2 |  | 0
1.7 | KNNR 8 0122-04 | Demontaż baterii ściennej | szt | 5 |  | 0
1.8 | KNNR 8 0123-01 | Demontaż mieszacza natryskowego o śr.15-20mm | szt | 1 |  | 0
1.9 | KNNR 8 0225-01 | Demontaż zlewu kuchennego | kpl | 2 |  | 0
1.10 | KNNR 8 0225-03 | Demontaż umywalki porcelanowej | kpl | 2 |  | 0
1.11 | KNNR 8 0225-04 | Demontaż wanny kąpielowej | kpl | 1 |  | 0
1.12 | KNNR 8 0225-04 | Demontaż brodzika prynicowego z kabiną | kpl | 1 |  | 0
1.13 | KNNR 8 0225-05 | Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną | kpl | 2 |  | 0
1.14 | KNNR 5 1209-05 | Przebijanie otworów o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 16 |  | 0
1.15 | KNNR 3 0305-01 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0.137 |  | 0
2 |  | Roboty ziemne.
2.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV w budynku | m3 | 2.8 |  | 0
2.2 | KNNR 1 0303-04 | p/z. Transport urobku taczkami. | m3 | 2.8 |  | 0
2.3 | KNNR 1 0303-04 | p/z. Transport nadsypki i podsypki taczkami. | m3 | 2.8 |  | 0
2.4 | KNNR 1 0412-02 | p/z. Wykonanie obsypki. | m3 | 2.8 |  | 0
2.5 | KNNR 1 0318-04 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV | m3 | 4.2 |  | 0
2.6 | KNNR 1 0408-02 | p/z. Zagęszczanie gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi | m3 | 2.8 |  | 0
3 |  | Instalacja wod-kan
3.1 | KNNR 4 0112-01 | p/z. Rurociągi z tworzywa sztucznego z osłoną antydyfuzyjną 16x2,7 na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 38 |  | 0
3.2 | KNNR 4 0112-02 | p/z. Rurociągi z tworzywa sztucznego 20x2mm z osłoną antydyfuzyjną na ścianach (w podłogach) w budynkach niemieszkalnych | m | 19 |  | 0
3.3 | KNNR 4 0112-02 | p/z. Rurociągi z tworzywa sztucznego 25x2,3 z osłoną antydyfuzyjną na ścianach (w podłogach) w budynkach niemieszkalnych | m | 10 |  | 0
3.4 | KNNR 4 0135-01 | p/z. Zawory do spłuczek wc o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |  | 0
3.5 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 56 |  | 0
3.6 | KNNR 4 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 4 |  | 0
3.7 | KNNR 4 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob. | 1 |  | 0
3.8 | KNNR 4 0136-01 | Zawory czerpalne ze złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |  | 0
3.9 | KNNR 4 0136-01 | Zawory odcinające do wody o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 5 |  | 0
3.10 | KNNR 4 0140-02 | p/z Grupa przyłączeniowa wody zimnej zawór bezpieczeństwa, zwory odcinające, zawór antyskażeniowy, zawór zwrotny | kpl. | 1 |  | 0
4 |  | Instalacja kanalizacyjna.
4.1 | KNNR 4 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 4 |  | 0
4.2 | KNNR 4 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 10 |  | 0
4.3 | KNNR 4 0208-01 | p/z. Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 5 |  | 0
4.4 | KNNR 4 0208-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 5 |  | 0
4.5 | KNNR 4 0208-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 7 |  | 0
4.6 | KNNR 4 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2 |  | 0
4.7 | KNNR 4 0213-05 | p/z. wcięcie do istn. kanalizacji | szt. | 2 |  | 0
4.8 | KNNR 4 0211-01 | p/z. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 3 |  | 0
4.9 | KNNR 4 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1 |  | 0
5 |  | Biały montaż.
5.1 | KNNR 4 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe 60 cm wraz z postumentem | kpl. | 2 |  | 0
5.2 | KNNR 4 0233-03 | sedes wc ze stelażem, podtynkowy bezkołnierzowy, podwieszany | kpl. | 1 |  | 0
5.3 | KNNR 4 0229-03 | Zlew dwukomorowy lub 1-komorowy z ociekaczem o wymiarach 60x80 cm | szt. | 1 |  | 0
5.4 | KNNR 4 0216-02 | Wpusty żeliwne /kratka ściekowa/ o śr. 25x25cm | szt. | 1 |  | 0
5.5 | KNNR 4 0519-03 | p/z zespół przyłączeniowe dla wody cyrkulacyjnej wraz z pompą np. typ WITA DN15, program tygodniowy 650 l/h lub równoważny | szt. | 1 |  | 0
6 |  | instalacja grzewcza |  |  |  |  | Część do punktu 1. e) - formularza ofertowego
6.1 | KNNR 4 0137-02 | p/z pompa ciepła 15kW Vitocal 151-A ze zintegrowanym zasobnikiem cwu 190l, sterowanie LAN/lub wifi lub równowazna | kpl | 1 |  | 0
6.2 | KNNR 4 0137-02 | p/z podłączenie hydrauliczne podstawowe, monoblok lub równioważne | szt. | 1 |  | 0
6.3 | KNNR 4 0412-06 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 2 |  | 0
6.4 | KNNR 4 0403-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m | 11 |  | 0
6.5 | KNNR 4 0112-01 | p/z Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych | m | 395 |  | 0
6.6 | KNNR 4 0306-05 | p/z Rurociągi w instalacjach miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 14.5 |  | 0
6.7 | KNNR 4 0412-01 | Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 4 |  | 0
6.8 | KNNR 4 0410-01 | Szafki z rozdzielaczami do instalacji ogrzewania podłogowego o ilości obwodów 4 | szt. | 1 |  | 0
6.9 | KNNR 4 0511-01 | Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 25 dm3 | szt. | 14 |  | 0
6.10 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 12 |  | 0
6.11 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m | 6 |  | 0
6.12 | KNNR 4 0519-03 | p/z zespół przyłączeniowe dla centralnego ogrzewania np. MAG 3-25-100 /grzejniki/ wraz z pompą obiegową przy rozdzelaczu głównym lub równoważny | szt. | 1 |  | 0
6.13 | KNNR 4 0519-03 | p/z zespół przyłączeniowe dla centralnego ogrzewania np. MAG3-25-100 /podłogówka/ wraz z pompą obiegową i zaworem mieszającym przy rozdzelaczu lub równoważny | szt. | 1 |  | 0
6.14 | KNNR 4 0410-01 | p/z rozdzilacze główne do zasilania instalacji grzewczej | szt. | 1 |  | 0
6.15 | KNNR 4 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 1 |  | 0
6.16 | KNNR 4 0412-01 | Głowice grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 7 |  | 0
6.17 | KNNR 4 0412-01 | Termostaty pokojowe do ogrzewania podłogowego np. Termoval lub równowazny | szt. | 4 |  | 0
6.18 | KNNR 4 0529-01 | Uruchomienie pompy ciepła | szt. | 1 |  | 0
7 |  | wentylacja |  |  |  |  | Część do punktu 1. c) - formularza ofertowego
7.1 | KNR 2-17 0144-01 | Czerpnie kołowe typ C do przewodów o śr.do 160 mm | szt. | 1 |  | 0
7.2 | KNR 2-17 0145-01 | Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr.do 160 mm z pionowym wylotem powietrza | szt. | 1 |  | 0
7.3 | KNR 2-17 0140-01 | Anemostaty kołowe nawiewne ze skrzynką rozprężną o śr.do 100 mm | szt. | 9 |  | 0
7.4 | KNR 2-17 0140-01 | Anemostaty kołowe wywiewne o śr.do 100 mm | szt. | 9 |  | 0
7.5 | KNR 2-17 0114-01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 11.744 |  | 0
7.6 | KNR 2-17 0210-01 | Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm | szt. | 4 |  | 0
7.7 | KNR 2-17 0114-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 17.584 |  | 0
7.8 | KNR 2-17 0203-01 | p/z centrala wentylacyjna | szt. | 1 |  | 0
7.9 | KNR 9-16 0107-01 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 10%; średnica kanałów do 200 mm | m2 izolacji | 21.98 |  | 0
7.10 | KNR 2-17 0131-01 | Przepustnice typu Irys stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 100 mm | szt. | 10 |  | 0
7.11 | KNR 2-17 0207-01 | p/z zewnętrzna jednostka klimatyzacyjna | szt. | 1 |  | 0
7.12 | KNNR 4 0306-03 | Rurociągi w instalacjach miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych /izolowane/ | m | 4.5 |  | 0
7.13 | KNNR 4 0306-05 | p/z Rurociągi w instalacjach miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 4.5 |  | 0
7.14 | KNR 2-17 0205-01 | Wentylator wyciągowy łazienkowy typ EDM-200 CTZ | szt. | 2 |  | 0
7.15 | KNR 2-17 0205-01 | p/z Jednostka zewnętrzna do centrali wentylacyjnej np.AHU-18 5,5 kW z elementem modułowym sterującym | szt. | 1 |  | 0
7.16 | KNR 2-17 0205-01 | p/z kratka wentylacyjna 20x20 cm | szt. | 1 |  | 0
7.17 | KNNR 5 0406-01 | p/z rozruch centali wentylacyjnej | szt. | 1 |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0
[5 empty] | VAT 23% | 0
[5 empty] | Suma z VAT | 0
Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.