**pyt. 1 .**

**Czy Zamawiający** **dopuści w pakiecie nr 10?**

Siatka płaska o średniej grubości 0,46 mm o porowatości ok. 610 – 690 mikrometra, o średnicy nitki ok. 100 mikrometrów i dwukierunkowej elastyczności sterylna o wymiarze:

6 cm x 11 cm

10 cm x 15 cm

30 cm x 30 cm

Z możliwością docięcia na żądany wymiar.

Odp. TAK

**pyt. 2 .**

**Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10?**

Siatka płaska o średniej grubości 0,46 mm o porowatości ok. 1010 – 1440 mikrometra, o średnicy nitki ok. 100 mikrometrów i dwukierunkowej elastyczności sterylna o wymiarze:

6 cm x 11 cm

10 cm x 15 cm

30 cm x 30 cm

Z możliwością docięcia na żądany wymiar.

Odp. TAK

**Pytanie 3, pakiet 1, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści kompresy bez nacięcia Y?**

ODP. NIE

**Pytanie 4, pakiet 1, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?**

Odp. TAK

Pytanie 3, pakiet 1, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści kompresy o klasie wyrobu Is?

Odp. NIE

**Pytanie 5, Pakiet 1, poz. 6:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów z gazy 17nitkowej?

Odp. TAK

**Pytanie 6, Pakiet 3, poz. 1:** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej sklasyfikowane jako wyrób medyczny?

Odp. TAK

**Pytanie 7, Pakiet 3, poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą 100%, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

Odp. TAK

**Pytanie 8, Pakiet 3, poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty sklasyfikowanej jako wyrób higieniczny, zawierającej 50% bawełny i 50% wiskozy?

Odp. NIE

**Pytanie 9, Pakiet 9, poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odp. TAK

**Pytanie 10**, W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

1. **§ 9 ust.4:** Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć § 9 ust. 4 umowy w następującym brzmieniu: „ Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie może przekroczyć 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie. Zasadnym jest uniknięcie sytuacji, gdzie kary umowne przewyższą wartość udzielonego zamówienia.

Odp. TAK

1. W celu równego traktowania obu stron umowy, prosimy o dopisanie do wzoru umowy paragrafu o treści: "Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy."

Odp. NIE

**Pytanie 1, pakiet 10**

Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową o parametrach:

polipropylenowa jałowa, syntetyczna, niewchłanialna monofilamentowa oraz bezbarwna siatka chi-rurgiczna o gramaturze 40 g/m² – 70 g/m², rozmiarze porów 2 mm – 3,5 mm, grubości 0,65 mm – 0,75 mm, Wytrzymałość na nacisk : 68.6 N/cm, przeznaczona do zaopatrywania przepuklin metodą klasyczną i laparoskopową, posiadająca możliwość przycinania i odpowiednią elastyczność w obu kierunkach, spełnia normy i wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania w chirurgii? Opa-kowanie jednostkowe wyposażone w metryczki zawierające nazwę produktu, nazwę producenta, numer katalogowy, rozmiar , serię i datę ważności. Rozmiary zgodnie z formularzem cenowym.

Odp. NIE

**Pytanie 12, pakiet 10**

Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową o parametrach :

polipropylenowa jałowa, syntetyczna, niewchłanialna monofilamentowa oraz bezbarwna siatka chi-rurgiczna o gramaturze 105 g/m2 - 145 g/m2, rozmiarze porów 0.8 mm - 1.1 mm, grubości 0,65 mm – 0,75 mm, Wytrzymałość na nacisk : 78.4 N/cm, przeznaczona do zaopatrywania przepuklin me-todą klasyczną i laparoskopową, posiadająca możliwość przycinania i odpowiednią elastyczność w obu kierunkach, spełnia normy i wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania w chirurgii? Opakowanie jednostkowe wyposażone w metryczki zawierające nazwę produktu, nazwę producen-ta, numer katalogowy, rozmiar , serię i datę ważności. Rozmiary zgodnie z formularzem cenowym.

Odp. TAK