|  |  |
| --- | --- |
| **I Fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej z odwzorowanymi stomiami – 4 sztuki** | |
| 1. Wymagania Zamawiającego | 1. Oferta Wykonawcy **(należy opisać)** |
| Nazwa:  Producent:  Typ/model:  Inne oznaczenia: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CECHY OGÓLNE** | |
|  | Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom osoby doro­słej prze­zna­czony do ćwi­czeń umie­jęt­no­ści z zakresu pielęgniarstwa. Umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie typo­wych pro­ce­dur pielęgniar­skich takich jak cewnikowanie pęcherza moczowego, karmienie przez zgłębnik. |  |
|  | Realistycznie odwzorowana pochwa i szyjka macicy umożliwia wykonanie płukania i pobrania wymazu, wyko­ny­wa­nie lewa­tywy, ban­da­żo­wa­nie i pielęgna­cję stomii i tra­che­oto­mii. |  |
|  | Symulo­wany kanał uszny umoż­li­wia wpro­wa­dza­nie leków i irygację |  |
|  | Fan­tom pozwala na ćwicze­nie pro­ce­dur oftal­mo­lo­gicz­nych oraz utrzy­my­wa­nie higieny jamy ust­nej. |  |
|  | **FUNKCJE** | |
|  | fan­tom posiada miękką reali­styczną twarz, ręce, stopy, palce u rąk i stóp |  |
|  | fan­tom posiada moż­li­wość manu­al­nego otwie­ra­nia i zamy­ka­nia powiek; |  |
|  | fan­tom posiada moż­li­wość zakra­pia­nia oczu |  |
|  | fan­tom posiada moż­li­wość mycia i ban­da­żo­wa­nia koń­czyn oraz pal­ców u rąk i stóp (są odlane oddziel­nie) |  |
|  | górna i dolna pro­teza zębowa umoż­li­wia pie­lę­gna­cję jamy ust­nej |  |
|  | fan­tom posiada wymienne męskie oraz żeń­skie geni­ta­lia |  |
|  | fan­tom posiada moż­li­wość umiesz­cza­nia fan­tomu w pozy­cji sie­dzą­cej i leżą­cej |  |
|  | fan­tom posiada reali­stycz­nie odwzo­ro­wane cewki moczo­wej oraz pęche­rza pozwala na zało­że­nie cewnika |  |
|  | fan­tom posiada moż­li­wość zakra­pla­nia i iry­ga­cji kanału usznego |  |
|  | fan­tom posiada moż­li­wość iry­ga­cji kolosto­mii i ileosto­mii |  |
|  | fan­tom posiada moż­li­wość prze­pro­wa­dza­nie lewa­tywy oraz pro­ce­dur żołąd­kowo-jeli­to­wych |  |
|  | fan­tom posiada moż­li­wość pie­lę­gna­cji wło­sów |  |
|  | fan­tom posiada moż­li­wość iniek­cji domię­śniowej w mię­sień ramienny, czwo­ro­głowy oraz w górny obszar pośladka |  |
|  | fan­tom posiada moż­li­wość pie­lę­gna­cji tra­che­oto­mii |  |
|  | fan­tom posiada moż­li­wość umiesz­cza­nia rurki ust­nej i noso­wej |  |
|  | fan­tom posiada moż­li­wość kar­mie­nia przez rurkę nosowo-żołąd­kową oraz ustno-żołąd­kową oraz odsy­sa­nie z żołądka |  |
|  | fan­tom posiada reali­styczną pochwę i szyjkę macicy pozwa­lają na wyko­na­nie iry­ga­cji oraz pobra­nie wymazu |  |
|  | fan­tom posiada wewnętrzne zbior­niki zamy­kane na zatrzask, co zapo­biega wypły­wom płynu |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II** **Trenażer do iniekcji dożylnych – 3 sztuki** | |
| 1. Wymagania Zamawiającego | 1. Oferta Wykonawcy **(należy opisać)** |
| Nazwa:  Producent:  Typ/model:  Inne oznaczenia: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CECHY OGÓLNE** | |
|  | Ramię do iniek­cji dożyl­nej wyko­nane z odpor­nego i łatwego w czysz­cze­niu sili­konu |  |
| 2. | Tre­na­żer umożliwia wyko­ny­wa­nie pra­wi­dło­wego nakłu­cia żył obwo­do­wych, pobra­nia krwi a także iniek­cji dożyl­nej oraz umiesz­cza­nie wenflo­nów. |  |
| 3. | Tre­na­żer posiada dostęp do żyły odłok­cio­wej, odpromieniowej, dołu łok­cio­wego oraz żyły grzbie­to­wej dłoni. |  |
|  | **FUNKCJE** | |
| 4. | zasto­so­wa­nie odpor­nego i łatwego w czysz­cze­niu sili­konu |  |
| 5. | moż­li­wość wyko­ny­wa­nia nakłuć żył obwo­do­wych i pobra­nia próbki krwi |  |
| 6. | moż­li­wość iniek­cji żyły odłok­cio­wej, odpro­mie­nio­wej, dołu łok­cio­wego oraz żyły grzbie­to­wej dłoni |  |
| 7. | moż­li­wość umiesz­cze­nia wenflo­nów |  |
| 8. | posiada wymie­nialne żyły oraz skórę |  |
|  | **W ZESTAWIE** | |
| 9. | ramię z zamon­to­wa­nym sys­te­mem żyl­nym |  |
| 10. | zbior­nik na krew |  |
| 11. | sto­jak |  |
| 12. | kon­cen­trat sztucz­nej krwi (co najmniej 250 ml) |  |
| 13. | sys­temy wymien­nych żył (co najmniej 2 szt.) |  |

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.