12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Toruń, 05 marca 2025

87-103 TORUŃ, ul. Okólna 37

*e-mail: 12wog@ron.mil.pl*

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie   
z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w 12. Wojskowym Oddziale Gospodarczym, których wartość jest mniejsza od 130 000,00 zł. na:

„ Przegląd okresowy wraz z konserwacją sprzętu PPOŻ ”

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest **Przegląd okresowy** **wraz z konserwacją sprzętu PPOŻ*,*** zgodnie   
z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 18 części.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na wybrane lub wszystkie części.

**Część nr 1** - Motopompa pożarnicza Tohatsu VC72AS, M 8/8 PO-8; ilość 5 kpl.

**Część nr 2** - Pompy pływające Niagara M2/4, pompy szlamowe KTH 80X Honda, WT20X HONDA – ilość 7 szt.

**Część nr 3** – Zestaw ratowniczy HOLMATRO – ilość 3 zestawy

**Część nr 4** – Zestaw ratowniczy „LUKAS” – 1 szt.

**Część nr 5** - Agregaty prądotwórcze ED-2400 EISEMANN, EISEMANN E-4001, FOGO FH 5540 – ilość 7 szt.

**Część nr 6** - Wentylator PH-VP 450, HONDA PH-VP600 – ilość 4 szt.

**Część nr 7** - Sprężarka do aparatów oddechowych MCH6-EM – ilość 3 szt.

**Część nr 8** - Przegląd poduszek wysokociśnieniowych, reduktorów i sterowników, przyrządów pomiarowych HOLMATOR – ilość 7 szt.

**Część nr 9** - Poduszki niskociśnieniowe, przegląd reduktorów i sterowników VETTER– 1 szt.

**Część nr 10** - Ubrania gazoszczelne – ilość 4 szt.

**Część nr 11** - Autopompy, zabudowa pożarnicza i układ wodno-pianowy samochodu pożarniczego – ilość 7 kpl.

**Część nr 12** - Piły spalinowe STHIL MS-290, MS-231, HUSQVARNA H-340,

Piły spalinowe do cięcia stali i betonu STHIL TS-400, TS-800, HUSQVARNA K-272, przycinarki TS-400, TS-800 i K-272 – ilość 15 szt.

**Część nr 13** - Agregat wysokociśnieniowy FIRECO – ilość 1 szt.

**Część nr 14** - Urządzenia pneumatyczne AIRGUN – ilość 1 szt.

**Część nr 15** – Sprężarka tłokowa Y112M2 POLES – ilość 2 szt.

**Część nr 16** – Sprężarka śrubowa z osuszaczem typu SM15T z filtrami przeciwolejowymi KAESER – 2 szt.

**Część nr 17** – Przegląd szelek bezpieczeństwa – 2 szt.

**Część nr 18** – Przegląd detektorów prądu przemiennego LEADER VOLT, FIRECRAFT – ilość 4 szt.

1. **Miejsce i wymagany termin realizacji zamówienia:**
   1. Miejsce realizacji zamówienia: *Wojskowa Straż Pożarna CSAiU Toruń, Skład Toruń, JW. 1641 Inowrocław.*
   2. Termin realizacji zamówienia:
      1. **od 01.07.2025 r. – 30.09.2025 r.**
2. **Wymagany okres gwarancji:**

24 m-ce

1. **Opis sposobu obliczenia ceny:**
   1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie  
      (po zaokrągleniu do pełnych groszy).
   2. Cena oferowana musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
   3. Cena oferty w czasie obowiązywania umowy jest stała.
   4. Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie ze sposobem obliczania ceny opisanym w zapytaniuofertowym   
      zuwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując jednocześnie Wykonawcę o dokonaniu poprawek.
   5. Wszelkie zamiany polegające na pominięciu jakiejkolwiek z istniejących   
      w formularzu ofertowym pozycji (dotyczy to również podania wartości „0”) nie będą uznane za możliwe do poprawienia i skutkować będą odrzuceniem oferty.
2. **OFERTY ZOSTANĄ OCENIONE ZGODNIE Z PONIŻSZYM KRYTERIUM:**
   1. **Cena oferty brutto „C” – waga kryterium 60 pkt.**

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty w kryterium „Cena brutto oferty”

*Przeliczenie cen oferty na punkty, zostanie zrealizowana według następującego wzoru:*

*Cena brutto najniższej wśród badanych ofert*

*Kryterium cena = x 60 = .... pkt*

*Cena brutto badanej oferty*

* 1. **Kompetencje personelu „Kp” – waga kryterium 40 pkt.**

W ramach kryterium „kompetencje personelu” ocena ofert będzie dokonana na podstawie dokumentu „Wykaz personelu” opisujący doświadczenie i wyszkolenie kluczowe personelu – *tabela do formularza ofertowego.*

*Przeliczenie na punkty, zostanie zrealizowana według poniższego:*

Doświadczenie w latach, przy realizacji podobnych usług

Małe (1 rok – 5 lat) Średnie (6 – 10 lat) Duże (powyżej 10 lat)

Wyszkolenie w ciągu ostatnich 10 lat rozumiane jako udział (ilość dni) w szkoleniach podnoszących kwalifikacje związane ze stanowiskiem.

Niskie (poniżej 5 dni) Średnie (6-15 dni) Wysokie (powyżej 15 dni)

W zależności od organizatora szkolenia zostaną zastosowane wskaźniki korekcyjne: zew., niezależny podmiot – 1

Zew., powiązany podmiot – 0,6

szkolenie wew. - 0,2

W zależności od doświadczenia i wyszkolenia każdej z osób realizowanych usługę zostanie przyznana liczba punktów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Doświadczenie | Wyszkolenie | | |
| niskie | średnie | wysokie |
| małe | 0 | 10 | 20 |
| średnie | 10 | 20 | 30 |
| duże | 20 | 30 | 40 |

Tabela poniżej

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | doświadczenie w latach | ilość szkoleń w ciągu ostatnich 10 lat | łączna ilość dni szkoleń – taka sama jak wskazana w kolumnie c dla każdego pracownika (d+e+f = c) | | |
| zewnętrzny, niezależny podmiot (wskaźnik - 1) | zewnętrzny powiązany podmiot (wskaźnik - 0,6) | szkolenia wewnętrzne (wskaźnik - 0,2) |
| a | b | c | d | e | f |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Nieprawidłowo wypełniona powyższa tabela, powodująca brak możliwości obliczenia punktacji spowoduje odrzucenie oferty.

* 1. Gdy wykaz personelu będzie zawierał więcej niż 1 osobę, punkty będą liczone dla każdego pracownika osobno i wyliczona średnia arytmetyczna z sumy wartości uzyskanych punktów.

Suma pkt pracowników/ ilość pracowników – średnia arytmetyczna uzyskanych pkt   
w kryterium Kompetencje personelu

* 1. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
  2. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
  3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów – „P”, gdzie P oznacza sumę punktów w ww. kryteriach:

***P = C + Kp***

* 1. Nie wskazanie w formularzu ofertowym (ofercie) ceny brutto lub kompetencji personelu będących kryterium oceny ofert spowoduje odrzucenie oferty.

1. **Forma składania ofert:** w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej: ***https://platformazakupowa.pl/pn/12wog***
2. **Oferta Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:**
3. Formularz oferty cenowej wg załączonego do zaproszenia wzoru – zał. nr 1 do zapytania,
4. Wykaz personelu – tabela załącznik do formularza ofertowego
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

*Jeżeli wraz z ofertą nie zostaną złożone wymagane dokumenty i oświadczenia, Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia.*

1. **Miejsce i termin złożenia oferty:**

**Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 12.03.2025 r., do godz. 11:30.**

**Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12:00**

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Formularz ofertowy z załącznikami należy opisać:

***„Oferta na: Przegląd okresowy wraz z konserwacją sprzętu ppoż. Nr referencyjny: R/31/12WOG/2025”***

i przesłać na adres poczty elektronicznej: 12wog@ron.mil.pl

lub

złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej: ***https://platformazakupowa.pl/pn/12wog***

lub

złożyć /przesłać w siedzibie Zamawiającego:

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

87 – 103 Toruń ul. Okólna 37

Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 12).

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30

1. **KONTAKT Z WYKONAWCAMI:**
   1. Kontakt z Zamawiającym dopuszczony jest za pośrednictwem e-mail: *12wog@ron.mil.pl;**https://platformazakupowa.pl/pn/12wog*
   2. Zestawienie złożonych ofert, informacje o wyborze oferty oraz informację o ofertach odrzuconych Zamawiający opublikowane będą na *https://platformazakupowa.pl/pn/12wog*;
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania;
   4. Do prowadzonego postępowania stosuje się „Regulamin udzielania zamówień publicznych w 12. Wojskowym Oddziale Gospodarczym, których wartość jest mniejsza od 130 000,00 zł.”
2. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 % oferowanej ceny** (zaokrąglonej w górę do pełnych setek w PLN). Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
   1. Pieniądzu;
   2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
   3. Gwarancjach bankowych;
   4. Gwarancjach ubezpieczeniowych;
   5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.).
4. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w NBP  
    nr rachunku **08 1010 1078 0104 3213 9120 1000**, z dopiskiem w tytule przelewu:  ***„ZNWU do umowy, R/31/12WOG/2025”*.**
5. W przypadku wnoszenia ZNWU(zabezpieczenia należytego wykonania umowy) w formie innej niż pieniądzu (ust. 1 pkt od 1.2. do 1.5. niniejszego rozdziału):
   1. Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego;
   2. Z treści przedłożonego dokumentu nie może wynikać konieczność przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego;
   3. Niedopuszczalny jest zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądzu:
   1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ZNWU;
   2. Powinno mieć termin ważności o 30 dni dłuższy od terminu wykonania umowy.
7. ZNWU wnoszone w innej formie niż pieniądzu należy zdeponować w Kancelarii Jawnej 12 WOG, bud. nr 97, pokój nr 12, w godz. od 7.00 do 14.00.
8. **INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA**
   * + 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający za pośrednictwem platformy zakupowej ***https://platformazakupowa.pl/pn/12wog*** zamieści*informacje* o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano.
       2. O terminie podpisania zamówienia, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem bądź wiadomością email.
9. **KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Okólna 37, 87-103 Toruń;
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod  
   nr tel. 261 433 705 lub mailowo na adres [12wog.iodo@ron.mil.pl](mailto:12wog.iodo@ron.mil.pl)
3. Dane osobowe (w tym przekazane w ramach niniejszego postępowania oraz w trakcie realizacji umowy) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz osoby lub podmioty, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres   
   4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym   
   w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest wymogiem niezbędnym dla realizacji postępowania i zawarcia umowy.
7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Osoby, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego postępowania, posiadają:
9. prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
10. prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, jednak skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postepowania, o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy   
    w zakresie niezgodnym z SIWZ oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
11. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednak prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub   
    w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,   
    w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postepowania.
13. Osobom, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego postępowania, nie przysługuje:
14. prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
16. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postepowania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

Nr 1 – Formularz oferty cenowej z załącznikami

Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Nr 3 - Projekt umowy

*Uwaga: Zaproszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego*

*Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego*

............................

(miejscowość, data)

**FORMULARZ OFERTY CENOWEJ**

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na

**Przegląd okresowy wraz z konserwacją sprzętu PPOŻ**.

1. Dane kontaktowe

Pełna nazwa Wykonawcy:..........................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................

Tel.:………..…………..……..………………. Fax:/ e-mail:..………………………..…………….

NIP:........................................................., REGON:................................................................

PESEL:………………………………………. – dotyczy osób prowadzących jednoosobową dzialalność gospodarczą

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, zgodny z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową (KAS)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dla właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego, pod który podlega Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa)

…………………………………………………………………………………………………………..

(Adres siedziby: miejscowość, ulica, województwo)

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

netto: ............................................... zł,

podatek VAT ........ %,

**RAZEM brutto (za złożone poniżej części): ............................................ zł,**

(słownie: ........................................................................................................................)

***Część nr 1 - Motopompa pożarnicza Tohatsu VC72AS, M 8/8 PO-8; ilość 5 kpl.***

netto: ............................................... zł,

podatek VAT ........ %,

brutto: ............................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................)

***Część nr 2 - Pompy pływające Niagara M2/4, pompy szlamowe KTH 80X Honda, WT20X HONDA – ilość 7 szt.***

netto: ............................................... zł,

podatek VAT ........ %,

brutto: ............................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................)

***Część nr 3 - Zestaw ratowniczy HOLMATRO – ilość 3 zestawy***

netto: ............................................... zł,

podatek VAT ........ %,

brutto: ............................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................)

***Część nr 4 – Zestaw ratowniczy „LUKAS” – 1 szt.***

netto: ............................................... zł,

podatek VAT ........ %,

brutto: ............................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................)

***Część nr 5 - Agregaty prądotwórcze ED-2400 EISEMANN, EISEMANN E-4001, FOGO FH 5540 – ilość 7 szt.***

netto: ............................................... zł,

podatek VAT ........ %,

brutto: ............................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................)

***Część nr 6 - Wentylator PH-VP 450, HONDA PH-VP600 – ilość 4 szt.***

netto: ............................................... zł,

podatek VAT ........ %,

brutto: ............................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................)

***Część nr 7 - Sprężarka do aparatów oddechowych MCH6-EM – ilość 3 szt.***

netto: ............................................... zł,

podatek VAT ........ %,

brutto: ............................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................)

***Część nr 8 - Przegląd poduszek wysokociśnieniowych, reduktorów i sterowników, przyrządów pomiarowych HOLMATOR – ilość 7 szt.***

netto: ............................................... zł,

podatek VAT ........ %,

brutto: ............................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................)

***Część nr 9 - Poduszki niskociśnieniowe, przegląd reduktorów i sterowników VETTER– 1 szt.***

netto: ............................................... zł,

podatek VAT ........ %,

brutto: ............................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................)

***Część nr 10 - Ubrania gazoszczelne – ilość 4 szt.***

netto: ............................................... zł,

podatek VAT ........ %,

brutto: ............................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................)

***Część nr 11 - Autopompy, zabudowa pożarnicza i układ wodno-pianowy samochodu pożarniczego – ilość 7 kpl.***

netto: ............................................... zł,

podatek VAT ........ %,

brutto: ............................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................)

***Część nr 12 - Piły spalinowe STHIL MS-290, MS-231, HUSQVARNA H-340,***

***Piły spalinowe do cięcia stali i betonu STHIL TS-400, TS-800, HUSQVARNA K-272, przycinarki TS-400, TS-800 i K-272 – ilość 15 szt.***

netto: ............................................... zł,

podatek VAT ........ %,

brutto: ............................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................)

***Część nr 13 - Agregat wysokociśnieniowy FIRECO – ilość 1 szt.***

netto: ............................................... zł,

podatek VAT ........ %,

brutto: ............................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................)

***Część nr 14 - Urządzenia pneumatyczne AIRGUN – ilość 1 szt.***

netto: ............................................... zł,

podatek VAT ........ %,

brutto: ............................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................)

***Część nr 15 – Sprężarka tłokowa Y112M2 POLES – ilość 2 szt.***

netto: ............................................... zł,

podatek VAT ........ %,

brutto: ............................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................)

***Część nr 16 – Sprężarka śrubowa z osuszaczem typu SM15T z filtrami przeciwolejowymi*** ***KAESER – 2 szt.***

netto: ............................................... zł,

podatek VAT ........ %,

brutto: ............................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................)

***Część nr 17 – Przegląd szelek bezpieczeństwa – 2 szt.***

netto: ............................................... zł,

podatek VAT ........ %,

brutto: ............................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................)

***Część nr 18 – Przegląd detektorów prądu przemiennego LEADER VOLT, FIRECRAFT   
– ilość 4 szt.***

netto: ............................................... zł,

podatek VAT ........ %,

brutto: ............................................ zł,

(słownie: ........................................................................................................................)

1. Oświadczam/y, że:
   1. Cena oferty brutto oferty zawiera wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia,
   2. zapoznaliśmy się z treścią zapytania cenowego oraz posiedliśmy informacje niezbędne do złożenia oferty,
   3. zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
   4. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego,
   5. wyrażam/y zgodę na otrzymanie należności przelewem w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zrealizujemy przedmiot zamówienia w ***terminie od 01.07.2025 - 30.09.2025 r.***
3. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ..................... stronach.
4. W załączeniu składamy dokumenty:
   1. ………………………………………………….

....................................................................

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*Załącznik nr 1 do formularza ofertowego*

**Wykaz personelu i zrealizowanych szkoleń w ciągu ostatnich 10 lat**

Tabela poniżej

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Imię i Nazwisko pracownika | Doświadczenie w latach | ilość szkoleń w ciągu ostatnich 10 lat | łączna ilość dni szkoleń –  taka sama jak wskazana  w kolumnie c dla każdego pracownika  (d+e+f = c) | | |
| zewnętrzny, niezależny podmiot (wskaźnik - 1) | zewnętrzny powiązany podmiot (wskaźnik - 0,6) | szkolenia wewnętrzne (wskaźnik - 0,2) |
| x | a | b | c | d | e | f |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

**Szczegółowa specyfikacja elementów na wykonanie przeglądu okresowego sprzętu P- POŻ przez autoryzowany serwis**

**Część nr 1**

Przegląd motopomp pożarniczych Tohatsu VC72AS, autoryzowany serwis

- M8/8 PO-8,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa czynności** | **Ilość czynności w roku** | **Ilość sprzętu ogółem** |
| 1) sprawdzenie szczelności autopompy  2) przegląd autopompy – smarowanie  3) przegląd skrzyni napędowej autopompy  4) przegląd wału napędowego autopompy  5) przegląd urządzenia zasysającego  6) przegląd zaworu głównego  7) przegląd zaworów tłocznych  8) przegląd manometrów i manowakuometrów  9) sprawdzenie instalacji elektrycznej i automatyki sterowania pompy  10) próba sprawności podzespołów wodno-pianowych, ciśnienia i wydajności autopompy | raz w roku: do 31 lipca | 5 kpl.. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Rok. prod.** | **Nr silnika sprzętu** | **Typ** |
| 1. | CSAiU Toruń | 2012 | T02887,3461AA | Tohatsu VC72AS |
| 2. | CSAiU Toruń | 2008 | T-02559,4097 | Tohatsu VC72AS |
| 3. | JW. 4224 Wałcz – Skład Toruń | 2012 | T-02892  3460AA | Tohatsu VC72 AS |
| 4. | JW. 4224 Wałcz – Skład Toruń | 2019 | 621192 | Godvia CV34 5LR |
| 5. | JW. 1641 Inowrocław | 2011 | 3445AA | Tohatus VC72AS |

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5

**Część nr 2**

Przegląd okresowy pompy pływającej Niagara M2/4, pomp szlamowych KTH 80X Honda, WT20X HONDA – przez autoryzowany serwis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa czynności** | **Ilość czynności w roku** | **Ilość sprzętu ogółem** |
| 1) przegląd elektroniki silnika  2) sprawdzenie układu rozruchu silnika  3) sprawdzenie parametrów pracy silnika  4) sprawdzenie przewodów paliwowych  5) sprawdzenie wirnika i luzów wirnika pompy  6) sprawdzenie zaworu dolotowego pompy  7) regulacja obrotów jałowych  8) sprawdzenie i regulacja luzów zaworowych  9) oczyszczenie odstojnika  10) oczyszczenie łapacza iskier  11) oczyszczenie komory spalania  12) oczyszczenie zbiornika paliwa  13) wymiana świec zapłonowych  14) wymiana filtra powietrza  15) wymiana oleju w silniku  16) wymiana filtra oleju  17) sprawdzenie wydajności pompy | raz w roku: do 31 lipca | 7 szt. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Rok. prod.** | **Nr silnika sprzętu** | **Typ** |
| 1. | CSAiU Toruń | 2007 | T-02378 | KTH80X |
| 2. | CSAiU Toruń | 2019 | 190901031 IN-P1031 | KTH80X |
| 3. | CSAiU Toruń | 2015 | IN-P1851 | Niagara |
| 4. | JW. 4224 Wałcz-Skład Toruń | 2011 | T-02851  WAAJ1035532 | WT20X Honda |
| 5. | JW. 1641 Inowrocław | 2011 | 1035249 | WT20X Honda |
| 6. | JW. 1641 Inowrocław | 2005 | 1098603 | Niagara M2/4 |
| 7. | JW. 1641 Inowrocław | 2007 | 171720 | Hyd. DPU 60P |

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5

**Część nr 3**

Przegląd roczny zestawu ratowniczego ”HOLMATRO” autoryzowany serwis – raz w roku : do 30 września

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Rok. prod.** | **Nr silnika sprzętu** | **Typ** |
|  |  |  |  |  |
| 1. | JW. 4224 Wałcz-Skład Toruń | 2019 | 1352403HH | Holmatro  DPU 60P |
| 2. | JW. 1641 Inowrocław | 2017 | 1303169HH | Zes. hydr. pom. |
| 3. | CSAiU Toruń | 2017 | IN-P9519 | Holmatro  8-EL |

**Część nr 4**

Przegląd roczny zestawu ratowniczego ”LUKAS” autoryzowany serwis – raz w roku : do 31 lipca

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Rok. prod.** | **Nr silnika sprzętu** | **Typ** |
| 1. | CSAiU Toruń | 2018 | IN-P9516 | LUKAS |

**Część nr 5**

Przegląd okresowy agregatów prądotwórczych ED *-*2400 EISEMANN, EISEMANN

E- 4001, FOGO FH 5540 – przez autoryzowany serwis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa czynności** | **Ilość czynności w roku** | **Ilość sprzętu ogółem** |
| 1) przegląd elektroniki silnika  2) wymiana świec zapłonowych  3) wymiana filtra powietrza  4) wymiana oleju w silniku  5) wymian filtra oleju  6) sprawdzenie parametrów silnika  7) sprawdzenie parametrów prądu pod obciążeniem (moc max.)  8) sprawdzenie zabezpieczenia prądnicy  9) kontrola gniazd wtykowych poboru energii  10) pomiar rezystancji izolacji  11) czyszczenie odstojnika paliwa  12) czyszczenie zbiornika paliwa  13) sprawdzenie układu paliwowego  14) regulacja obrotów silnika  15) sprawdzenie i regulacja luzów zaworowych | raz w roku: do 31 lipca | 7 szt. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Rok. prod.** | **Nr silnika sprzętu** | **Typ** |
| 1. | JW. 4224 Wałcz-Skład Toruń | 2019 | T-86273 | EISSMANN ED 2400 |
| 2. | JW. 4224 Wałcz-Skład Toruń | 2011 | T-02849  M29106 | FOGO FH 5540 |
| 3. | JW. 1641 Inowrocław | 2002 | 1221 | EISSMANN ED 2400 |
| 4. | JW. 1641 Inowrocław | 2011 | M-29105 | FOGO FH 5540 |
| 5. | JW. 1641 Inowrocław | 2012 | M-33335 | FOGO |
| 6. | JW. 1641 Inowrocław | 2011 | M-29681 | FOGO |
| 7. | CSAiU Toruń | 2018 | IN-P4431 | FOGO |

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5

**Część nr 6**

Przegląd okresowy – wentylator PH-VP 450, HONDA PH-VP600 – przez autoryzowany serwis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa czynności** | **Ilość czynności w roku** | **Ilość sprzętu ogółem** |
| 1) wymiana filtra powietrza  2) wymiana świec zapłonowych  3) sprawdzenie działania układu rozruchowego silnika  4) sprawdzenie parametrów pracy silnika  5) wymiana smoczka  6) regulacja pracy silnika  7) wymiana oleju | raz w roku: do 31 lipca | 4 szt. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Rok. prod.** | **Nr sprzętu** | **Typ** |
| 1. | JW. 4224 Wałcz-Skład Toruń | 2012 | 1209038 | PH-VP 450 |
| 2. | JW. 4224 Wałcz-Skład Toruń | 2019 | 2006834-0 | LEADER MT215L NEO |
| 3. | JW. 1641 Inowrocław | 2012 | GCBTT1029907 | PH-VP 450 |
| 4. | CSAiU Toruń | 2018 | IN-PO114 | HONDA |

**Część nr 7**

Przegląd okresowy, sprawdzenie czystości powietrza oddechowego sprężarki do aparatów oddechowych MCH6-EM – raz w roku : 31 lipca – przez autoryzowany serwis

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Rok. prod.** | **Nr sprzętu** | **Typ** |
| 1. | JW. 4224 Wałcz-Skład Toruń | 2012 | T-02890 1597 | MCH6-EM |
| 2. | CSAiU Toruń | 2012 | T-02886 | MCH6-EM |
| 3. | JW. 1641 Inowrocław | 2022 | 2206049 | MCH6-EM |

**Część nr 8**

Przegląd okresowy poduszek wysokociśnieniowych , sprawdzenie szczelności, przegląd reduktorów i sterowników, dokonanie przeglądu poprawności działania przyrządów pomiarowych – raz w roku : do 30 września– przez autoryzowany serwis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Rok. prod.** | **Nr sprzętu** | **Typ** | **Szt** |
| 1. | JW. 1641 Inowrocław | 2009 |  | Holmator | 6 |
| 2. | CSAiU Toruń | 2011 | 4/IN/2017 | Holmator | 1 |

**Część nr 9**

Przegląd okresowy poduszek niskociśnieniowych sprawdzenie szczelności, przegląd reduktorów i sterowników, dokonanie przeglądu poprawności działania przyrządów pomiarowych – raz w roku : do 31 lipca – przez autoryzowany serwis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Rok. prod.** | **Nr sprzętu** | **Typ** | **Szt** |
| 1. | JW. 1641 Inowrocław | 2009 |  | Vetter | 1 |

**Część nr 10**

Przegląd okresowy ubrania gazoszczelnego – raz w roku: do 30 września – przez autoryzowany serwis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Rok. prod.** | **Nr sprzętu** | **Typ** | **Szt** |
| 1. | JW. 1641 Inowrocław | 2010 |  |  | 4 |

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50413200-5

**Część nr 11**

Przegląd okresowy- autopompy, zabudowy pożarniczej i układu wodno-pianowego samochodu pożarniczego: autoryzowany serwis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa czynności** | **Ilość czynności w roku** | **Ilość sprzętu ogółem** |
| 1) sprawdzenie szczelności autopompy  2) przegląd autopompy – smarowanie  3) przegląd skrzyni napędowej autopompy  4) przegląd wału napędowego autopompy  5) przegląd urządzenia zasysającego  6) przegląd zaworu głównego  7) przegląd zaworów tłocznych  8) przegląd manometrów i manowakuometrów  9) sprawdzenie instalacji elektrycznej i automatyki sterowania pompy  10) próba sprawności podzespołów wodno-pianowych, ciśnienia i wydajności autopompy | raz w roku: do 31 lipiec | 7 kpl. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Rok. prod.** | **Nr sprzętu** | **Typ** |
| 1. | JW. 1641 Inowrocław | 2002 | 15501922 | MAN GCBA 5/45 |
| 2. | JW. 1641 Inowrocław | 2012 |  | SCANIA G440 |
| 3. | JW. 1641 Inowrocław | 2011 |  | MAN TGS13 |
| 4. | CSAiU Toruń | 2015 | 4056UCFS9148 | MITSUBISHI L200 |
| 5. | CSAiU Toruń | 2018 | 7118655 | SCANIA P230 4X4 |
| 6. | CSAiU Toruń | 2024 | YS2P6X60005754478 | SCANIA P230 6X6 |
| 7. | JW. 4224 Wałcz-Skład Toruń | 2019 | IN-P1192  YS2P4X40002165267 | SCANIA P230 4X4 |

**Część nr 12**

Przegląd okresowy:

- piły spalinowej STHIL MS-290,MS-231, HUSQVARNA H-340

- pił spalinowych do cięcia stali i betonu STHIL TS-400,TS-800, HUSQVARNA K-272

- przycinarki TS-400, TS-800 i K-272 – przez autoryzowany serwis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa czynności** | **Ilość czynności w roku** | **Ilość sprzętu ogółem** |
| 1) wymiana filtra powietrza  2) wymiana świec zapłonowych  3) sprawdzenie działania układu rozruchowego silnika  4) sprawdzenie parametrów pracy silnika  5) sprawdzenie działania hamulca bezpieczeństwa  6) wymiana smoczka  7) ostrzenie łańcucha  8) regulacja naciągu łańcucha  9) regulacja pracy silnika | raz w roku: do 31 lipca | 15 szt. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Rok. prod.** | **Nr silnika sprzętu** | **Typ** |
| 1. | CSAiU Toruń | 2006 | T-02491 | STHIL MS 290 |
| 2. | CSAiU Toruń | 2004 | T-02382 | STHIL MS 290 |
| 3. | CSAiU Toruń | 2004 | T-02383 | STHIL TS 400 |
| 4. | CSAiU Toruń | 2006 | T-02384 | STHIL TS 400 |
| 5. | CSAiU Toruń | 2015 | IN-P1374 | STHIL MS-231 |
| 6. | JW. 4224 Wałcz – Skład Toruń | 2005 | T-02389  163940564 | STHIL MS 290 |
| 7. | JW. 4224 Wałcz – Skład Toruń | 2018 | 185664959 | TS-420 |
| 8. | JW. 4224 Wałcz – Skład Toruń | 2005 | T-02921 163986738 | STHIL TS 400 |
| 9. | JW. 4224 Wałcz – Skład Toruń | 2020 | 202023-5663 | H13038HV |
| 10. | JW. 4224 Wałcz – Skład Toruń | 2018 | 185715915 | MS 462 C-M |
| 11. | JW. 1641 Inowrocław | 2006 | 162514717 | STHIL MS 290 |
| 12. | JW. 1641 Inowrocław | 2005 | 166737453 | STHIL MS 290 |
| 13. | JW. 1641 Inowrocław | 2003 | 160784767 | TS-400 |
| 14. | JW. 1641 Inowrocław | 2018 | 185664860 | TS-420 |
| 15. | JW. 1641 Inowrocław | 2013 | 177186875 | TS-800 |

**Część nr 13**

Przegląd agregata wysokociśnieniowego – raz w rok : do 31 lipca – przez autoryzowany serwis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Rok. prod.** | **Nr sprzętu** | **Typ** | **Szt** |
| 1. | CSAiU Toruń | 2014 | IN-P3664 | 7040B  FIRECO | 1 |

**Część nr 14**

Przegląd urządzenia pneumatycznego AIRGUN – raz w roku : do 30 września – przez autoryzowany serwis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Rok. prod.** | **Nr sprzętu** | **Typ** | **Szt** |
| 1. | JW. 1641 Inowrocław | 2011 |  | AIRGUN | 1 |

**Część nr 15**

Przegląd kompresor tłokowej TYP Y112M POLES 2 – raz w roku: do 31 lipca

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Rok. prod.** | **Nr sprzętu** | **Typ** | **Szt** |
| 1. | CSAiU Toruń | 2018 | IN-P0024 | JOSVAL | 1 |
| 2. | JW. 4224 Wałcz-Skład Toruń | 2018 | 20180023 | JOSVAL | 1 |

**Część nr 16**

Przegląd sprężarki śrubowa z osuszaczem typu SM 15T z filtrami przeciwolejowymi producent KAESER – przez autoryzowany serwis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa czynności** | **Ilość czynności w roku** | **Ilość sprzętu ogółem** |
| 1) wymiana filtra powietrza  2) wymiana filtra oleju  3) sprawdzenie separatora  4) wymiana paska klinowego  5) wymiana oleju syntetycznego  6) wymiana maty filtracyjnej  7) wymiana maty filtracyjnej piankowej | raz w roku: do 31 sierpnia | 2 szt. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Rok. prod.** | **Nr sprzętu** | **Typ** | **Szt** |
| 1. | JW. 1641 Inowrocław | 2016 | 6002, 6003 | SM 15T | 2 |

**Część nr 17**

Przegląd szelek bezpieczeństwa – raz w roku: do 31 lipca – przez autoryzowany serwis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Rok. prod.** | **Nr sprzętu** | **Typ** | **Szt** |
| 1. | CSAiU Toruń | 2018 | 17930879 |  | 1 |
| 2. | CSAiU Toruń | 2018 | 17830863 |  | 1 |

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 5041

**Część nr 18**

Przegląd detektorów prądu przemiennego – raz w roku : do 30 września – przez autoryzowany serwis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Rok. prod.** | **Nr sprzętu** | **Typ** | **Szt** |
| 1. | JW. 1641 Inowrocław |  | LEADER VOLT |  | 1 |
| 2. | JW. 1641 Inowrocław |  | FIRECRAFT |  | 3 |

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

PROJEKT

**UMOWA ……… / 2025**

Zawarta w Toruniu w dniu ……………….. 2025 r. pomiędzy:

**Skarbem Państwa: 12. WOJSKOWYM ODDZIAŁEM GOSPODARCZYM (12.WOG)**z siedzibą w Toruniu, 87-103 Toruń, ul. Okólna 37, NIP: 956-228-88-38,   
REGON: 340901725, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, który reprezentuje:

**Komendant – ……………………………………..**

a

**WYKONAWCĄ**

……………………………..…, z siedzibą ……………………, ul. …………………., …………………………………. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem …………………, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy   
w ………., Wydział …….. Gospodarczy KRS, posługującą się numerem NIP: ……………………………, REGON: ………………..., o kapitale zakładowym …….. /(PESEL: ………………..), którąreprezentuje/ą:

……………………………..

Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie Rozdziału 3 „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w 12 Wojskowym Oddziale Gospodarczym, których wartość jest mniejsza od 130 000 zł”.

**§ 1. PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest usługa:

„**Przeglądy okresowe oraz roczne wraz z konserwacją sprzętu pożarniczego   
w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu 12. WOG**”, na terenie Torunia, Inowrocławia. Szczegółowy wykaz sprzętu pożarniczego, objętego przedmiotem umowy, został zawarty w załączniku nr 1 do umowy.

1. Szczegóły zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 1 (szczegółowa specyfikacja elementów na wykonanie przeglądu okresowego sprzętu P-POŻ).

**§ 2. WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY**

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie   
   w wysokości **…………..** brutto

(słownie: …………..), przy stawce podatku VAT 23%, w wysokości ………….. zł.

1. Wartości określona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, wynika z cen jednostkowych zaproponowanych w ofercie przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy i jest stała przez okres jej obowiązywania.

**§ 3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY**

1. ***Termin realizacji zamówienia:***
   1. ***Części nr: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17 do 31.07.2025 r.,***
   2. ***Części nr: 3, 8, 10, 14, 18 do 30.09.2025 r.,***
   3. ***Część nr 16 do 30.08.2025 r.***
2. Realizacja przeglądów okresowych oraz rocznych wraz z konserwacją sprzętu pożarniczego nastąpi zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 1.
3. Miejsce wykonania usługi: kompleksy wojskowe na ternie Garnizonu Toruń oraz   
   na terenie Garnizonu Inowrocław.

**§ 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie ze złożoną ofertą, załącznikiem nr 1 (wraz z wymianą części oraz płynów eksploatacyjnych), zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponosi wszelką odpowiedzialność w tym zakresie.
2. Zamawiający ma prawo do uczestniczenia w charakterze obserwatora w trakcie prac stanowiących zakres umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że przy wykonaniu przedmiotu zamówienia informacje dotyczące działalności użytkowników sprzętu nie będą przetwarzane, powielane i przekazywane instytucjom lub osobom fizycznym pod rygorem skutków prawnych.
4. Wykonawca powiadomi Użytkownika sprzętu o planowanym terminie rozpoczęcia realizacji usługi zgodnie z załącznikiem nr 1, co najmniej 48 godz. przed zaplanowaną realizacją usługi.
5. Podstawowym dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego   
   od Wykonawcy przedmiotu zamówienia, jest „Protokół odbioru wykonanej usługi” podpisany przez Wykonawcę oraz Użytkownika, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy.
6. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy jest kierownik Sekcji Sprzętu Infrastruktury 12. WOG.

**§ 5. WARUNKI PŁATNOŚCI I SPOSÓB ZAPŁATY**

1. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, opłacone będzie na rachunek Wykonawcy zgodny z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) o numerze ………………………………..., według wartości uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym   
   a Wykonawcą i wymienionej w § 2 umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym „Protokołem odbioru usługi”. Termin zapłaty uważa się   
   za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.
2. Wystawiona przez Wykonawcę faktura winna zawierać wyłącznie usługi wynikające z umowy.
3. Na fakturze Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT, wartość netto i wartość brutto.
4. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma się   
   od zapłaty całości lub części należności do czasu uzupełnienia dokumentów   
   i skorygowania faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia ich uzupełnienia bądź daty dostarczenia skorygowanej faktury.
5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do bezwzględnego przestrzegania terminów przeglądów wynikających z harmonogramu określonego w załączniku nr 1.
6. Właściwy Urząd Skarbowy Wykonawcy, służący do rozliczeń podatkowych to: .…………………………………….., ul. ………………… …/…. , XX-XXX …………………

**§ 6. KARY UMOWNE**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego, kwotę równą 15% wartości brutto umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 15% wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części, względnie rozwiąże ją ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub jej części, względnie ją rozwiąże ze skutkiem natychmiastowym, z powodów leżących po jego stronie.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy względem terminów wykonania poszczególnych przeglądów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 2 Zamawiający wystawi notę obciążającą Wykonawcę. Powyższa nota stanowi podstawę regulowania należności z tytułu kar umownych.
5. Należność z tytułu kar umownych może być potrącona z płatności na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. O dokonaniu potracenia Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie.
6. Łączna wysokość kar umownych za opóźnienie w realizacji umowy nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy.

**§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę warunków umowy oraz niedotrzymania terminów jej wykonania, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych zgodnie z § 6 niniejszej umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Odstąpienie powinno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży   
   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia, należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia. Podstawą do określenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będzie stopień realizacji usługi.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2., Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia. Podstawą do określenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie stopień realizacji usługi.

**§ 8. WIERZYTELNOŚCI**

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej na piśmie.

**§ 9. KOOPERANCI I PODWYKONAWCY**

1. Za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za swoje własne. Wykonawca ponosi również całkowitą odpowiedzialność za dotrzymanie przewidzianych umową terminów wykonania usługi.
2. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

**§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** ceny całkowitej podanej w ofercie, tj:………………zł brutto, (słownie: …………).
2. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
3. W przypadku niewykonania Umowy w terminie, Wykonawca zobowiązany jest   
   do odpowiedniego przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia, złożonego   
   w formie innej niż w pieniądzu, wynikającego z przewidywanego terminu wykonania Umowy, przed upływem terminu jego ważności.
4. Zamawiający zwróci Wykonawcy (zobowiązania z tytułu poręczeń lub gwarancji   
   w tej części wygasają) 70% pierwotnej wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy  
   w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz najpóźniej w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe (zobowiązania z tytułu poręczeń lub gwarancji wygasają w pozostałej części) 30% pierwotnej wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z uwzględnieniem odsetek wynikających z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

**§ 11. ZMIANA WYNAGRODZENIA**

1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu od różnicy ww. wskaźnika, lecz łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść   
   do 20% wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w dacie zawarcia niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy.
2. Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez Wykonawcę, w sposób wskazany wyżej, że zmiana kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 45 dni, liczonych odpowiednio po upływie obowiązywania niniejszej umowy – może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia.
4. Wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie przedstawić szczegółową kalkulację uzasadniającą odpowiednio wzrost kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy. Do wniosku powinien być dołączony projekt aneksu do niniejszej umowy.
5. Zamawiający w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 7, oceni zasadność tego wniosku.
6. W wypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem aneksu do niniejszej umowy i obowiązywać będzie od daty zawarcia aneksu i obejmować wyłącznie usługę w części niezrealizowanej od daty zawarcia aneksu.

**§ 12. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UMOWY**

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie rzeczowo   
   i terytorialnie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
4. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować na adres Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
6. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Szczegółowa specyfikacja elementów na wykonanie przeglądu okresowego sprzętu P-POŻ

Załącznik nr 2 – Protokół odbioru usługi

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 2 do umowy

**PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI**

sporządzony w dniu ...........................w .....................................

sprawie odbioru usługi przeglądu okresowego sprzętu pożarniczego i specjalistycznego Wojskowej Straży Pożarnej

....................................................................................................................................................

(nazwa jw., miejscowość)

**Zleceniodawca:** 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 87-103 Toruń, ul. Okólna 37

**Wykonawca:** .............................................................................................................................

(nazwa firmy, adres)

Skład komisji odbioru wykonania usługi:

- po stronie Użytkownika (Zleceniodawcy) 1. ..............................................................

2. ..............................................................

3. ..............................................................

- po stronie Wykonawcy 1. ..............................................................

2. ..............................................................

3. ..............................................................

I. Szczegółowy wykaz sprzętu pożarniczego i specjalistycznego podlegającego usłudze:

Zadanie nr ……………. część nr …………..

1) ..............................................................................................................................................

2) ..............................................................................................................................................

3) ..............................................................................................................................................

4) ..............................................................................................................................................

Uwagi wykonawcy: ..................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

II. Użytkownik (zleceniodawca) zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do przedmiotu wykonania usługi ...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

III. Wykonawca w terminie do .........................uzupełni i poprawi wykonaną usługę zgodnie   
z zastrzeżeniami i uwagami wymienionymi w pkt. II niniejszego protokołu.

IV. Niniejszy protokół sporządzono w 2 egzemplarzach:

1) Wykonawca

2) Sekcja Sprzętu Infrastruktury 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu

Podpisy stron:

- po stronie Użytkownika (Zleceniodawcy) 1. .............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................

- po stronie Wykonawcy 1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................