Radom, dn. 28.04.2025 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM –

„REMONT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZEŃ KUCHNI 
I ZAPLECZY KUCHENNYCH ORAZ WENTYLACJI SANITARIATÓW W BUDYNKU 
NR 99 – KASYNO WOJSKOWE”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320/ udziela wyjaśnień 
na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ złożony w/w postępowaniu.

Pytanie 1

Proszę o udostępnienie:

Zakres szczegółowy dokumentacji projektowej :

2.1. Projekt budowlano-wykonawczy remontu wewnętrznej instalacji wentylacyjnej i ciepła technologicznego – branża sanitarna;

2.2. Projekt budowlano-wykonawczy wykonania instalacji elektrycznej oraz AKPiA instalacji 
i urządzeń wentylacyjnych – branża elektryczna;

2.3. Projekt budowlano-wykonawczy wykonania konstrukcji wsporczych na potrzeby posadowienia centrali chłodniczych wchodzących w skład instalacji klimatyzacji zlokalizowanych na dachu budynku – branża budowlana.

Odpowiedź: Prośbę o udostępnienie dokumentacji proszę kierować na kancelarię jawną 
na adres e-mail: jw4938@ron.mil.pl. W treści wiadomości proszę uwzględnić nazwę postępowania jak również jego numer. Odpowiedź wraz z załącznikami otrzymają Państwo 
z tego samego adresu e-mail.

Pytanie 2

Proszę o informację czy w ramach gwarancji należy wycenić serwisy centrali wentylacyjnej.

Odpowiedź: W ramach gwarancji Wykonawca powinien wliczyć do swojej oferty przeglądy gwarancyjne zainstalowanych urządzeń.

Pytanie 3

Jeżeli tak to czy wraz z kosztem serwisów uwzględnić koszt filtrów do wymiany (materiały eksploatacyjne)

Odpowiedź: Koszty materiałów eksploatacyjnych typu filtry, paski klinowe itp. poniesie Zamawiający przy każdorazowym przeglądzie gwarancyjnym.

Pytanie 4

W związku z brakiem wyznaczonej wizji lokalnej oraz okresem urlopowym (weekend majowy), a także oczekiwaniem na uzupełnienie dokumentacji projektowej niezbędnej 
do wyceny zwracamy się z prośbą o przełażenie terminu składania ofert. Prosimy również 
o przedłużenie terminu realizacji o 4 mc, gdyż podany zakres prac nie jest możliwy 
do wykonania do początku sierpnia.

Odpowiedź: Zamawiający wyznacza wizję lokalną na dzień 05.05.2025 r. (poniedziałek) 
na godz. 10.00.

Prośbę o udostępnienie dokumentacji proszę kierować na e-mail kancelarii jawnej zgodnie 
z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu otwarcia ofert oraz przedłużenia terminu realizacji zamówienia.

DOWÓDCA

płk pil. Maciej SIEMIŃSKI

Wyk.: Patrycja MARZEC, tel. 261 511 232