Pruszcz Gdański, dnia 01.04.2025 r.

Znak sprawy:	ZP.271.12.2025

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 25.03.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00161817/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Budowa instalacji wewnętrznych: centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR 3

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ

- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

1) Po przeprowadzeniu analizy załączonych rysunków (S.1.1, S2.1, S3.1) nie można jednoznacznie zlokalizować średnic rurociągów na poszczególnych odcinkach. Dla przykładu przedmiar robót wskazuje zastosowanie rury do C.O. o średnicy 66,7x1,5mm natomiast nie można na rysunkach zlokalizować rur o takiej średnicy. Ponadto wskazano rozwiniecie tylko dla przykładowego pionu C.O., a brak rozwinięcia dla całej instalacji C.O., wody użytkowej oraz kanalizacji. Prosimy o uszczegółowienie rysunków technicznych w sposób umożliwiający wykonanie rzetelnej wyceny. Prosimy o przedstawienie szczegółowego opisu zamówienia 
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - tak aby nie było wątpliwości co do jego zakresu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia szczegółowy rysunek S1 do projektu 
w zakresie branży sanitarnej:

Plik w formacie PDF: 12_25 SWZ Tom II DP - S1 z dnia 31.03.2025.pdf

Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)

2) Prosimy również o potwierdzenie, że wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, a rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego, który Wykonawca ma obowiązek dostarczyć nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy, a wszelkie różnice pomiędzy ilościami przyjętymi do oferty zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego przedmiarem robót, a realnymi ilościami wynikającymi z obmiarów prac i zestawienie rzeczywiście wykonanych jednostek Robót, podpisanego przez kierownika budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z wzorem umowy § 7 pkt 5).

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 7 ust. 1 wzoru umowy, z tytułu prawidłowego oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej ceny wykonania Zamówienia z podatkiem VAT określonej w ofercie Wykonawcy (…). Natomiast zgodnie z § 7 ust. 5 wzoru umowy, rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi kosztorysowo, na podstawie uszczegółowienia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie zestawienia rzeczywiście wykonanych jednostek Robót, podpisanego przez kierownika budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1, ust. 6 oraz ust. 7 wzoru umowy. Zatem wynagrodzenie Wykonawcy na charakter wynagrodzenia kosztorysowo – ryczałtowego.  Zamawiający zawarł w IDW Tom I SWZ postanowienia pozwalające na zmianę umowy i rozliczenie z Wykonawcą robót dodatkowych, których zakres lub ilość przekracza zakres robót określonych w przedmiarach robót.

Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

Proszę udostępnić przedmiar lub kosztorys nakładczy w formacie ATH

Wyjaśnienie:

Niniejsze zapytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający informuje, iż nie udostępnia plików w formacie ath i nie udostępnia oryginalnego pdf z programu kosztorysowego.

Zamawiający udostępnił Wykonawcom przedmiary w formacie pdf.

- Załączniki:

Plik w formacie PDF: 12_25 SWZ Tom II DP - S1 z dnia 31.03.2025.pdf

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.