- Szp-241/FZ-021/ 343 /2025					                        Wrocław, dnia 05.06.2025 r.

- INFORMACJA NR 8 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,KPO D1-5.3 - Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnostyki obrazowej wraz z adaptacją pracowni TK”

- Pytanie nr 1 - Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 30.05.2025

- „Zwracamy się do Zamawiajacego o potwierdzenie, że wskazany w odpowiedzi system HIS spełnia w jednostce Zamawiającego funkcjonalności systemu RIS ze standardowymi dla takich rozwiązań funkcjonalnościami jak planowanie badań (tworzenie list roboczych dla skanerów), śledzenie zleceń i przechowywaniem raportów etc.”

- Odpowiedź:

- Zamawiający potwierdza, że w naszej jednostce nasz HIS spełnia również rolę RIS.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.