ZP.271.03.2020.1022

Załącznik nr 1.21

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 21: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI MONTAŻU I KONSERWACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH -CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU

- Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI MONTAŻU I KONSERWACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH -CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznej”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

- Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020 (termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w rozdziale XVI. specyfikacji).

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

- Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją.

- Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych.

W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki po upływie 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

- Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy: siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz,

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy.

- Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

| LP | NAZWA POZYCJI | ILOŚĆ | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cyna lutownicza 1,5 250 g | 10 szt | - Spoiwo lutownice- cyna lutownicza przeznaczona do współpracy z lutownicami transformatorowymi - Oznaczenie stopu: S-Sn60Pb40 - Topnik:SW26 - Zawartość topnika: 2.5% - Solidus / Liquidus: - 183°C / 190°C - grubość drutu: 1,5mm - waga: 250g |
| 2. | Czujnik ruchu z pomiarem temperatury | 7 szt | Dane techniczne - Baterie zasilające 2xAAA (alkaliczne 1,5 V) - Czas pracy baterii 12-36 miesięcy (zależny od baterii) - Zakres napięcia zasilania 2,5 - 3,5 V - Łącze radiowe 868 MHz - Moc sygnału 9 mW - Rodzaj transmisji jednokierunkowa z potwierdzeniem - Kodowanie tak - Zasięg w otwartej przestrzeni 100 m - Okres logowania w systemie do 5 minut - Zakres pomiaru temperatury -20°C, +45°C - Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,1°C - Dokładność pomiaru temperatury +/- 0,5°C - Obszar detekcji 110°; 15 m - Rozmiar detekcji 18 kg; 60 cm - Temperatura przechowywania -20°C, +50°C - Temperatura pracy -20°C, +45°C - Wymiary 112 x 66 x 45 mm - Stopień ochrony IP 20 - Pozycja pracy dowolna - Typ obudowy wolnostojąca - Sprzętowy czas martwy czujnika ruchu 4 sekundy - Monitorowanie zużycia baterii tak |
| 3. | Czujnik ruchu z sondą temperatury z zasilaniem bateryjnym | 1 szt | Dane techniczne - Baterie zasilające 2xAAA (alkaliczne 1,5 V) - Czas pracy baterii 12-36 miesięcy (zależny od baterii) - Zakres napięcia zasilania 2,5 - 3,5 V - Łącze radiowe 868 MHz - Moc sygnału 9 mW - Rodzaj transmisji jednokierunkowa z potwierdzeniem - Kodowanie tak - Zasięg w otwartej przestrzeni 100 m - Okres logowania w systemie do 5 minut - Zakres pomiaru temperatury -20°C, +45°C - Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,1°C - Dokładność pomiaru temperatury +/- 0,5°C - Obszar detekcji 110°; 15 m - Rozmiar detekcji 18 kg; 60 cm - Temperatura przechowywania -20°C, +50°C - Temperatura pracy -20°C, +45°C - Wymiary 112 x 66 x 45 mm - Stopień ochrony IP 20 - Pozycja pracy dowolna - Typ obudowy wolnostojąca - Sprzętowy czas martwy czujnika ruchu 4 sekundy - Monitorowanie zużycia baterii tak |
| 4. | Czujnik zaniku faz z kontrolą styków stycznika | 8 szt | - Przekaźnik zaniku asymetrii faz z kontrolą styków stycznika. Dane techniczne: - zakres pomiarowy napięcia: 40-80V - zasilanie: 3×400/230V+N - rodzaj napięcia sterowania: AC - opóźnienie wyłączenia: 4 sekundy - liczba styków zwiernych: 1 - prąd obciążenia: 10A - pobór mocy: 1.6W - przyłącze: zaciski śrubowe 2.5mm2 - montaż: szyna TH35 Zastosowanie: - przeznaczony jest do zabezpieczenia silników elektrycznych zasilanych - z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej - fazie lub asymetrii napięć między fazami, oraz uszkodzenia styków - stycznika załączającego grożącymi zniszczeniem silnika. |
| 5. | Falownik 0,4 Kw | 7 szt | - Moc: 0,4 – 2,2KW dla 1F Moc: 0,4 – 5,5KW dla 3F - Sterowanie: skalarne V/f, - Maksymalna częstotliwość wyjściowa: 400Hz, - Moment startowy: 150% przy 3Hz, - Programowalne wejścia cyfrowe: 5, - Wejścia analogowe: 1 (prądowe 0/4..20mA lub napięciowe 0..10V), - Wyjście przekaźnikowe 250VAC / 30VDC, - Wyjście analogowe napięciowe 0..10VDC, - Obudowa IP20, bez radiatora, - Funkcja energooszczędna, - Podwójna charakterystyka znamionowa (ND/HD), - Wyszukiwanie prędkości, Prędkości krokowe, Omijanie częstotliwości, Autorestart, Kompensacja poślizgu, - Wstępne ustawianie parametrów aplikacji, - Funkcje zabezpieczające: przegrzanie, przeciążenie, utyk, zanik napięcia, zbyt wysokie napięcie, doziemienie, - Interfejsy komunikacyjne: RS-232C, RS-422/485 (Memobus/Modbus), - Temperatura pracy: -10 do +50 st. C, Wilgotność: <95% bez kondensacji, - Spełniane normy: CE, UL/cUL, RoHS, UL508C. - Gwarancja 24 mc. |
| 6. | Filtr do Falownika: 0,4 - 0,75KW | 7 szt | Parametry: - Moc - 0,4kW - 0,75kW - Prąd (max) - 3A - Napięcie - 3F, 3 x 380/480 V, 50-60 Hz - Temp. pracy: -25ºC +85 ºC - Kompatybilny z sterownikiem z poz.5 ( Moc: 0,4 – 2,2KW dla 1F Moc: 0,4 – 5,5KW dla 3F - Sterowanie: skalarne V/f, - Maksymalna częstotliwość wyjściowa: 400Hz, - Moment startowy: 150% przy 3Hz, - Programowalne wejścia cyfrowe: 5, - Wejścia analogowe: 1 (prądowe 0/4..20mA lub napięciowe 0..10V), - Wyjście przekaźnikowe 250VAC / 30VDC, - Wyjście analogowe napięciowe 0..10VDC, - Obudowa IP20, bez radiatora, - Podwójna charakterystyka znamionowa (ND/HD), - Wyszukiwanie prędkości, Prędkości krokowe, Omijanie częstotliwości, Autorestart, Kompensacja poślizgu, - Wstępne ustawianie parametrów aplikacji, - Funkcje zabezpieczające: przegrzanie, przeciążenie, utyk, zanik napięcia, zbyt wysokie napięcie, doziemienie, - Interfejsy komunikacyjne: RS-232C, RS-422/485 (Memobus/Modbus), - Temperatura pracy: -10 do +50 st. C, Wilgotność: <95% bez kondensacji, - Spełniane normy: CE, UL/cUL, RoHS, UL508C) |
| 7. | Klucze nasadowe – komplet | 1 szt | - Klucze nasadowe, jak i napęd nasadek wykonane z narzędziowej stali chromowo-wanadowej CrV 50BV3. - Nasadki wykonane metodą kucia matrycowego, a przed procesem hartowania poddane kalibracji. - W skład zestawu wchodzą również bity wykonane z twardej stali S2. - Grzechotki posiadają trójkomponentową rękojeść oraz 72 zęby (skok roboczy 5 stopni). - Zawartość zestawu: - Nasadki 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; - 32 mm, L= 42 mm - Nasadki długie 1/2": 16; 17; 18; 19; 22 mm, L= 76 mm - Nasadki 1/2" torx: E18; E20; E24 - Nasadki 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm - Nasadki długie 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L= 63 mm - Nasadki 3/8" torx: E10; E11; E12; E14; E16 - Nasadki 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm - Nasadki długie 1/4": 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, L= 50 mm - Nasadki 1/4" torx: E4; E5; E6; E7; E8 - Grzechotka 1/2": 72T, L= 255 mm - Grzechotka 3/8": 72T, 200 mm - Grzechotka 1/4": 72T, 155 mm - Pokrętło przesuwne: 1/2"; 1/4" - Pokrętło wkrętakowe 1/4", L= 150 mm - Przedłużki 1/2": 125 mm; 250 mm - Przedłużki 3/8": 150 mm - Przedłużki 1/4": 50 mm; 100 mm - Przegub Cardana: 1/2"; 3/8", 1/4" - Adapter do bitów 5/16" z 1/2" - Adapter do bitów 5/16" z 3/8" - Adapter do bitów 1/4" z 1/4" kwadrat - Bity 5/16": 24 szt. - Bity 1/4", 20 szt - Końcówki wkrętakowe typu Torx na nasadce 1/4": T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30 - Końcówki wkrętakowe typu Torx z otworem na nasadce 1/4": T8; T9; T10; T15; T20; T25; - T27; T30 - Końcówki wkrętakowe krzyżowe Philips na nasadce 1/4": PH0; PH1; PH2 - Końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv na nasadce 1/4": PZ0; PZ1; PZ2 - Końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 1/4": 4; 5.5; 6.5; 7 mm - Końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 1/4": 3; 4; 5; 6 mm - Klucze imbusowe: 1.25; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5 mm - Walizka |
| 8. | Lampa oświetleniowa | 8 szt | - Kolor szary - Materiał wykonania tworzywo sztuczne - Wysokość 110 mm Szerokość 125 mm - Waga do 0,5 kg Liczba źródeł światła 1 - Trzonek E27 - Moc maksymalna 1 x 60 W - Napięcie 230 V - Możliwość zastosowania LED Tak - Klasa szczelności IP44 - Sposób montażu natynkowy - Gwarancja 2 lat |
| 9. | Lampki sygnalizacyjne pojedyncze 230v AC/DC LED (czerwone , zielone, niebieskie, żółta - po 6 szt) | 24 szt | - Rodzaj lampki: sygnalizacyjne - Żywotność 10000h - Liczba biegunów 1 - Konfiguracja biegunów 1P - Liczba modułów 18mm 1 - Kolor lampki sygnalizacyjnej niebieski(6szt), zielony (6szt), czerwony (6szt), żółty (6szt) - Napięcie znamionowe Un 230 V~ - Znamionowe napięcie izolacji Ui 500 V - Montaż szyna 35 mm (TH35/DIN) - Stopień ochrony IP20 - Temperatura pracy -30°C ÷ +50°C - Wymiary(szer. × wys. × gł.) 18×79×60 mm - Certyfikaty CE - Normy IEC/EN 60947-5-1 - Gwarancja 24 miesiące |
| 10 | Lampki sygnalizacyjne potrójne trzykolorowe 230v AC/DC | 8 szt | - Zasilanie 3×230V+N - Sygnalizacja zasilania: 3×LED Ø5 - Kolory LED: żółty, czerwony, zielony - Pobór mocy: do 1,5W - Temperatura pracy: -25÷50°C - Szerokość w modułach 17,5 mm: 1 P - Montaż na wsporniku TH35 - Przyłącze: zaciski śrubowe 2,5 mm2 - Certyfikat: CE |
| 11 | Listwa zaciskowa LZ-10 | 20 szt | - Kolor Pomarańczowy - Liczba biegunów 12 - Liczba zacisków na biegun 2 - Napięcie znamionowe [V] 2400 - Odległość między osiami otworów [mm]12 - Pozycja połączenia z boku / boczny - Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] do10 - Rodzaj materiału izolującego Tworzywo termoplastyczne - Rodzaj połączenia elektrycznego 1Połączenie śrubowe Rodzaj połączenia elektrycznego 2Połączenie śrubowe - Sposób montażu Montaż bezpośredni - Szerokość / rozmiar rastra [mm]25 - Wysokość przy najniższym sposobie montażu [mm]20 |
| 12 | Listwa zaciskowa LZ-4 | 50 szt | - Kolor Pomarańczowy - Liczba biegunów12 - Liczba zacisków na biegun2 - Odległość między osiami otworów [mm]9 Pozycja połączenia Z boku / boczny - Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] do4 - Prąd znamionowy In [A]32 - Rodzaj materiału izolującego Tworzywo termoplastyczne - Rodzaj połączenia elektrycznego 1Połączenie śrubowe Rodzaj połączenia elektrycznego 2Połączenie śrubowe - Sposób montażu Montaż bezpośredni - Szerokość / rozmiar rastra [mm]18 |
| 13 | Listwa zaciskowa LZ-6 | 30 szt | - Kolor Pomarańczowy - Liczba biegunów12 - Liczba zacisków na biegun2 - Odległość między osiami otworów [mm]9 Pozycja połączenia Z boku / boczny - Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] do6 - Prąd znamionowy In [A]41 - Rodzaj materiału izolującego Tworzywo termoplastyczne - Rodzaj połączenia elektrycznego 1Połączenie śrubowe Rodzaj połączenia elektrycznego 2Połączenie śrubowe - Sposób montażu Montaż bezpośredni Szerokość / rozmiar rastra [mm]19 - Wysokość przy najniższym sposobie montażu [mm]15 |
| 14 | Listwy elektroinstalacyjne 25x15 | 50 szt | - Długość [mm]2000 - Głębokość [mm]15 - Kolor Śnieżnobiały - Kształt prostokątny - Liczba podstaw kanału1 - Materiał Tworzywo sztuczne - Perforacja montażowa w podłożu - Rodzaj materiału PVC - Sposób montażu pokrywy (części górnej) - Obejma Symetryczny Szerokość [mm]25 - Szerokość podstawy kanału 1 [mm]25 - Wykonanie tylnej ściany podstawy (od środka)Bez profilowania |
| 15 | Uniwersalna Lutownica 250 W z regulacją wraz z wyposażeniem | 8 szt | W skład kompletu wchodzą: - 1) Lutownica Transformatorowa z płynną regulacją 0 - 250 W. Uniwersalny zakres mocy W sprawia, że jest idealnym wyposażeniem warsztatu. Umożliwia lutowanie podzespołów elektrotechnicznych, elektronicznych, a także wykonywanie drobnych pracach mechanicznych i modelarskich. Płynna regulacja mocy pozwala na dobranie właściwej temperatury grotu. Moc regulowana 0 - 250 W, temperatura grotu do 450 °C, oświetlenie diodą LED 10 mm 15 cd. - 2) Topnik do miękkiego lutowania aluminium i jego stopów -15 ml. Lutowanie odbywa się przy pomocy lutownicy w temperaturze do 250 °C. - 3) Silnie aktywny topnik służący do miękkiego lutowania stali stopowych, w tym stali nierdzewnej i kwasoodpornej - 15 ml. - 4) Bezołowiowa cyna lutownicza Sn97Cu3 - 24 g. przeznaczona do lutowania instalacji wodnych i CO. Do lutowania aluminium oraz stali nierdzewnej. - 5) Topnik w płynie - 40 ml. przeznaczony do lutowania układów elektronicznych. Zawiera kalafonię oraz łagodne aktywatory organiczne. - 6) Spoiwo bezołowiowe Sn99,3 Cu0,7 - 14 g. Spełnia wymagania dyrektywy RoHS 2002/95/EC. Zawiera w rdzeniu niekorozyjny topnik typu "No Clean" (1.1.3 wg PN EN 29454, SW 32 wg DIN 8511). - 7) zapasowe groty - 10 szt. - Gwarancja 24 mc na pozycję 1 |
| 16 | Łącznik dzwonkowy | 16 szt | - Kolor Biały - Element podstawowy z kompletną obudową - Liczba dźwigni 1 - Materiał Tworzywo sztuczne - Napięcie znamionowe [V]250 - Przycisk Prąd łącznika [A]10 - Sposób działania Przycisk wahadłowy - Sposób mocowania Montaż śrubowy - Sposób montażu Montaż natynkowy - Stopień ochrony (IP)IP44 - Styki sygnału zwrotnego - Układ połączeń Łącznik 1-biegunowy |
| 17 | Łącznik instalacyjny 1 biegunowy | 16 szt | - Kolor Biały - Element podstawowy z kompletną obudową - Liczba dźwigni 1 - Materiał Tworzywo sztuczne - Napięcie znamionowe [V]250 - Przycisk Prąd łącznika [A]10 - Sposób działania Przycisk wahadłowy - Sposób mocowania Montaż śrubowy - Sposób montażu Montaż natynkowy - Stopień ochrony (IP)IP44 - Styki sygnału zwrotnego - Układ połączeń Łącznik 1-biegunowy |
| 18 | Łącznik instalacyjny krzyżowy | 16 szt | - Kolor Biały - Element podstawowy z kompletną obudową - Liczba dźwigni 1 - Materiał Tworzywo sztuczne - Napięcie znamionowe [V]250 - Przycisk Prąd łącznika [A]10 - Sposób działania Przycisk wahadłowy - Sposób mocowania Montaż śrubowy - Sposób montażu Montaż natynkowy - Stopień ochrony (IP)IP44 - Styki sygnału zwrotnego - Układ połączeń Łącznik krzyżowy |
| 19 | Łącznik instalacyjny schodowy | 16 szt | - Element podstawowy z kompletną obudową - Liczba dźwigni 1 - Materiał Tworzywo sztuczne - Napięcie znamionowe [V]250 - Przycisk Prąd łącznika [A]10 - Sposób działania Przycisk wahadłowy - Sposób mocowania Montaż śrubowy - Sposób montażu Montaż natynkowy - Stopień ochrony (IP)IP44 - Styki sygnału zwrotnego - Układ połączeń Łącznik schodowy |
| 20 | Łącznik instalacyjny świecznikowy | 16 szt | - Element podstawowy z kompletną obudową - Liczba dźwigni 2 - Materiał Tworzywo sztuczne - Napięcie znamionowe [V]250 - Przycisk Prąd łącznika [A]10 - Sposób działania Przycisk wahadłowy - Sposób mocowania Montaż śrubowy - Sposób montażu Montaż natynkowy - Stopień ochrony (IP)IP44 - Styki sygnału zwrotnego - Układ połączeń Łącznik świecznikowy |
| 21 | Wielofunkcyjny miernik do pomiarów parametrów instalacji elektrycznej | 3 szt | - Miernik wielofunkcyjny pozwalający na wykonanie wszystkich pomiarów w instalacji elektrycznej zgodnie normą PN-EN 61557 - współpracujący z posiadanym już przez zamawiającego programen Sonel PE5 - Pomiar: - impedancja pętli zwarciowej z dokładnością nawet do 0,001Ω – dokładny pomiar również w obwodach z wyłącznikami RCD, - parametry wyłączników RCD, - rezystancja izolacji, - rezystancja uziemienia, - ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych. - Miernik z rozbudowaną funkcją pomiaru uziemień (dodatkowe metody cęgowe oraz rezystywność gruntu), - Automatyczne pomiary rezystancji izolacji w gniazdach oraz (przystawka AutoISO) dla przewodów 3-, 4- i 5- żyłowych; - Pomiar ciągłości oraz możliwość pomiaru natężenia oświetlenia, - Rejestracja oraz analiza parametrów sieci. |
| 22 | Nadajnik czterokanałowy z sondą temperatury z zasilaniem bateryjnym | 1 szt | Dane techniczne - - Baterie zasilające CR123 (litowa) lub SL861/S - - Czas pracy baterii 12-36 miesięcy (zależny od baterii) - - Zakres napięcia zasilania 2,5 - 3,5 V - - Łącze radiowe 868 MHz - - Moc sygnału 9 mW - - Rodzaj transmisji jednokierunkowa z potwierdzeniem - - Kodowanie tak - - Zasięg w otwartej przestrzeni 100 m - - Okres logowania w systemie do 5 minut - - Wejścia 4x stykowe bezpotencjałowe - - Napięcie styku 3 V - - Prąd styku 250 mA - - Zakres pomiaru temperatury -30°C, +65O°C - - Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,1°C - - Dokładność pomiaru temperatury +/- 0,5°C - - Temperatura przechowywania -20°C, +50°C - - Temperatura pracy +10°C, +40°C dla baterii CR123A, -30°C, +40°C dla baterii SL861/S - - Wilgotność <= 85% (bez kondensacji pary i gazów agresywnych) - - Wymiary 51 x 37 x 20 mm - - Stopień ochrony IP 20 - - Pozycja pracy dowolna - - Typ obudowy dopuszkowa - - Monitorowanie zużycia baterii tak |
| 23 | Nóź monterski z ostrzem haczykowatym i obrotowym do płaszczy kablowych | 14 szt | - Nóż obrotowy monterski do obróbki przewodów elektrycznych średnica przewodów Al/Cu [mm]: 4x28, - długość [mm]:160 - 185. Nóż monterski pozwalać ma zdjęcie izolacji w dowolnym odcinku przewodu, niekoniecznie na samym końcu. Przeznaczone do zdejmowania izolacji zewnętrznej kabli o żyłach aluminiowych i miedzianych jedno i wielodrutowych, oraz przewodów z twardą izolacją gumową lub izolacją z tworzywa o średnicy zewnętrznej Ø4÷Ø50 mm. Głębokość nacięcia izolacji regulowana jest za pomocą wkrętu umieszczonego z boku lub w dolnej części rękojeści. Ostrze noża ustawia się samoczynnie w kierunku cięcia. Nóż monterski wyposażony w dodatkowe ostrze wspomagające oraz w plastikowy reduktor umożliwiający dopasowanie noża do przewodów o średnicach z dolnego zakresu. |
| 24 | Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny 2p 8A 230/24V | 8 szt | - Zasilanie: 230 V AC / 24 V AC/DC Styk: separowany 2×NO/NC (podwójny, przełączajacy) - Prąd obciążenia: 2 × 8 A - Czas pracy: 0,1s÷576 godz. - Sygnalizacja zasilania: LED zielona Sygnalizacja stanu styku: LED czerwona - Opóźnienie zadziałania: <50 ms Pobór mocy: 0,8 W - Temperatura pracy: -25÷50°C Montaż na wsporniku TH35 - Przyłącze: zaciski śrubowe 2,5 mm² Wymiary: 1 moduł (18 mm) - Stopień ochrony: IP20 Certyfikat CE. - Cztery tryby pracy : - OPÓŹNIONE ZAŁĄCZENIE (A). Po podaniu napięcia zasilającego (świeci - LED zielona U) wyjście pozostaje otwarte i następuje odmierzanie - nastawionego czasu pracy „t”. Po odmierzeniu czasu „t” następuje - załączenie wyjścia (świeci LED czerwona). Ponowna realizacja trybu pracy - przekaźnika możliwa jest po odłączeniu napięcia zasilającego i ponownym - jego załączeniu. - OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE (B). Do czasu załączenia - przekaźnika wyjście pozostaje otwarte. Po podaniu napięcia zasilającego - (świeci LED zielona) wyjście zostanie zamknięte i następuje odmierzanie - nastawionego czasu pracy „t” (świeci LED czerwona). Ponowna realizacja - trybu pracy przekaźnika możliwa jest po odłączeniu napięcia zasilającego - i ponownym jego załączeniu. - OPÓŹNIONE ZAŁĄCZENIE - CYKLICZNIE - (C). Tryb pracy opóźnionego załączania realizowany cyklicznie w - jednakowych odstępach ustawianego czasu pracy i przerwy. OPÓŹNIONE - WYŁĄCZENIE - CYKLICZNIE (D). Tryb pracy opóźnionego wyłączania - realizowany cyklicznie w jednakowych odstępach ustawianego czasu pracy i - przerwy. |
| 25 | Przekaźnik grupowy hotelowy | 8 szt | - Napięcie sterowania DC [V] 24V - Napięcie sterowania AC [V] 230V - Prąd obciążenia <16A - Prąd impulsu sterującego <1mA - Opóźnienie zadziałania 0,2sek - Pobór mocy max. 0,8W - Sygnalizacja zasilania LED zielona - Sygnalizacja załączenia styku LED czerwona - Temperatury pracy -25÷50°C - Przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm² - Wymiary 1 moduł (18mm) 1P - Montaż na szynie 35mm |
| 26 | Przekaźnik jednokanałowy z jednokanałowym nadajnikiem | 2 szt. | - Znamionowe napięcie zasilania AC 230 V / 50 Hz - Tolerancja napięcia zasilania -20%, +10% - Znamionowy pobór mocy max. 0,5 W - Łącze radiowe 868 MHz - Moc sygnału min. 9 mW - Rodzaj transmisji dwukierunkowa - Kodowanie tak - Zasięg w otwartej przestrzeni min. 100 m - Okres logowania w systemie 30 sekund - Ilość przekaźników 1 - Prąd styku przekaźnika min. 4 A / 230 V AC - Wejście wyzwalane poziomem L lub N 1 stykowe - Prąd wejścia <=1 mA - Temperatura pracy +10°C, +45°C - Wilgotność <= 85% (bez kondensacji pary i gazów agresywnych) - Wymiary ±1mm : 48 x 48 x 22 mm - Stopień ochrony IP 20 - Typ obudowy dopuszkowa - Zabezpieczenia przed przegrzaniem - Tryb autonomiczny tak |
| 27 | Przekaźnik kolejności fazy | 8 szt | - Czujnik kolejności i zaniku fazy z regulowanym progiem asymetrii - napięciowej zadziałania. - Zasilanie : 3x 400V +N - kontrola zaniku / asymetrii faz : tak - kontrola kolejności faz : tak - element wykonawczy : przekaźnik - maksymalny prąd obciążenia : min. 10A - konfiguracja styków 1x NO/NC - separacja styku : tak - asymetria napięciowa zadziałania : 40-80 V - histereza napięciowa : 5V - opóźnienie wyłączenia : 4s - kontrola zasilania : 2 × LED - przyłącze : zaciski śrubowe 2,5 mm² - pobór mocy : max.2W - temperatura pracy : -25 ÷ 40 °C - wymiary : 1 moduł (18 mm) - montaż : na szynie TH35 mm - stopień ochrony : IP20 |
| 28 | Przekaźnik trójstanowy z podwójnym nadajnikiem | 7 szt. | - Zasilanie AC 230 V / 50 Hz - Zakres napięcia zasilania -20%, +10% - Znamionowy pobór mocy max. 2 W - Łącze radiowe 868 MHz - Moc sygnału min. 9 mW - Rodzaj transmisji dwukierunkowa - Kodowanie tak - Zasięg w otwartej przestrzeni min. 100 m - Okres logowania w systemie 30 sekund - Ilość przekaźników 2 - Odbiorniki 3x 4 A / AC 250 V - Zasilanie odseparowane galwanicznie od reszty urządzenia tak - Wejścia 3x stykowe - Napięcie styku 3 V - Prąd styku 250 mA - Temperatura pracy 0°C, +45°C - Wymiary (±1mm) 52,5 x 90 x 65 mm - Stopień ochrony IP 20 - Pozycja pracy na szynę DIN - Typ obudowy TH-35 - Zabezpieczenia przed przegrzaniem - Monitorowanie zużycia baterii tak - Tryb autonomiczny tak |
| 29 | Przekaźnik trzykanałowy z nadajnikiem trzykanałowym | 1 szt | - Zasilanie AC 230 V / 50 Hz - Zakres napięcia zasilania -20%, +10% - Znamionowy pobór mocy max. 2 W - Łącze radiowe 868 MHz - Moc sygnału min.9 mW - Rodzaj transmisji dwukierunkowa - Kodowanie tak - Zasięg w otwartej przestrzeni min. 100 m - Okres logowania w systemie 30 sekund - Ilość przekaźników 2 - Odbiorniki 3x 4 A / AC 250 V - Zasilanie odseparowane galwanicznie od reszty urządzenia tak - Wejścia 3x stykowe - Napięcie styku 3 V - Prąd styku 250 mA - Temperatura pracy 0°C, +45°C - Wymiary (±1mm) : 52,5 x 90 x 65 mm - Stopień ochrony IP 20 - Pozycja pracy na szynę DIN - Typ obudowy TH-35 - Monitorowanie zużycia baterii tak - Tryb autonomiczny tak |
| 30 | Przewód | 100 szt | - Kształt przewodu: Okrągły - Liczba żył: 1 - Przekrój żyły (mm2): 1,0 - Rodzaj przewodu: DY żyły jednodrutowe miedziane izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) napięcie 450/ 750V czerwony |
| 31 | Przewód | 200 szt | - Kształt przewodu: Okrągły - Liczba żył: 1 Przekrój żyły (mm2): 1,5 - Rodzaj przewodu: DY żyły jednodrutowe miedziane izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) napięcie 450/ 750V czarny |
| 32 | Przewód | 100 szt | - Kształt przewodu: Okrągły - Liczba żył: 1 Przekrój żyły (mm2): 1,5 - Rodzaj przewodu: DY żyły jednodrutowe miedziane izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) napięcie 450/ 750V niebieski |
| 33 | Przewód | 100 szt | - Kształt przewodu: Okrągły - Liczba żył: 1 Przekrój żyły (mm2): 1,5 - Rodzaj przewodu: DY żyły jednodrutowe miedziane izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) napięcie 450/ 750V czerwony |
| 34 | Przewód | 200szt | - Okrągły Liczba żył: 1 - Przekrój żyły (mm2): 1,0 - Rodzaj przewodu: LgY Rodzaj kabla: Elektryczny, Giętki (linka), Instalacyjny żyły giętkie, wielodrutowe, klasy 5, skręcone z miękkich drutów miedzianych - izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) koloru czerwonego - napięcie znamionowe: 300/500V |
| 35 | Przewód | 100 szt. | - Okrągły Liczba żył: 1 - Przekrój żyły (mm2): 1,0 - Rodzaj przewodu: LgY Rodzaj kabla: Elektryczny, Giętki (linka), Instalacyjny żyły giętkie, wielodrutowe, klasy 5, skręcone z miękkich drutów miedzianych - izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) koloru niebieskiego - napięcie znamionowe: 300/500V |
| 36 | Przewód | 100 szt | - Kształt przewodu: Okrągły - Liczba żył: 1 Przekrój żyły (mm2): 2,5 Miedż - Rodzaj przewodu: DY Rodzaj kabla: Elektryczny, Instalacyjny Izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) Kolor izolacji niebieski |
| 37 | Przewód | 200 szt | - Kształt przewodu: Okrągły - Liczba żył: 1 Przekrój żyły (mm2): 2,5 - Rodzaj kabla: Instalacyjny - Rodzaj przewodu: DY Materiał żyły .:Miedź Przekrój żyły [mm2]2,5 Kolor izolacji: Czarny Materiał izolacji: PVC |
| 38 | Przyrząd do zdejmowania izolacji - nożyk do ściągania izolacji | 8 szt | - Nóż do ściągania izolacji ze wszystkich dostępnych w handlu kabli o przekroju okrągłym. - Specjalna powłoka z azotku tytanu (TIN). - Dodatkowa wewnętrzna klinga rezerwowa powlekana azotkiem tytanu. - Antypoślizgowa prowadnica pałąka. - Obróbka kabli za pomocą specjalnie wyprofilowanego ostrza pokrytego azotkiem tytanu do ściągania izolacji z okrągłych przewodów. - Dane techniczne: - przeznaczenie - obróbka kabli, - ściąganie izolacji, - zakres pracy - średnica kabla od 8 do 28mm. - Plastikowa osłona ostrza. - Regulacja głębokości cięcia izolacji kabla. |
| 39 | Puszki rozgałęźne 80 | 50 szt | - klasa szczelności IP44 - wymiar szerokość - 80 mm wysokość - 80 mm głębokość - 30 mm - kolor biała - wyposażenie 4 wkręty metalowe 4 wloty z membraną gumową z zaciskami 1-4mm² - średnica dławnicy 13,5 - Montaż natynkowy |
| 40 | Rurki instalacyjne Ø 22 | 50 szt | - Kolor Biały Materiał PVC - Montaż natynkowy - Odpowiednie do instalacji na drewnie - Wykonanie trudnopalne - Z mufą - rozszerzony kołnierz do łączenia rur - Zakres temperatur pracy [°C] do 60 - Zakres temperatur pracy [°C] od-5 - Średnica zewnętrzna [mm] 22.5 |
| 41 | Sterownik PWM trzykanałowy niskiego napięcia | 1 szt | - Zasilanie DC 12 V / 30 mA - Zakres napięcia zasilania -20%, +10% - Znamionowy pobór mocy max.0,5 W - Łącze radiowe 868 MHz - Moc sygnału min. 9 mW - Rodzaj transmisji dwukierunkowa - Kodowanie tak - Zasięg w otwartej przestrzeni min. 100 m - Okres logowania w systemie 30 sekund - Odbiorniki 3x 4 A / DC 12 V - Czas przełączania obciążenia od 0 do 100% 0,2 s - 30 s - Częstotliwość PWM 100 Hz - 1000 Hz z krokiem 100 Hz - Temperatura pracy 0°C, +45°C - Wymiary(±1mm) 48 x 48 x 22 mm - Stopień ochrony IP 20 - Pozycja pracy dowolna - Typ obudowy dopuszkowa - Zabezpieczenia przed przegrzaniem, przed przepięciami na liniach obciążenia - Tryb autonomiczny nie |
| 42 | System mikroprocesorowy z wyposażeniem. Sterownik główny systemu. | 1 szt | - Zasilanie AC 100-240 V / 50 Hz. -20%, +10% - Zasilanie DC 12 V - Znamionowy pobór mocy max. 5 W - Radio dwa niezależne moduły radiowe - Łącze radiowe 868 MHz - Moc sygnału min. 9 mW - Rodzaj transmisji dwukierunkowa - Topologia sieci gwiazda - Kodowanie tak - Zasięg w otwartej przestrzeni min. 100 m - Procesor - CPU (1.0 lub więcej GHz) - Pamięć RAM 256MB lub więcej - System dedykowany do urządzenia - Złącza 1 x RJ45 10/100/1000Mbps (GbE), Ethernet port 3 x USB 2.0 (dla modemu 3G) - Komunikacja Wi-Fi 802.11b/g/n, LAN IEEE 802.3, IEEE 802.3u - Temperatura pracy 0°C, +45°C - Wymiary (± 25mm we wszystkich wymiarach) 240 x 140 x 57 mm - Stopień ochrony IP 20 - Pozycja pracy dowolna - Typ obudowy wolnostojąca |
| 43 | Szczypce tnące boczne 160 mm | 8 szt | - Szczypce boczne zgodne z normą DIN 5749. - Wykonane z stali, krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (55-60 HRC). - Dwumateriałowa, ergonomiczna rękojeść. - Jakość narzędzia potwierdzona certyfikatem TÜV - 25-letnia gwarancja producenta. |
| 44 | Szczypce uniwersalne 160 mm | 8 szt | - Szczypce uniwersalne wykonane zgodnie z normą DIN 5746. - Szczęki z stali hartowane indukcyjnie (55-60 HRC). - Dwumateriałowa, ergonomiczna rękojeść . - Jakość narzędzia potwierdzona certyfikatem TÜV. - 25-letnia gwarancja producenta. |
| 45 | Szybkozłąkcza instalacyjna | 400 szt | - Szybkozłączka 4 x 0,5-2,5 mm2 transparentna - Liczba torów: 4 - Przekrój [mm2]: 0,5 - 2,5 - Napięcie znamieniowe wg EN: 450V - Znamieniowe napięcie udarowe: min. 4 kV - Prąd znamionowy: min. 24 A - Kolor: przeźroczysty / czerwony - Sposób montażu przewodu: boczny - Liczba miejsc do podłączenia przewodów: 4 - Długość odizolowania przewodu: ~11 mm |
| 46 | Ściemniacz oświetlenia | 8 szt | - Ściemniacz oświetlenia z pamięcią ustawień min. 350W na szynę TH35, do załączania i wyłączania oświetlenia żarowego i halogenowego, z możliwością regulacji natężenia tego oświetlenia za pomocą dowolnego włącznika chwilowego (dzwonkowego). Załączenie oświetlenia następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem włącznika chwilowego (dzwonkowego) podłączonego do przekaźnika. Wyłączenie oświetlenia nastąpi po następnym impulsie. Przytrzymanie przycisku >1sek. umożliwia ustawienie żądanego natężenia oświetlenia (płynna pulsacja oświetlenia w pętli JAŚNIEJ›CIEMNIEJ›JAŚNIEJ). - Po każdym załączeniu oświetlenie powraca do uprzednio ustawionej jasności. - Oświetlenie może być sterowane za pomocą wielu przycisków połączonych równolegle rozmieszczonych w różnych punktach pomieszczenia. |
| 47 | Ściemniacz z nadajnikiem dwukanałowym | 16 szt | - Zasilanie AC 230 V / 50 Hz - Zakres napięcia zasilania -20%, +10% - Znamionowy pobór mocy 0,4 W - Łącze radiowe 868 MHz - Moc sygnału 9 mW - Rodzaj transmisji dwukierunkowa - Kodowanie tak - Zasięg w otwartej przestrzeni 100 m - Okres logowania w systemie 30 sekund - Odbiorniki 120 W dla obciążeń pojemnościowych i indukcyjnych, 180 W dla obciążeń rezystancyjnych - Czas przełączania obciążenia od 0 do 100% 0,2 - 30 s - Wejścia 2x stykowe - Napięcie styku 230 V - Prąd styku 1 mA - Temperatura przechowywania -20°C, +50°C - Temperatura pracy 0°C, +45°C - Wymiary 48 x 48 x 22 mm - Stopień ochrony IP 20 - Pozycja pracy dowolna - Typ obudowy dopuszkowa - Zabezpieczenia ogranicznik prądowy 1 A, przed przegrzaniem - Monitorowanie zużycia baterii tak |
| 48 | Końcówka tulejkowa izolowana TI 1,5mm2/8mm czarna | 10 szt | - Końcówka tulejkowa izolowana TI 1,5mm2/8mm czarna cynowana - Zabezpieczenie powierzchni: Cynowanie - Materiał: Miedź - Kolor: Czarny - Z izolacją: Tak - Materiał izolacyjny: Polipropylen - Długość tulejki [mm]: 8 - Znamionowy przekrój poprzeczny [mm2]: 1.5 - Rodzaj budowy: Standardowy - W opakowaniu 100 szt. |
| 49 | Wkrętaki do śrub prostych i krzyżowych – komplet | 5 szt | - Komplet składa się z następujących wkrętaków: - płaskie - 5,5x100mm, 8x150mm - płaskie równoległe - 2,5x50mm, 4x100mm, 5,5x150mm, 6,5x30mm - philips - Ph 0x75mm, Ph 1x100mm, Ph 2x125mm - pozidriv - Pz 0x75mm, Pz 1x100mm, Pz 2x125mm - Opis Produktu - Grot wykonany z wysokogatunkowej stali narzędziowej. - Duża średnica części rękojeści pozwalająca na uzyskanie dużego momentu obrotowego. - Przewężenie rękojeści oraz gładka końcówka . |
| 50 | Wkrętarki akumulatorowe | 7 szt | - KOMPLET ZAWIERA - wiertarko-wkrętarkę min. 18V - 2x akumulator 18V Li-Ion -nin. 1,5Ah - ładowarka do baterii - walizka - końcówki (bity) x 30 - adapter do bitów - wiertło do metalu x10 - wiertło do drewna x 10 - wiertło łopatkowe do drewna x 2 - klucz imbusowy x 8 - klucz nasadowy x 12 - nóż do ciecia - -latarka led - Specyfikacja techniczna: - zasilanie min.: 18V - zasilanie ładowarki 230V/ 50Hz - rodzaj baterii: Litowo-Jonowa(Li-Ion) - pojemność baterii min.:1500mAh - sprzęgło: 18- stopniowe - rozmiar uchwytu wiertarskiego: 10-12 mm - obroty PRAWO/LEWO - Gwarancja 24 mc |
| 51 | Wskaźniki napięcia | 14 szt | - Jednobiegunowy wielofunkcyjny próbnik elektryczny Cechy użytkowe: - Możliwość bezdotykowego wykrywania przewodów pod napięciem - Wykrywa napięcie z odległości ok. 0.3-50 cm - Płynna regulacja czułości detekcji - Długość 175 mm - Sygnalizacja optyczna oraz akustyczna - Zastosowanie: - Instalacja 230 V - 380 V: - Wykrywa napięcia stałe max. 60 V - Można wykorzystać w wykrywaniu przerw i zwarć, sprawdzaniu żarówek, bezpieczników itp. - Weryfikuje uziemienia, ustala przewody w wiązce - Umożliwia naprawę lampek choinkowych bez wyjmowania żarówek - Instalacja prądu stałego: - Wykrywanie napięcia stałego, przerw oraz zwarcia - Identyfikuje bieguny +/- - Kontrola wtyku zasilacza - Testy telefoniczne Urządzenia elektryczne: - Test sprawny, czy nie sprawny - Szukanie miejsca uszkodzenia w urządzeniu Elektronika: - Wykrywanie 0/1 w układach elektronicznych - Podstawowe testy elementów elektronicznych: diody, tranzystory, rezystory, kondensatory (poza elektrolitami) Samochody: - Wykrywanie +12V/masy, - Kontrola żarówek, bezpieczników itp. - Ustawianie zapłonu - Wykrywanie wysokiego napięcia |
| 52 | Wyłączniki instalacyjne 1 fazowe | 24 szt | - Ilość modułów: 1 - Charakterystyka: B - Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz - Prądznamionowy ln: 10 A - Zdolność zwarciowa łączeniowa [Icn]: 6 kA - Liczba biegunów: 1 P - Napięcie znamionowe Ue:230/400 V - Napięcie izolacji Ui:500 V - Rodzaj podłączenia: Ze śrubą - Temperatura pracy: -25 do 60 °C Montaż: TH35 |
| 53 | Wyłączniki instalacyjne 3 fazowe | 8 szt | - Ilość modułów: 3 - Charakterystyka: B - Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz - Prądznamionowy ln: 16 A - Zdolność zwarciowa łączeniowa [Icn]: 6 kA - Liczba biegunów: 3 P - Napięcie znamionowe Ue:230/400 V - Napięcie izolacji Ui:500 V - Rodzaj podłączenia: Ze śrubą - Temperatura pracy: -25 do 60 °C - Montaż: TH35 |
| 54 | Wyłącznik różnicowoprądowy P302 40A 30mA 2P AC TX3 | 8 szt | - Ilość modułów:2 - Częstotliwość znamionowa:50 Hz - Prąd znamionowy ln:40 A - Prąd znamionowy różnicowy dl:30 mA - Liczba biegunów:2 P - Napięcie izolacji Ui:500 V - Napięcie udarowe Ui:4000 V - Napięcie znamionowe Ue:230 V - Rodzaj podłączenia: Ze śrubą - Temperatura pracy:-25 do 40 °C - Montaż: TH35 |
| 55 | Wyłącznik różnicowoprądowy P304 63A 30mA 4P AC TX3 | 8 szt | - Ilość modułów:4 - Częstotliwość znamionowa:50 Hz - Prąd znamionowy ln:63 A - Prąd znamionowy różnicowy dl: 30 mA - Liczba biegunów:4 P - Napięcie izolacji Ui:500 V - Napięcie udarowe Ui:4000 V - Napięcie znamionowe Ue:230/400 V - Rodzaj podłączenia: Ze śrubą - Temperatura pracy:-25 do 40 °C - Montaż: TH35 |
| 56 | ZŁĄCZE POMIAROWE ZP-1/2LZ | 5 szt | - Znamionowe napięcie izolacji: 500 V - Znamionowe napięcie pracy: 230/400 V - Znamionowy prąd ciągły: 63 A - Stopień ochrony: IP44 - klasa ochronności: II - układ pracy: TN - obudowa typu: STN 40x58 mm, 4 x wspornik 50, tablica licznikowa TL-3 , 2 x listwa zaciskowa 5x35 mm , rozłącznik bezpiecznikowy RBK00 , 2 x kanał montażowy 14, 1 x kanał montażowy 35 ,1 x rozłącznik izolacyjny ,kable zasilające maksymalnie: 1x 5x35 mm ,kable odpływowe maksymalnie: 1x 5x35 mm, połączenia wykonane linka LGY 10, wersja typu "C" złącze przystosowane jest do montażu wolnostojącego. W komplecie: - Statyczny (elektroniczny) wzorcowany licznik energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie bezpośrednim. - Zgodność: - Trójfazowy, cyfrowy licznik. Prąd 100 A. - Zgodny z dyrektywą MID 2004/22/EC oraz EN 50470-1/3 - Uwaga! - Licznik powinien posiadać wyjście impulsowe SO+ - SO-. - Do poprawnej pracy licznika nie są wymagane podłączenie dodatkowego urządzenia. - Gwarancja 24 mc |
| 57 | Zewnętrzna sonda temperatury i oświetlenia z zasilaniem bateryjnym | 1 szt | - Sonda służy do pomiaru temperatury otoczenia i natężenia oświetlenia i - wprowadzeniu tych wartości do systemu. Komunikacja z serwerem odbywa się - drogą radiową. Czujnik temperatury wyprowadzony jest na zewnątrz (na - kabelku), czujnik natężenia oświetlenia jest wewnątrz obudowy. - Pomiar natężenia oświetlenia dokonywany jest poprzez otwór w obudowie. do wspomagania układu regulacji temperatury pomieszczeń i sterowania automatycznym oświetleniem poprzez pomiar dokonywany na zewnątrz budynku. |
| 58 | Złączka do rur PCV Ø 22 | 100 szt | - Złączka wykonana z samogasnącego PCW w kolorze białym. - Do stosowania ze wszystkimi typami rur sztywnych. - Wymagana średnica rur to 22 mm. - Akcesorium ma karbowany przegub. |

13. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

14714000-9 Cyna

35125100-7 Czujniki

31155000-7 Falowniki

42514300-5 Aparatura filtrująca

44511000-5 Narzędzia ręczne

31521000-4 Lampy

42660000-0 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco

44532000-8 Łączniki bez gwintu

38552000-9 Mierniki elektroniczne

30121420-3 Nadajniki cyfrowe

39241130-3 Noże specjalistyczne

31221600-7 Przekaźniki czasowe

31711110-7 Przekaźniki

44321000-6 Kabel

44512400-6 Nożyce do cięcia drutu

31224700-9 Puszki połączeniowe

44141000-0 Rurki kablowe

48961000-2 Sterowniki Ethernet

44512200-4 Szczypce

31224600-8 Ściemniacze

44510000-8 Narzędzia

31211310-4 Wyłączniki

42141800-7 Złącza uniwersalne

33141641-5 Sondy